# 吉林卓创新材料有限公司

( ①分解器2路载气工艺改造；②氮气管线安装）招标公告

**招标编号：**

经研究决定对我公司（①分解器2路载气工艺改造；②氮气管线安装）进行公开招标。以下是本次招标基本内容及要求，若贵单位有意向参与本次招标，请按照本公告要求参与投标。

**1. 招标内容**

本采购招标①分解器2路载气工艺改造；②氮气管线安装两个标段，招标人为 吉林卓创新材料有限 公司。

**2. 相关要求**

2.1交 货 期： **15天**

2.2交货地点：吉林省磐石市吉林卓创新材料有公司

2.3**工作量：详见附图及说明（与联系人：葛明钢 电话：15044642112 联系获取）**

**3. 投标人资格要求**

3.1、本次招标要求投标人必须为具备与本招标项目相应的生产及运输能力的合法生产商或经销商。

3.2、本次招标不接受联合体投标。

**4. 招标文件的获取**

请在吉林卓创新材料有限公司官方网站自行下载。

网址：www.jlzcxcl.cn/

**5. 参标确认**

**请于（ 2022）年（8）月（18）日（10）时前**，以书面形式将参标确认函发送至指定邮箱（邮箱名：<171699171@qq.com>▼<852582044@qq.com> ）

在本公告规定的时间内**未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的**，不得再参加投标。

**6. 开标时间及地点**

开标时间：**（2022）**年**（8）**月**（23）**日**（14）**时整；

开标地点：磐石市经济开发区吉林卓创新材料有限公司新厂会议室

**7. 联系方式**

联 系 人：葛明钢 电 话：15044642112

电子邮箱：<171699171@qq.com>

吉林卓创新材料有限公司

**（ 2022 ）**年**（8）**月**（16）**日

### 附件：参标确认

**参标确认**

**XXX公司：**

我方正式确认 （参加/不参加） 投标。 并承诺按照规定时间和要求参加开标。

特此确认。

参标单位名称： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）： （签字）

**（ ）年（ ）月（ ）日**