**比选文件更正公告**

**一、项目基本情况**

比选采购人：宜宾三江机械有限责任公司

比选采购项目编号：570-JC2021010

比选采购项目名称：废气在线监测改造

首次公告日期：2021年6月1日

**二、更正信息**

更正事项：采购比选文件

更正内容：原比选文件P26、P41 ”工程量清单（分项报价表）” 中

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号或要求 | 单位 | 数量 | 单价  （万元） | 总金额  （万元） | 备注 |
| 16 | VOCs在线监测设备 | 型号：**SH-VOC-300**型挥发性有机物在线检测系统。检测原理：气相色谱氢火焰电离检测（GC-FID）；检测内容：检测因子—总烃、甲烷、非甲烷总烃；苯系物等甲烷（0-200）mg/m3。非甲烷总烃（0-200）mg/m3，苯系物（0～100）mg/m3 | 套 | 1 |  |  |  |

现更正为：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号或要求 | 单位 | 数量 | 单价  （万元） | 总金额  （万元） | 备注 |
| 16 | VOCs在线监测设备 | 型号：XX型挥发性有机物在线检测系统。检测原理：气相色谱氢火焰电离检测（GC-FID）；检测内容：检测因子—总烃、甲烷、非甲烷总烃；苯系物等甲烷（0-200）mg/m3。非甲烷总烃（0-200）mg/m3，苯系物（0～100）mg/m3 | 套 | 1 |  |  |  |

更正日期：2021年6月2日

**三、其他补充事宜**

比选文件其他内容不变，本更正公告与比选文件具有相同法律效力，更正公告与比选文件不一致之处，以更正公告为准。

**四、业务咨询**

联系人：黄先生 13550709494