|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 南通润启环保服务有限公司 | | | | |
| **企业地址** | 江苏省启东市启东生命健康产业园上海路318号 | | | | |
| **法人代表** | 吴阳杨 | | | | |
| 排污许可证核定的污染物名称、浓度、排放量 | **水污染名称** | | **排放浓度**  **（mg/L）** | **年排放总量**  **(t )** | **2022年是否发生超标现象** |
| 化学需氧量 | | 59.75 | 0.569 | 否 |
| 总磷（以P计） | | 0.157 | 0.002 | 否 |
| 氨氮（NH3-N） | | 8.02 | 0.006 | 否 |
| 总氮（以N计） | | 7.456 | 0.112 | 否 |
| 排污许可证核定的污染物名称、浓度、排放量 | **大气污染物名称** | | **排放浓度**  **（mg/m3）** | **年排放总量** | **2022年是否发生超标现象** |
| 二氧化硫 | | 0.584 | 0.257 | 否 |
| 氮氧化物 | | 118.308 | 28.553 | 否 |
| 烟尘 | | 8.407 | 2.0775 | 否 |
| **危险固废**  **名称代码** | | **受委托处置**  **单位名称** | | **2022年排放量**  **（t）** | **2022年是否发违法处置现像** |
| 炉渣 | 江苏和合环保集团、江苏杰夏环保科技、江阴市锦绣江南环境、泰兴市申联环保科技有限公司、江苏弘成环保科技、南通九洲环保科技 | | | 6040.257 | 否 |
| 飞灰 | 上海电气南通国海环保、光大环保（宿迁）固废处置、南通九洲环保科技 | | | 1154.514 | 否 |
| 炉渣分拣铁 | 淮安中顺环保科技、烟台市牟平区万润再生资源 | | | 876.129 | 否 |