## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：年产15000吨Lyocell纤维生产线项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 |  | 规 费
1 | 溶剂回收车间
合 计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【溶剂回收车间】
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：溶剂回收车间 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 |  | 规 费
溶剂回收车间
1 | 消火栓工程
2 | 火灾报警工程
3 | 监理费、验收配套费等
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
表—03

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消火栓工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程 |  |  |  | 标段：溶剂回收车间 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.要求：满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | m | 285.64
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.要求：满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | m | 138.72
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:波形管、DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.要求：满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | m | 4
4 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:红色调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | m2 | 182.1
5 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:铁质 2.管架形式:非保温管架 3.支架防腐、刷油:防锈漆两道、面漆两道 4.其他:满足图纸设计要求、技术要求及施工规范验收要求 |  | kg | 410.18
6 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.安装方式:落地式 2.型号、规格:DN65 1600*700*240（04S202-20甲型） 3.附件材质、规格:选用带灭火器箱组合式消防柜，减压稳压型单栓消火栓，型号为snw65-Ⅲ-H型 详见04S202-35 4.要求：满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 套 | 19
7 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:悬挂式 2.型号、规格:DN65 800*650*240 （04S202-4甲型） 3.附件材质、规格:减压稳压型单栓消火栓，型号为snw65-Ⅲ-H型 详见04S202-35 4.要求：满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 套 | 2
8 | 030901010002 | 室内试验消火栓 | 1.型号、规格:DN65 （04S202-16） 2.附件材质、规格:试验消火栓见04S202-16 3.要求：满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 套 | 1
9 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.要求：满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 台 | 1
10 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式 2.规格、型号:2-MF/ABC3 3.要求：满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 具 | 41
11 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰 5.要求：满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 个 | 6
12 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰 5.要求：满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 个 | 1
13 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.要求：满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 个 | 1
14 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN65 3.要求：满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 个 | 6
15 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称、类型:水灭火控制装置调试 2.要求：满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 点 | 21
措施项目
1 |  | 其它技术措施费 | 1、投标人认为其他应发生的施工技术措施费 2、本项目在已投产的车间内施工，各种措施投标人综合考虑 |  |  | 1
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【消火栓工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程 |  |  |  | 标段：溶剂回收车间 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表【消火栓工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：消火栓工程 |  |  | 标段：溶剂回收车间 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【火灾报警
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾报警工程 |  |  |  | 标段：溶剂回收车间 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.总线制:1个总线回路 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:64点以下 4.要求:满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 台 | 1
2 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:G1~3消防端子箱 2.类型:感烟探测器 3.要求:满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 台 | 3
3 | 030904001001 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.类型:感烟探测器 3.要求:满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 个 | 41
4 | 030904005001 | 编码型火灾声光警报器 | 1.名称:声光报警器 2.要求:满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 个 | 11
5 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:控制模块 2.要求:满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 台 | 5
6 | 030904003001 | 手动火灾报警按钮(带电话插孔) | 1.名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2.要求:满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 个 | 11
7 | 030904008002 | 输出模块(广播模块) | 1.名称:输出模块(广播模块) 2.要求:满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 个 | 3
8 | 030904003002 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.要求:满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 个 | 17
9 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:壁装 距地3m 4.要求:满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 个 | 8
10 | 030904006001 | 总线式消防电话分机 | 1.名称:消防电话 2.安装方式:壁装 距地1.4m 3.要求:满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | 部 | 4
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.要求:满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | m | 1704.54
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:信号线 3.型号:NH-RVS 4.规格:2*1.5 5.材质:铜芯 6.要求:满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | m | 2577.84
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:24V电源线 3.型号:NH-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.要求:满足图纸、施工规范及相关验收要求 |  | m | 1654.13
14 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:64点以内 2.线制:总线制 |  | 系统 | 1
措施项目
1 |  | 其它技术措施费 | 1、投标人认为其他应发生的施工技术措施费 2、本项目在已投产的车间内施工，各种措施投标人综合考虑 |  |  | 1
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【火灾报警工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾报警工程 |  |  |  | 标段：溶剂回收车间 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表【火灾报警工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：火灾报警工程 |  |  | 标段：溶剂回收车间 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【监理费、
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：监理费、验收配套费等 |  |  |  | 标段：溶剂回收车间 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
措施项目
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【监理费、验收配套费
总价措施项目清单与计价表
工程名称：监理费、验收配套费等 |  |  |  | 标段：溶剂回收车间 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表【监理费、验收配套费等】
规费、税金项目计价表
工程名称：监理费、验收配套费等 |  |  | 标段：溶剂回收车间 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13