黔东南开放大学交换机采购项目

市场公开询价公告（附件）

## 附件1：法定代表人身份证明书（法定代表人授权委托书）

（1）法定代表人身份证明

致：黔东南开放大学

（报价人单位全称） 法定代表人 姓名 （身份证号码：       ），参加贵方组织的黔东南开放大学交换机采购项目的市场公开询价活动，代表本公司处理市场公开询价活动中的一切事宜。

| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）：

报价人（公章）：

（2）法定代表人授权委托书

致：黔东南开放大学

（报价人单位全称） 法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：         ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的黔东南开放大学交换机采购项目的市场公开询价活动，代表本公司处理市场公开询价活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（印章）：            被授权代表签字：

报价人（公章）：

年   月   日

## 附件2：报价清单格式

| 黔东南开放大学交换机采购项目 |
| --- |
| 报价品目名称 |  |
| 报 价 人 |  |
| 联系人及联系方式 |  |
| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 规格、型号 | 品牌 | 产地 | 单价（元） | 数量 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 | 大写： 元 |
|  | 小写： 元 |
| 报价申明： |

注：本表可根据具体使用需求自行拓展。

## 附件3：密封封面格式

黔东南开放大学交换机采购项目

报

价

书

| 项目名称 | 黔东南开放大学交换机采购项目 |
| --- | --- |
| 报价品目名称 |  |
| 报价人名称 |  |
| 报价人地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 报价时间 |  |

## 附件4：需求清单

### 一、设备清单

| 设备 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 交换机 | 1. 交换容量≥750Gbps，包转发率≥220Mpps； 2. 固化千兆电口≥24个（其中千兆combo口≥8个）、万兆光口≥4个； 3. 支持扩展插槽≥1个，支持扩展2端口40GE QSFP+接口板卡、2端口万兆电接口板卡等； 4. ★支持模块化双电源，模块化双风扇，前/后通风，风道可调； 5. ★支持扩展独立的硬件防火墙业务板模块、防病毒业务模块，提供官网截图证明材料并加盖原厂商鲜章； 6. 支持二层VxLAN、三层VxLAN、支持EVPN； 7. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； 8. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 9. ★支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级,提供官网截图证明并加盖原厂商鲜章； 10. 提供工信部入网许可证复印件； | 台 | 1 |