黔东南开放大学机考监控项目

市场公开询价公告（附件）

## 附件1：法定代表人身份证明书（法定代表人授权委托书）

（1）法定代表人身份证明

致：黔东南开放大学

（报价人单位全称） 法定代表人 姓名 （身份证号码：       ），参加贵方组织的黔东南开放大学机考监控项目的市场公开询价活动，代表本公司处理市场公开询价活动中的一切事宜。

| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）：

报价人（公章）：

（2）法定代表人授权委托书

致：黔东南开放大学

（报价人单位全称） 法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：         ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的黔东南开放大学机考监控项目的市场公开询价活动，代表本公司处理市场公开询价活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（印章）：            被授权代表签字：

报价人（公章）：

年   月   日

## 附件2：报价清单格式

| 黔东南开放大学机考监控项目 |
| --- |
| 报价品目名称 |  |
| 报 价 人 |  |
| 联系人及联系方式 |  |
| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 规格、型号 | 品牌 | 产地 | 单价（元） | 数量 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 | 大写： 元 |
|  | 小写： 元 |
| 报价申明： |

注：本表可根据具体使用需求自行拓展。

## 附件3：密封封面格式

黔东南开放大学机考监控项目

报

价

书

| 项目名称 | 黔东南开放大学机考监控项目 |
| --- | --- |
| 报价品目名称 |  |
| 报价人名称 |  |
| 报价人地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 报价时间 |  |

## 附件4：需求清单

### 一、设备清单

| 设备 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 400万PoE网络摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境1个内置麦克风，高清拾音采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 8 |
| 2 | NVR | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； 支持8路1080P解码，解码性能强劲； 最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出； 支持4个SATA接口，最大支持满配8T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放； 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放； 支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入； | 台 | 1 |
| 3 | 监控级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务 | 块 | 4 |
| 4 | 网线 | 超五类网线 | 米 | 450 |
| 5 | 云平台 | 支持接入前端相机、NVR等设备， | 路 | 8 |
| 6 | ＰＶＣ线管 | ＰＶＣ线管 | 批 | 1 |
| 7 | 插板 | 插板 | 个 | 1 |
| 8 | 监控支架 | 监控支架 | 个 | 8 |

此次报价包含辅材、安装调试费用。