## E7招标控制价扉页
E.7 招标控制价扉页
| 五星线杆线迁改配套项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）： |  | 30999.72
（大写）： |  | 叁万零玖佰玖拾玖元柒角贰分
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人 ：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人 ：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2021年11月09日 |  | 复 核 时 间： | 2021年11月09日

## E14单位工程招标控制价汇总表
E.14 单位工程 招标控制价 汇总表
工程名称:五星线杆线迁改配套项目 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率% | 金额 | 其中:暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 分部分项工程费合计 |  | 27861.94
1 | 直接费 |  |  | 25883.46
1.1 | 人工费 |  |  | 8540.1
1.2 | 材料费 |  |  | 16092.64
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | (详见附录C说明第2条规定计算)
1.3 | 机械费 |  |  | 1250.72
2 | 管理费 |  |  | 1977.59
3 | 其他管理费 | (按附录C说明第2条规定计算)
4 | 利润
二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  | 578.17
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费
1.3 | 利润
2 | 总价措施项目费 | (按E.20总价措施项目计价表计算) |  | 23.14
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) |  | 555.03
3.1 | 其中安全生产费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) |  | 684.74
三 | 其他项目费 | (按E.23其他项目计价汇总表计算)
四 | 税前造价 | 一+二+三 |  | 28440.11
五 | 销项税额 | 四 | 9 | 2559.61
单位工程建安造价 |  | 四+五 |  | 30999.72
注：以人工费作为计费基数时材料费含设备费;以直接费作为计费基数时材料费不含工程设备费。 取费模板名称:[2020]56号文预算

## E18工程量清单计价表全清单子目
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:五星线杆线迁改配套项目 | [5 empty] | 标段: | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
| 1 | 五星线杆线迁改配套项目 |  |  |  |  | 27861.94
| 1.1 | 安装部分 |  |  |  |  | 13397.5
1 | 030408001001 | 电力电缆YJV-4*70 |  | m | 240 | 33.48 | 8035.2 |  | 分部分项
| C4-749调 | 铝芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 4*70 |  | 100m | 2.4 | 3347.61 | 8034.26
2 | 030408006001 | 电力电缆头4*70 |  | 个 | 2 | 369.53 | 739.06 |  | 分部分项
| C4-799 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头（截面mm2以下） 120 |  | 个 | 2 | 369.53 | 739.06
3 | 030409001001 | 接地极L50*5*2500 |  | 根 | 4 | 142.07 | 568.28 |  | 分部分项
| C4-894 | 角钢接地极 坚土 |  | 根 |  | 148.68
| C4-893 | 角钢接地极 普通土 |  | 根 | 4 | 142.07 | 568.28
4 | 030409002001 | 接地母线-50*5 |  | m | 56 | 53.83 | 3014.48 |  | 分部分项
| C4-901 | 户外接地母线敷设（截面mm2以内） 400 |  | 10m | 5.6 | 538.31 | 3014.54
| C4-899 | 户内接地母线敷设 |  | 10m |  | 125.06
5 | 030404036001 | 基础槽钢[10 |  | m | 14 | 74.32 | 1040.48 |  | 分部分项
| C4-413 | 槽钢 |  | 10m | 1.4 | 300.47 | 420.66
| 补ZM001 | 基础槽钢[10 |  | m | 14 | 44.27 | 619.78
6 | 030404036002 | 电缆固定角钢L63*6 |  | m |  |  |  |  | 分部分项
| 本页小计 | [5 empty] | 13397.5
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:五星线杆线迁改配套项目 | [5 empty] | 标段: | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
| C4-414 | 角钢 |  | 10m |  | 237.61
| 补ZM002 | 电缆固定角钢L63*6 |  | m |  | 26.56
| 1.2 | 土建基础管网 |  |  |  |  | 14464.44
7 | 040504009001 | 箱变基础 |  | 座 | 1 | 14464.44 | 14464.44 |  | 分部分项
| D1-4 | 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内 |  | 100m3 | 0.3174 | 4545.28 | 1442.67
| D1-59调 | 自卸汽车运土方 运距1km内^长沙市采用新型智能环保专用运输车运输的土方、石渣、淤泥工程(长住建发2020[103]号) | 长沙市采用新型智能环保专用运输车运输的土方、石渣、淤泥工程(长住建发2020[103]号) | 1000m3 | 0.02874 | 9454.91 | 271.73
| D1-60调 | 自卸汽车运土方 每增1km |  | 1000m3 | 0.02874 | 21318.24 | 612.69
| D1-21 | 人工平整场地、回填 填土夯实 槽、坑 |  | 100m3 |  | 1737.9
| D1-26 | 沟槽基坑人工回填 砂砾石 |  | 100m3 | 0.03 | 30704.91 | 921.15
| D5-5 | 垫层 混凝土 |  | 10m3 | 0.188 | 5879.08 | 1105.27
| D5-1882 | 非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 |  | 10m3 | 0.7437 | 6774.62 | 5038.28
| D5-1886 | 非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 |  | 100m2 | 0.27655 | 4672.17 | 1292.09
| D5-1887 | 非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井底 |  | 100m2 | 0.1159 | 3570.39 | 413.81
| D5-1898 | 井圈 |  | 10m3 | 0.338 | 6714.53 | 2269.51
| D9-4 | 非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Ф10以外 |  | t | 0.12 | 5629.81 | 675.58
| 本页小计 | [5 empty] | 14464.44
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:五星线杆线迁改配套项目 | [5 empty] | 标段: | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
| A12-68 | 瓷板200×150 砂浆粘贴 零星项目 |  | 100m2 |  | 11637.45
| D5-1902 | 检查井 混凝土井盖、座 |  | 10套 | 0.1 | 4216.61 | 421.66
本页小计
| 合 计 | [5 empty] | 27861.94
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E40人工、材料、机械汇总表
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:五星线杆线迁改配套项目 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 价格系数 | 系数
人工
1 | H00013 | 人工费(安装) | 元 | 3285.5 | 1 | 3285.5 | 1
2 | H00014 | 人工费(市政) | 元 | 5254.58 | 1 | 5254.58 | 1
主材
3 | WJJ011305.1 | 镀锌扁钢-50*5 | m | 57.288 | 13.28 | 760.78
4 | WJJ012102 | 角钢 （按实际规格） | 根 | 4 | 66.401 | 265.6
5 | WJJ281107.2 | 电力电缆4*70 | m | 242.4 | 25.836 | 6262.65
6 | WJJ291104.1 | 电力电缆头4*70 | 套 | 2.04 | 132.802 | 270.92
7 | 补ZM001 | 基础槽钢[10 | m | 14 | 44.267 | 619.74
所有材料(含配合比分解)
8 | 01010300003 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外 | kg | 123 | 4.08 | 501.84
9 | 01090100010 | 圆钢 Φ6-10 | kg | 5.754 | 4.29 | 24.68
10 | 01130300002 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 2.8 | 4.72 | 13.22
11 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 0.8 | 4.72 | 3.78
12 | 01290100016 | 热轧薄钢板 δ2.0mm-2.5mm | kg | 1.4 | 3.83 | 5.36
13 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg | 0.554 | 3.6 | 1.99
14 | 02230900001 | 相色带 20mm×20m | 卷 | 0.168 | 3.19 | 0.54
15 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 57.6 | 0.48 | 27.65
16 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 6.4 | 0.54 | 3.46
17 | 03010500065 | 镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 8 | 0.96 | 7.68
18 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 1.524 | 6.02 | 9.17
19 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | kg | 2.746 | 6.02 | 16.53
20 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.7 | 22.12 | 15.48
21 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.14 | 42.79 | 5.99
22 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 0.336 | 9.25 | 3.11
23 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 15.2 | 0.71 | 10.79
24 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 0.354 | 5.35 | 1.89
25 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 1.08 | 5.35 | 5.78
26 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 933.329 | 0.51 | 476
27 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 0.9779 | 270.03 | 264.09
28 | 04031100001 | 天然砂砾 | m3 | 3.54 | 226.18 | 800.68
29 | 04031100003 | 河砂 综合 | m3 | 2.1947 | 120 | 263.4
30 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 4.052 | 490 | 1985.48
31 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 11.52 | 4.39 | 50.57
32 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.14 | 13.64 | 1.91
33 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 0.416 | 8.04 | 3.34
34 | 13050700001 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.36 | 8.17 | 2.94
35 | 13351700002 | 防水粉 | kg | 23.504 | 1.2 | 28.2
| 本 页 小 计 |  | 元 |  |  | 8540.08
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:五星线杆线迁改配套项目 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 价格系数 | 系数
36 | 14030100001 | 汽油 | kg | 3.84 | 8.72 | 33.48
37 | 14310000001 | 硬脂酸 一级 | kg | 0.192 | 11.89 | 2.28
38 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 1.6 | 6.6 | 10.56
39 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 2.4 | 6.6 | 15.84
40 | 18250100009 | 镀锌固定卡子 3×80 | 套 | 3.708 | 1.03 | 3.82
41 | 28010300016 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 | kg | 0.54 | 42.48 | 22.94
42 | 29062100013 | 镀锌电缆固定卡子 3×35 | 个 | 44.928 | 3.11 | 139.73
43 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 2.04 | 1.65 | 3.37
44 | 29090100015 | 铜接线端子 DT-120mm2 | 个 | 7.52 | 9.35 | 70.31
45 | 29230800001 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 16.08 | 5.62 | 90.37
46 | 33012100002 | 铸铁爬梯 | kg | 63.096
47 | 33330900001 | 塑钢踏步 | 个 | 21.567
48 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 | kg | 0.1 | 19.47 | 1.95
49 | 34110100002 | 水 | t | 6.3442 | 4.39 | 27.85
50 | 36010500005.1 | 混凝土井盖井座1800*890 | 套 | 1.01 | 309.872 | 312.97
51 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 142.789 | 1 | 142.79
商品砼(砂浆)
52 | 80210400002 | 商品混凝土（砾石） C15 | m3 | 1.908 | 468 | 892.94
53 | 80210400003 | 商品混凝土（砾石） C20 | m3 | 3.431 | 468 | 1605.71
配合比(合计不汇总)
54 | H10-2 | 水泥42.5水泥砂浆 M7.5 | m3 | 1.7 | 288.96 | 491.23
55 | H11-3 | 水泥砂浆 1∶2 | m3 | 0.881 | 585.12 | 515.49
机械
56 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 | 台班 | 0.233 | 28.27 | 6.59 | 1
57 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 | 台班 | 0.096 | 711.02 | 68.26 | 1
58 | J4-13B | 智能渣土车 12.9t (按长住建发〔2020〕103号文补充) | 台班 | 0.637 | 1282.01 | 816.64 | 1
59 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 | 台班 | 0.275 | 230.62 | 63.42 | 1
60 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 | 台班 | 0.017 | 533.34 | 9.07 | 1
61 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 | 台班 | 0.12 | 481.47 | 57.78 | 1
62 | J5-10 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 | 台班 | 0.016 | 217.17 | 3.47 | 1
63 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 | 台班 | 0.406 | 182.8 | 74.22 | 1
64 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.231 | 11.19 | 2.58 | 1
65 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 | 台班 | 0.412 | 10.32 | 4.25 | 1
66 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 | 台班 | 0.011 | 47.79 | 0.53 | 1
67 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 | 台班 | 0.021 | 29.24 | 0.61 | 1
68 | J7-32 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 | 台班 | 0.28 | 9.92 | 2.78 | 1
69 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 | 台班 | 1.84 | 65.46 | 120.45 | 1
70 | J9-18 | 对焊机 容量(kV·A) 75 | 台班 | 0.012 | 122.09 | 1.47 | 1
| 本 页 小 计 |  | 元
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:五星线杆线迁改配套项目 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 价格系数 | 系数
71 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 | 台班 | 0.056 | 95.9 | 5.37 | 1
72 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程∶0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V | 台班 | 0.336 | 37.05 | 12.45 | 1
| 本 页 小 计 |  | 元
| 合 计 |  | 元 |  |  | 8540.08