## E12建设项目汇总表2022
E.12 建设项目 招标控制价 汇总表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价
1 | 车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | 3619975.3 | 91220.13
合 计 |  | 3619975.3 | 91220.13
注：本表适用于建设项目招标控制价的汇总。

## E13单项工程汇总表2022
E.13 单项工程 招标控制价 汇总表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) |  | 分部分项 | 单价措施 | 总价措施 | 冬雨季 |  | 绿色施工 |  | 安全责任险 |  | 税金 |  | 总系数 | 取费专业
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价 |  |  |  | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价
1 | 车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | 3619975.3 | 91220.13 |  | 2709450.54 | 17689.77 |  |  | 4206.35 |  | 91220.13 |  | 16346.43 |  | 257520.74 | ...
1.1 | 车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | 3619975.3 | 91220.13 |  | 2709450.54 | 17689.77 |  |  | 4206.35 |  | 91220.13 |  | 16346.43 |  | 257520.74 | 97
1.1.1 | 污水管网 | 811201.28 | 26351.63 |  | 698278.04 | 4847.84 |  | 0.16 | 1125 | 3.37 | 26351.63 | 0.6 | 4383.62 | 9 | 69051.47 | 97
1.1.1.1 | 分部分项 | 771782.15 | 26206.8 |  | 698278.04 |  |  | 0.16 | 1117.24 | 3.37 | 26206.8 | 0.6 | 4353.61 | 9 | 65696.01 | 97
1.1.1.2 | 措施项目 | 5318.67 | 144.83 |  |  | 4847.84 |  | 0.16 | 1125 | 3.37 | 144.83 | 0.6 | 30 | 9 | 452.74 | 97
1.1.1.2.1 | 总价措施 | [6 empty] | 0.16 | 1125 | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.1.2.2 | 单价措施 | 5318.67 | 144.83 |  |  | 4847.84 |  | 0.16 | 7.76 | 3.37 | 144.83 | 0.6 | 30 | 9 | 452.74 | 97
1.1.1.2.3 | 绿色施工 | [6 empty] | 0.16 |  | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.1.3 | 其他项目 | 34100.44 | [5 empty] | 0.16 |  | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 | 2902.71 | 97
1.1.2 | 机械土石方 | 221342.8 | 8062.6 |  | 178178.6 | 12841.93 |  | 0.16 | 305.63 | 5.25 | 8062.6 | 0.6 | 1196.33 | 9 | 18841.25 | 97
1.1.2.1 | 分部分项 | 197782.35 | 7484.23 |  | 178178.6 |  |  | 0.16 | 285.09 | 5.25 | 7484.23 | 0.6 | 1115.69 | 9 | 16835.72 | 97
1.1.2.2 | 措施项目 | 14296.29 | 578.37 |  |  | 12841.93 |  | 0.16 | 305.63 | 5.25 | 578.37 | 0.6 | 80.65 | 9 | 1216.94 | 97
1.1.2.2.1 | 总价措施 | [6 empty] | 0.16 | 305.63 | 5.25 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.2.2.2 | 单价措施 | 14296.29 | 578.37 |  |  | 12841.93 |  | 0.16 | 20.55 | 5.25 | 578.37 | 0.6 | 80.65 | 9 | 1216.94 | 97
1.1.2.2.3 | 绿色施工 | [6 empty] | 0.16 |  | 5.25 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.2.3 | 其他项目 | 9264.18 | [5 empty] | 0.16 |  | 5.25 |  | 0.6 |  | 9 | 788.59 | 97
1.1.3 | 道路破除及恢复 | 1237933.81 | 34052.65 |  | 1078888.91 |  |  | 0.16 | 1726.22 | 3.37 | 34052.65 | 0.6 | 6688.01 | 9 | 105376 | 97
1.1.3.1 | 分部分项 | 1185609.48 | 34052.65 |  | 1078888.91 |  |  | 0.16 | 1726.22 | 3.37 | 34052.65 | 0.6 | 6688.01 | 9 | 100922.02 | 97
1.1.3.2 | 措施项目 | [6 empty] | 0.16 | 1726.22 | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.3.2.1 | 总价措施 | [6 empty] | 0.16 | 1726.22 | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.3.2.2 | 单价措施 | [6 empty] | 0.16 |  | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.3.2.3 | 绿色施工 | [6 empty] | 0.16 |  | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.3.3 | 其他项目 | 52324.33 | [5 empty] | 0.16 |  | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 | 4453.98 | 97
1.1.4 | 雨水口连接管 | 56883.3 | 1549.86 |  | 49589.36 |  |  | 0.16 | 79.34 | 3.37 | 1549.86 | 0.6 | 307.31 | 9 | 4842.05 | 97
1.1.4.1 | 分部分项 | 54478.3 | 1549.86 |  | 49589.36 |  |  | 0.16 | 79.34 | 3.37 | 1549.86 | 0.6 | 307.31 | 9 | 4637.33 | 97
1.1.4.2 | 措施项目 | [6 empty] | 0.16 | 79.34 | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.4.2.1 | 总价措施 | [6 empty] | 0.16 | 79.34 | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.4.2.2 | 单价措施 | [6 empty] | 0.16 |  | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.4.2.3 | 绿色施工 | [6 empty] | 0.16 |  | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.4.3 | 其他项目 | 2405 | [5 empty] | 0.16 |  | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 | 204.72 | 97
1.1.5 | 开挖支护 | 697935.13 | 21203.39 |  | 606352.67 |  |  | 0.16 | 970.16 | 4.52 | 21203.39 | 0.6 | 3771.16 | 9 | 59409.97 | 97
1.1.5.1 | 分部分项 | 668528.02 | 21203.39 |  | 606352.67 |  |  | 0.16 | 970.16 | 4.52 | 21203.39 | 0.6 | 3771.16 | 9 | 56906.76 | 97
1.1.5.2 | 措施项目 | [6 empty] | 0.16 | 970.16 | 4.52 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.5.2.1 | 总价措施 | [6 empty] | 0.16 | 970.16 | 4.52 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
E.13 单项工程 招标控制价 汇总表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) |  | 分部分项 | 单价措施 | 总价措施 | 冬雨季 |  | 绿色施工 |  | 安全责任险 |  | 税金 |  | 总系数 | 取费专业
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价 |  |  |  | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价
1.1.5.2.2 | 单价措施 | [6 empty] | 0.16 |  | 4.52 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.5.2.3 | 绿色施工 | [6 empty] | 0.16 |  | 4.52 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.5.3 | 其他项目 | 29407.11 | [5 empty] | 0.16 |  | 4.52 |  | 0.6 |  | 9 | 2503.21 | 97
1.1.6 | 土方消纳费及自备发电机 | 594678.98 |  |  | 98162.96 | [10 empty] | 97
1.1.6.1 | 分部分项 | 95218.07 |  |  | 98162.96 | [10 empty] | 97
1.1.6.2 | 措施项目 | [14 empty] | 97
1.1.6.2.1 | 总价措施 | [14 empty] | 97
1.1.6.2.2 | 单价措施 | [14 empty] | 97
1.1.6.2.3 | 绿色施工 | [14 empty] | 97
1.1.6.3 | 其他项目 | 499460.91 | [13 empty] | 97
合 计 |  | 3619975.3 | 91220.13
注：本表适用于单项工程招标控制价的汇总。

## E14单位工程汇总表2022
E.14 单位工程 招标控制价 汇总表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 |  |  | 专业: |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率% | 金额 | 其中:暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 分部分项工程费合计 |  | 2709450.54
1 | 直接费 |  |  | 2379090.26
1.1 | 人工费 |  |  | 260782.95
1.2 | 材料费 |  |  | 1560622.26
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | (详见附录C说明第2条规定计算)
1.3 | 机械费 |  |  | 557685.05
1.4 | 其他费
2 | 管理费 |  |  | 183743.89
3 | 其他管理费 | (按附录C说明第2条规定计算)
4 | 利润 |  |  | 146747.75
二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  | 113116.25
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  | 17689.77
1.1 | 直接费 |  |  | 15415.59
1.1.1 | 人工费 |  |  | 5191.2
1.1.2 | 材料费 |  |  | 626.9
1.1.3 | 机械费 |  |  | 9597.49
1.2 | 管理费 |  |  | 1355.26
1.3 | 利润 |  |  | 918.92
2 | 总价措施项目费 | (按E.20总价措施项目计价表计算) |  | 4206.35
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) |  | 91220.13
3.1 | 其中安全生产费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) |  | 68835.96
三 | 其他项目费 | (按E.23其他项目计价汇总表计算) |  | 651845.76
四 | 税前造价 | 一+二+三 |  | 3474412.55
五 | 销项税额 | 四 |  | 257520.74
单位工程建安造价 |  | 四+五 |  | 3619975.3
取费模板名称:[2022]146号文预算

## E18工程量清单计价表全清单含类别2022
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | [6 empty] | 标段: | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1 | 车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | [5 empty] | 3366845.99 |  | 建设项目 |  |  |  | 185099.15 |  |  |  | 147666.67
| 1.1 | 车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | [5 empty] | 3366845.99 |  | 单项工程 |  |  |  | 185099.15 |  |  |  | 147666.67
| 1.1.1 | 污水管网 | [5 empty] | 736503.26 |  | 单位工程 |  |  | 6.8 | 53172.36 | 2 |  | 6 | 46916.87
| 1.1.1.1 | 分部分项 | [5 empty] | 698278.04 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 52880.2 | 2 |  | 6 | 46658.95
1 | 040501004001 | 玻璃夹砂管污水管 | 1.材质及规格:DN500玻璃钢夹砂管，管道环刚度10KN/m2 2.连接形式:O型橡胶圈承插接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验（结算需提供试验报告） | m | 288.64 | 288.64 | 440.97 | 127281.58 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 3852.68 | 2 |  | 6 | 3399.43
2 | 040501004002 | 玻璃夹砂管污水管 | 1.材质及规格:DN400玻璃钢夹砂管，管道环刚度10KN/m2 2.连接形式:O型橡胶圈承插接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验（结算需提供试验报告） | m | 137.31 | 137.31 | 325.94 | 44754.82 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 1803.61 | 2 |  | 6 | 1591.42
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:3米内 | m3 | 1677.93*1.025 | 1719.8782 | 8.04 | 13827.82 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 826.99 | 2 |  | 6 | 729.69
4 | 040103001001 | 回填砂 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 1653.09*1.025 | 1694.4172 | 243.46 | 412522.82 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 40321.02 | 2 |  | 6 | 35577.33
本页小计 | [7 empty] | 598387.04
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | [6 empty] | 标段: | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
5 | 040504002001 | φ1500钢筋砼污水井 | 1.型号:Φ1500,井深度2.86m，井室深2.68m 2.做法详见图集20S515，页31，盖板见33页 3.100厚C15商品砼垫层 4.C30商品砼井盖Y03B12.5、预制C30砼井筒φ700、C30商品砼井圈 5.含底板、井壁、盖板、井圈、钢筋等制安 6.井墙及底板采用C30 S6商品砼，流槽采用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 7.含模板制作安装拆除 8.井盖、井座及防坠网采用球铁五防井盖 Φ700 40T（含防坠网）制作，品牌:长沙建设造价发布品牌或同档次品牌。 9.踏步材质:塑钢爬梯见20S515第333、334页 | 座 | 4 | 4 | 7900.65 | 31602.6 |  | 分部分项 | 井深确认，井盖品牌确认 |  | 6.8 | 1950.33 | 2 |  | 6 | 1720.88
本页小计 | [7 empty] | 31602.6
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | [6 empty] | 标段: | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
6 | 040504002002 | φ1000钢筋砼污水井 | 1.型号:Φ1000,井深度2.62m，井室深2.35m 2.做法详见图集20S515，页31，盖板见33页 3.100厚C15商品砼垫层 4.C30商品砼井盖Y03B12.5、预制C30砼井筒φ700、C30商品砼井圈 5.含底板、井壁、盖板、井圈、钢筋等制安 6.井墙及底板采用C30 S6商品砼，流槽采用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 7.含模板制作安装拆除 8.井盖、井座及防坠网采用球铁五防井盖 Φ700 40T（含防坠网）制作，品牌:长沙建设造价发布品牌或同档次品牌。 9.踏步材质:塑钢爬梯见20S515第333、334页 | 座 | 12 | 12 | 5690.7 | 68288.4 |  | 分部分项 | 井深确认，井盖品牌确认 |  | 6.8 | 4125.57 | 2 |  | 6 | 3640.2
| 1.1.1.2 | 措施项目 | [5 empty] | 5972.84 |  | 措施项目 |  |  | 6.8 | 292.16 | 2 |  | 6 | 257.92
| 1.1.1.2.1 | 总价措施 | [5 empty] | 1125 |  | 总价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
7 | CPK001001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | ∑(分部分项费+单价措施费)*0.16% | 1 | 1125 | 1125 |  | 冬雨季增加费 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.2.2 | 单价措施 | [5 empty] | 4847.84 |  | 单价措施 |  |  | 6.8 | 292.16 | 2 |  | 6 | 257.92
8 | 041101005002 | 井字架 | 1.井深:4米以内 | 座 | 16 | 16 | 302.99 | 4847.84 |  | 单价措施 |  |  | 6.8 | 292.16 | 2 |  | 6 | 257.92
| 1.1.1.2.3 | 绿色施工 | [7 empty] | 绿色施工 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
本页小计 | [7 empty] | 74261.24
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | [6 empty] | 标段: | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1.1.1.2.3.1 | 绿色施工单价措施 | [7 empty] | 绿色施工单价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.2.3.2 | 绿色施工总价措施 | [7 empty] | 绿色施工总价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.3 | 其他项目 | [5 empty] | 32252.38 |  | 其他项目 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.3.1 | 暂列金额 | [5 empty] | 32252.38 |  | 暂列金额 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
9 | 1001001001 | 不可预见费 |  | 项 | 分部分项费+单价措施费*4.587% | 1 | 32252.38 | 32252.38 |  | 暂列金 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.3.2 | 专业工程暂估价 | [7 empty] | 专业工程暂估价 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.3.3 | 分部分项工程暂估价 | [7 empty] | 分部分项工程暂估价 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.3.4 | 计日工 | [7 empty] | 计日工 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.3.5 | 总承包服务费 | [7 empty] | 总承包服务费 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.3.6 | 索赔与现场签证 | [7 empty] | 索赔与现场签证 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2 | 机械土石方 | [5 empty] | 200088.27 |  | 单位工程 |  |  | 9.65 | 14820.43 | 2 |  | 6 | 9214.92
| 1.1.2.1 | 分部分项 | [5 empty] | 178178.6 |  | 分部工程 |  |  | 9.65 | 13757.33 | 2 |  | 6 | 8553.92
10 | 040103002002 | 一般土方运输 （外弃） | 1.采用智能环保渣土车运输运距:1km 2.废弃料品种:土方(综合考虑) 3.综合考虑装卸方式 4.按定额规则计算工程量 | m3 | 污水管+雨水管:(1719.878+15.892)=1735.770 :=0 | 1735.77 | 14.66 | 25446.39 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1995.58 | 2 |  | 6 | 1240.76
本页小计 | [7 empty] | 57698.77
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | [6 empty] | 标段: | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
11 | 040103001004 | 土方运输增减1KM | 1.采用智能环保渣土车运输运距:每增1km，工程量暂按增运15Km计算 2.废弃料品种:土方(综合考虑) 3.综合考虑装卸方式 4.按定额规则计算工程量 | m3 | 1735.77*14 | 24300.78 | 2.53 | 61480.97 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 4691.51 | 2 |  | 6 | 2917.07
12 | 040103002004 | 石碴运输1km | 1.废弃料品种：拆除道路外弃 2.采用新型智能渣土车外运 3.综合考虑装卸方式 4.按定额规则计算工程量 | m3 | 路面:1776.6*0.32+1919.6*0.22+2075.1*0.12=1239.84 人行道:131*0.23=30.13 雨水口:93.6*0.66=61.776 | 1331.746 | 24.14 | 32148.35 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 2554.56 | 2 |  | 6 | 1588.24
13 | 040103002001 | 石碴运输每增1km | 1.废弃料品种：石渣 2.采用新型智能渣土车外运，工程量暂按增运15Km计算 3.综合考虑装卸方式 4.按定额规则计算工程量 | m3 | 1331.746*14 | 18644.444 | 3.17 | 59102.89 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 4515.68 | 2 |  | 6 | 2807.85
| 1.1.2.2 | 措施项目 | [5 empty] | 13147.56 |  | 措施项目 |  |  | 9.65 | 1063.1 | 2 |  | 6 | 661
| 1.1.2.2.1 | 总价措施 | [5 empty] | 305.63 |  | 总价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
14 | CPK002001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | ∑(分部分项费+单价措施费)*0.16% | 1 | 305.63 | 305.63 |  | 冬雨季增加费 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.2.2 | 单价措施 | [5 empty] | 12841.93 |  | 单价措施 |  |  | 9.65 | 1063.1 | 2 |  | 6 | 661
15 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式液压挖掘机带液压破碎锤 | 台.次 | 1 | 1 | 3169.96 | 3169.96 |  | 单价措施 |  |  | 9.65 | 262.33 | 2 |  | 6 | 163.11
16 | 041106001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:沥青混凝土摊铺机 | 台.次 | 1 | 1 | 5189.96 | 5189.96 |  | 单价措施 |  |  | 9.65 | 430.37 | 2 |  | 6 | 267.59
17 | 041106001005 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机 | 台.次 | 1 | 1 | 2450.07 | 2450.07 |  | 单价措施 |  |  | 9.65 | 202.65 | 2 |  | 6 | 126
18 | 041106001006 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机 | 台.次 | 1 | 1 | 2031.94 | 2031.94 |  | 单价措施 |  |  | 9.65 | 167.75 | 2 |  | 6 | 104.3
本页小计 | [7 empty] | 165879.77
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | [6 empty] | 标段: | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1.1.2.2.3 | 绿色施工 | [7 empty] | 绿色施工 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.2.3.1 | 绿色施工单价措施 | [7 empty] | 绿色施工单价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.2.3.2 | 绿色施工总价措施 | [7 empty] | 绿色施工总价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3 | 其他项目 | [5 empty] | 8762.11 |  | 其他项目 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.1 | 暂列金额 | [5 empty] | 8762.11 |  | 暂列金额 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
19 | 1001001002 | 不可预见费 |  | 项 | 分部分项费+单价措施费*4.587% | 1 | 8762.11 | 8762.11 |  | 暂列金 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.2 | 专业工程暂估价 | [7 empty] | 专业工程暂估价 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.3 | 分部分项工程暂估价 | [7 empty] | 分部分项工程暂估价 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.4 | 计日工 | [7 empty] | 计日工 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.5 | 总承包服务费 | [7 empty] | 总承包服务费 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.6 | 索赔与现场签证 | [7 empty] | 索赔与现场签证 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.3 | 道路破除及恢复 | [5 empty] | 1130103.76 |  | 单位工程 |  |  | 6.8 | 68711.61 | 2 |  | 6 | 60627.83
| 1.1.3.1 | 分部分项 | [5 empty] | 1078888.91 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 68711.61 | 2 |  | 6 | 60627.83
20 | 041001001001 | 拆除沥青路面 | 1.材质:沥青路面 2.厚度:12cm | m2 | DN300现状雨水口连接管破除恢复:(0.76+0.4*2)*60=93.60 污水管:(2035+1928)/2=1981.5 | 2075.1 | 5.39 | 11184.79 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 667.77 | 2 |  | 6 | 589.12
本页小计 | [7 empty] | 19946.9
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | [6 empty] | 标段: | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
21 | 041001001002 | 拆除混凝土路面 | 1.材质:C30水泥混凝土 2.厚度:22cm | m2 | DN300现状雨水口连接管破除恢复:(0.76+0.4*2)*60=93.60 污水管:1826=1826 :=0 | 1919.6 | 9.85 | 18908.06 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 1128.53 | 2 |  | 6 | 995.89
22 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:水泥稳定碎石/二灰碎石 2.厚度:16cm+16cm | m2 | DN300现状雨水口连接管破除恢复:(0.76+0.4*2)*60=93.60 污水管:(1637+1729)/2=1683 | 1776.6 | 9.14 | 16238.12 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 969.67 | 2 |  | 6 | 855.61
23 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.材质:5cm麻石板+3cm砂浆粘结层 2.材质:15cmC20水泥混凝土 3.厚度:23cm | m2 | 131 | 131 | 6.52 | 854.12 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 50.95 | 2 |  | 6 | 44.96
24 | 040202001001 | 路床(槽)整形 |  | m2 | 1637*0 |  |  |  |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
25 | 040202011001 | 级配碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:17 | m2 | 1637 | 1637 | 48.61 | 79574.57 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 5256.41 | 2 |  | 6 | 4637.95
26 | 040203007001 | 水泥混凝土层 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:25cm | m2 | 1729 | 1729 | 163.38 | 282484.02 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 19029.2 | 2 |  | 6 | 16790.32
27 | 040402018002 | 施工缝 | 1.类别:伸缩缝 2.缝宽:40mm 3.缝内填充聚氨酯 4.切缝深5cm | m | 主线+支线长度:422.29/5*5.2=439.2 :=0 | 439.2 | 15.88 | 6974.5 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 420.58 | 2 |  | 6 | 371.08
28 | 040202016001 | 沥青稳定碎石 | 1.沥青品种:ATB沥青稳定碎石 2.厚度:12cm | m2 | 1826+93.6 | 1919.6 | 141.24 | 271124.3 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 16586.11 | 2 |  | 6 | 14634.84
29 | 040203004001 | 封层 | 1.材料品种:热沥青 2.乳化沥青 油量(1.0kg/m2) | m2 | 1928+93.6 | 2021.6 | 3.59 | 7257.54 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 467.6 | 2 |  | 6 | 412.61
30 | 040203006001 | 7cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25 | 1.沥青品种:沥青混凝土（再生） 2.沥青混凝土种类:粗粒式 3.石料粒径:AC-25 4.厚度:7cm | m2 | 1928+93.6 | 2021.6 | 83.51 | 168823.82 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 10492.31 | 2 |  | 6 | 9257.92
31 | 040203006002 | 4cm厚改性沥青细粒式沥青混凝土AC-13.沥青品种:改性沥青 | 2.沥青混凝土种类:细粒式 3.石料粒径:AC-13 4.厚度:4cm | m2 | 2035+93.6 | 2128.6 | 55.38 | 117881.87 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 7129.53 | 2 |  | 6 | 6290.86
本页小计 | [7 empty] | 970120.92
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | [6 empty] | 标段: | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
32 | 040204001001 | 人行道整形碾压 |  | m2 | 131*0 |  |  |  |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
33 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:5cm麻石板 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM15水泥砂浆 | m2 | 131 | 131 | 189.58 | 24834.98 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 1705.67 | 2 |  | 6 | 1504.99
34 | 040203007002 | 人行道水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm | m2 | 131 | 131 | 94.42 | 12369.02 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 808.47 | 2 |  | 6 | 713.35
35 | 040203006003 | 沥青混凝土场外运输 | 1.运距:15km | m3 | 2128.6*0.04+2021.6*0.07 | 226.656 | 43.66 | 9895.8 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 587.83 | 2 |  | 6 | 518.66
36 | 060105006001 | 土工布铺设 | 1、新旧路面搭接 | m2 | 2330 | 2330 | 10.94 | 25490.2 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 1871.92 | 2 |  | 6 | 1651.74
37 | 040901001001 | 拉杆 HRB400 14@500mm,L=600mm | 1、HRB400 14@500mm,L=600mm | t | 1.54 | 1.54 | 5454.34 | 8399.68 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 537.55 | 2 |  | 6 | 474.32
38 | 041001001003 | 路面锯缝（污水+雨水） |  | m | 4cm厚沥青面层:848.94+141.84=990.78 7cm厚沥青面层:842.94+141.84=984.78 25cm厚混凝层:829.94+141.84=971.78 :=0 | 2947.34 | 5.63 | 16593.52 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 1001.51 | 2 |  | 6 | 883.61
39 | 060105006002 | 抗裂贴铺设 | 1、抗裂贴（宽48cm） | m2 | 1430*0.48*0 |  |  |  |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.3.2 | 措施项目 | [5 empty] | 1726.22 |  | 措施项目 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.3.2.1 | 总价措施 | [5 empty] | 1726.22 |  | 总价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
40 | CPK003001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | ∑(分部分项费+单价措施费)*0.16% | 1 | 1726.22 | 1726.22 |  | 冬雨季增加费 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.3.2.2 | 单价措施 | [7 empty] | 单价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.3.2.3 | 绿色施工 | [7 empty] | 绿色施工 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
本页小计 | [7 empty] | 99309.42
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | [6 empty] | 标段: | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1.1.3.2.3.1 | 绿色施工单价措施 | [7 empty] | 绿色施工单价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.3.2.3.2 | 绿色施工总价措施 | [7 empty] | 绿色施工总价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.3.3 | 其他项目 | [5 empty] | 49488.63 |  | 其他项目 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.3.3.1 | 暂列金额 | [5 empty] | 49488.63 |  | 暂列金额 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
41 | 1001001003 | 不可预见费 |  | 项 | 分部分项费+单价措施费*4.587% | 1 | 49488.63 | 49488.63 |  | 暂列金 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.3.3.2 | 专业工程暂估价 | [7 empty] | 专业工程暂估价 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.3.3.3 | 分部分项工程暂估价 | [7 empty] | 分部分项工程暂估价 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.3.3.4 | 计日工 | [7 empty] | 计日工 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.3.3.5 | 总承包服务费 | [7 empty] | 总承包服务费 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.3.3.6 | 索赔与现场签证 | [7 empty] | 索赔与现场签证 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.4 | 雨水口连接管 | [5 empty] | 51943.36 |  | 单位工程 |  |  | 6.8 | 3127.29 | 2 |  | 6 | 2759.41
| 1.1.4.1 | 分部分项 | [5 empty] | 49589.36 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 3127.29 | 2 |  | 6 | 2759.41
42 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:混凝土满包 2.规格:DN300 Ⅲ级管 3.混凝土强度等级:C25 4.闭水试验（结算时需提供试验报告） | m | 60 | 60 | 412.02 | 24721.2 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 1641.43 | 2 |  | 6 | 1448.31
本页小计 | [7 empty] | 74209.83
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | [6 empty] | 标段: | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
43 | 041102037001 | 混凝土管包管模板 | 1.混凝土包管模板 2.制作安装与拆除 | m2 | 60*0.76*2 | 91.2 | 92.22 | 8410.46 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 520.84 | 2 |  | 6 | 459.65
44 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁防盗雨水口双箅偏沟式（200N） 2.垫层、基础材质及厚度:井深1米16S518-43 | 座 | 7 | 7 | 2083.73 | 14586.11 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 811.86 | 2 |  | 6 | 716.31
45 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1米内 | m3 | ((0.76+0.4*2)*(1-0.66)*60)*1.025 | 32.6196 | 7.31 | 238.45 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 14.28 | 2 |  | 6 | 12.6
46 | 040103001003 | 回填土 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 16.728*1.025*0.6 | 10.2877 | 12.18 | 125.3 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 7.49 | 2 |  | 6 | 6.61
47 | 040103001004 | 回填砂砾石 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:碎石 | m3 | 16.728*1.025*0.4 | 6.8585 | 219.85 | 1507.84 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 131.39 | 2 |  | 6 | 115.93
| 1.1.4.2 | 措施项目 | [5 empty] | 79.34 |  | 措施项目 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.4.2.1 | 总价措施 | [5 empty] | 79.34 |  | 总价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
48 | CPK004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | ∑(分部分项费+单价措施费)*0.16% | 1 | 79.34 | 79.34 |  | 冬雨季增加费 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.4.2.2 | 单价措施 | [7 empty] | 单价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.4.2.3 | 绿色施工 | [7 empty] | 绿色施工 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.4.2.3.1 | 绿色施工单价措施 | [7 empty] | 绿色施工单价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.4.2.3.2 | 绿色施工总价措施 | [7 empty] | 绿色施工总价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.4.3 | 其他项目 | [5 empty] | 2274.66 |  | 其他项目 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
本页小计 | [7 empty] | 24947.5
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | [6 empty] | 标段: | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1.1.4.3.1 | 暂列金额 | [5 empty] | 2274.66 |  | 暂列金额 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
49 | 1001001004 | 不可预见费 |  | 项 | 分部分项费+单价措施费*4.587% | 1 | 2274.66 | 2274.66 |  | 暂列金 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.4.3.2 | 专业工程暂估价 | [7 empty] | 专业工程暂估价 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.4.3.3 | 分部分项工程暂估价 | [7 empty] | 分部分项工程暂估价 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.4.3.4 | 计日工 | [7 empty] | 计日工 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.4.3.5 | 总承包服务费 | [7 empty] | 总承包服务费 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.4.3.6 | 索赔与现场签证 | [7 empty] | 索赔与现场签证 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.5 | 开挖支护 | [5 empty] | 635136.23 |  | 单位工程 |  |  | 9.65 | 45267.46 | 2 |  | 6 | 28147.64
| 1.1.5.1 | 分部分项 | [5 empty] | 606352.67 |  | 分部工程 |  |  | 9.65 | 45267.46 | 2 |  | 6 | 28147.64
50 | 010202006002 | 拉森钢板桩: | 1.材质、规格:SPU400*125 钢板桩 2.深度:6米深 | t | 519.516 | 519.516 | 758.75 | 394182.77 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 32667.17 | 2 |  | 6 | 20313.07
51 | 010202006003 | 拉森钢板桩使用费 | 1.暂按20天计算，使用费不得超过购买成本，结算根据施工方案按实结算（结算最长不超过20天） | t·d | 519.516*20 | 10390.32 | 6.41 | 66601.95 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
52 | 010202011002 | 钢支撑安拆 | 1.结算时工程量根据专项施工方案结合现场实际情况按时计取 2.使用费另计 | t | ∅325*10@4000钢管支撑:(288.62/4+1)*1.5*77.684/1000=8.524 36#b型槽钢腰梁:288.62*2*53.4/1000=30.825 | 39.349 | 978.29 | 38494.73 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 3310.43 | 2 |  | 6 | 2058.35
53 | 010202011003 | 钢支撑 | 1.材料品种、规格:综合 2.使用费暂按20天计算，使用费不得超过购买成本，结算根据施工方案按实结算（结算最长不超过20天） | t·d | 39.349*20 | 786.98 | 6.41 | 5044.54 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
本页小计 | [7 empty] | 506598.65
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | [6 empty] | 标段: | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
54 | 010201016001 | 袖阀管霹雳注浆(∅48*3mm钢花管注浆）加固 | 1.土层情况:综合考虑各类土层 2.空钻深度、注浆深度:灌浆深度暂按3m计算 3.注浆间距:纵向间距1.m 4.浆液种类及配比:按设计要求 5.水泥强度等级:42.5 6.钻孔另计 | m3 | 35*2*3 | 210 | 159.35 | 33463.5 |  | 分部分项 | 修改工程量 |  | 9.65 | 3024 | 2 |  | 6 | 1880.34
55 | 010302001001 | 地基加固钻孔 | 1.土层情况:综合考虑各类土层 2.成孔方法:机械钻孔 | m | (35/1+1)*2*3 | 216 | 53.46 | 11547.36 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 976.95 | 2 |  | 6 | 607.44
56 | 010401003002 | 截水墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:24墙 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10 | m3 | :(288.62+133.67)*0.24*0.3*2=60.810 | 60.81 | 656 | 39891.36 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 3710.44 | 2 |  | 6 | 2307.01
57 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:标准砖 2.20厚1:3水泥砂浆抹灰； | m2 | :(288.62+133.67)*(0.3*2)*2=506.7 :=0 | 506.7 | 33.8 | 17126.46 |  | 分部分项 | 修改工程量 |  | 9.65 | 1578.47 | 2 |  | 6 | 981.43
| 1.1.5.2 | 措施项目 | [5 empty] | 970.16 |  | 措施项目 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.5.2.1 | 总价措施 | [5 empty] | 970.16 |  | 总价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
58 | CPK005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | ∑(分部分项费+单价措施费)*0.16% | 1 | 970.16 | 970.16 |  | 冬雨季增加费 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.5.2.2 | 单价措施 | [7 empty] | 单价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.5.2.3 | 绿色施工 | [7 empty] | 绿色施工 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.5.2.3.1 | 绿色施工单价措施 | [7 empty] | 绿色施工单价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.5.2.3.2 | 绿色施工总价措施 | [7 empty] | 绿色施工总价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
本页小计 | [7 empty] | 102998.84
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | [6 empty] | 标段: | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1.1.5.3 | 其他项目 | [5 empty] | 27813.4 |  | 其他项目 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.5.3.1 | 暂列金额 | [5 empty] | 27813.4 |  | 暂列金额 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
59 | 1001001005 | 不可预见费 |  | 项 | 分部分项费+单价措施费*4.587% | 1 | 27813.4 | 27813.4 |  | 暂列金 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.5.3.2 | 专业工程暂估价 | [7 empty] | 专业工程暂估价 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.5.3.3 | 分部分项工程暂估价 | [7 empty] | 分部分项工程暂估价 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.5.3.4 | 计日工 | [7 empty] | 计日工 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.5.3.5 | 总承包服务费 | [7 empty] | 总承包服务费 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.5.3.6 | 索赔与现场签证 | [7 empty] | 索赔与现场签证 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.6 | 土方消纳费及自备发电机 | [5 empty] | 613071.11 |  | 单位工程
| 1.1.6.1 | 分部分项 | [5 empty] | 98162.96 |  | 分部工程
60 | 040103000001 | 土方消纳费 | 1.根据湖南湘江新区土方调运工作领导小组会议纪要〔2023〕第 1 次要求，仅对在新区建设运营的消纳场进行消纳的政府投资类项目土石方工程，按本清单单价执行，不在此范围的消纳场按15元/m3包干计取。 2.工程结算时，须提供相应土方调运审批手续及渣土运输证件，经消纳场或平台公司确认的消纳费发票和工程量签证等资料 3.本清单单价为全费用包干价 4.如调运方案发生变更，须按变更管理办法批准后方可实施 | m3 | 1735.77+1331.746 | 3067.516 | 32 | 98160.51 |  | 分部分项
本页小计 | [7 empty] | 125973.91
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | [6 empty] | 标段: | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
61 | 011706002001 | 自备发电机发电 | 当项目情况特殊，建设单位无法提供电源接驳点，施工单位自备发电机发电时，根据使用发电施工项目的工程定额用电量计量，不因发电机型号差异、汽油（柴油）跌涨等因素变化而调整单价。 | 度 | 1 | 1 | 2.45 | 2.45 |  | 分部分项
| 1.1.6.2 | 措施项目 | [7 empty] | 措施项目
| 1.1.6.2.1 | 总价措施 | [7 empty] | 总价措施
62 | CPK001002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | ∑(分部分项费+单价措施费)*0% | 1 |  |  |  | 冬雨季增加费
| 1.1.6.2.2 | 单价措施 | [7 empty] | 单价措施
| 1.1.6.2.3 | 绿色施工 | [7 empty] | 绿色施工
| 1.1.6.2.3.1 | 绿色施工单价措施 | [7 empty] | 绿色施工单价措施
| 1.1.6.2.3.2 | 绿色施工总价措施 | [7 empty] | 绿色施工总价措施
| 1.1.6.3 | 其他项目 | [5 empty] | 514908.15 |  | 其他项目
| 1.1.6.3.1 | 暂列金额 | [5 empty] | 4908.15 |  | 暂列金额
63 | 1001001006 | 不可预见费 |  | 项 | 分部分项费+单价措施费*5% | 1 | 4908.15 | 4908.15 |  | 暂列金
| 1.1.6.3.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 510000 |  | 专业工程暂估价
64 | 1002001 | 交通疏解 |  | 项 | 200000 | 1 | 200000 | 200000 |  | 专业暂估
本页小计 | [7 empty] | 204910.6
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 | [6 empty] | 标段: | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
65 | 2002001 | 现状管线迁改保护 |  | 项 | 200000 | 1 | 200000 | 200000 |  | 专业暂估
66 | 2002001001 | 5处封堵费用 |  | 项 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  | 专业暂估
67 | 2002001002 | 燃气管道探沟部分 |  | 项 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  | 专业暂估
68 | 2002001003 | 施工降排水工程 |  | 项 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 |  | 专业暂估
| 1.1.6.3.3 | 分部分项工程暂估价 | [7 empty] | 分部分项工程暂估价
| 1.1.6.3.4 | 计日工 | [7 empty] | 计日工
| 1.1.6.3.5 | 总承包服务费 | [7 empty] | 总承包服务费
| 1.1.6.3.6 | 索赔与现场签证 | [7 empty] | 索赔与现场签证
本页小计 | [7 empty] | 310000
合 计 | [7 empty] | 3366845.99
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E20总价措施项目清单计费表自由结构2022
E.20 总价措施项目清单计费表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
|  | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 |  | 4206.35
| 1 | 车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 |  |  | 4206.35
| 1.1 | 车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 |  |  | 4206.35
| 1.1.1 | 污水管网 |  |  | 1125
| 1.1.1.2 | 措施项目 |  |  | 1125
| 1.1.1.2.1 | 总价措施 |  |  | 1125
1 | CPK001001 | 冬雨季施工增加费 | ∑(分部分项费+单价措施费) | 0.16 | 1125
| 1.1.2 | 机械土石方 |  |  | 305.63
| 1.1.2.2 | 措施项目 |  |  | 305.63
| 1.1.2.2.1 | 总价措施 |  |  | 305.63
2 | CPK002001 | 冬雨季施工增加费 | ∑(分部分项费+单价措施费) | 0.16 | 305.63
| 1.1.3 | 道路破除及恢复 |  |  | 1726.22
| 1.1.3.2 | 措施项目 |  |  | 1726.22
| 1.1.3.2.1 | 总价措施 |  |  | 1726.22
3 | CPK003001 | 冬雨季施工增加费 | ∑(分部分项费+单价措施费) | 0.16 | 1726.22
| 1.1.4 | 雨水口连接管 |  |  | 79.34
| 1.1.4.2 | 措施项目 |  |  | 79.34
| 1.1.4.2.1 | 总价措施 |  |  | 79.34
4 | CPK004001 | 冬雨季施工增加费 | ∑(分部分项费+单价措施费) | 0.16 | 79.34
E.20 总价措施项目清单计费表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
| 1.1.5 | 开挖支护 |  |  | 970.16
| 1.1.5.2 | 措施项目 |  |  | 970.16
| 1.1.5.2.1 | 总价措施 |  |  | 970.16
5 | CPK005001 | 冬雨季施工增加费 | ∑(分部分项费+单价措施费) | 0.16 | 970.16
| 1.1.6 | 土方消纳费及自备发电机
| 1.1.6.2 | 措施项目
| 1.1.6.2.1 | 总价措施
6 | CPK001002 | 冬雨季施工增加费 | ∑(分部分项费+单价措施费)
注：施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## E21绿色施工安全防护计价表2022
E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表(招投标)
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施费 | 基期直接费 |  | 91220.13 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中: | 安全生产费 | 基期直接费 |  | 68835.96
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费(不含其他管理费的计费基数。详附录C说明)计算。

## E40人工、材料、机械汇总表2022
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
人工
1 | H00011 | 人工费(建筑) | 元 | 10214.329 | 1 | 10214.33 | 1 |  | 10214.33
2 | H00014 | 人工费(市政) | 元 | 254653.091 | 1 | 254653.09 | 1 |  | 254653.09
3 | JXRG001H | 机上人工 | 元 | 76969.44 | 1 | 76969.44 | 1 |  | 76969.44
4 | JXRGF | 机上人工费 | 元 | 1104 | 1 | 1104 | 1 |  | 1104
主材
5 | WJJ172901040 | Ⅲ级管钢筋混凝土管300 | m | 60.6 | 69.06 | 4185.04 |  | 78.003 | 4726.98
6 | WJJ173101004 | 玻璃夹砂管500 | m | 292.97 | 387 | 113379.39 |  | 437.116 | 128061.87
7 | WJJ173101004.1 | 玻璃夹砂管400 | m | 139.37 | 277 | 38605.49 |  | 312.872 | 43604.97
所有材料(含配合比分解)
8 | 01010300003 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外 | kg | 3517.964 | 3.799 | 13364.75 |  | 4.291 | 15095.58
9 | 01010300008 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 | kg | 1578.5 | 3.753 | 5924.11 |  | 4.239 | 6691.26
10 | 01090100002 | 圆钢 Φ10以内 | kg | 130.56 | 3.801 | 496.26 |  | 4.293 | 560.49
11 | 01290200020 | 热轧中钢板 δ15mm 以内 | kg | 217.325 | 3.602 | 782.8 |  | 4.068 | 884.08
12 | 02090100002 | 塑料薄膜 δ0.006mm | m2 | 1901.9 | 0.75 | 1426.43 |  | 0.847 | 1610.91
13 | 02190100005 | 涤纶防坠网 | 个 | 16 | 6.6 | 105.6 |  | 7.455 | 119.28
14 | 03010500133 | 精制六角螺栓带帽带垫 M12×75 | 套 | 786.98 | 0.9 | 708.28 |  | 1.017 | 800.36
15 | 03010700040 | 不锈钢膨胀螺栓 M8×120 | 套 | 128 | 1.45 | 185.6 |  | 1.638 | 209.66
16 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | kg | 59.487 | 6.061 | 360.55 |  | 6.846 | 407.25
17 | 03130700006 | 锯缝机锯片 Φ500 | 片 | 14.9 | 230.09 | 3428.34 |  | 259.887 | 3872.32
18 | 03210100033 | 铁钉 | kg | 5.7 | 6.5 | 37.05 |  | 7.342 | 41.85
19 | 03210100038 | 圆钉 | kg | 28.855 | 6.5 | 187.56 |  | 7.342 | 211.85
20 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 11.346 | 5.462 | 61.97 |  | 6.169 | 69.99
21 | 03210700012 | 镀锌铁丝 Φ3.5 | kg | 10.147 | 5.462 | 55.42 |  | 6.169 | 62.6
22 | 03210900016 | 套筒铁件 | kg | 141.173 | 6.981 | 985.53 |  | 7.885 | 1113.15
23 | 03210900024 | 预埋铁件 | kg | 320.065 | 6.981 | 2234.37 |  | 7.885 | 2523.71
24 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级 | kg | 29209.7988 | 0.37 | 10807.63 |  | 0.418 | 12209.7
25 | 04030200002 | 天然中粗砂（回填砂） | m3 | 2101.077 | 145.784 | 306303.41 |  | 164.663 | 345969.64
26 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 15.8268 | 193.77 | 3066.8 |  | 218.863 | 3463.94
27 | 04031100001 | 天然砂砾 | m3 | 8.092 | 143.08 | 1157.8 |  | 161.609 | 1307.74
28 | 04031100003 | 河砂 综合 | m3 | 25.1402 | 179.86 | 4521.68 |  | 203.152 | 5107.24
29 | 04050100004 | 碎石 5mm-20mm | m3 | 158.969 | 173.82 | 27631.99 |  | 196.33 | 31210.38
30 | 04050100009 | 碎石 20mm-40mm | m3 | 113.542 | 170.55 | 19364.59 |  | 192.636 | 21872.28
31 | 04070200002 | 石屑 0mm-5mm | m3 | 90.002 | 141.06 | 12695.68 |  | 159.327 | 14339.75
32 | 04090500002 | 膨润土 | kg | 403.92 | 0.41 | 165.61 |  | 0.463 | 187.01
33 | 04091100001 | 大粒径沥青碎石 ATB-30 | m3 | 234.959 | 879.45 | 206634.69 |  | 993.339 | 233393.94
34 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 41.049 | 420 | 17240.58 |  | 474.39 | 19473.24
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 1139045.86
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
35 | 04230100002 | 脱模剂 | kg | 9.12 | 2.6 | 23.71 |  | 2.937 | 26.79
36 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 5.708 | 1950.716 | 11134.69 |  | 2203.334 | 12576.63
37 | 05030400002 | 板方材 | m3 | 1.279 | 1950.716 | 2494.97 |  | 2203.334 | 2818.06
38 | 08030000013 | 5cm麻石板 | m2 | 133.62 | 104.2 | 13923.2 |  | 117.694 | 15726.27
39 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 | kg | 5.6 | 13.89 | 77.78 |  | 15.689 | 87.86
40 | 13310100005 | 乳化沥青 | kg | 2102.464 | 2.602 | 5470.61 |  | 2.939 | 6179.14
41 | 13350500003 | 嵌缝膏 | kg | 9.12 | 2.75 | 25.08 |  | 3.106 | 28.33
42 | 13350700001 | 塑料油膏 | kg | 254.736 | 4.8 | 1222.73 |  | 5.422 | 1381.18
43 | 13351700002 | 防水粉 | kg | 20.084 | 1.2 | 24.1 |  | 1.355 | 27.21
44 | 13371100002 | 土工布 160g/m2 | m2 | 2598.416 | 2.37 | 6158.25 |  | 2.677 | 6955.96
45 | 14030500001 | 柴油 0# | kg | 248.172 | 7.732 | 1918.87 |  | 8.733 | 2167.29
46 | 14070100002 | 润滑油 | kg | 7.838 | 7.34 | 57.53 |  | 8.291 | 64.98
47 | 14312100009 | 硅酸钠(水玻璃) | kg | 168 | 1.07 | 179.76 |  | 1.209 | 203.11
48 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | -0.117 | 17.15 | -2.01 |  | 19.371 | -2.27
49 | 14390900001 | 氧气 | m3 | -0.366 | 5.87 | -2.15 |  | 6.63 | -2.43
50 | 17010500001 | 焊接钢管 综合 | kg | 393.49 | 4.085 | 1607.41 |  | 4.614 | 1815.56
51 | 17010500006 | 焊接钢管 DN40 | kg | 0.513 | 3.984 | 2.04 |  | 4.5 | 2.31
52 | 17250000030 | 塑料注浆阀管 dn22 | m | 216 | 9.06 | 1956.96 |  | 10.233 | 2210.33
53 | 17270100005 | 橡胶软管 DN50 | m | 6.69 | 9.87 | 66.03 |  | 11.148 | 74.58
54 | 33012100003 | 塑钢爬梯 | kg | 99.516 | 4.9 | 487.63 |  | 5.535 | 550.82
55 | 34110100002 | 水 | t | 1315.0627 | 4.4 | 5786.28 |  | 4.97 | 6535.86
56 | 34110200001 | 电 | kW·h | -0.664 | 0.725 | -0.48 |  | 0.819 | -0.54
57 | 35010200001 | 模板竹胶合板 15mm双面覆膜 | m2 | 31.92 | 53.38 | 1703.89 |  | 60.293 | 1924.55
58 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 | m2 | 100.172 | 6.85 | 686.18 |  | 7.737 | 775.03
59 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 0.032 | 30 | 0.96 |  | 33.885 | 1.08
60 | 35030700001 | 支撑钢管及扣件 | kg | 43.356 | 4.69 | 203.34 |  | 5.297 | 229.66
61 | 35030700002 | 脚手架钢管 | kg | 13.712 | 4.69 | 64.31 |  | 5.297 | 72.63
62 | 35031500008 | 脚手管(扣)件 | 个 | 24.72 | 5.75 | 142.14 |  | 6.495 | 160.56
63 | 35050700002 | 拉森钢板桩 | kg | 5195.16 | 4.5 | 23378.22 |  | 5.083 | 26407
64 | 36010200001 | 球墨铸铁防盗雨水口双箅偏沟式（200N） | 套 | 14.14 | 402 | 5684.28 |  | 454.059 | 6420.39
65 | 36010500002 | 球铁五防井盖 Φ700 40T（含防坠网） | 套 | 16 | 685.12 | 10961.92 |  | 773.843 | 12381.49
66 | 36130100001 | 钢围檩 | kg | 144.608 | 6.4 | 925.49 |  | 7.229 | 1045.37
67 | 37050300001 | 枕木 综合 | m3 | 0.826 | 1205.75 | 995.95 |  | 1361.895 | 1124.93
68 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 23199.421 | 1 | 23199.42 |  |  | 26215.35
69 | CL-3 | 自备发电机发电 | 项 | 1 | 2.45 | 2.45 |  | 2.767 | 2.77
70 | J0017 | 镀锌铁丝 | kg | 12 | 5.416 | 64.99 |  | 6.117 | 73.4
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 120626.53
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
71 | J0021 | 枕木 | m3 | 0.24 | 896 | 215.04 |  | 1012.032 | 242.89
72 | J0022 | 草袋 | m2 | 25.52 | 2.99 | 76.3 |  | 3.377 | 86.18
73 | 补CL-1 | 渣土卸土区场地占用费 | 项 | 3067.516 | 32 | 98160.51 |  | 36.144 | 110872.3
74 | 补CL-2 | 拉森钢板桩使用费 | 项 | 10390.32 | 6.41 | 66601.95 |  | 6.41 | 66601.95
75 | 补CL-3 | 大型支撑使用费 | 项 | 786.98 | 6.41 | 5044.54 |  | 6.41 | 5044.54
商品砼(砂浆)
76 | 80210400002 | 商品混凝土（砾石） C15 | m3 | 34.907 | 483 | 16860.08 |  | 500.388 | 17467.04
77 | 80210400003 | 商品混凝土（砾石） C20 | m3 | 20.043 | 473.78 | 9495.97 |  | 490.836 | 9837.83
78 | 80210400005 | 商品混凝土（砾石） C30 | m3 | 475.957 | 492.85 | 234575.41 |  | 510.593 | 243020.31
79 | 80250900002 | 商品SBS改性沥青混凝土 AC-13 | m3 | 86.208 | 1014.39 | 87448.53 |  | 1050.908 | 90596.68
80 | 80250900004 | 商品沥青混凝土 AC-25(再生料) | m3 | 142.927 | 881.81 | 126034.46 |  | 913.555 | 130571.68
配合比(合计不汇总)
81 | H10-2 | 水泥42.5水泥砂浆 M7.5 | m3 | 17.596 | 329.795 | 5803.07 |  | 372.526 | 6554.97
82 | H10-3 | 水泥42.5水泥砂浆 M10 | m3 | 1.876 | 342.439 | 642.42 |  | 386.81 | 725.66
83 | H11-3 | 水泥砂浆 1∶2 | m3 | 11.104 | 422.495 | 4691.38 |  | 477.255 | 5299.44
84 | H11-4 | 水泥砂浆 1：2.5 | m3 | 0.063 | 419.019 | 26.4 |  | 473.324 | 29.82
85 | H11-5 | 水泥砂浆 1：3 | m3 | 2.807 | 388.679 | 1091.02 |  | 439.048 | 1232.41
机械
86 | J10-10 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 10 中 | 台班 | 2.44 | 399.994 | 975.99 | 1 | 452.037 | 1102.97
87 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 | 台班 | 0.533 | 1535.421 | 818.38 | 1 | 1693.439 | 902.6
88 | J11-27 | 液压注浆泵 HYB50/50-1型 小 | 台班 | 33.919 | 237.59 | 8058.82 | 1 | 247.677 | 8400.96
89 | J11-4 | 工程地质液压钻机 中 | 台班 | 8.118 | 618.629 | 5022.03 | 1 | 657.458 | 5337.24
90 | J1-16 | 轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中 | 台班 | 1.228 | 1197.906 | 1471.03 | 1 | 1332.85 | 1636.74
91 | J1-2 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 | 台班 | 0.999 | 1770.048 | 1768.28 | 1 | 1958.569 | 1956.61
92 | J1-20 | 平地机 功率(kW) 120 大 | 台班 | 0.196 | 1471.265 | 288.37 | 1 | 1641.743 | 321.78
93 | J1-25 | 轮胎压路机 工作质量(t) 16 大 | 台班 | 0.377 | 1379.971 | 520.25 | 1 | 1538.579 | 580.04
94 | J1-27 | 轮胎压路机 工作质量(t) 26 大 | 台班 | 2.08 | 1840.441 | 3828.12 | 1 | 2058.916 | 4282.55
95 | J1-29 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中 | 台班 | 8.678 | 1096.002 | 9511.11 | 1 | 1217.69 | 10567.11
96 | J1-30 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中 | 台班 | 2.019 | 1245.099 | 2513.85 | 1 | 1386.174 | 2798.69
97 | J1-32 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大 | 台班 | 3.059 | 1549.413 | 4739.65 | 1 | 1730.056 | 5292.24
98 | J1-34 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大 | 台班 | 0.36 | 1894.192 | 681.91 | 1 | 2119.663 | 763.08
99 | J1-52 | 稳定土拌合机 功率(kW) 105 大 | 台班 | 0.409 | 1183.207 | 483.93 | 1 | 1295.438 | 529.83
100 | J1-54 | 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中 | 台班 | 0.768 | 778.44 | 597.84 | 1 | 858.834 | 659.58
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 685792.35
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
101 | J1-55 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大 | 台班 | 5.433 | 1468.628 | 7979.06 | 1 | 1597.16 | 8677.37
102 | J1-56 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 15 大 | 台班 | 0.575 | 4517.331 | 2597.47 | 1 | 5042.202 | 2899.27
103 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 | 台班 | 12.671 | 3077.66 | 38997.03 | 1 | 3436.178 | 43539.81
104 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 | 台班 | 13.525 | 2154.251 | 29136.24 | 1 | 2392.719 | 32361.52
105 | J1-70 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 功率（kW） 305 大 | 台班 | 0.288 | 5773.945 | 1662.9 | 1 | 6482.983 | 1867.1
106 | J2-6 | 履带式液压挖掘机带打拔桩机振动锤 BY-VH250 大 | 台班 | 128.061 | 2148.612 | 275153.4 | 1 | 2386.344 | 305597.6
107 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 | 台班 | 0.2 | 723.295 | 144.66 | 1 | 775.721 | 155.14
108 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 | 台班 | 0.179 | 975.976 | 174.7 | 1 | 1061.26 | 189.97
109 | J3-21 | 汽车式起重机 提升质量(t) 12 大 | 台班 | 0.055 | 1143.932 | 62.92 | 1 | 1251.051 | 68.81
110 | J3-64 | 立式油压千斤顶 起重量(t) 100 小 | 台班 | 4.447 | 12.06 | 53.63 | 1 | 13.628 | 60.6
111 | J3-7 | 履带式起重机 提升质量(t) 25 大 | 台班 | 8.028 | 1084.45 | 8705.96 | 1 | 1183.837 | 9503.84
112 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 | 台班 | 7.475 | 1175.766 | 8788.85 | 1 | 1287.028 | 9620.53
113 | J4-13B | 智能渣土车 12.9t (按长住建发〔2020〕103号文补充) | 台班 | 105.176 | 1282.01 | 134836.68 | 1 | 1448.671 | 152365.42
114 | J4-19 | 平板拖车组 装载质量(t) 40 大 | 台班 | 2.3 | 1776.74 | 4086.5 | 1 | 1966.13 | 4522.1
115 | J4-3 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 | 台班 | 2.124 | 481.736 | 1023.21 | 1 | 523.558 | 1112.04
116 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 | 台班 | 0.808 | 233.124 | 188.36 | 1 | 242.632 | 196.05
117 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 | 台班 | 1.803 | 549.262 | 990.32 | 1 | 599.863 | 1081.55
118 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 | 台班 | 0.161 | 494.829 | 79.67 | 1 | 538.365 | 86.68
119 | J4-6 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中 | 台班 | 0.082 | 580.887 | 47.63 | 1 | 635.611 | 52.12
120 | J5-10 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小 | 台班 | 0.554 | 215.594 | 119.44 | 1 | 222.825 | 123.45
121 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 | 台班 | 39.137 | 182.394 | 7138.35 | 1 | 185.307 | 7252.36
122 | J6-19 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 | 台班 | 21.166 | 32.562 | 689.21 | 1 | 36.799 | 778.89
123 | J6-20 | 混凝土振动器 平板式 小 | 台班 | 3.308 | 10.966 | 36.28 | 1 | 12.392 | 40.99
124 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 | 台班 | 4.439 | 10.969 | 48.69 | 1 | 12.396 | 55.03
125 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小 | 台班 | 54.809 | 10.066 | 551.71 | 1 | 11.375 | 623.45
126 | J7-116 | 砂轮切割机 砂轮直径（mm） 350 小 | 台班 | 2.706 | 36.713 | 99.35 | 1 | 41.488 | 112.27
127 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 | 台班 | 2.69 | 27.36 | 73.6 | 1 | 30.919 | 83.17
128 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 | 台班 | 1.345 | 46.283 | 62.25 | 1 | 52.304 | 70.35
129 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 | 台班 | 0.703 | 28.633 | 20.13 | 1 | 32.357 | 22.75
130 | J8-13 | 泥浆泵 出口直径(mm) 50 小 | 台班 | 8.118 | 14.182 | 115.13 | 1 | 16.026 | 130.1
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 523663.33
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:车塘河路（玉象路-云栖路）污水管网建设及生态修复 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
131 | J8-24 | 高压油泵 压力(MPa) 50 小 | 台班 | 2.242 | 113.992 | 255.57 | 1 | 128.826 | 288.83
132 | J8-31 | 试压泵 压力(MPa) 25 小 | 台班 | 1.861 | 23.383 | 43.52 | 1 | 26.424 | 49.18
133 | J9-10 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小 | 台班 | -0.153 | 79.053 | -12.1 | 1 | 89.338 | -13.67
134 | J9-14 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小 | 台班 | 0.097 | 145.858 | 14.15 | 1 | 164.837 | 15.99
135 | J9-18 | 对焊机 容量(kV·A) 75 小 | 台班 | 0.387 | 116.354 | 45.03 | 1 | 131.493 | 50.89
136 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 | 台班 | 15.703 | 91.365 | 1434.7 | 1 | 103.253 | 1621.38
137 | J9-41 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小 | 台班 | -0.019 | 29.978 | -0.57 | 1 | 33.876 | -0.64
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 1780.3
| 合 计 |  |  |  |  | 2470908.37
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。(此表价格为不含税价)