## E12建设项目汇总表2022
E.12 建设项目 投标报价 汇总表
工程名称:翰林路杆线迁改工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价
1 | 翰林路杆线迁改工程 | 194592.83 | 3135.78
合 计 |  | 194592.83 | 3135.78
注：本表适用于建设项目投标报价的汇总。

## E18工程量清单计价表分项措施2022
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:翰林路杆线迁改工程 | [6 empty] | 标段: | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
| 1 | 翰林路杆线迁改工程 | [5 empty] | 168913.99
| 1.1 | 安装工程 | [5 empty] | 98847.68
1 | 030410001001 | 水泥电杆 YB-Φ230-12m |  | 根 | 3 | 3 | 2360.1 | 7080.3 |  | 分部分项
2 | 030410001001 | 拉线 GJ-100 |  | 根 | 4 | 4 | 776.11 | 3104.44 |  | 分部分项
3 | 030410003001 | 导线架设 JKLY-150mm2/1KV |  | km | (68*8+52*8)/1000 | 0.96 | 15322.15 | 14709.26 |  | 分部分项
4 | 030410003001 | 导线架设 JKLY-95mm2/1KV |  | km | (45*4)/1000 | 0.18 | 10097.28 | 1817.51 |  | 分部分项
5 | 030408001001 | 电力电缆 ZC-YJV-4*16mm2/1KV |  | m | 10 | 10 | 55.51 | 555.1 |  | 分部分项
6 | 030408001001 | 电力电缆 ZC-YJV-4*50mm2/1KV |  | m | 55 | 55 | 140.78 | 7742.9 |  | 分部分项
7 | 030408001001 | 电力电缆 ZC-YJLV22-4*185mm2/1KV |  | m | 81*2 | 162 | 233.39 | 37809.18 |  | 分部分项
8 | 030408006001 | 冷缩户外低压电缆头 16mm2/1KV |  | 个 | 2 | 2 | 136.57 | 273.14 |  | 分部分项
9 | 030408006001 | 冷缩户外低压电缆中间头 50mm2/1KV |  | 个 | 1 | 1 | 372.55 | 372.55 |  | 分部分项
10 | 030408006001 | 冷缩户外低压电缆终端头 50mm2/1KV |  | 个 | 1 | 1 | 222.88 | 222.88 |  | 分部分项
11 | 030408006001 | 冷缩户外低压电缆头 185mm2/1KV |  | 个 | 4 | 4 | 396.24 | 1584.96 |  | 分部分项
12 | 030410002001 | 单杆直线双角钢横担 HD2-26/8008 |  | 组 | 6 | 6 | 640.85 | 3845.1 |  | 分部分项
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 1KV |  | 系统 | 1 | 1 | 317.99 | 317.99 |  | 分部分项
本页小计 | [7 empty] | 79435.31
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:翰林路杆线迁改工程 | [6 empty] | 标段: | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
14 | 030408003001 | 电缆保护管 CGCT-175*6mm | 1.名称:电缆保护管 2.材质:玻璃钢夹砂管 3.规格:175*6mm 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 226 | 226 | 66.17 | 14954.42 |  | 分部分项
15 | 030410004003 | 其它工程材料 |  | 项 | 1 | 1 | 4318.68 | 4318.68 |  | 分部分项
16 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1 | 139.27 | 139.27 |  | 单价措施
| 1.2 | 拆除工程 | [5 empty] | 216.06
17 | 030410001001 | 拆除水泥电杆 YB-Φ190-10m |  | 根 | 2 | 2 | 108.03 | 216.06 |  | 分部分项
| 1.3 | 市政工程 | [5 empty] | 69596.78
18 | 040504002001 | 低压工作井 1100*800*1900mm | 1.井内尺寸1100*800*1900mm 2.C15商品砼垫层100mm厚 3.C25商品砼圈梁 4.MU10砖、M10水泥砂浆砌筑 5.井内1：3防水砂浆粉面 6.1100*800mm球磨铸铁井盖安装 200KN | 座 | 4 | 4 | 3583.15 | 14332.6 |  | 分部分项
19 | 040103001001 | C15混凝土管道垫层 | 1.材料名称:C15 2.厚度:100mm | m3 | :40*1.2*0.1+34*0.8*0.1=7.52 | 7.52 | 588.11 | 4422.59 |  | 分部分项
20 | 040103001001 | C25混凝土管道封包 | 1.材料名称:C25 | m3 | 后项扣除按6米一个接枕考虑10块砖:40*1.2*0.7+34*0.8*0.7-40*0.0875*0.0875*3.14*4-34*0.0875*0.0875*3.14*2-0.24*0.115*0.053*10*17=46.91 :7.09=7.09 :=0 :=0 :=0 :=0 | 54 | 721.28 | 38949.12 |  | 分部分项
21 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 3.84+16.69+38.08+38.4 | 97.01 | 67.2 | 6519.07 |  | 分部分项
本页小计 | [7 empty] | 83851.81
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:翰林路杆线迁改工程 | [6 empty] | 标段: | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
22 | 040103001002 | 沟槽回填砂 |  | m3 | 2 | 2 | 314.75 | 629.5 |  | 分部分项
23 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 3.59+16.32 | 19.91 | 17.38 | 346.04 |  | 分部分项
24 | 补00001001 | 沟槽土方人工装车，自卸汽车外弃15km |  | m3 | 97.01-19.91-2 | 75.1 | 58.56 | 4397.86 |  | 分部分项
| 1.4 | 其他项目费 | [5 empty] | 253.47
25 | qt015001 | 线路杆号编制费 |  | 杆 | 3 | 3 | 84.49 | 253.47 |  | 分部分项
本页小计 | [7 empty] | 5626.87
合 计 | [7 empty] | 168913.99
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E40人工、材料、机械汇总表2022
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:翰林路杆线迁改工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
人工
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 | 元 | 35 | 1 | 48.74 | 1
2 | H00013 | 人工费(安装) | 元 | 8618.089 | 1 | 8618.09 | 1 |  | 8618.09
3 | H00014 | 人工费(市政) | 元 | 16064.006 | 1 | 16064.01 | 1 |  | 16064.01
4 | JXRG001H | 机上人工 | 元 | 995.36 | 1 | 995.36 | 1 |  | 995.36
主材
5 | WJJ280112.2 | 电力电缆 JKLY-150mm2/1KV | m | 977.28 | 12.612 | 12325.46 |  | 14.245 | 13921.35
6 | WJJ280112.4 | 电力电缆 JKLY-95mm2/1KV | m | 183.24 | 8.238 | 1509.53 |  | 9.305 | 1705.05
7 | WJJ281107.10 | 电力电缆 ZC-YJLV22-4*185mm2/1KV | m | 163.62 | 211.54 | 34612.17 |  | 238.934 | 39094.38
8 | WJJ281107.11 | 电力电缆 ZC-YJV-4*50mm2/1KV | m | 55.55 | 124.36 | 6908.2 |  | 140.465 | 7802.83
9 | WJJ281107.7 | 电力电缆 ZC-YJV-4*16mm2/1KV | m | 10.1 | 45.82 | 462.78 |  | 51.754 | 522.72
10 | WJJ290622.1 | 电缆保护管 CGCT-175*6mm | m | 232.78 | 53.94 | 12556.15 |  | 60.925 | 14182.12
11 | WJJ291905.5 | 水泥电杆 YB-Φ230-12m | 根 | 3.015 | 1947.29 | 5871.08 |  | 2199.464 | 6631.38
12 | WJJ292301.6 | 单杆直线双角钢横担 HD2-26/8008 | 根 | 6.03 | 576.89 | 3478.65 |  | 651.597 | 3929.13
13 | WJJ292509 | 路灯号牌 | 个 | 3.03 | 78 | 236.34 |  | 88.101 | 266.95
14 | 补ZM001.18.4.5 | 元垫片 Φ20/18 | kg | 10 | 10 | 100 |  | 11.295 | 112.95
15 | 补ZM001.27.2 | 螺栓 M16*125 | 个 | 24 | 2.824 | 67.78 |  | 3.19 | 76.56
16 | 补ZM001.3 | 塑铜线 BV-6 | m | 36 | 4.126 | 148.54 |  | 4.66 | 167.76
17 | 补ZM001.37.2.2.1.2 | 垫铁 DT-205 | 块 | 6 | 10.714 | 64.28 |  | 12.101 | 72.61
18 | 补ZM001.37.2.2.3 | 铜铝过渡设备线夹 SLG-4B | 个 | 20 | 22.54 | 450.8 |  | 25.459 | 509.18
19 | 补ZM001.5.1 | 蝶式绝缘子 ED-1 | 个 | 24 | 7.14 | 171.36 |  | 8.065 | 193.56
20 | 补ZM001.6.3.1.1 | 杆上电缆固定架 DLJ5-165S | 个 | 15 | 33.26 | 498.9 |  | 37.567 | 563.51
21 | 补ZM001.6.4.2 | U型抱箍 U18-260 | 个 | 5 | 20.19 | 100.95 |  | 22.805 | 114.03
22 | 补ZM001.6.6.3 | 电缆上杆抱箍 DLBG-300 | 个 | 15 | 55.67 | 835.05 |  | 62.879 | 943.19
23 | 补ZM001.6.8.1.2 | 杆上电缆保护管 DLHG-140A | 个 | 5 | 376.2 | 1881 |  | 424.918 | 2124.59
24 | 补ZM013.10.1.1 | 拉线标识管 | 套 | 4 | 28.75 | 115 |  | 32.473 | 129.89
25 | 补ZM013.12.1.1 | UT线夹 NUT-3 | 付 | 4 | 38.22 | 152.88 |  | 43.169 | 172.68
26 | 补ZM013.13.1.1 | 水泥拉盘 0.6*1.2 | 块 | 4 | 129.98 | 519.92 |  | 146.812 | 587.25
27 | 补ZM013.14.1.1 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 60 | 6.69 | 401.4 |  | 7.556 | 453.36
28 | 补ZM013.3.1.1 | 联板 L-260 | 付 | 4 | 32.83 | 131.32 |  | 37.081 | 148.32
29 | 补ZM013.4.1.1 | 锲形线夹 NX-3 | 付 | 4 | 29.37 | 117.48 |  | 33.173 | 132.69
30 | 补ZM013.5.1.1 | 拉线抱箍-8X110 LBG-240 | 套 | 4 | 121.12 | 484.48 |  | 136.805 | 547.22
31 | 补ZM013.7.1.1 | 拉线棒 LB-φ18F | 套 | 4 | 116.44 | 465.76 |  | 131.519 | 526.08
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 110393.46
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:翰林路杆线迁改工程 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
32 | 补ZM013.9.1.1 | 拉线盘拉环 LPU-28 | 套 | 4 | 68.63 | 274.52 |  | 77.518 | 310.07
所有材料(含配合比分解)
33 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg | 0.495 | 3.6 | 1.78 |  | 4.066 | 2.01
34 | 02130100003 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2 | 3.54 | 7.08 |  | 3.998 | 8
35 | 02230900001 | 相色带 20mm×20m | 卷 | 0.933 | 3.19 | 2.98 |  | 3.603 | 3.36
36 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 15.912 | 0.48 | 7.64 |  | 0.542 | 8.62
37 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 85.48 | 0.54 | 46.16 |  | 0.61 | 52.14
38 | 03010500065 | 镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 29.6 | 0.96 | 28.42 |  | 1.084 | 32.09
39 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 2.85 | 22.12 | 63.04 |  | 24.985 | 71.21
40 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.57 | 42.79 | 24.39 |  | 48.331 | 27.55
41 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 0.075 | 9.25 | 0.69 |  | 10.448 | 0.78
42 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 9.01 | 0.71 | 6.4 |  | 0.802 | 7.23
43 | 03210100030 | 水泥钉 | 百只 | 0.125 | 7.97 | 1 |  | 9.002 | 1.13
44 | 03210100033 | 铁钉 | kg | 0.715 | 6.5 | 4.65 |  | 7.342 | 5.25
45 | 03210700012.2 | 镀锌铁丝 Φ3.5 | kg | 0.892 | 5.38 | 4.8 |  | 6.077 | 5.42
46 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 0.98 | 5.38 | 5.27 |  | 6.077 | 5.96
47 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 | kg | 5.12 | 5.38 | 27.55 |  | 6.077 | 31.11
48 | 03210700020.1 | 镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 | kg | 6.916 | 5.38 | 37.21 |  | 6.077 | 42.03
49 | 03210900019 | 铁绑线 Φ2 | m | 95.28 | 0.23 | 21.91 |  | 0.26 | 24.77
50 | 04010100001.1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 553.6364 | 0.671 | 371.49 |  | 0.758 | 419.66
51 | 04030200002.2 | 天然中粗砂 | m3 | 2.48 | 216.275 | 536.36 |  | 224.061 | 555.67
52 | 04030400001.1 | 粗净砂 | m3 | 0.6142 | 236.29 | 145.08 |  | 244.796 | 150.3
53 | 04031100003.1 | 河砂 综合 | m3 | 1.6189 | 211.72 | 342.77 |  | 219.342 | 355.11
54 | 04130100005.2 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 2.988 | 580 | 1733.04 |  | 600.88 | 1795.43
55 | 04230100002 | 脱模剂 | kg | 1.144 | 2.6 | 2.97 |  | 2.937 | 3.36
56 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.006 | 1830 | 10.98 |  | 2066.985 | 12.4
57 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 10.896 | 4.39 | 47.83 |  | 4.959 | 54.03
58 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.06 | 16.36 | 0.98 |  | 18.479 | 1.11
59 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.18 | 13.64 | 2.46 |  | 15.406 | 2.77
60 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 0.337 | 12.43 | 4.19 |  | 14.04 | 4.73
61 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 | kg | 1.968 | 13.89 | 27.34 |  | 15.689 | 30.88
62 | 13050700001 | 沥青绝缘漆 | kg | 3.424 | 8.17 | 27.97 |  | 9.228 | 31.6
63 | 13350500003 | 嵌缝膏 | kg | 1.144 | 2.75 | 3.15 |  | 3.106 | 3.55
64 | 13351700002 | 防水粉 | kg | 10.924 | 1.2 | 13.11 |  | 1.355 | 14.8
65 | 14030100001 | 汽油 | kg | 8.854 | 9.19 | 81.37 |  | 10.38 | 91.9
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 3916.58
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:翰林路杆线迁改工程 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
66 | 14310000001 | 硬脂酸 一级 | kg | 0.162 | 11.89 | 1.93 |  | 13.43 | 2.18
67 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 5.8 | 6.6 | 38.28 |  | 7.455 | 43.24
68 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 33.36 | 6.6 | 220.18 |  | 7.455 | 248.7
69 | 18250100009 | 镀锌固定卡子 3×80 | 套 | 12.978 | 1.03 | 13.37 |  | 1.163 | 15.09
70 | 28010300016 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 | kg | 2.205 | 42.48 | 93.67 |  | 47.981 | 105.8
71 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 1.872 | 1.8 | 3.37 |  | 2.033 | 3.81
72 | 29062100013 | 镀锌电缆固定卡子 3×35 | 个 | 9.812 | 3.11 | 30.52 |  | 3.513 | 34.47
73 | 29062100014 | 镀锌电缆固定卡子 3×100 | 个 | 30.326 | 4.68 | 141.93 |  | 5.286 | 160.3
74 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 9.56 | 2.85 | 27.25 |  | 3.219 | 30.77
75 | 29090100013 | 铜接线端子 DT-50mm2 | 个 | 4.78 | 5.29 | 25.29 |  | 5.975 | 28.56
76 | 29090100017 | 铜接线端子 DT-185mm2 | 个 | 19.12 | 27.81 | 531.73 |  | 31.411 | 600.58
77 | 29090900002 | 钳接管 QL-95mm2 | 只 | 1.091 | 6.2 | 6.76 |  | 7.003 | 7.64
78 | 29090900003 | 钳接管 QL-150mm2 | 只 | 7.757 | 8.5 | 65.93 |  | 9.601 | 74.47
79 | 29090900012.1 | 铜压接管 50mm2 | 个 | 3.76 | 28.45 | 106.97 |  | 32.134 | 120.82
80 | 29170500004 | 并沟线夹 JB-2 | 只 | 0.909 | 33 | 30 |  | 37.274 | 33.88
81 | 29170500005 | 并沟线夹 JB-3 | 只 | 4.848 | 38.5 | 186.65 |  | 43.486 | 210.82
82 | 29230800002 | 电缆吊挂 3×100 | 套 | 10.06 | 6.72 | 67.6 |  | 7.59 | 76.36
83 | 33012100002 | 铸铁爬梯 | kg | 46.522 | 5.61 | 260.99 |  | 6.336 | 294.76
84 | 33330900001 | 塑钢踏步 | 个 | 15.902 | 34.53 | 549.1 |  | 39.002 | 620.21
85 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 | kg | 0.513 | 19.47 | 9.99 |  | 21.991 | 11.28
86 | 34110100002 | 水 | t | 38.556 | 4.4 | 169.65 |  | 4.97 | 191.62
87 | 34110100002.1 | 水 | t | 3.8961 | 4.4 | 17.14 |  | 4.532 | 17.66
88 | 35010200001 | 模板竹胶合板 15mm双面覆膜 | m2 | 4.004 | 61.12 | 244.72 |  | 69.035 | 276.42
89 | 35030700001 | 支撑钢管及扣件 | kg | 8.617 | 4.69 | 40.41 |  | 5.297 | 45.64
90 | 36010500002.3 | 防盗铸铁井盖井座 1100*800mm 200KN | 套 | 4.04 | 1537 | 6209.48 |  | 1736.042 | 7013.61
91 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 692.108 | 1 | 692.11 |  |  | 692.11
92 | 88010500003 | 校验材料费 | 元 | 2.8 | 1 | 2.8 |  |  | 2.8
93 | AZCSCLF | 安装措施材料费 | 元 | 65 | 1 | 90.53
商品砼(砂浆)
94 | 80210400002.1 | 商品混凝土（砾石） C15 | m3 | 17.354 | 464.27 | 8056.94 |  | 480.984 | 8347
95 | 80210400004 | 商品混凝土（砾石） C25 | m3 | 54.81 | 486.77 | 26679.86 |  | 504.294 | 27640.35
96 | 80210400004.1 | 商品混凝土（砾石） C25 | m3 | 0.351 | 486.77 | 170.86 |  | 504.294 | 177.01
配合比(合计不汇总)
97 | H10-2.1 | 水泥42.5水泥砂浆 M7.5 | m3 | 1.254 | 449.29 | 563.41 |  | 507.473 | 636.37
98 | H11-3.1 | 水泥砂浆 1∶2 | m3 | 0.117 | 637.35 | 74.57 |  | 719.887 | 84.23
99 | H11-5.1 | 水泥砂浆 1：3 | m3 | 0.397 | 563.36 | 223.65 |  | 636.315 | 252.62
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 44786.01
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:翰林路杆线迁改工程 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
机械
100 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 | 台班 | 1.702 | 28.265 | 48.11 | 1 | 29.991 | 51.04
101 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 | 台班 | 0.248 | 711.016 | 176.33 | 1 | 737.438 | 182.88
102 | J3-20 | 汽车式起重机 提升质量(t) 10 | 台班 | 0.259 | 1107.49 | 286.84 | 1 | 1251.464 | 324.13
103 | J3-21 | 汽车式起重机 提升质量(t) 12 大 | 台班 | 0.007 | 1131.254 | 7.92 | 1 | 1159.696 | 8.12
104 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 | 台班 | 2.316 | 1156.431 | 2678.29 | 1 | 1199.807 | 2778.75
105 | J4-2 | 载重汽车 装载质量(t) 2.5 中 | 台班 | 0.2 | 408.439 | 81.69 | 1 | 431.527 | 86.31
106 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 | 台班 | 0.203 | 230.622 | 46.82 | 1 | 236.236 | 47.96
107 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 | 台班 | 0.044 | 533.341 | 23.47 | 1 | 567.599 | 24.97
108 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 | 台班 | 0.36 | 481.47 | 173.33 | 1 | 511.439 | 184.12
109 | J4-6 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中 | 台班 | 0.01 | 566.158 | 5.66 | 1 | 599.2 | 5.99
110 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 | 台班 | 0.262 | 182.799 | 47.89 | 1 | 183.694 | 48.13
111 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 | 台班 | 8.367 | 11.19 | 93.63 | 1 | 11.679 | 97.72
112 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小 | 台班 | 0.041 | 10.32 | 0.42 | 1 | 10.882 | 0.45
113 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 | 台班 | 0.001 | 28.488 | 0.03 | 1 | 30.984 | 0.03
114 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 | 台班 | 0.023 | 42.863 | 0.99 | 1 | 44.205 | 1.02
115 | J7-98 | 液压压接机 压力(t) 100 小 | 台班 | 0.122 | 115.349 | 14.07 | 1 | 126.092 | 15.38
116 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程∶0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V | 台班 | 0.318 | 37.05 | 11.78 | 1 | 37.05 | 11.78
117 | Y12-8 | 电能校验仪 电流∶AC∶6×(0-12.5)A,3×(0-25)A,1×(0-75)A,DC∶±75A,电压∶AC∶4×(0-300)V,3×(0-300)V,1×(0-600)V,DC∶4×(0-±300)V | 台班 | 0.2 | 31.74 | 6.35 | 1 | 31.74 | 6.35
118 | Y12-9 | 2000A大电流发生器 量程∶输出电流∶串联2000A,并联4000A,精度∶±0.5% | 台班 | 0.2 | 28.58 | 5.72 | 1 | 28.58 | 5.72
119 | Y37-1 | 电缆测试仪 量程∶10m-20km | 台班 | 0.2 | 15.91 | 3.18 | 1 | 15.91 | 3.18
120 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 | 台班 | 0.4 | 6.33 | 2.53 | 1 | 6.33 | 2.53
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 3715.05
| 合 计 |  |  |  |  | 162811.1
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。(此表价格为不含税价)