## E7招标控制价扉页
E.7 招标控制价扉页
| 木梓公园10KV坪公线#626.13-#626.14号杆线迁移项目（土建部分环网柜基础及相关设施） |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）： |  | 230122.33
（大写）： |  | 贰拾叁万零壹佰贰拾贰元叁角叁分
招 标 人： | C |  | 造价咨询人： | S
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： | P |  | 法定代表人 或其授权人 ： | K
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： | CSPK计价 |  | 复 核 人 ： | CSPK计价
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2022年03月23日 |  | 复 核 时 间： | 2022年03月23日
湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号:2020JJ-03

## E12建设项目汇总表
E.12 建设项目 招标控制价 汇总表
工程名称:木梓公园10kV坪公线#626.13-#626.14号杆线迁移项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价
1 | 木梓公园10kV坪公线#626.13-#626.14号杆线迁移项目 | 230122.33 | 4961.07
合 计 |  | 230122.33 | 4961.07
注：本表适用于建设项目招标控制价的汇总。

## E18工程量清单计价表全清单含类别
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:木梓公园10kV坪公线#626.13-#626.14号杆线迁移项目 | [6 empty] | 标段: | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1 | 木梓公园10kV坪公线#626.13-#626.14号杆线迁移项目 | [5 empty] | 203932.62 | [5 empty] | 11281.93
| 1.1 | 安装工程 | [5 empty] | 96434.96 |  |  |  |  | 32.16 | 4566.58
1 | 030409001001 | 接地极 镀锌角钢L50*5*1250mm |  | 根 | 16*2 | 32 | 103.8 | 3321.6 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 475.84
2 | 030409002001 | 接地母线 镀锌扁钢-40*4mm |  | m | 65*2 | 130 | 37.82 | 4916.6 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 940.68
3 | 030408003001 | 电缆保护管 DBJ-175*5.5mm | 1.名称:电缆保护管 2.材质:玻璃钢夹砂管 3.规格:175*5.5mm 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 24*0+3*4+30*2 | 72 | 114.43 | 8238.96 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 182.64
4 | 030408001001 | 电力电缆 VV-4*50mm2/1KV 含电缆头 |  | m | 175 | 175 | 155.78 | 27261.5 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 640.83
5 | 030408001001 | 电力电缆 VV-4*70mm2/1KV |  | m | 110 | 110 | 213.02 | 23432.2 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 422.54
6 | 030408001001 | 电力电缆 VLV-4*70mm2/1KV |  | m | 640 | 640 | 44.62 | 28556.8 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 1759.33
7 | 030414011001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置 2.类别:接地网 | 系统 | 2 | 2 | 353.65 | 707.3 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 144.72
8 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1*0 |  |  |  |  | 单价措施 |  |  | 32.16
| 1.2 | 市政工程 | [5 empty] | 105472.05 |  |  |  |  | 6.8 | 6715.35
本页小计 | [7 empty] | 96434.96
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:木梓公园10kV坪公线#626.13-#626.14号杆线迁移项目 | [6 empty] | 标段: | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
9 | 040504002001 | 环网柜基础 3260*700*2800+3260*1500*2100mm | 1.基础内尺寸3260*700*2800+3260*1500*2100mm 2.C15商品砼垫层150mm厚 3.C25商品砼梁板 4.MU10砖、M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内1：3防水砂浆粉面 6.1680*830mm球墨铸铁井盖安装 200KN 7.钢筋制作、安装 8.基础10#槽钢制作、安装 9.电缆固定支架制作、安装 10.400*300mm马眼网制作、安装 11.C25商品砼工作台面200mm厚 12.基础面砖 | 座 | 1 | 1 | 22773.51 | 22773.51 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 1449.99
10 | 040504002001 | 箱变基础 3660*1760*2000+800*1200*1500mm | 1.基础内尺寸3660*1760*2000+800*1200*1500mm 2.C15商品砼垫层100mm厚 3.C25商品砼圈梁 4.MU10砖、M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内1：3防水砂浆粉面 6.1200*800mm球墨铸铁井盖安装 200KN 7.钢筋制作、安装 8.基础10#槽钢制作、安装 10.400*200mm马眼网制作、安装 11.C25商品砼工作台面200mm厚 12.基础面砖 | 座 | 1 | 1 | 17315.51 | 17315.51 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 1102.48
本页小计 | [7 empty] | 40089.02
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:木梓公园10kV坪公线#626.13-#626.14号杆线迁移项目 | [6 empty] | 标段: | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
11 | 040504002001 | 普通工作井 2650*2200*2100mm | 1.井内尺寸2650*2200*2100mm 2.C15商品砼垫层100mm厚 3.C25商品砼梁板 4.MU10砖、M10水泥砂浆砌筑 5.井内1：3防水砂浆粉面 6.1650*800mm球磨铸铁井盖安装 200KN 7.钢筋制作、安装 | 座 | 1 | 1 | 13379.83 | 13379.83 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 851.91
12 | 040504002001 | 转角工作井 3300*3300*2100mm | 1.井内尺寸3300*3300*2100mm 2.C15商品砼垫层100mm厚 3.C25商品砼梁板 4.MU10砖、M10水泥砂浆砌筑 5.井内1：3防水砂浆粉面 6.1650*800mm球磨铸铁井盖安装 200KN 7.钢筋制作、安装 | 座 | 2 | 2 | 19160.36 | 38320.72 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 2439.89
13 | 040103001001 | C15混凝土管道垫层 | 1.材料名称:C15 2.厚度:100mm | m3 | 0.25 | 0.25 | 630.8 | 157.7 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 10.04
14 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 291.9 | 291.9 | 18.45 | 5385.56 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 342.86
15 | 040103001002 | 沟槽回填砂 |  | m3 | 3.14*0+1.92 | 1.92 | 298.78 | 573.66 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 36.52
16 | 040103001003 | 沟槽回填土 |  | m3 | 145.54 | 145.54 | 15.6 | 2270.42 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 144.52
17 | 040103002001 | 土方弃置 | 1.运距20km | m3 | 147.21 | 147.21 | 35.97 | 5295.14 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 337.14
18 | ls0701001 | 施工围挡 |  | 项 | 1*0 |  |  |  |  | 绿色施工单价措施 |  |  | 6.8
| 1.3 | 其它费用 | [5 empty] | 2025.61
本页小计 | [7 empty] | 65383.03
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:木梓公园10kV坪公线#626.13-#626.14号杆线迁移项目 | [6 empty] | 标段: | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
19 | qt015003 | 1孔φ1*10mm管MPP水平定向钻拉管 |  | m | 80*0 |  | 237.62 |  |  | 其他项目
20 | qt015003 | 渣土处置费 |  | m3 | 147.21 | 147.21 | 13.76 | 2025.61 |  | 其他项目
21 | qt015003 | 防凝露 |  | 项 | 2*0 |  | 1737.46 |  |  | 其他项目
本页小计 | [7 empty] | 2025.61
合 计 | [7 empty] | 203932.62
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E20总价措施项目清单计费表自由结构
E.20 总价措施项目清单计费表
工程名称:木梓公园10kV坪公线#626.13-#626.14号杆线迁移项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
|  | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 |  | 323.06
注：施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## E21绿色施工安全防护计价表
E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表(招投标)
工程名称:木梓公园10kV坪公线#626.13-#626.14号杆线迁移项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费 |  | 4961.07 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中: | 安全生产费 | 人工费 |  | 4017.28
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费(不含其他管理费的计费基数。详附录C说明)计算。

## E40人工、材料、机械汇总表
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:木梓公园10kV坪公线#626.13-#626.14号杆线迁移项目 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
人工
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 | 元 | 35 | 1 | 248.5 | 1
2 | H00011 | 人工费(建筑) | 元 | 812.384 | 1 | 812.38 | 1 |  | 812.38
3 | H00013 | 人工费(安装) | 元 | 15349.228 | 1 | 15349.23 | 1 |  | 15349.23
4 | H00014 | 人工费(市政) | 元 | 34442.436 | 1 | 34442.44 | 1 |  | 34442.44
主材
5 | WJJ011305.4 | 镀锌扁钢-40*4mm | m | 132.99 | 7.541 | 1002.88 |  | 8.518 | 1132.81
6 | WJJ012102.3 | 镀锌角钢L50*5*1250mm | 根 | 32 | 28.143 | 900.58 |  | 31.788 | 1017.22
7 | WJJ012703.4 | 槽钢8# | kg | 59.789 | 4.982 | 297.87 |  | 5.627 | 336.43
8 | WJJ281107.7 | 电力电缆 VV-4*50mm2/1KV | m | 181.169 | 133.678 | 24218.31 |  | 150.989 | 27354.53
9 | WJJ281107.8 | 电力电缆 VV-4*70mm2/1KV | m | 113.878 | 187.796 | 21385.83 |  | 212.116 | 24155.35
10 | WJJ281107.9 | 电力电缆 VLV-4*70mm2/1KV | m | 662.56 | 30 | 19876.8 |  | 33.885 | 22450.85
11 | WJJ290622.2 | 电缆保护管 DBJ-175*5.5mm | m | 74.16 | 100.8 | 7475.33 |  | 113.854 | 8443.41
12 | 补ZM007.1 | 400*300mm马眼网 | 块 | 6 | 48.694 | 292.16 |  | 55 | 330
13 | 补ZM007.1.1 | 400*200mm马眼网 | 块 | 6 | 44.267 | 265.6 |  | 50 | 300
14 | 补ZR005.1.1 | 槽钢10# | m | 22.806 | 4.982 | 113.62 |  | 5.627 | 128.33
所有材料(含配合比分解)
15 | 01090100002.1 | 一级钢Φ6 | kg | 112.445 | 4.66 | 523.99 |  | 5.263 | 591.8
16 | 01090100002.2 | 一级钢Φ8 | kg | 341.16 | 4.568 | 1558.42 |  | 5.16 | 1760.39
17 | 01090100002.3 | 一级钢Φ10 | kg | 178.612 | 4.568 | 815.9 |  | 5.16 | 921.64
18 | 01090100002.4 | 三级钢Φ12 | kg | 480.326 | 4.483 | 2153.3 |  | 5.064 | 2432.37
19 | 01090100002.5 | 三级钢Φ10 | kg | 78.346 | 4.502 | 352.71 |  | 5.085 | 398.39
20 | 01090100003.1 | 三级钢Φ20 | kg | 239.154 | 4.383 | 1048.21 |  | 4.951 | 1184.05
21 | 01090100003.2 | 三级钢Φ14 | kg | 45.766 | 5.094 | 233.13 |  | 5.754 | 263.34
22 | 01090100003.3 | 三级钢Φ12 | kg | 183.178 | 4.585 | 839.87 |  | 5.179 | 948.68
23 | 01090100010 | 圆钢 Φ6-10 | kg | 8.927 | 4.66 | 41.6 |  | 5.263 | 46.98
24 | 01130300002 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 4.344 | 4.72 | 20.5 |  | 5.331 | 23.16
25 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 6.4 | 4.72 | 30.21 |  | 5.331 | 34.12
26 | 01290100016 | 热轧薄钢板 δ2.0mm-2.5mm | kg | 2.172 | 3.83 | 8.32 |  | 4.326 | 9.4
27 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg | 2.056 | 3.6 | 7.4 |  | 4.066 | 8.36
28 | 02130100002 | 塑料带 20mm×40m | kg | 2.43 | 3.54 | 8.6 |  | 3.998 | 9.72
29 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 228.952 | 0.48 | 109.9 |  | 0.542 | 124.09
30 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 34.258 | 0.54 | 18.5 |  | 0.61 | 20.9
31 | 03010500065 | 镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 24 | 0.96 | 23.04 |  | 1.084 | 26.02
32 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1.107 | 0.83 | 0.92 |  | 0.937 | 1.04
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 134476.05
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:木梓公园10kV坪公线#626.13-#626.14号杆线迁移项目 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
33 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 8.991 | 5.991 | 53.87 |  | 6.767 | 60.84
34 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | kg | 8.216 | 5.991 | 49.22 |  | 6.767 | 55.6
35 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.6 | 22.12 | 13.27 |  | 24.985 | 14.99
36 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.12 | 42.79 | 5.13 |  | 48.331 | 5.8
37 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 1.245 | 9.25 | 11.52 |  | 10.448 | 13.01
38 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 56.041 | 0.71 | 39.79 |  | 0.802 | 44.94
39 | 03130700007 | 石料切割锯片 | 片 | 0.074 | 35.4 | 2.62 |  | 39.984 | 2.96
40 | 03210100033 | 铁钉 | kg | 5.777 | 6.5 | 37.55 |  | 7.342 | 42.41
41 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 8.902 | 5.452 | 48.53 |  | 6.158 | 54.82
42 | 03210700012 | 镀锌铁丝 Φ3.5 | kg | 7.205 | 5.452 | 39.28 |  | 6.158 | 44.37
43 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 3.887 | 5.316 | 20.66 |  | 6.004 | 23.34
44 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 | kg | 2.203 | 5.452 | 12.01 |  | 6.158 | 13.57
45 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 3916.4806 | 0.446 | 1746.75 |  | 0.504 | 1973.91
46 | 04030200002 | 天然中粗砂 | m3 | 2.381 | 208.93 | 497.46 |  | 216.451 | 515.37
47 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 3.475 | 231.14 | 803.21 |  | 239.461 | 832.13
48 | 04031100003 | 河砂 综合 | m3 | 13.3748 | 208.93 | 2794.44 |  | 216.451 | 2895.03
49 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 24.694 | 540 | 13334.76 |  | 559.44 | 13814.81
50 | 04150900001 | 预制混凝土块 | m3 | 1.836 | 724 | 1329.26 |  | 817.758 | 1501.4
51 | 04230100002 | 脱模剂 | kg | 9.239 | 2.6 | 24.02 |  | 2.937 | 27.13
52 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.062 | 1830 | 113.46 |  | 2066.985 | 128.15
53 | 07010100002 | 墙面砖 95×95 | m2 | 7.314 | 28 | 204.79 |  | 31.626 | 231.31
54 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 45.51 | 4.39 | 199.79 |  | 4.959 | 225.68
55 | 13010300001 | 清油 | kg | 0.565 | 30.87 | 17.44 |  | 34.868 | 19.7
56 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 1.412 | 13.64 | 19.26 |  | 15.406 | 21.75
57 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 1.506 | 12.43 | 18.72 |  | 14.04 | 21.14
58 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 0.77 | 8.04 | 6.19 |  | 9.081 | 6.99
59 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 | kg | 2.46 | 13.89 | 34.17 |  | 15.689 | 38.59
60 | 13050700001 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.984 | 8.17 | 8.04 |  | 9.228 | 9.08
61 | 13350500003 | 嵌缝膏 | kg | 9.239 | 2.75 | 25.41 |  | 3.106 | 28.7
62 | 13351700002 | 防水粉 | kg | 70.795 | 1.2 | 84.95 |  | 1.355 | 95.93
63 | 14030100001 | 汽油 | kg | 10.319 | 7.817 | 80.66 |  | 8.829 | 91.11
64 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 0.47 | 6.45 | 3.03 |  | 7.285 | 3.42
65 | 14310000001 | 硬脂酸 一级 | kg | 0.525 | 11.89 | 6.24 |  | 13.43 | 7.05
66 | 14410000011 | 建筑胶 | kg | 2.111 | 2.5 | 5.28 |  | 2.824 | 5.96
67 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 4.32 | 6.6 | 28.51 |  | 7.455 | 32.21
68 | 18250100009 | 镀锌固定卡子 3×80 | 套 | 12.36 | 1.03 | 12.73 |  | 1.163 | 14.37
69 | 28010300016 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 | kg | 1.44 | 42.48 | 61.17 |  | 47.981 | 69.09
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 21793.19
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:木梓公园10kV坪公线#626.13-#626.14号杆线迁移项目 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
70 | 29062100013 | 镀锌电缆固定卡子 3×35 | 个 | 174.919 | 3.11 | 544 |  | 3.513 | 614.49
71 | 29090100013 | 铜接线端子 DT-50mm2 | 个 | 9.56 | 3.63 | 34.7 |  | 4.1 | 39.2
72 | 29090100014 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个 | 19.12 | 5.06 | 96.75 |  | 5.715 | 109.27
73 | 29230800001 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 43.952 | 5.62 | 247.01 |  | 6.348 | 279.01
74 | 33012100002 | 铸铁爬梯 | kg | 384.495 | 5.61 | 2157.02 |  | 6.336 | 2436.16
75 | 33330900001 | 塑钢踏步 | 个 | 131.428 | 22.64 | 2975.53 |  | 25.572 | 3360.88
76 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 | kg | 0.3 | 19.47 | 5.84 |  | 21.991 | 6.6
77 | 34070500005 | 塑料手套 ST型 | 个 | 6.3 | 2.57 | 16.19 |  | 2.903 | 18.29
78 | 34110100002 | 水 | t | 49.9531 | 4.4 | 219.79 |  | 4.532 | 226.39
79 | 35010200001 | 模板竹胶合板 15mm双面覆膜 | m2 | 32.338 | 57.68 | 1865.26 |  | 65.15 | 2106.82
80 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 0.01 | 30 | 0.3 |  | 33.885 | 0.34
81 | 35030700001 | 支撑钢管及扣件 | kg | 64.015 | 4.69 | 300.23 |  | 5.297 | 339.09
82 | 35030700002 | 脚手架钢管 | kg | 25.725 | 4.69 | 120.65 |  | 5.297 | 136.27
83 | 35031500008 | 脚手管(扣)件 | 个 | 9.525 | 5.75 | 54.77 |  | 6.495 | 61.86
84 | 35031500010 | 挡脚板 | m | 3.3 | 1.4 | 4.62 |  | 1.581 | 5.22
85 | 35050100003 | 铁皮围挡 | m | 3.3 | 85 | 280.5 |  | 96.008 | 316.83
86 | 36010500002.2 | 防盗铸铁井盖井座 1200*800mm 200KN | 套 | 1.01 | 964 | 973.64 |  | 1088.838 | 1099.73
87 | 36010500002.3 | 防盗铸铁井盖井座 1680*830mm 200KN | 套 | 1.01 | 1116.5 | 1127.67 |  | 1261.087 | 1273.7
88 | 36010500002.5 | 防盗铸铁井盖井座 1650*800mm 200KN | 套 | 3.03 | 1116.5 | 3383 |  | 1261.087 | 3821.09
89 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 877.163 | 1 | 877.16 |  |  | 877.16
90 | 88010500003 | 校验材料费 | 元 | 5.58 | 1 | 5.58 |  |  | 5.58
91 | AZCSCLF | 安装措施材料费 | 元 | 65 | 1 | 461.51
商品砼(砂浆)
92 | 80210400002 | 商品混凝土（砾石） C15 | m3 | 9.003 | 507.58 | 4569.74 |  | 525.853 | 4734.25
93 | 80210400004 | 商品混凝土（砾石） C25 | m3 | 20.56 | 535.87 | 11017.49 |  | 555.161 | 11414.11
配合比(合计不汇总)
94 | H10-2 | 水泥42.5水泥砂浆 M7.5 | m3 | 10.36 | 387.11 | 4010.46 |  | 437.241 | 4529.82
95 | H11-3 | 水泥砂浆 1∶2 | m3 | 0.307 | 506.31 | 155.44 |  | 571.877 | 175.57
96 | H11-5 | 水泥砂浆 1：3 | m3 | 2.569 | 465.28 | 1195.3 |  | 525.534 | 1350.1
机械
97 | J10-5 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.6 | 台班 | 0.133 | 41.24 | 5.48 | 1 | 46.601 | 6.2
98 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 | 台班 | 0.055 | 1511.97 | 83.16 | 1 | 1708.526 | 93.97
99 | J1-29 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 | 台班 | 0.19 | 1082.78 | 205.73 | 1 | 1223.541 | 232.47
100 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 | 台班 | 8.003 | 28.27 | 226.24 | 1 | 31.945 | 255.66
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 31859.56
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:木梓公园10kV坪公线#626.13-#626.14号杆线迁移项目 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
101 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 | 台班 | 0.74 | 2128.11 | 1574.8 | 1 | 2404.764 | 1779.53
102 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 | 台班 | 0.571 | 711.02 | 405.99 | 1 | 803.453 | 458.77
103 | J3-21 | 汽车式起重机 提升质量(t) 12 | 台班 | 0.055 | 1131.25 | 62.22 | 1 | 1278.312 | 70.31
104 | J4-13B | 智能渣土车 12.9t (按长住建发〔2020〕103号文补充) | 台班 | 3.267 | 1282.01 | 4188.33 | 1 | 1448.671 | 4732.81
105 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 | 台班 | 1.677 | 230.62 | 386.75 | 1 | 260.601 | 437.03
106 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 | 台班 | 0.086 | 533.34 | 45.87 | 1 | 602.674 | 51.83
107 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 | 台班 | 0.512 | 481.47 | 246.51 | 1 | 544.061 | 278.56
108 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 | 台班 | 0.301 | 501.88 | 151.07 | 1 | 567.124 | 170.7
109 | J4-6 | 载重汽车 装载质量(t) 8 | 台班 | 0.083 | 566.16 | 46.99 | 1 | 639.761 | 53.1
110 | J5-10 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 | 台班 | 0.278 | 217.17 | 60.37 | 1 | 245.402 | 68.22
111 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 | 台班 | 2.049 | 182.8 | 374.56 | 1 | 206.564 | 423.25
112 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) | 台班 | 0.023 | 236.27 | 5.43 | 1 | 266.985 | 6.14
113 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 1.94 | 11.19 | 21.71 | 1 | 12.645 | 24.53
114 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 | 台班 | 1.582 | 10.32 | 16.33 | 1 | 11.662 | 18.45
115 | J7-102 | 岩石切割机 功率(kW) 3 | 台班 | 0.114 | 48.59 | 5.54 | 1 | 54.907 | 6.26
116 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 | 台班 | 0.015 | 28.49 | 0.43 | 1 | 32.194 | 0.48
117 | J7-124 | 电锤 520W | 台班 | 1.249 | 8.57 | 10.7 | 1 | 9.684 | 12.1
118 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 | 台班 | 0.163 | 47.79 | 7.79 | 1 | 54.003 | 8.8
119 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 | 台班 | 0.496 | 29.24 | 14.5 | 1 | 33.041 | 16.39
120 | J7-32 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 | 台班 | 0.727 | 9.92 | 7.21 | 1 | 11.21 | 8.15
121 | J7-56 | 联合冲剪机 板厚(mm) 16 | 台班 | 0.053 | 260.53 | 13.81 | 1 | 294.399 | 15.6
122 | J7-61 | 扳边机 厚度×宽度(mm) 2×1500 | 台班 | 0.083 | 21.68 | 1.8 | 1 | 24.498 | 2.03
123 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 | 台班 | 0.007 | 42.86 | 0.3 | 1 | 48.432 | 0.34
124 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 | 台班 | 8.016 | 65.46 | 524.73 | 1 | 73.97 | 592.94
125 | J9-18 | 对焊机 容量(kV·A) 75 | 台班 | 0.091 | 122.09 | 11.11 | 1 | 137.962 | 12.55
126 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 | 台班 | 0.434 | 95.9 | 41.62 | 1 | 108.367 | 47.03
127 | Y10-4 | 接地电阻测试仪 量程∶0.001Ω-299.9kΩ | 台班 | 2 | 53.45 | 106.9 | 1 | 60.398 | 120.8
128 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程∶0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V | 台班 | 1.327 | 37.05 | 49.17 | 1 | 41.866 | 55.56
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 8382.54
| 合 计 |  |  |  |  | 196511.34
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。(此表价格为不含税价)