## E12建设项目汇总表2022
E.12 建设项目 招标控制价 汇总表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价
1 | 玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | 3854432.47 | 40796.42
合 计 |  | 3854432.47 | 40796.42
注：本表适用于建设项目招标控制价的汇总。

## E13单项工程汇总表2022
E.13 单项工程 招标控制价 汇总表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) |  | 分部分项 | 单价措施 | 总价措施 | 冬雨季 |  | 绿色施工 |  | 安全责任险 |  | 税金 |  | 总系数 | 取费专业
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价 |  |  |  | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价
1 | 玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | 3854432.47 | 40796.42 |  | 2819785 | 8676.3 |  |  | 4502.82 |  | 40796.42 |  | 17157.38 |  | 326867.97 | 97
1.1 | 玉赤河(获苓路桥-靳江河)河道清淤 | 3096450.05 | 35032.76 |  | 2639919.77 |  |  | 0.16 | 4223.87 |  | 35032.76 | 0.6 | 16075.06 | 9 | 263577.51 | 97
1.1.1 | 市政 道路、管网工程、排水设施维护、综合管廊、水处理 | 2916709.88 | 31053.97 |  | 2545400.94 |  |  | 0.16 | 4072.64 | 3.37 | 31053.97 | 0.6 | 15483.17 | 9 | 248277.58 | 97
1.1.1.1 | 分部分项 | 2744762.11 | 31053.96 |  | 2545400.94 |  |  | 0.16 | 4072.64 | 3.37 | 31053.96 | 0.6 | 15483.16 | 9 | 233640.96 | 97
1.1.1.1.1 | 清淤√ | 1171786.71 |  |  | 1099912.26 |  |  | 0.16 | 1759.86 | 3.37 |  | 0.6 | 6610.03 | 9 | 99745.39 | 97
1.1.1.1.2 | 淤泥临时干化场地√ | 56997.02 | 1821.91 |  | 51681.96 |  |  | 0.16 | 82.69 | 3.37 | 1821.91 | 0.6 | 321.52 | 9 | 4851.73 | 97
1.1.1.1.3 | 河道及周边清表 | 34163.63 | 922.39 |  | 31147.2 |  |  | 0.16 | 49.84 | 3.37 | 922.39 | 0.6 | 192.72 | 9 | 2908.09 | 97
1.1.1.1.4 | 淤泥干化临时堆放地坪√ | 209561.13 | 6799.19 |  | 189918.85 |  |  | 0.16 | 303.87 | 3.37 | 6799.19 | 0.6 | 1182.13 | 9 | 17838.36 | 97
1.1.1.1.5 | 施工便道 | 160419.51 | 4859.95 |  | 145727.6 |  |  | 0.16 | 233.16 | 3.37 | 4859.95 | 0.6 | 904.92 | 9 | 13655.31 | 97
1.1.1.1.6 | 洗车槽√ | [6 empty] | 0.16 |  | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.1.1.7 | 500*500导水沟√ | 6783.02 | 182.53 |  | 6184.72 |  |  | 0.16 | 9.9 | 3.37 | 182.53 | 0.6 | 38.26 | 9 | 577.39 | 97
1.1.1.1.8 | 淤泥浓缩调蓄池20*18*1.5√ | 21512.97 | 818.15 |  | 19376.58 |  |  | 0.16 | 31 | 3.37 | 818.15 | 0.6 | 121.35 | 9 | 1831.24 | 97
1.1.1.1.9 | 沉淀池√ | 34418.74 | 1008.82 |  | 31300.37 |  |  | 0.16 | 50.08 | 3.37 | 1008.82 | 0.6 | 194.16 | 9 | 2929.81 | 97
1.1.1.1.10 | 围堰√ | 505098.21 | 13499.19 |  | 460639.13 |  |  | 0.16 | 737.02 | 3.37 | 13499.19 | 0.6 | 2849.25 | 9 | 42995.21 | 97
1.1.1.1.11 | 除臭工程√ | 544021.17 | 1141.83 |  | 509512.27 |  |  | 0.16 | 815.22 | 3.37 | 1141.83 | 0.6 | 3068.82 | 9 | 46308.43 | 97
1.1.1.2 | 措施项目 | [6 empty] | 0.16 | 4072.64 | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.1.2.1 | 总价措施 | [6 empty] | 0.16 | 4072.64 | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.1.2.2 | 单价措施 | [6 empty] | 0.16 |  | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.1.2.3 | 绿色施工 | [6 empty] | 0.16 |  | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.1.3 | 其他项目 | 171947.75 | [5 empty] | 0.16 |  | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 | 14636.62 | 97
1.1.2 | 机械土石方（含强夯地基） | 179740.17 | 3978.79 |  | 94518.83 |  |  | 0.16 | 151.23 | 5.25 | 3978.79 | 0.6 | 591.89 | 9 | 15299.93 | 97
1.1.2.1 | 分部分项 | 104927.24 | 3978.79 |  | 94518.83 |  |  | 0.16 | 151.23 | 5.25 | 3978.79 | 0.6 | 591.89 | 9 | 8931.67 | 97
1.1.2.2 | 措施项目 | [6 empty] | 0.16 | 151.23 | 5.25 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.2.2.1 | 总价措施 | [6 empty] | 0.16 | 151.23 | 5.25 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.2.2.2 | 单价措施 | [6 empty] | 0.16 |  | 5.25 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.2.2.3 | 绿色施工 | [6 empty] | 0.16 |  | 5.25 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.1.2.3 | 其他项目 | 74812.93 | [5 empty] | 0.16 |  | 5.25 |  | 0.6 |  | 9 | 6368.26 | 97
1.2 | 玉赤大道临时排污管道 | 757982.42 | 5763.66 |  | 179865.23 | 8676.3 |  |  | 278.95 |  | 5763.66 |  | 1082.32 |  | 63290.46 | 97
1.2.1 | 市政 道路、管网工程、排水设施维护、综合管廊、水处理 | 734925.44 | 5451.22 |  | 166621.23 | 302.99 |  | 0.16 | 267.08 | 3.37 | 5451.22 | 0.6 | 1035.86 | 9 | 62558.68 | 97
1.2.1.1 | 分部分项 | 183297.73 | 5442.16 |  | 166621.23 |  |  | 0.16 | 266.6 | 3.37 | 5442.16 | 0.6 | 1033.99 | 9 | 15602.75 | 97
1.2.1.1.1 | 一体化污水提升泵站 | 11103.78 | 325.18 |  | 10098.04 |  |  | 0.16 | 16.16 | 3.37 | 325.18 | 0.6 | 62.64 | 9 | 945.18 | 97
1.2.1.1.2 | 钢板桩支护 | 48695 | 1591.86 |  | 44118.85 |  |  | 0.16 | 70.59 | 3.37 | 1591.86 | 0.6 | 274.69 | 9 | 4145.04 | 97
1.2.1.1.3 | 消能井 | 6400.81 | 177.16 |  | 5831.32 |  |  | 0.16 | 9.33 | 3.37 | 177.16 | 0.6 | 36.11 | 9 | 544.85 | 97
E.13 单项工程 招标控制价 汇总表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) |  | 分部分项 | 单价措施 | 总价措施 | 冬雨季 |  | 绿色施工 |  | 安全责任险 |  | 税金 |  | 总系数 | 取费专业
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价 |  |  |  | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价
1.2.1.1.4 | 污水压力管DN100 | 86407.53 | 2479.16 |  | 78632.32 |  |  | 0.16 | 125.81 | 3.37 | 2479.16 | 0.6 | 487.42 | 9 | 7355.22 | 97
1.2.1.1.5 | 道路破除与恢复（量预估） | 30690.61 | 868.8 |  | 27940.7 |  |  | 0.16 | 44.71 | 3.37 | 868.8 | 0.6 | 173.13 | 9 | 2612.46 | 97
1.2.1.2 | 措施项目 | 332.42 | 9.05 |  |  | 302.99 |  | 0.16 | 267.08 | 3.37 | 9.05 | 0.6 | 1.88 | 9 | 28.3 | 97
1.2.1.2.1 | 总价措施 | [6 empty] | 0.16 | 267.08 | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.2.1.2.2 | 单价措施 | 332.42 | 9.05 |  |  | 302.99 |  | 0.16 | 0.48 | 3.37 | 9.05 | 0.6 | 1.88 | 9 | 28.3 | 97
1.2.1.2.3 | 绿色施工 | [6 empty] | 0.16 |  | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.2.1.3 | 其他项目 | 551295.28 | [5 empty] | 0.16 |  | 3.37 |  | 0.6 |  | 9 | 46927.62 | 97
1.2.2 | 机械土石方（含强夯地基） | 8596.81 | 312.44 |  | 7419.79 |  |  | 0.16 | 11.87 | 5.25 | 312.44 | 0.6 | 46.46 | 9 | 731.78 | 97
1.2.2.1 | 分部分项 | 8236.96 | 312.44 |  | 7419.79 |  |  | 0.16 | 11.87 | 5.25 | 312.44 | 0.6 | 46.46 | 9 | 701.15 | 97
1.2.2.2 | 措施项目 | [6 empty] | 0.16 | 11.87 | 5.25 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.2.2.2.1 | 总价措施 | [6 empty] | 0.16 | 11.87 | 5.25 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.2.2.2.2 | 单价措施 | [6 empty] | 0.16 |  | 5.25 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.2.2.2.3 | 绿色施工 | [6 empty] | 0.16 |  | 5.25 |  | 0.6 |  | 9 |  | 97
1.2.2.3 | 其他项目 | 359.85 | [5 empty] | 0.16 |  | 5.25 |  | 0.6 |  | 9 | 30.63 | 97
1.2.3 | 土方消纳费及自备发电机 | 14460.17 |  |  | 5824.21 | 8373.31 | [9 empty] | 97
1.2.3.1 | 分部分项 | 5649.48 |  |  | 5824.21 | [10 empty] | 97
1.2.3.2 | 措施项目 | 8122.11 |  |  |  | 8373.31 | [9 empty] | 97
1.2.3.2.1 | 总价措施 | [14 empty] | 97
1.2.3.2.2 | 单价措施 | 8122.11 |  |  |  | 8373.31 | [9 empty] | 97
1.2.3.2.3 | 绿色施工 | [14 empty] | 97
1.2.3.3 | 其他项目 | 688.58 | [13 empty] | 97
合 计 |  | 3854432.47 | 40796.42
注：本表适用于单项工程招标控制价的汇总。

## E14单位工程汇总表2022
E.14 单位工程 招标控制价 汇总表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 |  |  | 专业: |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率% | 金额 | 其中:暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 分部分项工程费合计 |  | 2819785
1 | 直接费 |  |  | 2668402.1
1.1 | 人工费 |  |  | 463884.81
1.2 | 材料费 |  |  | 467270.59
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | (详见附录C说明第2条规定计算)
1.3 | 机械费 |  |  | 154722.79
1.4 | 其他费 |  |  | 1582523.91
2 | 管理费 |  |  | 81529.79
3 | 其他管理费 | (按附录C说明第2条规定计算)
4 | 利润 |  |  | 69882.63
二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  | 53975.54
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  | 8676.3
1.1 | 直接费 |  |  | 8641.92
1.1.1 | 人工费 |  |  | 1359.45
1.1.2 | 材料费 |  |  | 369.5
1.1.3 | 机械费 |  |  | 6912.97
1.2 | 管理费 |  |  | 18.26
1.3 | 利润 |  |  | 16.12
2 | 总价措施项目费 | (按E.20总价措施项目计价表计算) |  | 4502.82
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) |  | 40796.42
3.1 | 其中安全生产费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) |  | 31178.4
三 | 其他项目费 | (按E.23其他项目计价汇总表计算) |  | 773013.21
四 | 税前造价 | 一+二+三 |  | 3646773.75
五 | 销项税额 | 四 |  | 326867.97
单位工程建安造价 |  | 四+五 | 97 | 3854432.47
取费模板名称:[2022]146号文预算

## E18工程量清单计价表全清单含类别2022
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第1页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1 | 玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [5 empty] | 3588819.95 |  | 建设项目 |  |  |  | 81548.05 |  |  |  | 69898.75
| 1.1 | 玉赤河(获苓路桥-靳江河)河道清淤 | [5 empty] | 2877531.21 |  | 单项工程 |  |  |  | 69974.5 | 2 |  | 6 | 59836.25
| 1.1.1 | 市政 道路、管网工程、排水设施维护、综合管廊、水处理 | [5 empty] | 2712102.68 |  | 单位工程 |  |  | 6.8 | 62660.92 | 2 |  | 6 | 55288.89
| 1.1.1.1 | 分部分项 | [5 empty] | 2545400.94 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 62660.92 | 2 |  | 6 | 55288.89
| 1.1.1.1.1 | 清淤√ | [5 empty] | 1099912.26 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
1 | 040101005001 | 河道清淤（根据水利定额套取，见水利软件） | 1、采用半干式清淤的清淤方式 2、对河道进行截流，将清淤河道积水基本排干、采用搅吸设备进行搅拌、同时由工人使用高压水枪在搅吸设备旁边予以辅助,将底泥扰动成泥浆 3、排管长度按照现场查勘确定，管道长度：2000m，结算时按照批准的施工组织设计方案按实签证计算(施工前按试验确定比例系数，且最高不超设计量) | m3 | 32124.86 | 32124.86 | 10.31 | 331207.31 |  | 分部分项 | 11.24/1.09=10.312，(32175/12870)*12238.04=30595.1*1.05=32124.855 |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
2 | 040101005002 | 河道淤泥脱水处理 机械干化 | 1.含脱水辅助材料、脱水药剂、固化药剂和机械等 2.不论脱水固化方式 3.参照岳麓区--2018年龙王港下游（新望麓桥至湘江出口段）水生态工程设计采购施工总承包（EPC） | m3 | 12849.9*0+13513*1.05 | 14188.65 | 45.87 | 650833.38 |  | 分部分项 | 50/1.09=45.87 |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
本页小计 | [7 empty] | 982040.69
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第2页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
3 | 040101005005 | 脱水絮凝剂 暂按干泥量1%投加计量，具体以现场试验为准 | 淤泥絮凝沉淀 1.含脱水人工、机械、脱水药剂和辅助材料等 2.工程量按加药量计算 3.参照岳麓区--2020年龙王港下游(龙王港二桥至湘江入口段)河道清淤工程 | 吨 | :=0 :12238.04*1.05*(100-95)/(100-60)*0.01=16.06 | 16.06 | 7339.45 | 117871.57 |  | 分部分项 | 8000/1.09=2.605 |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.1.2 | 淤泥临时干化场地√ | [5 empty] | 51681.96 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 3676.28 | 2 |  | 6 | 3243.8
4 | 040701001002 | 场地平整 施工前场地平整 |  | m2 | 2418 | 2418 | 0.72 | 1740.96 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 103.08 | 2 |  | 6 | 90.97
5 | 050102012001 | 铺种草皮 淤泥临时干化场地覆绿（施工完成后） |  | m2 | 2418*0+2148 | 2148 | 23.25 | 49941 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 3573.2 | 2 |  | 6 | 3152.83
| 1.1.1.1.3 | 河道及周边清表 | [5 empty] | 31147.2 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 1861.43 | 2 |  | 6 | 1642.11
6 | 050101007001 | 清除地被植物 灌木按照30%，杂草地被按照70%考虑 运距按10KM |  | m2 | 7560 | 7560 | 4.12 | 31147.2 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 1861.43 | 2 |  | 6 | 1642.11
| 1.1.1.1.4 | 淤泥干化临时堆放地坪√ | [5 empty] | 189918.85 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 13719.37 | 2 |  | 6 | 12105.37
7 | 040101001003 | 挖一般土方（干化堆放区表土清理） | 1、表土清理30cm，就近堆放 | m3 | 干化后淤泥堆放区:39*20*0.3=234.0 干化设备场地:9*9*0.3=24.3 :=0 | 258.3 | 3.92 | 1012.54 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 60.52 | 2 |  | 6 | 53.4
8 | 040201007002 | 抛石处理 | 1、40cm片石崁入地基 | m3 | 干化后淤泥堆放区:39*20*0.4=312.0 干化设备场地:9*9*0.4=32.4 :=0 | 344.4 | 185.21 | 63786.32 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 4180.84 | 2 |  | 6 | 3688.97
9 | 040202010002 | 细砂面层 | 1、20cm细砂面层铺筑 | m2 | 干化后淤泥堆放:39*20=780 :=0 | 780 | 58.47 | 45606.6 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 4230.02 | 2 |  | 6 | 3732.38
10 | 040803004002 | 管道包封 | 1、C20砼满包 2、参考06MS201-1/22页 | m3 | 干化后淤泥堆放:4*2*(0.64*0.64-3.14*0.24*0.24)=1.83 :=0 | 1.83 | 651.23 | 1191.75 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 77.66 | 2 |  | 6 | 68.52
本页小计 | [7 empty] | 312297.94
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第3页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
11 | 041102002002 | 基础模板 |  | m2 | :4*0.64*2*2+(0.64*0.64-3.14*0.24*0.24)*2*2=11.15 | 11.15 | 53.92 | 601.21 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 35.56 | 2 |  | 6 | 31.38
12 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:φ12 | t | :(5*4+4*4)*1.21*2/1000=0.087 | 0.087 | 5655.63 | 492.04 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 31.19 | 2 |  | 6 | 27.52
13 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:φ16 | t | :((3.14*0.48/2+0.3*2)+(0.6+0.15*2))*28*2*1.58/1000=0.199 :=0 | 0.199 | 5655.63 | 1125.47 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 71.33 | 2 |  | 6 | 62.94
14 | 040501001003 | 混凝土管 | 1、DN400砼管道敷 | m | 干化后淤泥堆放:4*2=8 :=0 | 8 | 113.48 | 907.84 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 77.2 | 2 |  | 6 | 68.12
15 | 040401004002 | 地沟开挖400*700 | 1、机械开挖就近堆放 | m3 | 干化后淤泥堆放:(0.4+0.24*2+0.1*2+0.3*2)*(0.7+0.12+0.1)*(39+20)*2=182.38 | 182.38 | 7.31 | 1333.2 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 79.82 | 2 |  | 6 | 70.43
16 | 040201022004 | 排水沟、截水沟(400*700) | 1、参照图集号07S306-24页②非黏土烧结砖排水沟 2、100mm厚C10砼垫层 3、模板制作与安装 | m | :(39+20)*2-4*2=110 | 110 | 433.43 | 47677.3 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 3183.34 | 2 |  | 6 | 2808.85
17 | 040103001005 | 回填方 | 1、人工沟边回填 | m3 | :((0.4+0.24*2+0.1*2+0.3*2)*(0.7+0.12+0.1)-((0.4+0.24*2)*0.82+(0.4+0.24*2+0.1*2)*0.1))*(39+20)*2=84.4880 | 84.488 | 18.29 | 1545.29 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 93.49 | 2 |  | 6 | 82.49
18 | 040201022003 | 集水池4*2.5*1 四壁及底板做法参考《07J306》页24非黏土烧结砖排水沟 | 1、集水池土方开挖就近堆放 2、砖砌24cm厚集水池 3、20厚1:2.5水泥砂浆粉刷内侧及墙顶 4、底板120厚非黏土烧结砖水泥砂浆砌筑 5、100厚C10砼垫层 6、模板制作与安装 | 座 | 1 | 1 | 6706.19 | 6706.19 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 438.63 | 2 |  | 6 | 387.03
19 | 010507002003 | 干化设备场地 | 1、20cmC25砼地坪 2、塑料薄膜养生 | m2 | 干化设备场地:9*9=81 :=0 | 81 | 129.04 | 10452.24 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 714.33 | 2 |  | 6 | 630.28
20 | 041001007002 | 拆除砖石结构 | 1、项目完成后拆除砌体结构 | m3 | :(0.24*0.7*2+0.88*0.12)*((39+20)*2-4*2)=48.58 :(4.48+2.5)*2*0.24*1.+4.48*2.98*0.12=4.95 :=0 | 53.53 | 51.39 | 2750.91 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 164.12 | 2 |  | 6 | 144.85
本页小计 | [7 empty] | 73591.69
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第4页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
21 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1、项目完成后拆除砌体结构砼垫层 | m3 | :110*1.08*0.1=11.88 :(4.48+0.1*2)*(2.98+0.1*2)*0.1=1.49 :81*0.2=16.2 | 29.57 | 86.12 | 2546.57 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 151.96 | 2 |  | 6 | 134.07
22 | 040103001008 | 回填方（项目完工后原土回填） | 1、机械就近取土回填 | m3 | 排水沟原土回填:182.38-84.488=97.89 干化设备场地:9*9*0.3=24.3 干化后淤泥堆放区:39*20*0.3=234.0 集水池原土回填:24.349-7.91=16.4 :=0 | 372.59 | 5.86 | 2183.38 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 129.36 | 2 |  | 6 | 114.14
| 1.1.1.1.5 | 施工便道 | [5 empty] | 145727.6 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 9806.51 | 2 |  | 6 | 8652.7
23 | 040202001001 | 路床(槽)整形 |  | m2 | 1112*0 |  |  |  |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
24 | 040202015001 | 水泥稳定碎石 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:20cm | m2 | 1112*0 |  |  |  |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
25 | 010507002002 | 20cm厚C30砼路面 | 1、20cmC30砼路面 2、塑料薄膜养生 | m2 | :278*4=1112 :=0 | 1112 | 131.05 | 145727.6 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 9806.51 | 2 |  | 6 | 8652.7
| 1.1.1.1.6 | 洗车槽√ | [7 empty] | 分部工程 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
26 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、开挖土方，就近堆放 | m3 | 23.6981*0 |  |  |  |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
27 | 040103001001 | 回填方 | 1、人工沟槽土方回填 | m3 | 15.3921*0 |  |  |  |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
28 | 040303001001 | 洗车槽混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.598*0 |  |  |  |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
29 | 040303002001 | 洗车槽混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.9920*0 |  |  |  |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
30 | 041102001001 | 垫层模板 | 1、洗车槽垫层木模板 | m2 | 7.344*0 |  |  |  |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
31 | 041102002001 | 基础模板 | 1、洗车槽基础模板 | m2 | 43.136*0 |  |  |  |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
本页小计 | [7 empty] | 150457.55
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第5页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
32 | 040501001001 | 混凝土管（暂估量） | 1、DN200砼管 | m | 10*0 |  |  |  |  | 分部分项 | 从洗车槽接入沉淀池距离未知，所以暂估 |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
33 | MH0107000001 | 钢格栅(工程量暂估) | 1 材质Q235 2 L*B=5.5米*0.5米 3 2条 | t | 0.75*0 |  |  |  |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
34 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | 1、项目完成后拆除砌砼构筑物 | m3 | 6.59*0 |  |  |  |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
35 | 040103001009 | 回填方（项目完工后原土回填） | 1、机械就近取土回填 | m3 | 8.31*0 |  |  |  |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.1.7 | 500*500导水沟√ | [5 empty] | 6184.72 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 368.3 | 2 |  | 6 | 324.97
36 | 040201022002 | 排水沟 | 1、500*500导水沟 2、机械挖土就近堆放 | m | 1877 | 1877 | 1.83 | 3434.91 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 205.38 | 2 |  | 6 | 181.22
37 | 040103001010 | 回填方（项目完工后原土回填） | 1、机械就近取土回填 | m3 | :1877*0.5*0.5=469.25 :=0 | 469.25 | 5.86 | 2749.81 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 162.92 | 2 |  | 6 | 143.75
| 1.1.1.1.8 | 淤泥浓缩调蓄池20*18*1.5√ | [5 empty] | 19376.58 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 1650.82 | 2 |  | 6 | 1456.66
38 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1、机械挖土150cm，就近堆放 | m3 | 新建淤泥浓缩调蓄池:(20*18+(20+1.5*1*2)*(18+1.5*1*2)+sqrt(20*18*(20+1.5*1*2)*(18+1.5*1*2)))*1.5/3=630.00 :=0 | 629.99 | 3.92 | 2469.56 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 147.61 | 2 |  | 6 | 130.25
39 | 060105006001 | 土工布铺设 土工布 300g/m2 | 1、防渗土工布满铺 | m2 | :20*18=720 :(20+20+1.5*2)*(1.5+0.5)+(18+18+1.5*2)*(1.5+0.5)=328.0 | 1048 | 9.79 | 10259.92 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 867.95 | 2 |  | 6 | 765.88
40 | 060105006002 | 塑料薄膜铺设 | 1、塑料薄膜满铺 | m2 | :20*18=360 :(20+20+1.5*2)*(1.5+0.5)+(18+18+1.5*2)*(1.5+0.5)=164.0 | 524 | 5.64 | 2955.36 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 416.53 | 2 |  | 6 | 367.53
41 | 040103001006 | 回填方（项目完工后原土回填） | 1、机械就近取土回填 | m3 | 新建淤泥浓缩调蓄池:(20*18+(20+1.5*1*2)*(18+1.5*1*2)+sqrt(20*18*(20+1.5*1*2)*(18+1.5*1*2)))*1.5/3=630.00 :=0 | 629.99 | 5.86 | 3691.74 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 218.73 | 2 |  | 6 | 193
| 1.1.1.1.9 | 沉淀池√ | [5 empty] | 31300.37 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 2035.59 | 2 |  | 6 | 1796.12
本页小计 | [7 empty] | 25561.3
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第6页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
42 | 040504001001 | 沉淀池净空10*6*1.6m 四壁及底板做法参考《07J306》页24非黏土烧结砖排水沟 | 1、机械挖土及回填 2、砖砌24cm厚调蓄池 3、20厚1:2.5水泥砂浆粉刷内侧及墙顶 4、底板120厚非黏土烧结砖水泥砂浆砌筑 5、100厚C10砼垫层 6、模板制作与安装 | 座 | 1 | 1 | 29014.33 | 29014.33 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 1899.5 | 2 |  | 6 | 1676.02
43 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1、项目完成后拆除砌体结构 | m3 | :(10.48+6.0)*2*0.26*1.6+10.48*6.48*0.14=23.22 :(10.48+0.1*2)*(6.48+0.1*2)*0.1=7.13 :=0 | 30.35 | 51.39 | 1559.69 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 93.05 | 2 |  | 6 | 82.13
44 | 040103001007 | 回填方（项目完工后原土回填） | 1、机械就近取土回填 | m3 | 沉淀池原土回填:149.455-25.51=123.95 :=0 | 123.95 | 5.86 | 726.35 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 43.04 | 2 |  | 6 | 37.97
| 1.1.1.1.10 | 围堰√ | [5 empty] | 460639.13 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 27238.65 | 2 |  | 6 | 24034.23
45 | 041103001001 | 围堰 | 1、袋装土围堰，50m范围内就近取土 2、围堰高度暂按2.5米考虑 3、围堰拆除，50m范围内就近回填 | m3 | :142*(2+2+2.5*2)/2*2.5=1597.5 | 1597.5 | 288.35 | 460639.13 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 27238.65 | 2 |  | 6 | 24034.23
| 1.1.1.1.11 | 除臭工程√ | [5 empty] | 509512.27 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 2303.97 | 2 |  | 6 | 2032.93
46 | 040101001004 | 移动式喷雾机（参照30米雾炮机单价） |  | 台 | 6 | 6 | 2015 | 12090 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
47 | 040101001005 | 生物除臭剂 | 生物除臭剂（暂按设计量） | 吨 | 28 | 28 | 16500 | 462000 |  | 分部分项 | 16000元/吨，联系电话：李总：18925428126；17000元/吨，联系电话：张总：19120312593 |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
48 | 040504001004 | 砌筑除臭剂配置池5*3*1m 四壁及底板做法参考《07J306》页24非黏土烧结砖排水沟 | 1、砖砌24cm调蓄池 2、20厚水泥砂浆粉刷 | 座 | 干化后淤泥堆放:4=4 :=0 | 4 | 8211.32 | 32845.28 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 2150.44 | 2 |  | 6 | 1897.45
49 | 041001007003 | 拆除砖石结构 | 1、项目完成后拆除砌体结构 | m3 | :(5.48+3)*2*0.24*1+5.48*3.48*0.12=25.44 :=0 | 25.44 | 51.39 | 1307.36 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 78 | 2 |  | 6 | 68.84
本页小计 | [7 empty] | 1000182.14
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第7页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
50 | 041001008003 | 拆除混凝土结构 | 1、项目完成后拆除砌体结构砼垫层 | m3 | :(5.48+0.1*2)*(3.48+0.1*2)*0.1=8.36 | 8.36 | 86.12 | 719.96 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 42.96 | 2 |  | 6 | 37.9
51 | 040103001011 | 回填方（项目完工后原土回填） | 1、机械就近取土回填 | m3 | :32.792-9.34=93.80 :=0 | 93.8 | 5.86 | 549.67 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 32.57 | 2 |  | 6 | 28.74
| 1.1.1.2 | 措施项目 | [5 empty] | 4072.64 |  | 措施项目 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.2.1 | 总价措施 | [5 empty] | 4072.64 |  | 总价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
52 | CPK001001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | ∑(分部分项费+单价措施费)*0.16% | 1 | 4072.64 | 4072.64 |  | 冬雨季增加费 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.2.2 | 单价措施 | [7 empty] | 单价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
53 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机带液压破碎锤 | 台.次 | 1*0 |  |  |  |  | 单价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
54 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机 | 台.次 | 1*0 |  |  |  |  | 单价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.2.3 | 绿色施工 | [7 empty] | 绿色施工 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.2.3.1 | 绿色施工单价措施 | [7 empty] | 绿色施工单价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.2.3.2 | 绿色施工总价措施 | [7 empty] | 绿色施工总价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.3 | 其他项目 | [5 empty] | 162629.1 |  | 其他项目 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.3.1 | 暂列金额 | [5 empty] | 116757.54 |  | 暂列金额 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
55 | 1008001004 | 不可预见费 |  | 项 | 分部分项费+单价措施费*4.587% | 1 | 116757.54 | 116757.54 |  | 暂列金 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.3.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 45871.56 |  | 专业工程暂估价 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
本页小计 | [7 empty] | 122099.81
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第8页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
56 | 0411070002 | 排水（抽水台班费） |  | 项 | 1 | 1 | 45871.56 | 45871.56 |  | 专业暂估 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.3.3 | 分部分项工程暂估价 | [7 empty] | 分部分项工程暂估价 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.3.4 | 计日工 | [7 empty] | 计日工 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.3.5 | 总承包服务费 | [7 empty] | 总承包服务费 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.1.3.6 | 索赔与现场签证 | [7 empty] | 索赔与现场签证 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2 | 机械土石方（含强夯地基） | [5 empty] | 165428.53 |  | 单位工程 |  |  | 9.65 | 7313.58 | 2 |  | 6 | 4547.36
| 1.1.2.1 | 分部分项 | [5 empty] | 94518.83 |  | 分部工程 |  |  | 9.65 | 7313.58 | 2 |  | 6 | 4547.36
57 | 040101005001 | 干化后淤泥外弃 | 1.综合考虑运输时间 2.运距:1km以内,超过1km按增运每公里另行计量 3.其他:①运输采用新型智能环保渣土车;②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量 | m3 | :12238.04*1.05*(100-95)/(100-60)=1606.24 :=0 | 1606.24 | 14.66 | 23547.48 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1846.66 | 2 |  | 6 | 1148.18
58 | 040101005004 | 干化后淤泥外弃 | 1.综合考虑运输时间 2.增运距:9km,超过1km按增运每公里计量 3.其他:①运输采用新型智能环保渣土车;②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量 | m3 | 1606.29*9 | 14456.61 | 2.53 | 36575.22 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 2790.99 | 2 |  | 6 | 1735.37
59 | 040103002002 | 余方弃置，建筑石渣，运距1km | 1.综合考虑运输时间 2.运距:1km以内,超过1km按增运每公里另行计量 3.其他:①运输采用新型智能环保渣土车;②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量 | m3 | 干化场地:344.4+780*0.2+1.83+53.53+29.57=585.33 沉淀池:30.35=30.35 除臭工程:25.44+8.36=33.8 :=0 | 649.48 | 24.14 | 15678.45 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1245.83 | 2 |  | 6 | 774.57
本页小计 | [7 empty] | 121672.71
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第9页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
60 | 040103002003 | 余方弃置 建筑石渣 每增运1km | 1.综合考虑运输时间 2.增运距:9km,超过1km按增运每公里计量 3.其他:①运输采用新型智能环保渣土车;②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量 | m3 | 656.07*9 | 5904.63 | 3.17 | 18717.68 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1430.1 | 2 |  | 6 | 889.24
| 1.1.2.2 | 措施项目 | [5 empty] | 151.23 |  | 措施项目 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.2.1 | 总价措施 | [5 empty] | 151.23 |  | 总价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
61 | CPK002001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | ∑(分部分项费+单价措施费)*0.16% | 1 | 151.23 | 151.23 |  | 冬雨季增加费 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.2.2 | 单价措施 | [7 empty] | 单价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.2.3 | 绿色施工 | [7 empty] | 绿色施工 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.2.3.1 | 绿色施工单价措施 | [7 empty] | 绿色施工单价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.2.3.2 | 绿色施工总价措施 | [7 empty] | 绿色施工总价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3 | 其他项目 | [5 empty] | 70758.47 |  | 其他项目 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.1 | 暂列金额 | [5 empty] | 70758.47 |  | 暂列金额 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
本页小计 | [7 empty] | 18868.91
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第10页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
62 | 0101030001 | 土方消纳费 | 1、根据湖南湘江新区土方调运工作领导小组会议纪要〔2023〕第 1 次要求，仅对在新区建设运营的消纳场进行消纳的政府投资类项目土石方工程，按本清单单价执行， 2、工程结算时，须提供相应土方调运审批手续及渣土运输证件，经消纳场或平台公司确认的消纳费发票和工程量签证等资料。 3、本清单单价为全费用包干价。 4、如调运方案发生变更，须按变更管理办法批准后方可实施。 | m3 | 1606.29+656.07 | 2262.36 | 29.36 | 66422.89 |  | 暂列金 | 32/1.09=29.358 |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
63 | 1008001005 | 不可预见费 |  | 项 | 分部分项费+单价措施费*4.587% | 1 | 4335.58 | 4335.58 |  | 暂列金 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.2 | 专业工程暂估价 | [7 empty] | 专业工程暂估价 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.3 | 分部分项工程暂估价 | [7 empty] | 分部分项工程暂估价 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.4 | 计日工 | [7 empty] | 计日工 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.5 | 总承包服务费 | [7 empty] | 总承包服务费 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.1.2.3.6 | 索赔与现场签证 | [7 empty] | 索赔与现场签证 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.2 | 玉赤大道临时排污管道 | [5 empty] | 711288.74 |  | 单项工程 |  |  |  | 11573.55 |  |  |  | 10062.5
| 1.2.1 | 市政 道路、管网工程、排水设施维护、综合管廊、水处理 | [5 empty] | 688609.33 |  | 单位工程 |  |  | 6.8 | 10999.25 | 2 |  | 6 | 9705.41
| 1.2.1.1 | 分部分项 | [5 empty] | 166621.23 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 10980.99 | 2 |  | 6 | 9689.29
本页小计 | [7 empty] | 70758.47
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第11页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1.2.1.1.1 | 一体化污水提升泵站 | [5 empty] | 10098.04 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 656.14 | 2 |  | 6 | 578.97
64 | 010501001001 | 泵井基础C20 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.08 | 2.08 | 613.87 | 1276.85 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 89.52 | 2 |  | 6 | 78.98
65 | 011702001001 | 泵井基础模板 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 1.98 | 1.98 | 93.65 | 185.43 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 11.98 | 2 |  | 6 | 10.57
66 | 040504002001 | 1500*2000mm钢筋砼阀门井 | 1.型号:1500mm*2000mm,井深度1.2m 2.做法详见图集08S305，页44-46 3.100厚C10商品砼垫层 4.C25商品砼井盖 5.含底板、井壁、盖板、钢筋等制安 6.井墙及底板采用C25 S6商品砼 7.含模板制作安装拆除 8.撑梁250*300mm 9.含土方开挖外弃 | 座 | 1 | 1 | 8635.76 | 8635.76 |  | 分部分项 | 井深确认，井盖品牌确认 |  | 6.8 | 554.64 | 2 |  | 6 | 489.42
| 1.2.1.1.2 | 钢板桩支护 | [5 empty] | 44118.85 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 3211.87 | 2 |  | 6 | 2834.15
67 | 040101003001 | 泵井支撑下挖沟槽土方 | 1.根据2020消耗量标准第一章土方工程第六条之规定，套用人工开挖沟槽坑土方 2.拉森钢板桩间挖土 3.深度5.5m以内 | m3 | 136.55 | 136.55 | 12.26 | 1674.1 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 100.46 | 2 |  | 6 | 88.64
68 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填砂 2.按设计综合考虑 | m3 | 78.93 | 78.93 | 242.04 | 19104.22 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 1871.56 | 2 |  | 6 | 1651.37
69 | 010202006001 | 打拔拉森钢板桩 | 1.拉森钢板桩:SP-Ⅲ 400*125*13.0mm（比重按60kg/m） 2.长度:9米 3.结算时工程量根据专项施工方案结合现场实际情况按时计取 4.使用费另计 | t | 28.08 | 28.08 | 660.68 | 18551.89 |  | 分部分项 | 工程量修改 |  | 6.8 | 1110.56 | 2 |  | 6 | 979.99
本页小计 | [7 empty] | 49428.25
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第12页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
70 | 010202006002 | 拉森钢板桩使用费 | 1.暂按15天计算，使用费不得超过购买成本，结算根据施工方案按实结算（最长不超过20天） | t·d | (28.08)*15 | 421.2 | 6.41 | 2699.89 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
71 | 010202011001 | 钢支撑安拆 | 1.支撑采用φ325*10@3000钢管 2.腰梁2根采用槽36#b型钢 3.结算时工程量根据专项施工方案结合现场实际情况按时计取 4.使用费另计 | t | (1.11+0.81+0.003) | 1.923 | 953.44 | 1833.47 |  | 分部分项 | 工程量修改 |  | 6.8 | 114 | 2 |  | 6 | 100.59
72 | 010202011002 | 钢支撑 | 1.材料品种、规格:综合 2.使用费暂按15天计算，使用费不得超过购买成本，结算根据施工方案按实结算（最长不超过20天） | t·d | (1.11+0.81+0.003)*15 | 28.845 | 8.85 | 255.28 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 15.29 | 2 |  | 6 | 13.56
| 1.2.1.1.3 | 消能井 | [5 empty] | 5831.32 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 357.48 | 2 |  | 6 | 315.41
本页小计 | [7 empty] | 4788.64
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第13页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
73 | 040504002002 | φ1000钢筋砼消能井 | 1.型号:Φ1000,井深度3.22m，井室深2.35m 2.做法详见图集20S515，页31，盖板见33页 3.100厚C15商品砼垫层 4.C30商品砼井盖Y03B12.5、预制C30砼井筒φ700、C30商品砼井圈 5.含底板、井壁、盖板、井圈、钢筋等制安 6.井墙及底板采用C30 S6商品砼，流槽采用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 7.含模板制作安装拆除 8.井盖、井座及防坠网采用球铁五防智慧城市井盖 Φ700 40T（含防坠网）制作，品牌:长沙建设造价发布品牌或同档次品牌。 9.踏步材质:塑钢爬梯见20S515第333、334页 10.管道接入消能井处12根直径12圆钢搭接长度60mm，直径500消能挡板12mm厚钢板 | 座 | 1 | 1 | 5831.32 | 5831.32 |  | 分部分项 | 井深确认，井盖品牌确认 |  | 6.8 | 357.48 | 2 |  | 6 | 315.41
| 1.2.1.1.4 | 污水压力管DN100 | [5 empty] | 78632.32 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 5002.44 | 2 |  | 6 | 4413.92
74 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填砂 2.按设计综合考虑 | m3 | 80.27 | 80.27 | 242.04 | 19428.55 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 1903.33 | 2 |  | 6 | 1679.41
75 | 040501004001 | 污水压力管 | 1.管材材质:球墨铸铁管 2.管材规格:dn100 3.工作压力:1.6Mpa 4.接口形式：柔性橡胶圈 5.管道试压（结算需提供试压报告） | m | 450.63 | 450.63 | 131.38 | 59203.77 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 3099.11 | 2 |  | 6 | 2734.51
本页小计 | [7 empty] | 84463.64
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第14页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1.2.1.1.5 | 道路破除与恢复（量预估） | [5 empty] | 27940.7 |  | 分部工程 |  |  | 6.8 | 1753.06 | 2 |  | 6 | 1546.84
76 | 040202001002 | 路床(槽)整形 |  | m2 | 90 | 90 | 2.13 | 191.7 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 11.42 | 2 |  | 6 | 10.08
77 | 040202011001 | 4%水泥稳定碎石 | 1.石料规格:水泥稳定碎石 2.厚度:18 | m2 | 90 | 90 | 77 | 6930 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 454.36 | 2 |  | 6 | 400.91
78 | 040202011002 | 5%水泥稳定碎石 | 1.石料规格:水泥稳定碎石 2.厚度:18 | m2 | 90 | 90 | 78.89 | 7100.1 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 454.36 | 2 |  | 6 | 400.91
79 | 040203004001 | 透层 | 1.材料品种:乳化沥青透层（PC-2） 2.乳化沥青 油量(1.2L/m2) | m2 | 90 | 90 | 3.59 | 323.1 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 20.82 | 2 |  | 6 | 18.37
80 | 040203004002 | 封层 | 1.材料品种:ES-3稀浆封层 2.厚度:0.8cm | m2 | 90 | 90 | 10.78 | 970.2 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 61.93 | 2 |  | 6 | 54.65
81 | 040203006001 | 5cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C | 1.沥青品种:沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:中粒式 3.石料粒径:AC-20C 4.厚度:5cm | m2 | 90 | 90 | 62.79 | 5651.1 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 340.8 | 2 |  | 6 | 300.71
82 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种:喷洒乳化沥青粘层油（PC-3)0.5L/m2 2.喷油量:0.5kg/m2 | m2 | 90 | 90 | 1.89 | 170.1 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 10.93 | 2 |  | 6 | 9.64
83 | 040203006002 | 4cm厚改性沥青玄武岩（SMA-13C) | 1.沥青品种:改性沥青玄武岩 2.沥青混凝土种类:细粒式 3.石料粒径:（SMA-13C) 4.厚度:4cm | m2 | 90 | 90 | 55.38 | 4984.2 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 301.45 | 2 |  | 6 | 265.99
84 | 041001001001 | 路面锯缝 | 1.缝深(cm) 5cm | m | 50 | 50 | 5.62 | 281 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 16.99 | 2 |  | 6 | 14.99
85 | 041001001002 | 拆除沥青路面 | 1.材质:沥青路面 2.厚度:9cm | m2 | 90 | 90 | 4.52 | 406.8 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 24.29 | 2 |  | 6 | 21.44
86 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:水泥稳定碎石/二灰碎石 2.厚度:18cm+18cm | m2 | 90 | 90 | 10.36 | 932.4 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 55.71 | 2 |  | 6 | 49.15
本页小计 | [7 empty] | 27940.7
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第15页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1.2.1.2 | 措施项目 | [5 empty] | 570.07 |  | 措施项目 |  |  | 6.8 | 18.26 | 2 |  | 6 | 16.12
| 1.2.1.2.1 | 总价措施 | [5 empty] | 267.08 |  | 总价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
87 | CPK001001001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | ∑(分部分项费+单价措施费)*0.16% | 1 | 267.08 | 267.08 |  | 冬雨季增加费 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.2.1.2.2 | 单价措施 | [5 empty] | 302.99 |  | 单价措施 |  |  | 6.8 | 18.26 | 2 |  | 6 | 16.12
88 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:4米以内 | 座 | 1 | 1 | 302.99 | 302.99 |  | 单价措施 |  |  | 6.8 | 18.26 | 2 |  | 6 | 16.12
| 1.2.1.2.3 | 绿色施工 | [7 empty] | 绿色施工 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.2.1.2.3.1 | 绿色施工单价措施 | [7 empty] | 绿色施工单价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.2.1.2.3.2 | 绿色施工总价措施 | [7 empty] | 绿色施工总价措施 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.2.1.3 | 其他项目 | [5 empty] | 521418.03 |  | 其他项目 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.2.1.3.1 | 暂列金额 | [5 empty] | 7656.81 |  | 暂列金额 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
89 | 1008001001 | 不可预见费 |  | 项 | 分部分项费+单价措施费*4.587% | 1 | 7656.81 | 7656.81 |  | 暂列金 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.2.1.3.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 366972.24 |  | 专业工程暂估价 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
90 | 0301090001 | 潜水泵一体化设备系统（内含水泵65QW23-15-2.2,一用一备） |  | 系统 | 1 | 1 | 366972.24 | 366972.24 |  | 专业暂估 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.2.1.3.3 | 分部分项工程暂估价 | [5 empty] | 146788.98 |  | 分部分项工程暂估价 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
本页小计 | [7 empty] | 375199.12
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第16页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
91 | 0101010001 | 暂估价（交通组织） |  | 项 | 1 | 1 | 91743.12 | 91743.12 |  | 分部分项暂估费 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
92 | 0101010002 | 暂估价（临时排水） |  | 项 | 1 | 1 | 45871.56 | 45871.56 |  | 分部分项暂估费 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
93 | 0101010003 | 暂估价（砍清除杂） |  | 项 | 1 | 1 | 9174.3 | 9174.3 |  | 分部分项暂估费 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.2.1.3.4 | 计日工 | [7 empty] | 计日工 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.2.1.3.5 | 总承包服务费 | [7 empty] | 总承包服务费 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.2.1.3.6 | 索赔与现场签证 | [7 empty] | 索赔与现场签证 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
| 1.2.2 | 机械土石方（含强夯地基） | [5 empty] | 7772.01 |  | 单位工程 |  |  | 9.65 | 574.3 | 2 |  | 6 | 357.09
| 1.2.2.1 | 分部分项 | [5 empty] | 7419.79 |  | 分部工程 |  |  | 9.65 | 574.3 | 2 |  | 6 | 357.09
94 | 040103002001 | 挖掘机挖土方，运距1km | 1.综合考虑运输时间 2.运距:1km以内,超过1km按增运每公里另行计量 3.其他:①运输采用新型智能环保渣土车;②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量 | m3 | 泵站土方外弃:57.62=57.62 污水压力管DN100:83.81=83.81 | 141.43 | 14.61 | 2066.29 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 162.6 | 2 |  | 6 | 101.1
95 | 040103001004 | 智能渣土车外弃土方，运距每增减1km | 1.暂按增运9km计入 | m3 | 141.43*9 | 1272.87 | 2.53 | 3220.36 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 245.74 | 2 |  | 6 | 152.8
96 | 040103002004 | 余方弃置，建筑石渣，运距1km | 1.综合考虑运输时间 2.运距:1km以内,超过1km按增运每公里另行计量 3.其他:①运输采用新型智能环保渣土车;②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量 | m3 | 90*0.45 | 40.5 | 24.14 | 977.67 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 77.68 | 2 |  | 6 | 48.3
本页小计 | [7 empty] | 153053.3
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第17页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
97 | 040103002005 | 余方弃置 建筑石渣 每增运1km | 1.综合考虑运输时间 2.增运距:9km,超过1km按增运每公里计量 3.其他:①运输采用新型智能环保渣土车;②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量 | m3 | 40.5*9 | 364.5 | 3.17 | 1155.47 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 88.28 | 2 |  | 6 | 54.89
| 1.2.2.2 | 措施项目 | [5 empty] | 11.87 |  | 措施项目 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.2.2.2.1 | 总价措施 | [5 empty] | 11.87 |  | 总价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
98 | CPK002002001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | ∑(分部分项费+单价措施费)*0.16% | 1 | 11.87 | 11.87 |  | 冬雨季增加费 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.2.2.2.2 | 单价措施 | [7 empty] | 单价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.2.2.2.3 | 绿色施工 | [7 empty] | 绿色施工 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.2.2.2.3.1 | 绿色施工单价措施 | [7 empty] | 绿色施工单价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.2.2.2.3.2 | 绿色施工总价措施 | [7 empty] | 绿色施工总价措施 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.2.2.3 | 其他项目 | [5 empty] | 340.35 |  | 其他项目 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.2.2.3.1 | 暂列金额 | [5 empty] | 340.35 |  | 暂列金额 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
99 | 1008001002 | 不可预见费 |  | 项 | 分部分项费+单价措施费*4.587% | 1 | 340.35 | 340.35 |  | 暂列金 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.2.2.3.2 | 专业工程暂估价 | [7 empty] | 专业工程暂估价 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.2.2.3.3 | 分部分项工程暂估价 | [7 empty] | 分部分项工程暂估价 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
本页小计 | [7 empty] | 1507.69
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第18页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1.2.2.3.4 | 计日工 | [7 empty] | 计日工 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.2.2.3.5 | 总承包服务费 | [7 empty] | 总承包服务费 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.2.2.3.6 | 索赔与现场签证 | [7 empty] | 索赔与现场签证 |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.2.3 | 土方消纳费及自备发电机 | [5 empty] | 14907.4 |  | 单位工程
| 1.2.3.1 | 分部分项 | [5 empty] | 5824.21 |  | 分部工程
100 | 010101001001 | 土方消纳费 | 1.根据湖南湘江新区土方调运工作领导小组会议纪要〔2023〕第 1 次要求，仅对在新区建设运营的消纳场进行消纳的政府投资类项目土石方工程，按本清单单价执行，不在此范围的消纳场按15元/m3包干计取。 2.工程结算时，须提供相应土方调运审批手续及渣土运输证件，经消纳场或平台公司确认的消纳费发票和工程量签证等资料 3.本清单单价为全费用包干价 4.如调运方案发生变更，须按变更管理办法批准后方可实施 | m3 | 141.43+40.5 | 181.93 | 32 | 5821.76 |  | 分部分项
101 | 011706002001 | 自备发电机发电 | 当项目情况特殊，建设单位无法提供电源接驳点，施工单位自备发电机发电时，根据使用发电施工项目的工程定额用电量计量，不因发电机型号差异、汽油（柴油）跌涨等因素变化而调整单价。 | 度 | 1 | 1 | 2.45 | 2.45 |  | 分部分项
| 1.2.3.2 | 措施项目 | [5 empty] | 8373.31 |  | 措施项目
本页小计 | [7 empty] | 5824.21
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第19页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1.2.3.2.1 | 总价措施 | [7 empty] | 总价措施
102 | CPK001002001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | ∑(分部分项费+单价措施费)*0% | 1 |  |  |  | 冬雨季增加费
| 1.2.3.2.2 | 单价措施 | [5 empty] | 8373.31 |  | 单价措施
103 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机 | 台.次 | 1 | 1 | 1759.89 | 1759.89 |  | 单价措施
104 | 041106001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:沥青混凝土摊铺机 | 台.次 | 1 | 1 | 4492 | 4492 |  | 单价措施
105 | 041106001005 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机 | 台.次 | 1 | 1 | 2121.42 | 2121.42 |  | 单价措施
| 1.2.3.2.3 | 绿色施工 | [7 empty] | 绿色施工
| 1.2.3.2.3.1 | 绿色施工单价措施 | [7 empty] | 绿色施工单价措施
| 1.2.3.2.3.2 | 绿色施工总价措施 | [7 empty] | 绿色施工总价措施
| 1.2.3.3 | 其他项目 | [5 empty] | 709.88 |  | 其他项目
| 1.2.3.3.1 | 暂列金额 | [5 empty] | 709.88 |  | 暂列金额
106 | 1008001003 | 不可预见费 |  | 项 | 分部分项费+单价措施费*5% | 1 | 709.88 | 709.88 |  | 暂列金
| 1.2.3.3.2 | 专业工程暂估价 | [7 empty] | 专业工程暂估价
| 1.2.3.3.3 | 分部分项工程暂估价 | [7 empty] | 分部分项工程暂估价
| 1.2.3.3.4 | 计日工 | [7 empty] | 计日工
本页小计 | [7 empty] | 9083.19
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 | [6 empty] | 标段: | 第20页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 类别 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润 |  | 上游价 | 备注2
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1.2.3.3.5 | 总承包服务费 | [7 empty] | 总承包服务费
| 1.2.3.3.6 | 索赔与现场签证 | [7 empty] | 索赔与现场签证
本页小计
合 计 | [7 empty] | 3588819.95
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E20总价措施项目清单计费表自由结构2022
E.20 总价措施项目清单计费表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
|  | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 |  | 4502.82
| 1 | 玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 |  |  | 4502.82
| 1.1 | 玉赤河(获苓路桥-靳江河)河道清淤 |  |  | 4223.87
| 1.1.1 | 市政 道路、管网工程、排水设施维护、综合管廊、水处理 |  |  | 4072.64
| 1.1.1.2 | 措施项目 |  |  | 4072.64
| 1.1.1.2.1 | 总价措施 |  |  | 4072.64
1 | CPK001001 | 冬雨季施工增加费 | ∑(分部分项费+单价措施费) | 0.16 | 4072.64
| 1.1.2 | 机械土石方（含强夯地基） |  |  | 151.23
| 1.1.2.2 | 措施项目 |  |  | 151.23
| 1.1.2.2.1 | 总价措施 |  |  | 151.23
2 | CPK002001 | 冬雨季施工增加费 | ∑(分部分项费+单价措施费) | 0.16 | 151.23
| 1.2 | 玉赤大道临时排污管道 |  |  | 278.95
| 1.2.1 | 市政 道路、管网工程、排水设施维护、综合管廊、水处理 |  |  | 267.08
| 1.2.1.2 | 措施项目 |  |  | 267.08
| 1.2.1.2.1 | 总价措施 |  |  | 267.08
3 | CPK001001001 | 冬雨季施工增加费 | ∑(分部分项费+单价措施费) | 0.16 | 267.08
| 1.2.2 | 机械土石方（含强夯地基） |  |  | 11.87
| 1.2.2.2 | 措施项目 |  |  | 11.87
| 1.2.2.2.1 | 总价措施 |  |  | 11.87
E.20 总价措施项目清单计费表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
4 | CPK002002001 | 冬雨季施工增加费 | ∑(分部分项费+单价措施费) | 0.16 | 11.87
| 1.2.3 | 土方消纳费及自备发电机
| 1.2.3.2 | 措施项目
| 1.2.3.2.1 | 总价措施
5 | CPK001002001 | 冬雨季施工增加费 | ∑(分部分项费+单价措施费)
注：施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## E21绿色施工安全防护计价表2022
E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表(招投标)
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施费 | 基期直接费 |  | 40796.42 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中: | 安全生产费 | 基期直接费 |  | 31178.4
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费(不含其他管理费的计费基数。详附录C说明)计算。

## E40人工、材料、机械汇总表2022
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共6页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
人工
1 | H00011 | 人工费(建筑) | 元 | 194.956 | 1 | 194.96 | 1 |  | 194.96
2 | H00014 | 人工费(市政) | 元 | 435635.547 | 1 | 435635.55 | 1 |  | 435635.55
3 | H00016 | 人工费(园林) | 元 | 28309.68 | 1 | 28309.68 | 1 |  | 28309.68
4 | JXRG001H | 机上人工 | 元 | 18087.04 | 1 | 18087.04 | 1 |  | 18087.04
5 | JXRGF | 机上人工费 | 元 | 1104 | 1 | 1104 | 1 |  | 1104
主材
6 | WJJ171101025.1 | 球墨铸铁管100 1.6Mpa | m | 450.63 | 105.55 | 47564 |  | 119.219 | 53723.66
7 | WJJ172901041 | 钢筋混凝土管400 | m | 8.08 | 78.8 | 636.7 |  | 89.005 | 719.16
8 | WJJ190001029.1 | 法兰阀门 DN50 | 个 | 0.032 | 202.8 | 6.49 |  | 229.063 | 7.33
9 | WJJ320701001 | 草皮 | m2 | 2319.84 | 12.395 | 28754.42 |  | 14 | 32477.76
所有材料(含配合比分解)
10 | 01010300002.1 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以内 | kg | 291.863 | 3.799 | 1108.79 |  | 4.291 | 1252.38
11 | 01010300003.1 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外 | kg | 69.7 | 3.799 | 264.79 |  | 4.291 | 299.08
12 | 01010300003.2 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ12 | kg | 250.08 | 3.799 | 950.05 |  | 4.291 | 1073.09
13 | 01010300003.3 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 | kg | 27.675 | 3.799 | 105.14 |  | 4.291 | 118.75
14 | 01010300003.4 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ16 | kg | 203.975 | 3.799 | 774.9 |  | 4.291 | 875.26
15 | 01090100002.1 | HPB300Φ8 | kg | 8.16 | 3.801 | 31.02 |  | 4.293 | 35.03
16 | 01290200008.1 | 热轧中钢板 δ4.5mm-10mm | kg | 3.682 | 3.579 | 13.18 |  | 4.042 | 14.88
17 | 01290200020.1 | 热轧中钢板 δ15mm 以内 | kg | 10.621 | 3.602 | 38.26 |  | 4.068 | 43.21
18 | 02010300004 | 石棉橡胶板 δ1mm-6mm | kg | 2.704 | 8.85 | 23.93 |  | 9.996 | 27.03
19 | 02090100001 | 塑料薄膜 | m2 | 548.628 | 0.75 | 411.47 |  | 0.847 | 464.69
20 | 02090100002 | 塑料薄膜 δ0.006mm | m2 | 1312.3 | 0.75 | 984.23 |  | 0.847 | 1111.52
21 | 02090300001.1 | 单层养护膜 | m2 | 3.07 | 0.75 | 2.3 |  | 0.847 | 2.6
22 | 02190100001 | 尼龙编织袋 | 个 | 51918.75 | 1 | 51918.75 |  | 1.13 | 58668.19
23 | 02190100005 | 涤纶防坠网 | 个 | 1 | 6.6 | 6.6 |  | 7.455 | 7.46
24 | 02290500004 | 麻绳 | kg | 488.835 | 8.39 | 4101.33 |  | 9.477 | 4632.69
25 | 03010500132 | 精制六角螺栓带帽带垫 M12×65 | 套 | 76.607 | 0.75 | 57.46 |  | 0.847 | 64.89
26 | 03010500133 | 精制六角螺栓带帽带垫 M12×75 | 套 | 38.46 | 0.9 | 34.61 |  | 1.017 | 39.11
27 | 03010700040 | 不锈钢膨胀螺栓 M8×120 | 套 | 8 | 1.45 | 11.6 |  | 1.638 | 13.1
28 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | kg | 7.74 | 6.061 | 46.91 |  | 6.846 | 52.99
29 | 03130700006 | 锯缝机锯片 Φ500 | 片 | 0.22 | 230.09 | 50.62 |  | 259.887 | 57.18
30 | 03210100033 | 铁钉 | kg | 3.705 | 6.5 | 24.08 |  | 7.342 | 27.2
31 | 03210100038 | 圆钉 | kg | 2.386 | 6.5 | 15.51 |  | 7.342 | 17.52
32 | 03210100040 | 圆钉 L50-75 | kg | 0.26 | 6.5 | 1.69 |  | 7.342 | 1.91
33 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 4.199 | 5.462 | 22.93 |  | 6.169 | 25.9
34 | 03210700012 | 镀锌铁丝 Φ3.5 | kg | 4.298 | 5.462 | 23.48 |  | 6.169 | 26.51
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 621316.47
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共6页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
35 | 03210900016 | 套筒铁件 | kg | 80.97 | 6.981 | 565.25 |  | 7.885 | 638.45
36 | 03210900024.1 | 预埋铁件 | kg | 15.642 | 6.981 | 109.2 |  | 7.885 | 123.34
37 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级 | kg | 12090.8019 | 0.37 | 4473.6 |  | 0.418 | 5053.96
38 | 04030200002.1 | 回填砂 | m3 | 197.408 | 145.784 | 28778.93 |  | 164.663 | 32505.79
39 | 04030200002.2 | 天然中粗砂（回填） | m3 | 201.162 | 145.784 | 29326.2 |  | 164.663 | 33123.94
40 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 12.5288 | 193.77 | 2427.74 |  | 218.863 | 2742.13
41 | 04031100003 | 河砂 综合 | m3 | 30.5463 | 179.86 | 5494 |  | 203.152 | 6205.48
42 | 04050100003 | 碎石 5mm-10mm | m3 | 1.08 | 173.82 | 187.73 |  | 196.33 | 212.04
43 | 04050500002 | 厂拌水泥稳定碎石 水泥含量 0.05 | m3 | 16.443 | 319.38 | 5251.57 |  | 360.74 | 5931.65
44 | 04050500002.1 | 厂拌水泥稳定碎石 水泥含量 0.04 | m3 | 16.443 | 309 | 5080.89 |  | 349.016 | 5738.87
45 | 04070200002 | 石屑 0mm-5mm | m3 | 0.095 | 141.06 | 13.4 |  | 159.327 | 15.14
46 | 04110200003 | 块石 | m3 | 351.288 | 142.27 | 49977.74 |  | 160.694 | 56449.87
47 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 53.974 | 420 | 22669.08 |  | 474.39 | 25604.73
48 | 04150900001 | 预制混凝土块 | m3 | 0.002 | 724 | 1.45 |  | 817.758 | 1.64
49 | 04230100002 | 脱模剂 | kg | 6.513 | 2.6 | 16.93 |  | 2.937 | 19.13
50 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.451 | 1924.621 | 868 |  | 2173.859 | 980.41
51 | 05030100002.1 | 杉木锯材 | m3 | 0.389 | 1924.621 | 748.68 |  | 2173.859 | 845.63
52 | 05030400002 | 板方材 | m3 | 0.585 | 1924.621 | 1125.9 |  | 2173.859 | 1271.71
53 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 | kg | 0.492 | 13.89 | 6.83 |  | 15.689 | 7.72
54 | 13310100003.1 | 石油沥青 30# | kg | 22.71 | 3.832 | 87.02 |  | 4.328 | 98.29
55 | 13310100005 | 乳化沥青 | kg | 153.36 | 2.602 | 399.04 |  | 2.939 | 450.73
56 | 13310100005.1 | 乳化沥青 油量(1.2L/m2) | kg | 93.6 | 2.602 | 243.55 |  | 2.939 | 275.09
57 | 13310100005.2 | 乳化沥青粘层油（PC-3)0.5L/m2 | kg | 46.35 | 2.602 | 120.6 |  | 2.939 | 136.22
58 | 13350500003 | 嵌缝膏 | kg | 5.956 | 2.75 | 16.38 |  | 3.106 | 18.5
59 | 13351700002 | 防水粉 | kg | 146.194 | 2.7 | 394.72 |  | 3.05 | 445.89
60 | 13371100004.1 | 土工布 300g/m2 | m2 | 1097.256 | 4.19 | 4597.5 |  | 4.733 | 5193.31
61 | 13371100006.1 | 无纺土工布 | m2 | 8.227 | 1.47 | 12.09 |  | 1.66 | 13.66
62 | 14030100001.1 | 汽油 | kg | 1.0618 | 9.247 | 9.82 |  | 10.444 | 11.09
63 | 14030500001 | 柴油 0# | kg | 9 | 7.732 | 69.59 |  | 8.733 | 78.6
64 | 14050100002 | 冷底子油 | kg | 5.32 | 7.55 | 40.17 |  | 8.528 | 45.37
65 | 14070100002 | 润滑油 | kg | 3.019 | 7.34 | 22.16 |  | 8.291 | 25.03
66 | 14353500012 | 隔离剂 | kg | 0.198 | 4.51 | 0.89 |  | 5.094 | 1.01
67 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 1.404 | 17.15 | 24.08 |  | 19.371 | 27.2
68 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 7.19 | 5.87 | 42.21 |  | 6.63 | 47.67
69 | 14391900007 | 液化气 | kg | 1.923 | 9.04 | 17.38 |  | 10.211 | 19.64
70 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 0.079 | 2.75 | 0.22 |  | 3.106 | 0.25
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 163220.54
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共6页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
71 | 17010500001.1 | 焊接钢管 综合 | kg | 19.23 | 4.085 | 78.55 |  | 4.614 | 88.73
72 | 17030100010.1 | 镀锌钢管 DN50 | m | 4.596 | 18.99 | 87.28 |  | 21.449 | 98.58
73 | 20010300008 | 碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa | 片 | 0.059 | 16.81 | 0.99 |  | 18.987 | 1.12
74 | 33012100002 | 铸铁爬梯 | kg | 434.027 | 5.61 | 2434.89 |  | 6.336 | 2750
75 | 33012100003 | 塑钢爬梯 | kg | 8.767 | 4.9 | 42.96 |  | 5.535 | 48.53
76 | 33330900001 | 塑钢踏步 | 个 | 148.359 | 34.53 | 5122.84 |  | 39.002 | 5786.3
77 | 34110100002 | 水 | t | 445.9144 | 4.4 | 1962.02 |  | 4.796 | 2138.6
78 | 34110200001 | 电 | kW·h | 10.4492 | 0.725 | 7.58 |  | 0.819 | 8.56
79 | 35010200001.1 | 模板竹胶合板 15mm双面覆膜 | m2 | 6.479 | 53.38 | 345.85 |  | 60.293 | 390.64
80 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 | m2 | 6.185 | 6.85 | 42.37 |  | 7.737 | 47.85
81 | 35010400002 | 组合钢模板 | kg | 13.539 | 6.85 | 92.74 |  | 7.737 | 104.75
82 | 35020100001 | 钢模板连接件 | kg | 2.654 | 6.08 | 16.14 |  | 6.867 | 18.23
83 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 0.002 | 30 | 0.06 |  | 33.885 | 0.07
84 | 35030700001 | 支撑钢管及扣件 | kg | 4.107 | 6.981 | 28.67 |  | 7.885 | 32.38
85 | 35030700001.1 | 支撑钢管及扣件 | kg | 5.407 | 6.981 | 37.75 |  | 7.885 | 42.63
86 | 35030700002 | 脚手架钢管 | kg | 0.857 | 4.69 | 4.02 |  | 5.297 | 4.54
87 | 35031500008 | 脚手管(扣)件 | 个 | 1.545 | 5.75 | 8.88 |  | 6.495 | 10.03
88 | 35050700002 | 拉森钢板桩 | kg | 280.8 | 4.5 | 1263.6 |  | 5.083 | 1427.31
89 | 36010100004.1 | 直径500消能挡板12mm厚钢板 | m2 | 0.198 | 282.36 | 55.91 |  | 318.926 | 63.15
90 | 36010500002.1 | 非密闭井盖700*700 | 套 | 1.01 | 264 | 266.64 |  | 298.188 | 301.17
91 | 36010500002.3 | 球铁五防井盖 Φ700 40T（含防坠网） | 套 | 1 | 685.12 | 685.12 |  | 773.843 | 773.84
92 | 36130100001 | 钢围檩 | kg | 7.067 | 6.4 | 45.23 |  | 7.229 | 51.09
93 | 37050300001 | 枕木 综合 | m3 | 0.04 | 1205.75 | 48.23 |  | 1361.895 | 54.48
94 | 88010300006 | 设备摊销费 | 元 | 187.493 | 1 | 187.49 |  |  | 211.87
95 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 6956.086 | 1 | 6956.09 |  |  | 7860.38
96 | CL-3 | 自备发电机发电 | 项 | 1 | 2.45 | 2.45 |  | 2.767 | 2.77
97 | J0017 | 镀锌铁丝 | kg | 12 | 5.416 | 64.99 |  | 6.117 | 73.4
98 | J0021 | 枕木 | m3 | 0.24 | 896 | 215.04 |  | 1012.032 | 242.89
99 | J0022 | 草袋 | m2 | 25.52 | 2.99 | 76.3 |  | 3.377 | 86.18
商品砼(砂浆)
100 | 80210400001.1 | 商品混凝土（砾石） C10 | m3 | 17.234 | 454.4 | 7831.13 |  | 470.758 | 8113.04
101 | 80210400002 | 商品混凝土（砾石） C15 | m3 | 0.789 | 464.3 | 366.33 |  | 481.015 | 379.52
102 | 80210400003 | 商品混凝土（砾石） C20 | m3 | 16.026 | 473.78 | 7592.8 |  | 490.836 | 7866.14
103 | 80210400004 | 商品混凝土（砾石） C25 | m3 | 18.996 | 483 | 9175.07 |  | 500.388 | 9505.37
104 | 80210400005 | 商品混凝土（砾石） C30 | m3 | 228.081 | 492.85 | 112409.72 |  | 510.593 | 116456.56
105 | 80210400005.1 | 商品混凝土（砾石） C25 S6 | m3 | 1.878 | 492.85 | 925.57 |  | 510.593 | 958.89
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 158481.3
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共6页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
106 | 80250900002.2 | 4cm厚改性沥青玄武岩（SMA-13C) | m3 | 3.645 | 1014.39 | 3697.45 |  | 1050.908 | 3830.56
107 | 80250900003.1 | 5cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C | m3 | 4.545 | 940.27 | 4273.53 |  | 974.12 | 4427.38
配合比(合计不汇总)
108 | H10-2 | 水泥42.5水泥砂浆 M7.5 | m3 | 23.552 | 329.795 | 7767.33 |  | 372.476 | 8772.55
109 | H10-2.1 | 水泥42.5水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.109 | 329.795 | 35.95 |  | 372.476 | 40.6
110 | H11-3 | 水泥砂浆 1∶2 | m3 | 7.78 | 422.495 | 3287.01 |  | 477.203 | 3712.64
111 | H11-4 | 水泥砂浆 1：2.5 | m3 | 3.191 | 419.019 | 1337.09 |  | 473.272 | 1510.21
112 | H11-8 | 素水泥浆 1：0.42 | m3 | 0.022 | 563.578 | 12.4 |  | 636.6 | 14.01
机械
113 | J10-10.1 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 10 中 | 台班 | 0.12 | 399.994 | 48 | 1 | 452.037 | 54.24
114 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 | 台班 | 1.598 | 1535.421 | 2453.6 | 1 | 1693.439 | 2706.12
115 | J1-1.1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 | 台班 | 0.021 | 1511.97 | 31.75 | 1 | 1708.526 | 35.88
116 | J1-17 | 轮胎式装载机 斗容量(m3) 3 大 | 台班 | 1.037 | 1797.888 | 1864.41 | 1 | 1990.034 | 2063.67
117 | J1-19 | 平地机 功率(kW) 90 大 | 台班 | 0.024 | 1102.891 | 26.47 | 1 | 1225.476 | 29.41
118 | J1-2 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 | 台班 | 0.517 | 1770.048 | 915.11 | 1 | 1958.569 | 1012.58
119 | J1-27 | 轮胎压路机 工作质量(t) 26 大 | 台班 | 0.033 | 1840.441 | 60.73 | 1 | 2058.916 | 67.94
120 | J1-28 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 6 中 | 台班 | 0.024 | 790.244 | 18.97 | 1 | 872.18 | 20.93
121 | J1-29 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中 | 台班 | 1.231 | 1096.002 | 1349.18 | 1 | 1217.69 | 1498.98
122 | J1-3 | 履带式推土机 功率(kW) 105 大 | 台班 | 1.326 | 1840.032 | 2439.88 | 1 | 2037.651 | 2701.93
123 | J1-30 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中 | 台班 | 0.057 | 1245.099 | 70.97 | 1 | 1386.174 | 79.01
124 | J1-31 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大 | 台班 | 0.091 | 1368.945 | 124.57 | 1 | 1526.123 | 138.88
125 | J1-32 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大 | 台班 | 0.074 | 1549.413 | 114.66 | 1 | 1730.056 | 128.02
126 | J1-33 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大 | 台班 | 0.036 | 1683.926 | 60.62 | 1 | 1882.057 | 67.75
127 | J1-34 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大 | 台班 | 4.386 | 1894.192 | 8307.93 | 1 | 2119.663 | 9296.84
128 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 | 台班 | 52.833 | 27.485 | 1452.12 | 1 | 31.06 | 1640.99
129 | J1-35.1 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 | 台班 | 0.337 | 27.485 | 9.26 | 1 | 31.06 | 10.47
130 | J1-54 | 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中 | 台班 | 0.028 | 778.44 | 21.8 | 1 | 858.834 | 24.05
131 | J1-54.1 | 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中 | 台班 | 0.034 | 778.44 | 26.47 | 1 | 858.677 | 29.2
132 | J1-55 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大 | 台班 | 0.078 | 1468.628 | 114.55 | 1 | 1597.16 | 124.58
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 27482.03
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共6页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
133 | J1-56.1 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 15 大 | 台班 | 0.575 | 4517.332 | 2597.47 | 1 | 5042.204 | 2899.27
134 | J1-6 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大 | 台班 | 3.387 | 1488.201 | 5040.54 | 1 | 1640.076 | 5554.94
135 | J1-67 | 液态沥青运输车 容量（L以内） 5000 中 | 台班 | 0.029 | 666.356 | 19.32 | 1 | 732.178 | 21.23
136 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 | 台班 | 2.805 | 3077.66 | 8632.84 | 1 | 3436.178 | 9638.48
137 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 | 台班 | 7.945 | 2154.251 | 17115.52 | 1 | 2392.719 | 19010.15
138 | J1-7.1 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 | 台班 | 0.21 | 2128.11 | 446.9 | 1 | 2404.764 | 505
139 | J1-73 | 稀浆封层机 2.5m-3.5m 中 | 台班 | 0.059 | 531.392 | 31.35 | 1 | 579.681 | 34.2
140 | J2-6.1 | 履带式液压挖掘机带打拔桩机振动锤 BY-VH250 大 | 台班 | 6.149 | 2148.613 | 13211.82 | 1 | 2386.346 | 14673.64
141 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 | 台班 | 0.033 | 723.295 | 23.87 | 1 | 775.721 | 25.6
142 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 | 台班 | 0.01 | 975.976 | 9.76 | 1 | 1061.26 | 10.61
143 | J3-21 | 汽车式起重机 提升质量(t) 12 大 | 台班 | 0.04 | 1143.932 | 45.76 | 1 | 1251.051 | 50.04
144 | J3-21.1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 12 大 | 台班 | 0.002 | 1143.933 | 2.29 | 1 | 1251.052 | 2.5
145 | J3-64 | 立式油压千斤顶 起重量(t) 100 小 | 台班 | 0.217 | 12.06 | 2.62 | 1 | 13.628 | 2.96
146 | J3-7 | 履带式起重机 提升质量(t) 25 大 | 台班 | 0.392 | 1084.45 | 425.1 | 1 | 1183.837 | 464.06
147 | J4-13B | 智能渣土车 12.9t (按长住建发〔2020〕103号文补充) | 台班 | 58.245 | 1282.01 | 74670.67 | 1 | 1448.671 | 84377.84
148 | J4-19 | 平板拖车组 装载质量(t) 40 大 | 台班 | 1.725 | 1776.74 | 3064.88 | 1 | 1966.13 | 3391.57
149 | J4-3.1 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 | 台班 | 0.104 | 481.736 | 50.1 | 1 | 523.558 | 54.45
150 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 | 台班 | 2.234 | 233.124 | 520.8 | 1 | 242.632 | 542.04
151 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 | 台班 | 2.687 | 549.262 | 1475.87 | 1 | 599.863 | 1611.83
152 | J4-33.1 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 | 台班 | 0.087 | 533.34 | 46.4 | 1 | 602.674 | 52.43
153 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 | 台班 | 16.731 | 494.829 | 8278.98 | 1 | 538.365 | 9007.38
154 | J4-41 | 工程驳船 装载质量(t) 50 大 | 台班 | 11.774 | 409.13 | 4817.1 | 1 | 420.717 | 4953.52
155 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 | 台班 | 0.003 | 515.678 | 1.55 | 1 | 561.924 | 1.69
156 | J4-6 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中 | 台班 | 0.055 | 580.887 | 31.95 | 1 | 635.611 | 34.96
157 | J5-10 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小 | 台班 | 0.037 | 215.594 | 7.98 | 1 | 222.825 | 8.24
158 | J5-10.1 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小 | 台班 | 0.1 | 215.594 | 21.56 | 1 | 222.825 | 22.28
159 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 | 台班 | 5.45 | 182.394 | 994.05 | 1 | 185.307 | 1009.92
160 | J6-12.1 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 | 台班 | 0.098 | 182.394 | 17.87 | 1 | 185.307 | 18.16
161 | J6-19.1 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 | 台班 | 0.313 | 31.679 | 9.92 | 1 | 35.789 | 11.2
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 141614.84
E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:玉赤河清淤、玉赤大道临时排污管道 |  |  |  |  | 标段： | 第6页 共6页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 系数 | 含税单价 | 含税合价
162 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 | 台班 | 1.673 | 10.969 | 18.35 | 1 | 12.396 | 20.74
163 | J6-21.1 | 混凝土振动器 插入式 小 | 台班 | 0.382 | 10.969 | 4.19 | 1 | 12.396 | 4.74
164 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小 | 台班 | 30.242 | 10.066 | 304.42 | 1 | 11.375 | 344
165 | J6-22.1 | 混凝土振动器 附着式 小 | 台班 | 0.151 | 10.066 | 1.52 | 1 | 11.375 | 1.72
166 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 | 台班 | 0.128 | 27.36 | 3.5 | 1 | 30.919 | 3.96
167 | J7-12.1 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 | 台班 | 0.148 | 27.36 | 4.05 | 1 | 30.919 | 4.58
168 | J7-16 | 木工平刨床 刨削宽度(mm) 500 小 | 台班 | 0.007 | 26.822 | 0.19 | 1 | 30.31 | 0.21
169 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 | 台班 | 0.026 | 46.283 | 1.2 | 1 | 52.304 | 1.36
170 | J7-2.1 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 | 台班 | 0.061 | 46.283 | 2.82 | 1 | 52.304 | 3.19
171 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 | 台班 | 0.049 | 28.633 | 1.4 | 1 | 32.357 | 1.59
172 | J7-3.1 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 | 台班 | 0.182 | 28.633 | 5.21 | 1 | 32.357 | 5.89
173 | J7-32.1 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小 | 台班 | 0.09 | 9.735 | 0.88 | 1 | 11.001 | 0.99
174 | J8-24.1 | 高压油泵 压力(MPa) 50 小 | 台班 | 0.11 | 113.992 | 12.54 | 1 | 128.826 | 14.17
175 | J8-28.1 | 试压泵 压力(MPa) 3 小 | 台班 | 0.496 | 18.311 | 9.08 | 1 | 20.693 | 10.26
176 | J9-10.1 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小 | 台班 | 0.542 | 79.053 | 42.85 | 1 | 89.338 | 48.42
177 | J9-14.1 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小 | 台班 | 0.005 | 145.858 | 0.73 | 1 | 164.837 | 0.82
178 | J9-18 | 对焊机 容量(kV·A) 75 小 | 台班 | 0.029 | 116.354 | 3.37 | 1 | 131.493 | 3.81
179 | J9-18.1 | 对焊机 容量(kV·A) 75 小 | 台班 | 0.025 | 116.354 | 2.91 | 1 | 131.493 | 3.29
180 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 | 台班 | 0.134 | 91.365 | 12.24 | 1 | 103.253 | 13.84
181 | J9-2.1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 | 台班 | 0.796 | 91.365 | 72.73 | 1 | 103.253 | 82.19
182 | J9-41.1 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小 | 台班 | 0.052 | 29.978 | 1.56 | 1 | 33.876 | 1.76
| 本 页 小 计 |  |  |  |  | 505.74
| 合 计 |  |  |  |  | 1112620.92
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。(此表价格为不含税价)