## 合并
湘江智谷·智能网联产业集聚区展示厅装修改造工程
序号 | 项目 | 审核金额 | 备注
1 | 硬件设备 | 1163282.295
2 | 标识标牌 | 137779.312
3 | 走廊文化墙 | 61549.5225
4 | 1-3项计取不可预见费5% | 68130.5565
合计 |  | 1430741.686

## 硬件明细表审核
展厅硬件设备明细清单
序号 | 展区 | 展项 | 设备 | 内容 | 数量 | 单位 | 审核单价 | 审核合计
1 | 序厅 | 序厅LED | 原序厅led屏 | LED屏保护性拆除 6.22*4.5M，含背面软膜灯箱一并拆除,高空作业 | 28 | ㎡ | 150 | 4200
2 |  |  |  | LED屏修复、安装、调试,高空作业 | 28 | ㎡ | 300 | 8400
3 |  |  |  | 根据图纸现场焊接内部钢结构骨架定制，具体结构见CAD图纸 | 28 | ㎡ | 250 | 7000
4 |  |  |  | 吸顶音响重新安装调试，吊顶高度4.5米,主机位置发生变化，重新走音频线,高空作业 | 1 | 套 | 300 | 300
5 |  |  | 主机 | 2U机架式工作站 R5/16G DDR4-3200/SSD512G-M2/Server2019 支持24*7小时 | 3 | 台 | 6599 | 19797
6 |  |  | LED方柱 | •像素间距：2mm，模组尺寸：320mm*160mm； •刷新频率：≥3840Hz，扫描方式：1/40扫描； •像素密度：250000点/ m2； •单元像素：160点（宽）×80点（高）； •白平衡亮度：≥450cd/㎡； •灰度等级：14-16bits级； •最佳视距：≥2m，可视角：120°； •失控点：＜1/10000，屏体寿命：≥10万小时 | 44.03 | ㎡ | 5800 | 255374
7 |  |  | 视频处理器 | 专业主控是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备；具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备8个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高4096像素的LED显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。 •支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； •最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； •最大带载520万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； •支持视频源任意切换，任意缩放； •支持三画面显示，位置、大小可自由调节； •支持HDCP1.4； •双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； •支持亮度和色温调节； •支持低亮高灰； | 2 | 台 | 5000 | 10000
8 |  |  | 屏体钢结构 | 根据图纸现场焊接内部钢结构骨架，具体结构见CAD图纸 | 44.24 | ㎡ | 350 | 15484
9 |  | 电子沙盘 | 触控一体机 | led背光高亮显示屏 尺寸：32寸 触控方式：电容屏10点触控 分辨率：高清1920*1080 配置：i5/8G/256G SSD/win10系统 | 1 | 台 | 3955 | 3955
10 |  |  | 一体机底座 | 定制落地一体机底座 金属材质 白色烤漆 | 1 | 台 | 600 | 600
35 |  |  | 数字人对话设备 | 自制多功能电脑按键控制器*1、无线录音话筒一套、6类网线*60米 | 1 | 套 | 942 | 942
|  |  | 智能混音器 | 直播伴奏立体双声道音频入四进出一路输出混音器，可单路调节音量 | 1 | 台 | 1600 | 1600
11 |  |  | 主机 | 2U机架式工作站 R5/16G DDR4-3200/SSD512G-M2/Server2019 支持24*7小时运行 | 1 | 台 | 6599 | 6599
12 |  |  | LED屏 | •像素间距：2mm，模组尺寸：320mm*160mm； •刷新频率：≥3840Hz，扫描方式：1/40扫描； •像素密度：250000点/ m2； •单元像素：160点（宽）×80点（高）； •白平衡亮度：≥450cd/㎡； •灰度等级：14-16bits级； •最佳视距：≥2m，可视角：120°； •失控点：＜1/10000，屏体寿命：≥10万小时 | 21.21 | ㎡ | 5600 | 118776
13 |  |  | 视频处理器 | 专业主控是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备；具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备8个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高4096像素的LED显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。 •支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； •最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； •最大带载520万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； •支持视频源任意切换，任意缩放； •支持三画面显示，位置、大小可自由调节； •支持HDCP1.4； •双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； •支持亮度和色温调节； •支持低亮高灰； | 1 | 套 | 5000 | 5000
14 |  |  | 屏体钢结构 | 根据图纸现场焊接内部钢结构骨架，具体结构见CAD图纸 | 21.21 | ㎡ | 350 | 7423.5
15 |  |  | 沙盘底座框架定制 | 异形沙盘外框框架定制，黑色不锈钢包边 具体结构见CAD图纸 | 18.6 | M | 280 | 5208
16 | 概念厅 | 透明屏 | 透明LED屏 | •产品型号 GJ-3.9*7.8 •像素间距 3.9X7.8mm •像素密度 32768点/㎡ •像素组成 一纯红管一纯绿管一纯蓝管 •像素材料 LED灯罩采用环氧树脂 •LED发光管 SMD1921 三安芯片 •驱动IC 恒流IC •模组尺寸 500*125mm •箱体尺寸 1000*1000mm •功耗 平均：100W/㎡，最大：300W/㎡ •屏体重量 小于7kg/㎡ | 31.5 | ㎡ | 4800 | 151200
17 |  |  | 屏体固定结构 | 根据现场情况焊接内部钢结构骨架固定 | 31.5 | ㎡ | 120 | 3780
18 |  |  | 主机 | 2U机架式工作站 R5/16G DDR4-3200/SSD512G-M2/Server2019 支持24*7小时 | 1 | 台 | 6599 | 6599
19 |  |  | 视频处理器 | 专业主控是专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备2个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏，同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于小型LED显示屏。 •具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； •最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； •最大带载131万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； •支持视频源任意切换，缩放和裁剪； •支持画面偏移； •双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； •支持亮度和色温调节； •支持低亮高灰； •支持HDCP 1.4； 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压； | 1 | 套 | 850 | 850
20 |  |  | 音响 | 高保真定向定阻吸顶音响 6.5英寸聚丙烯振膜 蚕丝球顶音膜 频率响应 45Hz-20KHz 低音 6.5英寸聚丙烯振膜 高音 蚕丝球顶音膜 灵敏度88dB/W/M 阻抗8欧姆 | 2 | 只 | 618.2 | 1236.4
21 |  |  | 功放 | 额定功率100W*2， 两声道高保真HiFi立体声 | 2 | 套 | 1550 | 3100
22 |  | 360全息 | 40寸工业级超高亮液晶面板 | 40寸定制工业级超高亮液晶面板 亮度≧1000cd/m² 对比度20000:1,可视角度178 | 4 | 组 | 5000 | 20000
23 |  |  | 吊装框体 | 定制异形，钣金、烤漆 尺寸：尺寸2000*2000*150mm，顶部带活动检修盖板，四角吊装 4块液晶屏幕嵌入式安装 | 1 | 组 | 4600 | 4600
24 |  |  | 成像单元 | 定制尺寸：边长2M 正三角*4块 全息镀膜成像特殊玻璃、钢化、无水波纹 | 1 | 组 | 12600 | 12600
25 |  |  | 控制单元 | 尺寸：21.5寸 触控方式：电容屏10点触控 分辨率：高清1920*1080 配置：i5/8G/256G SSD/win10系统 | 1 | 台 | 3660 | 3660
10 |  |  | 一体机底座 | 定制落地一体机底座 金属材质 黑色烤漆 | 1 | 台 | 600 | 600
26 |  |  | 主机 | 2U机架式工作站 R5/16G DDR4-3200/SSD512G-M2/Server2019 支持24*7小时 | 1 | 台 | 6599 | 6599
27 |  |  | 落地底座 | 定制异形，钢结构框架，钣金烤漆,底部开检修门 尺寸:2M*2M*1.8M 梯形方台，底部蓝色灯带， | 1 | 个 | 6200 | 6200
28 | 北斗厅 | 互动雷达墙 | 激光雷达 | 精度互动激光雷达，旋转式，精度标准：≦2.8cm | 1 | 套 | 1999 | 1999
29 |  |  | 雷达驱动 | 雷达配套驱动软件，带加密狗 | 1 | 套 | 3500 | 3500
30 |  |  | 主机 | 2U机架式工作站 R5/16G DDR4-3200/SSD512G-M2/Server2019 支持24*7小时 | 1 | 台 | 6599 | 6599
31 |  | 互动滑屏 | 触控一体机 | 1、65寸电容触摸，滑轨屏定制专用结构，隐藏式接线。 定制造型，见参考图 2、电脑配置：i5+8G+256G SSD，双网专工。 3、屏幕分辨率：4k 4、预装win10专业版操作系统。 | 1 | 台 | 10800 | 10800
32 |  |  | 滑动控制组件 | 1、2条静音6米电动滑轨，轨道接缝处用工业线切割技术，保证接缝平滑， 接缝小 。使设备能够平稳的移动过接缝处。 2、滑轨材质：采用铝合金和不锈钢材质，耐腐蚀性。 3、控制系统：滑块、限位器、移动供电系统。 4、超静音进口步进电机、驱动器。 | 1 | 套 | 14750 | 14750
33 |  |  | 滑轨辅助加强套件 | 定制固定液晶整机加强结构套件， L 型一体化支架：滑轨跟一体机的安装，采用一体化数控支架， 一次成型，精度高 | 1 | 套 | 6250 | 6250
34 |  | LED大屏 | 数字人主机 | 塔式图形工作站 I7-12700K/32G DDR4-3600/512G-SSDm2/3070-8G/WIN10 24*7小时 | 1 | 台 | 12499 | 12499
35 |  |  | 录音设备 | 自制电脑按键控制器*1、无线录音话筒一套、话筒支架*1,超6类屏蔽网线*30米 | 1 | 套 | 942 | 942
36 |  |  | LED大屏 | led更新修复及面板更换,更换面积1.2平米 | 1 | 套 | 3000 | 3000
34 | 其他 | 中控 | 中控主机 | 可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构； ● 采用最新32位ARM11系列内嵌式处理器，处理速度高达667MHz； ● 大量采用高度集成化协处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅； ● 主机内置1G 内存及512M的大容量FLASH 存储器； ● 16路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、Rs422格式数据； ● 8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程口总数达到18个； ● 8路独立可编程IO口，8路弱继电器口。 ● 可独家支持局域网内电脑网络开关机功能，国内绝对锁标产品； ● 采用国际流行SMT全贴片式生产工艺； ● 全制式环保电源(110V-240V),适合任何地区。 ● 工厂通过ISO9001:2008质量管理体系认证； | 1 | 台 | 4800 | 4800
35 |  |  | 控制器 | 1、采用高性能处理器，模块化设计，强弱电分开，性能更稳定 2、4/8路独立220V电源开关控制 3、载入容量：单路额定功率2000W 4、控制方法：通过RS-232\RS-485协议控制,选配网口协议控制 带手动按键控制 5、单路或多路开关控制，完全可编程控制，可以任意设置电源控制器的ID地址码，实现多台级连 6、适用于各种中控系统； 7、电源范围：AC：180—280V | 3 | 台 | 1400 | 4200
36 |  |  |  | 企业级24口全千兆交换机 | 1 | 台 | 780 | 780
37 |  |  |  | 展厅电脑开关控制利器：通过实时检测电脑电源的 12V输出电压来判断电脑开关状态，8路电脑开关控制器接收到开机指令，电脑开关卡首先会检测主机的开关机状态，如果电脑是关机状态，则执行开机动作。如果主机处于开机状态，则不会动作。关机指令与此模式相同。有效防止开关误操作。 8路电脑开关控制器上的8个网口分别与每个电脑开关卡网络直通连接即可。8路电脑开关控制器支持RS232/485串口和TCP/UDP网络控制。 | 1 | 台 | 3326 | 3326
38 |  |  | 时序器 | 8路大电流电源输出,单路最大电流30A,单路功率3000W； 面板有时序总开关和8路手动控制按扭以及LED状态指示,可单独控每路电源输出具有过流过压保护； 支持标准RS232通信协议,方便用户实现各种负责的控制,并支持状态查询和多台设备连接； 提供8路多功能电源插座；兼容国际、美标、欧标等多种规格二芯及三芯电源插头；带232/485控制 | 1 | 台 | 944 | 944
39 |  |  | 显示器 | 24寸液晶显示器 分辨率1920*1080 IPS面板 | 1 | 台 | 1000 | 1000
40 |  |  | 平板电脑 | 平板电脑 matepad 6+128G | 2 | 台 | 2000 | 4000
41 | 会议室 | 会议系统 | 主机 | 2U机架式工作站 R5/16G DDR4-3200/SSD512G-M2/Server2019 支持24*7小时 | 1 | 台 | 6599 | 6599
42 |  |  | 机柜 | 深度600，高度700，12U 加厚 | 1 | 个 | 1100 | 1100
43 |  |  | 专业有线话筒 | 专业数字会议手拉手系统方杆话筒。专业高保真电容咪芯，全金属外观，功率损耗70mA，灵敏度-47DB 信噪比65DB，频率响应:100-10kHZ，1主席话筒+19代表话筒 | 20 | 个 | 1198 | 23960
44 |  |  | 专业无线话筒 | 专业数字会议手拉手系统鹅颈话筒。专业高保真电容咪芯，全金属外观，功率损耗130mA，灵敏度-43DB 信噪比65DB，频率响应:40-16kHZ，1主席话筒+11代表话筒 | 12 | 个 | 890 | 10680
45 |  |  | 有线智能会议系统主机 | 专业手拉手有线会议系统，功耗120W，SN信噪比78DB，频率响应20HZ-20KHZ,IN线路输入阻抗50K欧姆 线路输出200欧姆，带3.5寸彩色液晶显示屏，支持60个话筒单元，带多种会议功能。 | 1 | 台 | 2988 | 2988
46 |  |  | 无线智能会议系统主机 | 专业手拉手无线会议系统，SN信噪比＞90DB，失真度＜0.05%db，接收灵敏度-105db，频偏±45KHz，带液晶显示屏，支持多达265路无线列席单元，支持多种模式及自定义。 | 1 | 台 | 3990 | 3990
47 |  |  | 专业功放 | 4通道专业功放，频率响应20HZ~20KHZ土1dB 输入灵敏度stereo@8 0hm RMS,1KHZ,1.0%THD+N，1V 立体声8Ω输出功率1KHZ,1.0%6 THD+N150WX4 立体声4Ω输出功率1KHZ,1.0%THD+N182W×4 桥接8Ω输出功率1KHz,1.0%THD+N350W×2 信噪比stereo@8 0hm RMS,1KHZ,1.0%THD+N，>80dB(A计权) | 1 | 台 | 2280 | 2280
48 |  |  | 反馈抑制器 | 专业全自动DSP反馈抑制器 模拟输入 2-XLR和2-TRS 平衡输入 输入阻抗平衡:20K,非平衡:10K 线路输入电平0dB两路 模拟输出 2-XLR和2-TRS 平衡或非平衡输出方式 输出阻抗 平衡:200欧,非平衡:100欧 线路输出电平 -4 dBU/ +6dBU 两路 整机性能 采样频率48KHz 动态范围>102dB(A计权) 失真度≤0.1% 反馈抑制频响+/ - 2dB(50Hz TO 20KHz) 直通频响+ / - 0.5dB(40Hz TO 20KHz) 增益提升+6dB 工作电源AC90 -240V/ 50-60Hz 电源消耗<20W | 1 | 台 | 2800 | 2800
49 |  |  | 主音箱 | 高保真HiFi无源音箱音响 2分频低音反射书架箱 钢琴烤漆 低音单元 13CM锥盆低音单元 高音单元 3CM软球顶高音单元 频率响应 55H z-40kHz 输入功率 60W/110W 灵敏度 85dB 阻抗6欧姆 | 2 | 只 | 1500 | 3000
50 |  |  | 副音箱 | 壁挂音箱，全天候音响系统。低音单元10cm防水圆锥形 高音单元2.5cm液冷平衡球形 频率响100 Hz-20kHz 输入功率(额定/大)30 w / 80 w 灵敏度85 dB/2.83 V/1m | 2 | 只 | 1250 | 2500
51 |  |  | 调音台 | 超薄型设计，通道三段均衡，一组卡农输出,一组6.35输出 1.8路单声道输入，高品质话筒扩音器 2.3段均衡3.高密度电平显示 4.60MM高分析度耐用推子 5.内置专业数字效果器 6.麦克风输出监听 7.录音输出 8.USB输入，立体声输出输出电平:19DBM噪声:-105DB信噪比:8ODB 耳机输 出功率:10OMW均衡低频:80HZ~15DB 中频:2.5KHZ ~ 15DB 高频:12KHZ ~ 15DB 增益控制:单声道-60DB ~ -40DB 频率响应:20HZ~20KHZ总谐波失真+噪声:0.003% | 1 | 台 | 2480 | 2480
52 |  |  | 投影机 | 激光工程投影机 投影技术：3LCD工程投影机 亮度：≥6200流明（根据ISO21118标准） 液晶显板尺寸：0.64英寸×3，标准分辨率：1920*1200，支持最大输入分辨率：3840*2160 光源：激光， 寿命≥20000小时，对比度：≥600000：1 镜头手动位移：垂直：0-0.6V，水平：±0.29H， 端口：1 个 VGA，2个HDMI，1 个HDBaseT， 1个立体声微型音频；1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针）；1个RJ-45 端口，1个A型USB（5V/2A），1个A型USB（无线投影）,1个B型USB(维修端口)，内置扬声器：≥20W，最低待机功耗： ≤0.5W 噪声：28dB（满功率） | 1 | 台 | 19800 | 19800
|  |  | 投影机镜头 | NEC原厂镜头，变焦比1.2:1 | 1 | 个 | 3450 | 3450
53 |  |  | 投影机吊架 | 专业工程投影机专用吊架，0.8-1.5米伸缩支架，加厚 | 1 | 个 | 150 | 150
54 |  | 其他 | 其他 | 六类网线（LED屏、电脑主机使用） 300米*16箱 每块LED屏使用10-15根左右，机房距离50米左右 | 16 | 箱 | 590 | 9440
55 |  |  |  | 派宝导览机器人X3（高级导航版） 1、支持政务行业应用软件的安装，机器人头部智能大脑和胸前大屏互相通讯，快速落地政务行业机器人。 政务大厅迎宾接待语音讲解跨层导览轻松集成GPT 白色，19寸屏支持身份识别和热敏打印，支持双屏互动，32种3D表情。 2、机器人可以实现一键构建室内地图，并且可以对地图进行精准定位动态感知周边环境信息并进行分析，从而规划更优路径行走 3、自动唤醒功能。当客户走进时，机器人自动感应并被唤醒，主动与客人打招呼,并说出欢迎词。 4、自定义问答库。将常用垂直领域类的知识保存到机器人的大脑里，可以实现专业知识语音问答、图片呈现、视频播放的功能.客户经过简单的配置后，机器人即可根据您设置的问题准确的回答客户提出的问题。 5、人脸识别功能。基于人的脸部特征信息进行面部识别，精确对应每位用户，为用户个性化、身份确认等提供基础服务 6、人工远程应答功能。机器人与客户交流时，单方面隐秘的视频通讯技术。可做到人工后台控制和模仿机器人对话，从而让机器人更加人性化服务的功能。 7、自动充电功能。 8、防撞防跌功能，超声波传感器，红外传感器，紧急制停按钮，防撞防跌。 9、支持实时互联网通讯。可远程操作控制。 | 1 | 台 | 108000 | 108000
56 |  |  |  | 派宝配送机器人W2 室内无人送货送物酒店写字楼医院送餐外卖药品快递配送 自主任务，无轨自主导航，智能避障，支持室内跨层配送，可与电梯、门禁、闸机和自动售货机对接，支持电话短信通知，带自动抽屉，支持派送物件隐私保护，自动充电功能。 联网方式：SIM卡（国内），Wi-Fi，屏幕尺寸：8-11英寸，还可适用场景：智能学习，娱乐陪伴，家庭助手 | 1 | 台 | 98000 | 98000
57 |  |  |  | 秋叶原 HDMI4K高清线：25米*1,15米*1.5米*10， 音箱线 100芯金银线*400米 卡农线音频1米*10条 | 1 | 套 | 2374 | 2374
58 | 路演厅 | 维修 更换 | 辅材 | DVI转hdmi转接线 | 6 | 套 | 25 | 150
|  |  | 维修 | 原2套JBL音响及2套专业功放、解码器、无线话筒、播放机等专业设备维修 | 1 | 套 | 1850 | 1850
|  |  | 专业音箱 | 10寸专业音箱 KP6010，额定功率300W | 2 | 个 | 3500 | 7000
|  |  | 专业音箱 | 15寸专业音箱 KP6015，额定功率400W | 2 | 个 | 4650 | 9300
|  |  | 音箱挂架 | 音箱挂架，承重20KG | 2 | 套 | 100 | 200
|  |  | 视频拼接处理器 | V2是一款采用纯硬件架构，并具备强大的视频信号接收和图像处理能力的视频拼接处理器。V2支持4路2K视频信号输入和9路HDMI输出，具备无级缩放、自由裁剪、画面拼接等功能，还可兼容多平台、多设备的访问控制，其能在显示高品质图像的同时提供灵活的控制方式，可满足广大用户的使用需求。V2性能稳定，操作便捷。可广泛应用于广播电视、国防安全、气象地震、银行金融、公安交通、生产调度、科研教育、展览展示等显示屏应用场景。 功能特性 支持4路1920×1200@60Hz信号输入 支持9路HDMI输出，单路分辨率最大可达1920×1200@60Hz 支持无级缩放、自由裁剪、画面拼接等视频处理功能 支持视频信号切换，所有输入信号间均可无缝切换 支持6画面显示，画面大小及位置均可自由调节 支持亮度和色温调节 支持画面调整功能，可调节画面的色调、饱和度、对比度、亮度补偿 支持测试模式，内置16种测试画面，可快捷测试设备连接显示状态 支持128个场景保存和场景调用 支持3.5mm独立音频输入和输出 采用Web端控制，支持Windows/Android/iOS多平台多用户访问控制 支持RS232串口控制，兼容第三方设备控制 | 1 | 套 | 14725 | 14725
小计 | [7 empty] | 1107887.9
系统集成及管理费 | [6 empty] | 5% | 55394.395
合计 | [7 empty] | 1163282.295

## 硬件明细表审（以咨询单位审核为准） (hidden)
展厅硬件设备明细表
序号 | 展区 | 展项 | 设备 | 品牌 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计
1 | 序厅 | 序厅LED | 原序厅led屏 | 定制 | LED屏保护性拆除 6.22*4.5M，含背面软膜灯箱一并拆除,高空作业 | 28 | ㎡ | 300 | 8400
2 |  |  |  | 定制 | LED屏修复、安装、调试,高空作业 | 28 | ㎡ | 450 | 12600
3 |  |  |  | 屏体钢结构 | 根据图纸现场焊接内部钢结构骨架定制，具体结构见CAD图纸 | 28 | ㎡ | 350 | 9800
4 |  |  |  | 定制 | 吸顶音响重新安装调试，吊顶高度4.5米,主机位置发生变化，重新走音频线,高空作业 | 1 | 套 | 500 | 500
5 |  |  | 主机 | 定制 | 2U机架式工作站 R5/16G DDR4-3200/SSD512G-M2/Server2019 支持24*7小时 | 3 | 台 | 16800 | 50400
6 |  |  | LED方柱 | 强力巨彩 规格：Q2 | •像素间距：2mm，模组尺寸：320mm*160mm； •刷新频率：≥3840Hz，扫描方式：1/40扫描； •像素密度：250000点/ m2； •单元像素：160点（宽）×80点（高）； •白平衡亮度：≥450cd/㎡； •灰度等级：14-16bits级； •最佳视距：≥2m，可视角：120°； •失控点：＜1/10000，屏体寿命：≥10万小时 | 44.03 | ㎡ | 6800 | 299404
7 |  |  | 视频处理器 | 卡莱特 X12 | 专业主控是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备；具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备8个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高4096像素的LED显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。 •支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； •最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； •最大带载520万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； •支持视频源任意切换，任意缩放； •支持三画面显示，位置、大小可自由调节； •支持HDCP1.4； •双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； •支持亮度和色温调节； •支持低亮高灰； | 2 | 台 | 6500 | 13000
8 |  |  | 屏体钢结构 | 定制 | 根据图纸现场焊接内部钢结构骨架，具体结构见CAD图纸 | 44.24 | ㎡ | 450 | 19908
9 |  | 电子沙盘 | 触控一体机 | 定制 | led背光高亮显示屏 尺寸：32寸 触控方式：电容屏10点触控 分辨率：高清1920*1080 配置：i5/8G/256G SSD/win10系统 | 1 | 台 | 5800 | 5800
10 |  |  | 一体机底座 | 定制 | 定制落地一体机底座 金属材质 白色烤漆 | 1 | 台 | 650 | 650
35 |  |  | 数字人对话设备 | 定制 | 自制多功能电脑按键控制器*1、无线录音话筒一套、6类网线*60米 | 1 | 套 | 4500 | 4500
|  |  | 智能混音器 | 定制 | 直播伴奏立体双声道音频入四进出一路输出混音器，可单路调节音量 | 1 | 台 | 1980 | 1980
11 |  |  | 主机 | 定制 | 2U机架式工作站 R5/16G DDR4-3200/SSD512G-M2/Server2019 支持24*7小时运行 | 1 | 台 | 16800 | 16800
12 |  |  | LED屏 | 强力巨彩 规格：Q2 | •像素间距：2mm，模组尺寸：320mm*160mm； •刷新频率：≥3840Hz，扫描方式：1/40扫描； •像素密度：250000点/ m2； •单元像素：160点（宽）×80点（高）； •白平衡亮度：≥450cd/㎡； •灰度等级：14-16bits级； •最佳视距：≥2m，可视角：120°； •失控点：＜1/10000，屏体寿命：≥10万小时 | 21.21 | ㎡ | 5600 | 118776
13 |  |  | 视频处理器 | 卡莱特 X12 | 专业主控是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备；具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备8个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高4096像素的LED显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。 •支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； •最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； •最大带载520万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； •支持视频源任意切换，任意缩放； •支持三画面显示，位置、大小可自由调节； •支持HDCP1.4； •双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； •支持亮度和色温调节； •支持低亮高灰； | 1 | 套 | 6500 | 6500
14 |  |  | 屏体钢结构 | 定制 | 根据图纸现场焊接内部钢结构骨架，具体结构见CAD图纸 | 21.21 | ㎡ | 380 | 8059.8
15 |  |  | 沙盘底座框架定制 | 定制 | 异形沙盘外框框架定制，黑色不锈钢包边 具体结构见CAD图纸 | 18.6 | M | 380 | 7068
16 | 概念厅 | 透明屏 | 透明LED屏 | 国佳 P3.9 | •产品型号 GJ-3.9*7.8 •像素间距 3.9X7.8mm •像素密度 32768点/㎡ •像素组成 一纯红管一纯绿管一纯蓝管 •像素材料 LED灯罩采用环氧树脂 •LED发光管 SMD1921 三安芯片 •驱动IC 恒流IC •模组尺寸 500*125mm •箱体尺寸 1000*1000mm •功耗 平均：100W/㎡，最大：300W/㎡ •屏体重量 小于7kg/㎡ | 31.5 | ㎡ | 4980 | 156870
17 |  |  | 屏体固定结构 | 定制 | 根据现场情况焊接内部钢结构骨架固定 | 31.5 | ㎡ | 260 | 8190
18 |  |  | 主机 | 定制 | 2U机架式工作站 R5/16G DDR4-3200/SSD512G-M2/Server2019 支持24*7小时 | 1 | 台 | 16800 | 16800
19 |  |  | 视频处理器 | 卡莱特 X2S | 专业主控是专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备2个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏，同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于小型LED显示屏。 •具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； •最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； •最大带载131万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； •支持视频源任意切换，缩放和裁剪； •支持画面偏移； •双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； •支持亮度和色温调节； •支持低亮高灰； •支持HDCP 1.4； 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压； | 1 | 套 | 4500 | 4500
20 |  |  | 音响 | 惠威VQ6 | 高保真定向定阻吸顶音响 6.5英寸聚丙烯振膜 蚕丝球顶音膜 频率响应 45Hz-20KHz 低音 6.5英寸聚丙烯振膜 高音 蚕丝球顶音膜 灵敏度88dB/W/M 阻抗8欧姆 | 2 | 只 | 680 | 1360
21 |  |  | 功放 | BRZHiFi | 额定功率100W*2， 两声道高保真HiFi立体声 | 2 | 套 | 2000 | 4000
22 |  | 360全息 | 40寸工业级超高亮液晶面板 | 定制液晶 | 40寸定制工业级超高亮液晶面板 亮度≧1000cd/m² 对比度20000:1,可视角度178 | 4 | 组 | 5200 | 20800
23 |  |  | 吊装框体 | 定制 | 定制异形，钣金、烤漆 尺寸：尺寸2000*2000*150mm，顶部带活动检修盖板，四角吊装 4块液晶屏幕嵌入式安装 | 1 | 组 | 8500 | 8500
24 |  |  | 成像单元 | 全息玻璃 | 定制尺寸：边长2M 正三角*4块 全息镀膜成像特殊玻璃、钢化、无水波纹 | 1 | 组 | 16800 | 16800
25 |  |  | 控制单元 | 触控一体机 | 尺寸：21.5寸 触控方式：电容屏10点触控 分辨率：高清1920*1080 配置：i5/8G/256G SSD/win10系统 | 1 | 台 | 4200 | 4200
10 |  |  | 一体机底座 | 定制 | 定制落地一体机底座 金属材质 黑色烤漆 | 1 | 台 | 650 | 650
26 |  |  | 主机 | 定制 | 2U机架式工作站 R5/16G DDR4-3200/SSD512G-M2/Server2019 支持24*7小时 | 1 | 台 | 16800 | 16800
27 |  |  | 落地底座 | 定制 | 定制异形，钢结构框架，钣金烤漆,底部开检修门 尺寸:2M*2M*1.8M 梯形方台，底部蓝色灯带， | 1 | 个 | 9500 | 9500
28 | 北斗厅 | 互动雷达墙 | 激光雷达 | EAI-G4 | 精度互动激光雷达，旋转式，精度标准：≦2.8cm | 1 | 套 | 3600 | 3600
29 |  |  | 雷达驱动 | EAI-G4 | 雷达配套驱动软件，带加密狗 | 1 | 套 | 3500 | 3500
30 |  |  | 主机 | 定制 | 2U机架式工作站 R5/16G DDR4-3200/SSD512G-M2/Server2019 支持24*7小时 | 1 | 台 | 16800 | 16800
31 |  | 互动滑屏 | 触控一体机 | 定制 | 1、65寸电容触摸，滑轨屏定制专用结构，隐藏式接线。 定制造型，见参考图 2、电脑配置：i5+8G+256G SSD，双网专工。 3、屏幕分辨率：4k 4、预装win10专业版操作系统。 | 1 | 台 | 12800 | 12800
32 |  |  | 滑动控制组件 | 定制 | 1、2条静音6米电动滑轨，轨道接缝处用工业线切割技术，保证接缝平滑， 接缝小 。使设备能够平稳的移动过接缝处。 2、滑轨材质：采用铝合金和不锈钢材质，耐腐蚀性。 3、控制系统：滑块、限位器、移动供电系统。 4、超静音进口步进电机、驱动器。 | 1 | 套 | 32800 | 32800
33 |  |  | 滑轨辅助加强套件 | 定制 | 定制固定液晶整机加强结构套件， L 型一体化支架：滑轨跟一体机的安装，采用一体化数控支架， 一次成型，精度高 | 1 | 套 | 8500 | 8500
34 |  | LED大屏 | 数字人主机 | 定制 | 塔式图形工作站 I7-12700K/32G DDR4-3600/512G-SSDm2/3070-8G/WIN10 24*7小时 | 1 | 台 | 19800 | 19800
35 |  |  | 录音设备 | 定制 | 自制电脑按键控制器*1、无线录音话筒一套、话筒支架*1,超6类屏蔽网线*30米 | 1 | 套 | 4500 | 4500
36 |  |  | LED大屏 | 维修 | led更新修复及面板更换,更换面积1.2平米 | 1 | 套 | 3000 | 3000
34 | 其他 | 中控 | 中控主机 | 拓创 PGM6000PRO | 可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构； ● 采用最新32位ARM11系列内嵌式处理器，处理速度高达667MHz； ● 大量采用高度集成化协处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅； ● 主机内置1G 内存及512M的大容量FLASH 存储器； ● 16路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、Rs422格式数据； ● 8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程口总数达到18个； ● 8路独立可编程IO口，8路弱继电器口。 ● 可独家支持局域网内电脑网络开关机功能，国内绝对锁标产品； ● 采用国际流行SMT全贴片式生产工艺； ● 全制式环保电源(110V-240V),适合任何地区。 ● 工厂通过ISO9001:2008质量管理体系认证； | 1 | 台 | 6800 | 6800
35 |  |  | 控制器 | 拓创PWRS06 | 1、采用高性能处理器，模块化设计，强弱电分开，性能更稳定 2、4/8路独立220V电源开关控制 3、载入容量：单路额定功率2000W 4、控制方法：通过RS-232\RS-485协议控制,选配网口协议控制 带手动按键控制 5、单路或多路开关控制，完全可编程控制，可以任意设置电源控制器的ID地址码，实现多台级连 6、适用于各种中控系统； 7、电源范围：AC：180—280V | 3 | 台 | 1800 | 5400
36 |  |  |  | TP-link | 企业级24口全千兆交换机 | 1 | 台 | 850 | 850
37 |  |  |  | 拓创SER001 | 展厅电脑开关控制利器：通过实时检测电脑电源的 12V输出电压来判断电脑开关状态，8路电脑开关控制器接收到开机指令，电脑开关卡首先会检测主机的开关机状态，如果电脑是关机状态，则执行开机动作。如果主机处于开机状态，则不会动作。关机指令与此模式相同。有效防止开关误操作。 8路电脑开关控制器上的8个网口分别与每个电脑开关卡网络直通连接即可。8路电脑开关控制器支持RS232/485串口和TCP/UDP网络控制。 | 1 | 台 | 4500 | 4500
38 |  |  | 时序器 | 拓创SP30 | 8路大电流电源输出,单路最大电流30A,单路功率3000W； 面板有时序总开关和8路手动控制按扭以及LED状态指示,可单独控每路电源输出具有过流过压保护； 支持标准RS232通信协议,方便用户实现各种负责的控制,并支持状态查询和多台设备连接； 提供8路多功能电源插座；兼容国际、美标、欧标等多种规格二芯及三芯电源插头；带232/485控制 | 1 | 台 | 980 | 980
39 |  |  | 显示器 | DELL | 24寸液晶显示器 分辨率1920*1080 IPS面板 | 1 | 台 | 1500 | 1500
40 |  |  | 平板电脑 | 华为 | 平板电脑 matepad 6+128G | 2 | 台 | 2500 | 5000
41 | 会议室 | 会议系统 | 主机 | 定制 | 2U机架式工作站 R5/16G DDR4-3200/SSD512G-M2/Server2019 支持24*7小时 | 1 | 台 | 12800 | 12800
42 |  |  | 机柜 | 品牌 | 深度600，高度700，12U 加厚 | 1 | 个 | 1280 | 1280
43 |  |  | 专业有线话筒 | 狮乐YE-12D | 专业数字会议手拉手系统方杆话筒。专业高保真电容咪芯，全金属外观，功率损耗70mA，灵敏度-47DB 信噪比65DB，频率响应:100-10kHZ，1主席话筒+19代表话筒 | 20 | 个 | 1680 | 33600
44 |  |  | 专业无线话筒 | 狮乐YW-6 | 专业数字会议手拉手系统鹅颈话筒。专业高保真电容咪芯，全金属外观，功率损耗130mA，灵敏度-43DB 信噪比65DB，频率响应:40-16kHZ，1主席话筒+11代表话筒 | 12 | 个 | 1480 | 17760
45 |  |  | 有线智能会议系统主机 | 狮乐YE-12 | 专业手拉手有线会议系统，功耗120W，SN信噪比78DB，频率响应20HZ-20KHZ,IN线路输入阻抗50K欧姆 线路输出200欧姆，带3.5寸彩色液晶显示屏，支持60个话筒单元，带多种会议功能。 | 1 | 台 | 5200 | 5200
46 |  |  | 无线智能会议系统主机 | 狮乐 YW-6 | 专业手拉手无线会议系统，SN信噪比＞90DB，失真度＜0.05%db，接收灵敏度-105db，频偏±45KHz，带液晶显示屏，支持多达265路无线列席单元，支持多种模式及自定义。 | 1 | 台 | 4800 | 4800
47 |  |  | 专业功放 | 狮乐 | 4通道专业功放，频率响应20HZ~20KHZ土1dB 输入灵敏度stereo@8 0hm RMS,1KHZ,1.0%THD+N，1V 立体声8Ω输出功率1KHZ,1.0%6 THD+N150WX4 立体声4Ω输出功率1KHZ,1.0%THD+N182W×4 桥接8Ω输出功率1KHz,1.0%THD+N350W×2 信噪比stereo@8 0hm RMS,1KHZ,1.0%THD+N，>80dB(A计权) | 1 | 台 | 4800 | 4800
48 |  |  | 反馈抑制器 | 狮乐 | 专业全自动DSP反馈抑制器 模拟输入 2-XLR和2-TRS 平衡输入 输入阻抗平衡:20K,非平衡:10K 线路输入电平0dB两路 模拟输出 2-XLR和2-TRS 平衡或非平衡输出方式 输出阻抗 平衡:200欧,非平衡:100欧 线路输出电平 -4 dBU/ +6dBU 两路 整机性能 采样频率48KHz 动态范围>102dB(A计权) 失真度≤0.1% 反馈抑制频响+/ - 2dB(50Hz TO 20KHz) 直通频响+ / - 0.5dB(40Hz TO 20KHz) 增益提升+6dB 工作电源AC90 -240V/ 50-60Hz 电源消耗<20W | 1 | 台 | 4800 | 4800
49 |  |  | 主音箱 | 雅马哈 | 高保真HiFi无源音箱音响 2分频低音反射书架箱 钢琴烤漆 低音单元 13CM锥盆低音单元 高音单元 3CM软球顶高音单元 频率响应 55H z-40kHz 输入功率 60W/110W 灵敏度 85dB 阻抗6欧姆 | 2 | 只 | 1800 | 3600
50 |  |  | 副音箱 | 雅马哈 | 壁挂音箱，全天候音响系统。低音单元10cm防水圆锥形 高音单元2.5cm液冷平衡球形 频率响100 Hz-20kHz 输入功率(额定/大)30 w / 80 w 灵敏度85 dB/2.83 V/1m | 2 | 只 | 1400 | 2800
51 |  |  | 调音台 | KE SCT-80 | 超薄型设计，通道三段均衡，一组卡农输出,一组6.35输出 1.8路单声道输入，高品质话筒扩音器 2.3段均衡3.高密度电平显示 4.60MM高分析度耐用推子 5.内置专业数字效果器 6.麦克风输出监听 7.录音输出 8.USB输入，立体声输出输出电平:19DBM噪声:-105DB信噪比:8ODB 耳机输 出功率:10OMW均衡低频:80HZ~15DB 中频:2.5KHZ ~ 15DB 高频:12KHZ ~ 15DB 增益控制:单声道-60DB ~ -40DB 频率响应:20HZ~20KHZ总谐波失真+噪声:0.003% | 1 | 台 | 4850 | 4850
52 |  |  | 投影机 | NEC NP-P605UL+ | 激光工程投影机 投影技术：3LCD工程投影机 亮度：≥6200流明（根据ISO21118标准） 液晶显板尺寸：0.64英寸×3，标准分辨率：1920*1200，支持最大输入分辨率：3840*2160 光源：激光， 寿命≥20000小时，对比度：≥600000：1 镜头手动位移：垂直：0-0.6V，水平：±0.29H， 端口：1 个 VGA，2个HDMI，1 个HDBaseT， 1个立体声微型音频；1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针）；1个RJ-45 端口，1个A型USB（5V/2A），1个A型USB（无线投影）,1个B型USB(维修端口)，内置扬声器：≥20W，最低待机功耗： ≤0.5W 噪声：28dB（满功率） | 1 | 台 | 29800 | 29800
|  |  | 投影机镜头 | NEC原厂 | NEC原厂镜头，变焦比1.2:1 | 1 | 个 | 3600 | 3600
53 |  |  | 投影机吊架 | 专用 | 专业工程投影机专用吊架，0.8-1.5米伸缩支架，加厚 | 1 | 个 | 280 | 280
54 |  | 其他 | 其他 | 网线 | 六类网线（LED屏、电脑主机使用） 300米*16箱 每块LED屏使用10-15根左右，机房距离50米左右 | 16 | 箱 | 680 | 10880
55 |  |  |  | 导览机器人 | 派宝导览机器人X3（高级导航版） 1、支持政务行业应用软件的安装，机器人头部智能大脑和胸前大屏互相通讯，快速落地政务行业机器人。 政务大厅迎宾接待语音讲解跨层导览轻松集成GPT 白色，19寸屏支持身份识别和热敏打印，支持双屏互动，32种3D表情。 2、机器人可以实现一键构建室内地图，并且可以对地图进行精准定位动态感知周边环境信息并进行分析，从而规划更优路径行走 3、自动唤醒功能。当客户走进时，机器人自动感应并被唤醒，主动与客人打招呼,并说出欢迎词。 4、自定义问答库。将常用垂直领域类的知识保存到机器人的大脑里，可以实现专业知识语音问答、图片呈现、视频播放的功能.客户经过简单的配置后，机器人即可根据您设置的问题准确的回答客户提出的问题。 5、人脸识别功能。基于人的脸部特征信息进行面部识别，精确对应每位用户，为用户个性化、身份确认等提供基础服务 6、人工远程应答功能。机器人与客户交流时，单方面隐秘的视频通讯技术。可做到人工后台控制和模仿机器人对话，从而让机器人更加人性化服务的功能。 7、自动充电功能。 8、防撞防跌功能，超声波传感器，红外传感器，紧急制停按钮，防撞防跌。 9、支持实时互联网通讯。可远程操作控制。 | 1 | 台 | 118000 | 118000
56 |  |  |  | 配送机器人 | 派宝配送机器人W2 室内无人送货送物酒店写字楼医院送餐外卖药品快递配送 自主任务，无轨自主导航，智能避障，支持室内跨层配送，可与电梯、门禁、闸机和自动售货机对接，支持电话短信通知，带自动抽屉，支持派送物件隐私保护，自动充电功能。 联网方式：SIM卡（国内），Wi-Fi，屏幕尺寸：8-11英寸，还可适用场景：智能学习，娱乐陪伴，家庭助手 | 1 | 台 | 108000 | 108000
57 |  |  |  | 视频信号线 | 秋叶原 HDMI4K高清线：25米*1,15米*1.5米*10， 音箱线 100芯金银线*400米 卡农线音频1米*10条 | 1 | 套 | 2500 | 2500
58 | 路演厅 | 维修 更换 | 辅材 | 视频信号线 | DVI转hdmi转接线 | 6 | 套 | 85 | 510
|  |  | 维修 | 专业维修服务 | 原2套JBL音响及2套专业功放、解码器、无线话筒、播放机等专业设备维修 | 1 | 套 | 8000 | 8000
|  |  | 专业音箱 | JBL | 10寸专业音箱 KP6010，额定功率300W | 2 | 个 | 4800 | 9600
|  |  | 专业音箱 | JBL | 15寸专业音箱 KP6015，额定功率400W | 2 | 个 | 5800 | 11600
|  |  | 音箱挂架 | 定制 | 音箱挂架，承重20KG | 2 | 套 | 260 | 520
|  |  | 视频拼接处理器 | 北京同尔V2 | V2是一款采用纯硬件架构，并具备强大的视频信号接收和图像处理能力的视频拼接处理器。V2支持4路2K视频信号输入和9路HDMI输出，具备无级缩放、自由裁剪、画面拼接等功能，还可兼容多平台、多设备的访问控制，其能在显示高品质图像的同时提供灵活的控制方式，可满足广大用户的使用需求。V2性能稳定，操作便捷。可广泛应用于广播电视、国防安全、气象地震、银行金融、公安交通、生产调度、科研教育、展览展示等显示屏应用场景。 功能特性 支持4路1920×1200@60Hz信号输入 支持9路HDMI输出，单路分辨率最大可达1920×1200@60Hz 支持无级缩放、自由裁剪、画面拼接等视频处理功能 支持视频信号切换，所有输入信号间均可无缝切换 支持6画面显示，画面大小及位置均可自由调节 支持亮度和色温调节 支持画面调整功能，可调节画面的色调、饱和度、对比度、亮度补偿 支持测试模式，内置16种测试画面，可快捷测试设备连接显示状态 支持128个场景保存和场景调用 支持3.5mm独立音频输入和输出 采用Web端控制，支持Windows/Android/iOS多平台多用户访问控制 支持RS232串口控制，兼容第三方设备控制 | 1 | 套 | 15000 | 15000
小计 | [8 empty] | 1398025.8
安装、调试费、运费、培训费 | [7 empty] | 8% | 111842.064
合计 | [8 empty] | 1509867.864

## 标识标牌
展厅布展装修部分清单
序号 | 展区 | 位置 | 项目特征（施工工艺） | 项目名称 | 内容 | 工程量 | 单位 | 审核单价 | 审核合计 | 备注
1 | 序厅 | 1号位第一版 | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:40mm亚克力立体字 3.字体规格:218mm×218mm 4.固定方式:胶粘5.内容：智能网联产业聚能区 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:40mm亚克力立体字 218mm×218mm | 9 | 个 | 152.6 | 1373.4
美术字安装
2 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:40mm亚克力立体字 3.字体规格:166×166 4.固定方式:胶粘 5.内容：湘江智谷、--规划展示中心-- | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:40mm亚克力立体字 166mm×166mm | 12 | 个 | 116.2 | 1394.4
美术字安装
3 |  | 1号位第二版 | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:40mm拉丝黄钛金水晶背光精工字 3.字体规格:302×302 4.固定方式:胶粘 5.内容：智能网联产业聚能区 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:40mm拉丝黄钛金水晶背光 精工字 302mm×302mm | 9 | 个 | 217.44 | 1956.96 | 40mm拉丝黄钛金水晶背光精工字
美术字安装
4 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:40mm拉丝黄钛金水晶背光精工字 3.字体规格:168×168 4.固定方式:胶粘 5.内容：--规划展示中心-- | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:40mm拉丝黄钛金水晶背光 精工字 168mm×168mm | 8 | 个 | 120.96 | 967.68 | 40mm拉丝黄钛金水晶背光精工字
美术字安装
5 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:40mm拉丝黄钛金水晶背光精工字 3.字体规格:232×232 4.固定方式:胶粘 5.内容：湘江智谷 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字0.2㎡以内 其他面~换:40mm拉丝黄钛金水晶背光精工字 232mm×232mm | 4 | 个 | 167.04 | 668.16 | 40mm拉丝黄钛金水晶背光精工字
美术字安装
6 |  |  | 1.饰面材料种类:第一版美术字拆除; 2.包含楼面运出垃圾 | 立面块料拆除 |  | 1.3174 | ㎡ | 14.87 | 19.5897
7 |  |  | 12V直流电源 | 发光字电源 | 400W | 2 | 个 | 150 | 300
9 |  | 3号位原有墙面拆除 | 1.原有墙面汽车贴膜拆除 | 原有墙面汽车贴膜拆除 |  | 64.548 | ㎡ | 5.78 | 373.0874
|  |  |  | 拆除原墙面贴膜垃圾清运 |  | 64.548 | ㎡ | 0
10 |  | 3号位第一版拆除 | 1.饰面材料种类:第一版美术字拆除; 2.包含楼面运出垃圾 | 立面块料拆除 |  | 3.573 | ㎡ | 14.87 | 53.1305
11 |  | 3号位第二版 | 1.面层材料品种、规格、颜色:底透明车贴; | 柱(梁)面装饰：面层 贴人造革 墙面、墙裙~换:底透明车贴 | 面层 贴人造革 墙面、墙裙~换:底透明车贴 | 64.548 | ㎡ | 59.94 | 3869.0071
12 |  |  | 1.基层类型:玻璃墙面 2.镌字材料品种、颜色:40mm亚克力立体字 3.字体规格:363mm×363mm 4.固定方式:胶粘5.内容：实施智能网联产业领跑工程 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字0.2㎡以内 其他面~换:40mm亚克力立体字363mm×363mm | 12 | 个 | 254.1 | 3049.2
美术字安装
13 |  |  | 1.基层类型:玻璃墙面 2.镌字材料品种、颜色:40mm亚克力立体字 3.字体规格:268mm×268mm 4.固定方式:胶粘5.内容：助力新区构建现代产业体系 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字0.2㎡以内 其他面~换:40mm亚克力立体字268mm×268mm | 13 | 个 | 187.6 | 2438.8
美术字安装
14 |  | 3号位第二版拆除 | 1.拆除第二版车贴 2.包含楼面运出垃圾 3.人工拆除原有玻璃墙面 4.人工铲除墙面结构胶 5.包含垃圾清运 | 车贴拆除、结构胶拆除、玻璃墙面拆除 |  | 64.548 | ㎡ | 5.78 | 373.0874
建筑垃圾运输 楼面运出垃圾
15 |  | 3号位第三版 | 电源及其他耗材 | 发光灯箱辅材及电源 | 8个400W电源 | 8 | 个 | 150 | 1200
|  |  | 拆除原有墙面玻璃 | 墙面拆除 |  | 64.548 | ㎡ | 7.458 | 481.399
16 |  |  | 原大芯板打底，在上层覆盖铝塑板 | 墙面搭建 | 1.2*2.4米铝塑板拼接 | 64.548 | ㎡ | 151 | 9746.748 | 铝塑板4MM厚
17 |  |  | 1.板层及铝朔版上打孔 2.墙面后部布线并取电 | 取电、打孔 | 极窄空间安装施工 | 1 | 项 | 300 | 300
18 |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:银灰色质感汽车膜; | 柱(梁)面装饰 |  | 64.548 | ㎡ | 59.94 | 3869.0071
19 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:40mm亚克力发光立体字 3.字体规格:302mm×302mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：实施智能网联产业领跑工程助力新区构建现代化产业体系 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:40mm亚克力发光立体字 302mm×302mm | 25 | 个 | 102.6045 | 2565.1125 | 40mm亚克力发光立体字 302mm×302mm
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
20 |  |  | 1.名称:六边形无边框亚克力灯箱40mm厚，表面logo图案纯透明车贴; 2.规格:400mm*346mm; 3.安装形式:壁挂式; 4.型号:1cmPVC背板+LED灯条+5cm铝合金边条+3mm亚克力面板+透明膜打UV; | 装饰灯 | 1cmPVC背板+LED灯条+5cm铝合金边条+3mm亚克力面板+透明膜打UV; | 69 | 套 | 126.1378 | 8703.5054
|  |  |  | 发光棚荧光灯安装及其他 立体广告灯箱 |  |  |  |  | 0
21 |  |  | 1.名称:六边形无边框亚克力灯箱30mm厚; 2.规格:915.5mm*793mm; 3.安装形式:壁挂式; 4.型号:1cmPVC背板+LED灯条+5cm铝合金边条+3mm亚克力面板+透明膜打UV; | 装饰灯 | 1cmPVC背板+LED灯条+5cm铝合金边条+3mm亚克力面板+透明膜打UV; | 2 | 套 | 661.6687 | 1323.3373
|  |  |  | 发光棚荧光灯安装及其他 立体广告灯箱 |  |  |  |  | 0
22 |  |  | 1.基层类型:亚克力灯箱 2.镌字材料品种、颜色:10mm亚克力立体字雕刻烤漆； 3.字体规格:302mm×302mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：大灯箱上亚克力字，包含符号及英文 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:10mm亚克力立体字雕刻烤漆 141mm×141mm | 20 | 个 | 63.6148 | 1272.2958
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
23 | 走廊 | 5号位 | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:20mm厚亚克力立体字 3.字体规格:203mm*203mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：智能未来无限可能 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:20mm厚亚克力立体字 203mm*203mm | 8 | 个 | 103.936 | 831.488
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
24 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:20mm厚亚克力立体字 3.字体规格:162.5mm*162.5mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：INTELLIGENTFUTURE | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:20mm厚亚克力立体字 162.5mm*162.5mm | 17 | 个 | 83.2 | 1414.4
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
25 |  | 6号位 | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:20mm厚亚克力立体字 3.字体规格:184mm*184mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：智能集约化产品 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:20mm厚亚克力立体字 184mm*184mm | 7 | 个 | 94.208 | 659.456
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
26 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:20mm厚亚克力立体字 3.字体规格:119mm*119mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：360全息产品演示 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:20mm厚亚克力立体字 119mm*119mm | 8 | 个 | 60.928 | 487.424
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
27 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:20mm厚亚克力立体字 3.字体规格:166mm*166mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：INTELLIGENTPRODUCT | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:20mm厚亚克力立体字 166mm*166mm | 18 | 个 | 84.992 | 1529.856
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
28 | 原 北 斗 展 厅 | 原北斗展厅墙面内容拆除 | 原墙面内容拆除 | 墙面内容拆除 |  | 154 | ㎡ | 7.458 | 1148.532
29 |  |  | 铝板墙面修复---整形补腻子喷漆 | 墙面修复 | 对原有铝板发光字孔洞、划痕进行整形修补，再刷漆 | 154 | ㎡ | 25.5 | 3927 | 对原有铝板发光字孔洞、划痕进行整形修补，再刷漆
30 |  | 临展 | 汽车车贴贴与铝板墙面 | 临展用车贴含安装人工 |  | 52 | ㎡ | 59.94 | 3116.88
31 |  |  | 墙面车贴裱板 | 产业处展板含安装人工 |  | 9 | ㎡ | 59.94 | 539.46
32 |  | 7号位 | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:30mm厚背光立字 3.字体规格:137mm*137mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：湘江新区与岳麓高新区介绍 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:30mm厚背光立体字 137mm*137mm | 12 | 个 | 124.533 | 1494.396 | 30mm厚背光立字
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
33 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:30mm厚背光立体字 3.字体规格:42mm*55mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：INTRODUCTION OFHUNAN XIANGJIANG NEW ZONE& YUELU HIGH TECH ZONE | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:30mm厚背光立体字 42mm*55mm | 54 | 个 | 38.178 | 2061.612 | 30mm厚背光立体字
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
34 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:标题立体雕刻烤漆10mm厚亚克力 3.字体规格:52mm*52mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：湖南湘江新区、岳麓高新区 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:标题立体雕刻烤漆10mm厚 亚克力 52mm*52mm | 11 | 个 | 21.788 | 239.668
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
35 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:标题立体雕刻烤漆10mm厚亚克力 3.字体规格:23mm*23mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：THE ZONE OF HUNAN XIANGJIANG、YUELU HIGH TECH ZONE | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:标题立体雕刻烤漆10mm厚 亚克力 23mm*23mm | 41 | 个 | 9.637 | 395.117
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
36 |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:背光亚克力板20mm厚高精UV底色与内容 2.尺寸规格:2400mm*1600mm 3.固定方式:胶粘 4.内容：详见图纸 | 柱(梁)面装饰 | 墙面、墙裙~ 换:背光亚克力板20mm厚高精 UV底色与内容 | 3.84 | ㎡ | 911.4 | 3499.776
|  |  |  | 面层 贴人造革 |  |  |  |  | 0
37 |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:背光雪弗板20mm厚高精UV底色与内容 2.尺寸规格:2400mm*1600mm 3.固定方式:胶粘 4.内容：详见图纸 | 柱(梁)面装饰 | 墙面、墙裙~ 换:背光亚克力板20mm厚高精 UV底色与内容 | 3.84 | ㎡ | 911.4 | 3499.776
|  |  |  | 面层 贴人造革 |  |  |  |  | 0
38 |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:2张图片10mm厚亚克力UV 2.尺寸规格:300mm*460mm 3.固定方式:胶粘 4.内容：详见图纸 | 柱(梁)面装饰 | 墙面、墙裙~ 换:2张图片10mm厚亚克力UV | 0.276 | ㎡ | 604.5 | 166.842
|  |  |  | 面层 贴人造革 |  |  |  |  | 0
39 |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:大数字10mm厚亚克力UV 2.尺寸规格:196mm*123mm、229mm*123mm、1 80mm*123mm、213mm*123mm 3.固定方式:胶粘 4.内容：详见图纸 | 柱(梁)面装饰 | 墙面、墙裙~ 换:大数字10mm厚亚克力UV | 0.1792 | ㎡ | 604.5 | 108.3264
|  |  |  | 面层 贴人造革 |  |  |  |  | 0
40 |  | 8号位 | 1.面层材料品种、规格、颜色:底透明车贴 2.尺寸规格:5800mm*1760mm 3.固定方式:胶粘 4.内容：详见图纸 | 柱(梁)面装饰 | 墙面、墙裙~ 换:底透明车贴 | 10.208 | ㎡ | 59.94 | 611.8675
|  |  |  | 面层 贴人造革 |  |  |  |  | 0
41 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:30mm厚背光亚克力立体字 3.字体规格:138mm*138mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：智能网联汽车产业 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:30mm厚背光亚克力立体字 138mm*138mm | 8 | 个 | 124.533 | 996.264 | 30mm厚背光亚克力立体字
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
42 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:30mm厚背光亚克力立体字 3.字体规格:43mm*56mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：INTELLIGENT NETWORKAUTOMOBILE INDUSTRY | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:30mm厚背光亚克力立体字 43mm*56mm | 36 | 个 | 39.087 | 1407.132 | 30mm厚背光亚克力立体字
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
43 |  | 9号位 | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:30mm厚背光亚克力立体字 3.字体规格:138mm*138mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：片区现状与规划 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:30mm厚背光亚克力立体字 138mm*138mm | 7 | 个 | 124.533 | 871.731 | 30mm厚背光亚克力立体字
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
44 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:30mm厚背光亚克力立体字 3.字体规格:43mm*56mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：AREA CURRENT SITUATION&PLANNING | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:30mm厚背光亚克力立体字 43mm*56mm | 29 | 个 | 39.087 | 1133.523 | 30mm厚背光亚克力立体字
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
45 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:30mm厚亚克力立体字 3.字体规格:96mm*96mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：发展愿景、土地规划、功能分区、土地现状、区位交通 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:30mm厚亚克力立体字 96mm*96mm | 25 | 个 | 58.176 | 1454.4
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
46 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:30mm厚亚克力立体字 3.字体规格:40mm*40mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：DEVELOPMENTVISION、LANDPLANNING、FUNCTIONALPARTITION、LAND STATUS、LOCATIONTRAFFIC | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:30mm厚亚克力立体字 96mm*96mm | 73 | 个 | 24.24 | 1769.52
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
47 |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:亚克力UV30mm厚 2.尺寸规格:1030mm*1750mm、330mm*550mm、1030mm*1200mm、330mm*1200mm、1030mm*1000mm 330mm*1000mm、1030mm*1700mm、330mm*1700mm 3.固定方式:胶粘 4.内容：详见图纸 | 柱(梁)面装饰 | 墙面、墙裙~ 换:大数字10mm厚亚克力UV | 9.011 | ㎡ | 810.9 | 7307.0199
|  |  |  | 面层 贴人造革 |  |  |  |  | 0
48 |  | 10号位 | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:30mm厚背光亚克力 立体字 3.字体规格:138mm*138mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：产业核心区规划 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:30mm厚背光亚克力立体字 138mm*138mm | 7 | 个 | 124.533 | 871.731 | 30mm厚背光亚克力 立体字
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
49 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:30mm厚背光亚克力 立体字 3.字体规格:43mm*56mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：INDUSTRIAL COREAREA PLANNING | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:30mm厚背光亚克力立体字 138mm*138mm | 26 | 个 | 39.087 | 1016.262 | 30mm厚背光亚克力 立体字
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
50 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:20mm厚亚克力立体字 3.字体规格:51mm*51mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：核心区三期、核心区二期、核心区一期 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:20mm厚亚克力立体字 51mm*51mm | 15 | 个 | 26.112 | 391.68
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
51 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:10mm厚亚克力立体字 3.字体规格:53mm*53mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：产业核心区1000亩分3年三期开发：其中一期311亩、二期276亩、三期413亩每期拟按“一园一企”的模式,以智能网联产业为核心，打造集智能制造、研发中试、总部办公于一体的创新园区。 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:10mm厚亚克力立体字 53mm*53mm | 90 | 个 | 22.207 | 1998.63
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
52 |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚亚克力UV 2.尺寸规格:1000mm*700mm、1000mm*600mm 3.固定方式:胶粘 4.内容：详见图纸 | 柱(梁)面装饰 | 墙面、墙裙~ 换:10mm厚亚克力UV | 5.2 | ㎡ | 604.5 | 3143.4
|  |  |  | 面层 贴人造革 |  |  |  |  | 0
53 |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:蓝色车贴 2.尺寸规格:5800mm*1760mm 3.固定方式:胶粘 4.内容：详见图纸 | 柱(梁)面装饰 | 墙面、墙裙~ 换:蓝色车贴 | 11.52 | ㎡ | 59.94 | 690.5088
|  |  |  | 面层 贴人造革 |  |  |  |  | 0
54 |  | 11号位第一版 | 1.面层材料品种、规格、颜色:整体底图背胶 2.尺寸规格:3400mm*1200mm 3.固定方式:胶粘 4.内容：详见图纸 | 柱(梁)面装饰 |  | 12.24 | ㎡ | 59.94 | 733.6656
55 |  | 11号位第二版 | 1.面层材料品种、规格、颜色:整体底图背胶 2.尺寸规格:8400mm*2400mm 3.固定方式:胶粘 4.内容：详见图纸 | 柱(梁)面装饰 | 墙面、墙裙~ 换:整体底图背胶 | 20.16 | ㎡ | 59.94 | 1208.3904
|  |  |  | 面层 贴人造革 |  |  |  |  | 0
56 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:30mm厚背光亚克力立体字 3.字体规格:138mm*138mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：产业发展 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:30mm厚背光亚克力立体字 138mm*138mm | 4 | 个 | 124.533 | 498.132 | 30mm厚背光亚克力立体字
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
57 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:30mm厚背光亚克力立体字 3.字体规格:43mm*56mm 4.固定方式:胶粘 5.内容 INDUSTRIALDEVELOPMENT | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:30mm厚背光亚克力立体字 43mm*56mm | 21 | 个 | 39.087 | 820.827 | 30mm厚背光亚克力立体字
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
58 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:10mm厚亚克力立体字 3.字体规格:62mm*62mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：远期目标近期目标产业定位 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:10mm厚亚克力立体字 53mm*53mm | 12 | 个 | 25.978 | 311.736
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
59 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:10mm厚背光亚克力板UV打印字 3.字体规格:详见图纸 4.固定方式:胶粘 5.内容：INDUSTRIALDEVELOPMENT | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:10mm厚背光亚克力板UV打 印字 | 9 | 个 | 5.6138 | 50.5241
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
60 |  | 12号位 | 1.基层类型:铝板墙面2.镌字材料品种、颜色:30mm厚背光亚克力 立体字 3.字体规格:138mm*138mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：产业导入路径 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:30mm厚背光亚克力立体字 138mm*138mm | 6 | 个 | 83.628 | 501.768
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
61 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:30mm厚背光亚克力立体字 3.字体规格:43mm*56mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：PATH OF INDUSTRY | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:30mm厚背光亚克力立体字 43mm*56mm | 14 | 个 | 39.087 | 547.218 | 30mm厚背光亚克力立体字
|  |  |  | 美术字安装 |  |  |  |  | 0
62 |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚亚克力UV 2.尺寸规格:详见图纸 3.固定方式:胶粘 4.内容：详见图纸 | 柱(梁)面装饰 | 墙面、墙裙~ 换:20mm厚亚克力UV | 6.12 | ㎡ | 911.4 | 5577.768
|  |  |  | 面层 贴人造革 |  |  |  |  | 0
63 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:亚克力立体雕刻20mm厚 3.字体规格60mm*60mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：招商政策支持体系、招商联动、政策加持、五方赋能、场景助力、基金赋能 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:亚克力立体雕刻20mm厚 60mm*60mm | 14 | 个 | 30.72 | 430.08
美术字安装
64 |  | 13号位 | 1.面层材料品种、规格、颜色:车贴 2.尺寸规格:600mm*600mm 3.固定方式:胶粘 4.内容：详见图纸 | 柱(梁)面装饰 | 墙面、墙裙~ 换:整体底图背胶 | 12.6 | ㎡ | 59.94 | 755.244
面层 贴人造革
65 |  | 14号位 | 1.面层材料品种、规格、颜色:软膜 2.尺寸规格:详见图纸 3.固定方式:胶粘 4.内容：详见图纸 | 柱(梁)面装饰 | 墙面、墙裙~ 换:软膜 | 5.7721 | ㎡ | 59.94 | 345.9806
面层 贴人造革
66 | 城 市 会 客 厅 |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:宣绒布打印UV 2.尺寸规格:详图纸 3.固定方式:胶粘 4.内容：详见图纸 | 柱(梁)面装饰 | 墙面、墙裙~ 换:宣绒布打印UV | 11.52 | ㎡ | 115 | 1324.8
面层 贴人造革
67 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:40mm厚立体发光字(弱光)侧面银白色 3.字体规格:370mm*370mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：城市会客厅 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:40mm厚立体发光字(弱光) 侧面银白色 370mm*370mm | 5 | ㎡ | 154.0125 | 770.0625 | 40mm厚立体发光字(弱光)侧面银白色
美术字安装
68 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:40mm厚立体发光字(弱光)侧面银白色 3.字体规格:163mm*163mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：智谷 | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:40mm厚立体发光字(弱光) 侧面银白色 163mm*163mm | 2 | 个 | 29.8901 | 59.7803 | 40mm厚立体发光字(弱光)侧面银白色
美术字安装
69 |  |  | 1.基层类型:铝板墙面 2.镌字材料品种、颜色:40mm厚立体发光字(弱光)侧面银白色 3.字体规格:170mm*270mm 4.固定方式:胶粘 5.内容：city reception hall | 有机玻璃字 | 泡沫塑料有机玻璃字 0.2㎡以内 其他面~ 换:40mm厚立体发光字(弱光) 侧面银白色 170mm*270mm | 17 | 个 | 51.6375 | 877.8375 | 40mm厚立体发光字(弱光)侧面银白色
美术字安装
70 |  | 墙面排版汽车膜 | 1.面层材料品种、规格、颜色:应甲方要求，所有项目施工之前，均使用汽车膜打印贴墙排版 2.尺寸规格:详见图纸 3.固定方式:胶粘 4.内容：详见图纸 | 柱(梁)面装饰 | 墙面、墙裙~ 换:汽车膜 | 150 | ㎡ | 59.94 | 8991
面层 贴人造革
71 | 办 公 室 | 墙面亚克力展板拆除 | 墙面亚克力展板拆除 | 亚克力展板拆除 | 1.2*1.5米 2块 | 1 | 项 | 44.352 | 44.352
72 |  | 会议室玻璃墙面静电膜 | 会议室玻璃墙面静电膜 | 包含人工安装费用 | 磨砂静电膜 1.2米宽幅 | 24 | m2 | 59.94 | 1438.56
73 | 产 品 展 示 区 |  | 铝合金 90*60cm可调角度 | 水牌架组装 | 铝合金 | 30 | 个 | 320 | 9600
74 |  |  |  | 水牌架 | 组装人工 | 30 | 个 | 0 | 0
75 |  |  | 亚克力热弯 20*14.5cm | 产品桌牌 | 亚克力热弯 20*14.5cm | 100 | 个 | 20 | 2000
76 |  |  | 彩白彩加人工贴 | 产品桌贴牌 | 彩白彩加人工贴 | 29 | 个 | 10 | 290
77 | 其 他 |  |  | 沙盘指示牌--亚克力 | 35cm*30cm 3mm*2双层打UV,8MM底座 | 4 | 个 | 60 | 240 | 35cm*30cm 3mm*2双层打UV,8MM厚椭圆底座
78 |  |  |  | 路演厅PVC字 |  | 45 | CM | 4 | 180
79 |  |  |  | 沙盘拆除 | 拆除搬运及人工 | 35 | ㎡ | 16 | 3200 | 木质结构，现场切割、分块搬运
80 |  |  |  | 货物运费 | 材料及货物运输 | 5 | 车 | 380 | 1900 | 拆除的沙盘垃圾运输
81 |  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 137779.312

## 走廊文化墙 (hidden)
湘江智谷展厅文化墙预算清单
序号 | 区域编号 | 材质 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | ① | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 3800*3250 | ㎡ | 12.5 | 180 | 2250
2 | ④ | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 1530*3250 | ㎡ | 5 | 180 | 900
3 | ⑤ | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 13350*3250 | ㎡ | 43.5 | 180 | 7830
4 | ⑥ | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 1720*3250 | ㎡ | 5.6 | 180 | 1008
5 | ⑦ | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 8450*3250 | ㎡ | 27.5 | 180 | 4950
6 | ⑧ | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 7250*3250 | ㎡ | 23.6 | 180 | 4248
7 | ⑨ | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 2530*3250 | ㎡ | 8.3 | 180 | 1494
8 |  | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 450*3200 | ㎡ | 1.44 | 180 | 259.2
9 |  | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 1200*3200 | ㎡ | 3.84 | 180 | 691.2
10 |  | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 1300*3200 | ㎡ | 4.16 | 180 | 748.8
11 |  | 亚克力水晶字厚10+5 | 30*30公分 | 个 | 14 | 150 | 2100
12 |  | 亚克力水晶字厚10+5 | 20*20公分 | 个 | 5 | 100 | 500
13 | ⑩ | 全铝桁架+黑底喷绘布 | 6600*3250，U型 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 半年价格
14 | ⑪ | 定制电动车展台 15厘板材打底，车贴饰面 | 4000*1800*150 | 套 | 1 | 6000 | 6000
15 | ⑫ | 定制充电桩展台 15厘板材打底，车贴饰面 | 3000*800*150 | 套 | 1 | 4500 | 4500
16 |  | 4K高清电视机 | 55寸*6台*9天 | 天 | 54 | 500 | 27000
17 |  | 电视机移动支架 | 6台*9天 | 天 | 54 | 100 | 5400
18 |  | 电源线引进 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000
19 |  | 文化墙设计费 |  | ㎡ | 142.4 | 70 | 9968
20 |  | 水牌设计费 |  | 版 | 20 | 50 | 1000
21 |  | 运输费 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000
22 |  | 加急制作费 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
23 |  | 现场安装执行费 |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
合计 | [6 empty] | 99847.2

## 文化墙评审
湘江智谷展厅文化墙预算清单
序号 | 区域编号 | 材质 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | ① | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 3800*3250 | ㎡ | 12.35 | 115 | 1420.25
2 | ④ | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 1530*3250 | ㎡ | 4.9725 | 115 | 571.8375
3 | ⑤ | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 13350*3250 | ㎡ | 43.3875 | 115 | 4989.5625
4 | ⑥ | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 1720*3250 | ㎡ | 5.59 | 115 | 642.85
5 | ⑦ | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 8450*3250 | ㎡ | 27.4625 | 115 | 3158.1875
6 | ⑧ | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 7250*3250 | ㎡ | 23.5625 | 115 | 2709.6875
7 | ⑨ | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 2530*3250 | ㎡ | 8.2225 | 115 | 945.5875
|  | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 450*3200 | ㎡ | 1.44 | 115 | 165.6
|  | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 1200*3200 | ㎡ | 3.84 | 115 | 441.6
|  | 定制加厚宣绒布+画面UV打印 | 1300*3200 | ㎡ | 4.16 | 115 | 478.4
8 |  | 亚克力水晶字厚10+5 | 30*30公分 | 个 | 420 | 4 | 1680
9 |  | 亚克力水晶字厚10+5 | 20*20公分 | 个 | 100 | 4 | 400
10 | ⑩ | 全铝桁架+黑底喷绘布 | 6600*3250，U型 | 套 | 39.6 |  | 8481 | 半年价格 |  | 7055
11 | ⑪ | 定制电动车展台 15厘板材打底，车贴饰面 | 4000*1800*150 | 套 | 16.14 | 262 | 4228.68
12 | ⑫ | 定制充电桩展台 15厘板材打底，车贴饰面 | 3000*800*150 | 套 | 5.94 | 262 | 1556.28
13 |  | 4K高清电视机 | 55寸*6台*9天 | 天 | 54 | 420 | 22680 | 预计租3次， 每摆3天 | 3780
14 |  | 电视机移动支架 | 6台*9天 | 天 | 0 | 0 | 0
15 |  | 电源线引进 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000
16 |  | 文化墙设计费 |  | ㎡ |  |  | 5000
17 |  | 水牌设计费 |  | 版 | 20 | 50 | 1000
18 |  | 运输费 |  | 项
19 |  | 加急制作费 |  | 项
20 |  | 现场安装执行费 |  | 项
合计 | [6 empty] | 61549.5225

## 多媒体内容 (hidden)
展厅多媒体程序明细表
序号 | 展区 | 展项 | 系统 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 序厅 | 沙盘 | 多屏互动展示系统 | 三屏联动展示系统，分控制端和展示端多套程序，采用unity等软件开发，内容分为： 1、启动界面，主界面，二级界面、框架页面的设计制作; 2、菜单设计制作; 3、界面按钮，界面图标设计制作及总体包装; 4、菜单、按钮、功能、数据列表、滚动条、页面、导航、信息提示窗口等元素进行统一设计和排版; 5、待机时页面动态效果的展示; 6、节点与节点之间的切换动态方式 7、控制端通过网络通讯实现三屏同步，并控制展示端的内容切换 | 1 | 套 | 90000 | 90000
3 |  |  | 动画视频制作 | 规格：2K AVC 超高清视频 3D+特效，音频格式为AAC，码率不小于128kbps,配合大屏内容同步展示，包括影像资料的创意、策划、拍摄、剪辑、后期制作、修订等。含3D建模渲染、动画制作、配音剪辑输出，要求有较高的画面清晰度、流畅度和过渡效果，音效和配乐的制作必须精益求精 | 180 | 秒 | 550 | 99000
4 |  |  | 动画视频制作 | 规格：2K AVC 超高清视频 3D+特效，音频格式为AAC，码率不小于128kbps,配合大屏内容同步展示，包括影像资料的创意、策划、拍摄、剪辑、后期制作、修订等。含3D建模渲染、动画制作、配音剪辑输出，要求有较高的画面清晰度、流畅度和过渡效果，音效和配乐的制作必须精益求精 | 180 | 秒 | 550 | 99000
5 | 概念厅 | 透明屏 | 动画视频制作 | 规格：2K AVC 超高清视频 3D+特效，音频格式为AAC，码率不小于128kbps,配合大屏内容同步展示，包括影像资料的创意、策划、拍摄、剪辑、后期制作、修订等。含3D建模渲染、动画制作、配音剪辑输出，要求有较高的画面清晰度、流畅度和过渡效果，音效和配乐的制作必须精益求精 | 180 | 秒 | 550 | 99000
6 |  | 360 全息 | 动画视频制作 | 规格：2K AVC 超高清视频 3D+特效，音频格式为AAC，码率不小于128kbps,配合大屏内容同步展示，包括影像资料的创意、策划、拍摄、剪辑、后期制作、修订等。含3D建模渲染、动画制作、配音剪辑输出，要求有较高的画面清晰度、流畅度和过渡效果，音效和配乐的制作必须精益求精 | 300 | 秒 | 550 | 165000
7 |  |  | 双屏互动软件 | 双屏联动展示系统，分为控制端和展示端多套程序，采用unity等软件开发，内容分为： 1、启动界面，主界面，二级界面、框架页面的设计制作; 2、菜单设计制作; 3、界面按钮，界面图标设计制作及总体包装; 4、菜单、按钮、功能、数据列表、滚动条、页面、导航、信息提示窗口等元素进行统一设计和排版; 5、待机时页面动态效果的展示; 6、节点与节点之间的切换动态方式 7、控制端通过网络通讯实现双屏同步，并控制展示端的内容切换 | 1 | 套 | 58000 | 58000
8 | 北斗厅 | 互动雷达墙 | 互动控制系统 | 采用unity等软件开发，内容分为：1、激光雷达的定位控制 2、雷达信号与图文版及投影画面内容的精确匹配定位 3、通过雷达感应出发信号，控制多媒体内容的展示 | 1 | 套 | 29800 | 29800
9 |  |  | 动画视频制作 | 规格：2K AVC 超高清视频 3D+特效，音频格式为AAC，码率不小于128kbps,配合大屏内容同步展示，包括影像资料的创意、策划、拍摄、剪辑、后期制作、修订等。含3D建模渲染、动画制作、配音剪辑输出，要求有较高的画面清晰度、流畅度和过渡效果，音效和配乐的制作必须精益求精 | 120 | 秒 | 550 | 66000
10 |  | 互动滑屏 | 滑轨感应交互软件 | 含UI界面设计，可以时间或进程轴进行交互演示。1、缓停缓启动系统：设备启动和停止均有缓冲程序，保证设备运行平稳，噪音小。同时减少设备的晃动。2、开放的点位设置系统：客户可以根据需要,20个播放点位自由添加或者删减感应位置数，支持背景图实时同步。3、开放二的用户接口协议: 数据通信协议UDP,中控协议：UDP4、支持滑轨屏接入客户的中控系统。 5、自动轮巡系统：自动往复运动，不停止；单个位置播放停止模式，单个形成模式自由设置。6、触屏互动系统：访客按屏上的左移或者右移按钮，屏幕即向相应的方向移动一个展示 位。7、控制方法多样：触摸屏控制，中控控制。 | 1 | 台 | 36800 | 36800
11 |  |  | 数据控制系统 | 1、通过控制器获取实时位置信息并进行数据转换。 2、动力系统：采用静音电机及配套的变频器驱动，启动力矩大，声音小。 运动平稳。3、紧急停车管理系统：移动末端设有防撞传感器，限位开关等防撞系统，保证设备运行的安 全性，良好的安全风险管控。4、位置线性测试系统：通过高精度传感器，实时测量滑轨屏的当前实时位置，响应速度 快，数据更新速度小于200ms；位置测量精度±1mm，定位精准。 | 1 | 套 | 26800 | 26800
11 |  |  | 数字人软件 | 滑轨屏数字人引导系统，含角色模型动画渲染 | 1 | 套 | 40000 | 40000
12 |  |  | 动画视频制作 | 规格：2K AVC 超高清视频 3D+特效，音频格式为AAC，码率不小于128kbps,配合大屏内容同步展示，包括影像资料的创意、策划、拍摄、剪辑、后期制作、修订等。含3D建模渲染、动画制作、配音剪辑输出，要求有较高的画面清晰度、流畅度和过渡效果，音效和配乐的制作必须精益求精 | 300 | 秒 | 550 | 165000
13 |  | 入口大屏 | 动画视频制作 | 规格：2K AVC 超高清视频 3D+特效，音频格式为AAC，码率不小于128kbps,配合大屏内容同步展示，包括影像资料的创意、策划、拍摄、剪辑、后期制作、修订等。含3D建模渲染、动画制作、配音剪辑输出，要求有较高的画面清晰度、流畅度和过渡效果，音效和配乐的制作必须精益求精 | 90 | 秒 | 550 | 49500
14 |  |  | 数字人软件 | 数字人内容展示系统，可实时对话。调用ASR、NLP和WebRTC进行文本流;通信和音视频流通信 | 1 | 套 | 60000 | 60000
| 其他 | 中控 系统 | 中控平板界面设计 | 进行视觉设计，界面设计，按钮设计，定制多层结构的平板软件界面。 | 1 | 套 | 6500 | 6500
13 |  |  | 中控程序 | 界面编程费用按需定制编程.1.基于无线网络的新一代技术平台，性能稳定。不受物理距离限制，不受制于厂家，方便客户在移动过程中也能对展厅中对不同展项的控制和展示； TCP/IP网络通讯，支持通过局域网或国际互联网控制，支持IPAD/Iphone/安卓或其他智能掌上电脑作为操作终端。 2.界面菜单可个性化设置，功能上实用方便。每一个客户可按照自己展项区域和类型分类，灵活进行控制菜单自定义的设置,不用编写任何程序，不用关注任何复杂的内部逻辑，全自动化处理。 3.操作使用傻瓜化，一键开启所有设备。无所不控，投影、LED大屏、DLP背投、拼接屏、摄像机、调色灯光、窗帘、幕布、背景音乐、家用电器、环境温湿度、各种强电、弱电开关、水路、安防报警、门禁指纹考勤，视频监控系统等等。中控功能强，系统集成度高，富有特色的先进网络管理功能，长期连续使用稳定可靠，特别适用于各种大中小展馆、展厅、主题展览等场所多媒体展品集中管理，最大限度地减轻管理人员的劳动强度。 4.采用高品质的无线全彩触摸屏或平板电脑作为控制终端设备，保障中控系统控制和使用的稳定性；外观时尚大方，能提升了展厅的品质和格调。自研的IPAD无线智能控制软件，不需越狱，更稳定可靠。 5.真正的研发厂商，性价比高，相对硬件中控方案可以大大节省展项成本；另外可以根据客户要求基于各种品牌掌上电脑（三星、索尼、联想等平板、各种尺寸无线触摸屏、智能手机等)都可开发相应的智能控制系统，以满足客户不同要求。 6.界面简洁，支持多点触控和滑屏操控，支持上百种字体，支持图片透明效果，可实现任意形状的按钮，任何效果的界面，让您的界面更完美，给客户带来更人性化的操作感受。强大的系统平台，使用方可按项目需要，快速任意修改触摸屏界面，支持 3D 按钮、图片按钮等，支持C语言编程、定时循环播放控制，支持多次连续发码、双向通讯反馈、一键（按钮）执行多动作，控制多个设备。 7.大量的控制接口，8路弱电继电器控制（可扩展），8路红外控制输出（可扩展），8路IO探测控制（可扩展），16路RS232（可扩展），4个RS485（可扩展），支持多台网络主机互联互通、本地控制、远程控制，远超一般中控。 8.多用户远程管理。可以有多个管理员在任何联网电脑上共同管理展馆所有网络中控，一般网络中控都是只能一个管理员进行管理，而且必须在控制室中管理，有很大的局限性。另外系统可设置管理员或操作员的不同管理权限。一级管理员具有最高权限，可对全系统所有终端进行控制。二级、三级管理员权限：由一级管理员授权，对部分终端进行控制。 9. 远程音视频监控。管理员或有权限的馆方负责人等对展馆每项多媒体设备进行实时远程监控或观摩学习。 | 1 | 套 | 55000 | 55000
14 |  |  | 远程控制软件 | 微型智能化远程控制软件,支持网络TCP\UDP协议，TCP\UDP控制端口可以自己设置，支持串口控制。支持PPT控制可自定义PPT所有功能按键控制、支持关机功能。支持安卓，和widonws系统，可以通过网络或者串口来控制视频的播放、暂停、停止、音量加减、快进快退、上一曲、下一曲、静音、视频最大化、视频最小化。电脑重启启动等常规操作，可以便捷的和工控机、平板、手机等设备集成使用，适合广大展厅的应用要求，很方便的就能加入展厅整体控制系统. | 12 | 套 | 3800 | 45600
15 |  |  | 灯光控制系统 | 通过平板操作，控制器发出信号，控制多路展厅灯光的开启关闭，并预设多种灯光组合，以达到最佳展示目的，含UI界面设计、功能程序编写、测试等 | 1 | 套 | 8500 | 8500
|  |  | 内网远程控制系统 | VNC内部局域网程序开发、人工调试、软件安装费用 | 1 | 套 | 4500 | 4500
17 |  |  | 窗帘控制系统 | 通过平板操作，控制器发出信号，485协议与窗帘电机进行通讯，控制窗帘的的开启关闭，并预设多种组合，以达到最佳展示目的，含UI界面设计、功能程序编写、测试等 | 1 | 套 | 9500 | 9500
|  | 机器人 | 智能机器人 | 机器人调试，全景地图扫描，展示内容设计制作，含相关展项的平面内容制作 | 2 | 项 | 35000 | 70000
18 |  | 平面内容 | 展示页面设计制作 | 宣传展示用页面内容设计制作35P | 40 | 页面 | 400 | 16000
小计 | [7 empty] | 1299500
安装调试费、运费、培训费 | [6 empty] | 8% | 103960
合计 | [7 empty] | 1403460
Note on F7: 根据要求，数量由600减少为300秒
Note on F19: 由7套增加为12套