| 附件1 佛山市绿色建材目录（第九批） |
| --- |
| 序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 技术类别 | 进入目录形式 |
| 1 | SS811硅酮耐候密封胶 | 广州市白云化工实业有限公司 | 塑料筒（净含量300mL）或复合软膜（净含量500mL） | 结构材料, 围护结构材料, 硅酮密封胶 | 绿色建材/产品认证 |
| 2 | SS911超高性能硅酮耐候密封胶 |  | 塑料筒（净含量300mL）或复合软膜（净含量590mL） | 结构材料, 围护结构材料, 硅酮密封胶 | 绿色建材/产品认证 |
| 3 | SS921超高性能硅酮结构密封胶 |  | 塑料筒（净含量300mL）、复合软膜（净含量590mL） | 结构材料, 围护结构材料, 硅酮密封胶 | 绿色建材/产品认证 |
| 4 | SMP652装配式建筑专用硅烷改性聚醚胶 |  | 4L桶装搭配固化剂和颜料各一小包 | 结构材料, 围护结构材料, 其他密封胶 | 绿色建材/产品认证 |
| 5 | SMP851装配式建筑专用硅烷改性聚醚胶 |  | 复合软膜（净含量590mL） | 结构材料, 围护结构材料, 其他密封胶 | 绿色建材/产品认证 |
| 6 | SS628E硅酮中空玻璃结构密封胶 |  | A组分：净含量180L，B组分：净含量19L | 结构材料, 围护结构材料, 硅酮密封胶 | 绿色建材/产品认证 |
| 7 | DJ-A3-SS607E防火密封胶 |  | 塑料筒（净含量300mL）、复合软膜（净含量500mL） | 结构材料, 围护结构材料, 硅酮密封胶 | 绿色建材/产品认证 |
| 8 | 陶瓷片密封水嘴 | 优达（中国）有限公司 | 厨房用抽取式单把手龙头KF37202L-CP | 装修材料, 五金卫浴 | 绿色建材/产品认证 |
| 9 | 陶瓷片密封水嘴 |  | 单孔脸盆用单把手龙头LF35101L-CP | 装修材料, 五金卫浴 | 绿色建材/产品认证 |
| 10 | 钛晶面实木复合地板 | 浙江世友木业有限公司 | 910*127*15/0.6 | 装修材料, 地面材料, 木地板 | 绿色建材/产品认证 |
| 11 | 18系列浸渍纸层压木质地板 |  | 1212*163*11 | 装修材料, 地面材料, 木地板 | 绿色建材/产品认证 |
| 12 | 钛晶面实木地板 |  | 910*122*18 | 装修材料, 地面材料, 木地板 | 绿色建材/产品认证 |
| 13 | 砌体材料 | 宁波嘉瀚环保建材开发有限公司 | 蒸压加气混凝土板（长：1000-4000mm 宽：600 厚度：90-300mm） | 结构材料, 主体和基础材料, 混凝土结构构件 | 绿色建材/产品认证 |
| 14 | 砌体材料（CT花岗岩透水板） | 广西净雨环保科技有限公司 | CT020 CT021 CT022 CT023 CT025 CT026 | 装修材料, 地面材料, 地面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 15 | 低烟无卤阻燃型阻燃B1级控制电缆 |  | WDZA-B1-KYJY | 设备设施, 建筑电气, 电线电缆 | 绿色建材/产品认证 |
| 16 | 低烟无卤阻燃型阻燃B1级电力电缆 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | WDZA-B1-YJY | 设备设施, 建筑电气, 电线电缆 | 绿色建材/产品认证 |
| 17 | 低烟无卤阻燃耐火型阻燃B1级电力电缆 |  | WDZAN-B1-YJY | 设备设施, 建筑电气, 电线电缆 | 绿色建材/产品认证 |
| 18 | 耐热105℃无卤低烟B1级阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 |  | WDZB1-BYJ-105 | 设备设施, 建筑电气, 电线电缆 | 绿色建材/产品认证 |
| 19 | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟聚烯烃护套B1级阻燃电力电缆 | 广东珠江电线电缆有限公司 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 3×6 | 设备设施, 建筑电气, 电线电缆 | 绿色建材/产品认证 |
| 20 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 |  | WDZC-YJY-0.6/1kV 1×240 | 设备设施, 建筑电气, 电线电缆 | 绿色建材/产品认证 |
| 21 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类控制电缆 |  | WDZC-KYJY-450/750V 37×1.5 | 设备设施, 建筑电气, 电线电缆 | 绿色建材/产品认证 |
| 22 | 耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 |  | WDZ-BYJ-105-450/750V 1×4 | 设备设施, 建筑电气, 电线电缆 | 绿色建材/产品认证 |
| 23 | 耐热105℃无卤低烟B1级阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 |  | WDZB1-BYJ-105-450/750V 1×2.5 | 设备设施, 建筑电气, 电线电缆 | 绿色建材/产品认证 |
| 24 | 预拌混凝土 | 佛山市政通混凝土有限公司 | C10~C60强度等级等（GB/T 14902-2012) | 结构材料, 主体和基础材料, 预拌混凝土 | 绿色建材/产品认证 |
| 25 | 湿拌砂浆 |  | 湿拌砂浆M5~M30强度等级（GB/T25181-2019) | 结构材料, 主体和基础材料, 预拌砂浆 | 绿色建材/产品认证 |
| 26 | 预拌混凝土 | 广东新业混凝土有限公司 | C10~C60 | 结构材料, 主体和基础材料, 预拌混凝土 | 绿色建材/产品认证 |
| 27 | 湿拌砂浆 | 佛山市顺德区华兴建筑材料有限公司 | 砌筑砂浆M5~M30；抹灰砂浆M5~M20；地面砂浆M15、M20、M25 | 结构材料, 主体和基础材料, 预拌砂浆 | 绿色建材/产品认证 |
| 28 | 湿拌砂浆 | 佛山市南海科明达混凝土有限公司 | 砌筑砂浆M5-M30；抹灰砂浆M5-M20；地面砂浆M15、M20、M25；防水砂浆M15、M20 | 结构材料, 主体和基础材料, 预拌砂浆 | 绿色建材/产品认证 |
| 29 | 预拌商品混凝土 |  | C10-C60 | 结构材料, 主体和基础材料, 预拌混凝土 | 绿色建材/产品认证 |
| 30 | 卡压式不锈钢水管 不锈钢给水管 家装用管 304卫生食品级管道 | 广东双兴新材料集团有限公司 | DN15 | 设备设施, 给水排水, 给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 31 | 304薄壁不锈钢给水管 卫生食品级不锈钢水管 医疗酒店工程给水管道系统 |  | DN15 | 设备设施, 给水排水, 给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 32 | 覆塑不锈钢水管 不锈钢冷水管 工装酒店供水管 建筑施工不锈钢给水管 |  | DN20 | 设备设施, 给水排水, 给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 33 | 不锈钢水管接头 内螺纹转换接头 内牙直接头 内丝直接 |  | DN15×Rp1/2 | 设备设施, 给水排水, 给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 34 | 内螺纹三通 内牙三通接头 内丝三通管件 |  | DN15 | 设备设施, 给水排水, 给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 35 | 45度B型等径弯头 b型弯头 45度 不锈钢水管管件弯头 |  | DN15 | 设备设施, 给水排水, 给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 36 | 45度等径弯头 45度A型弯头不锈钢水管弯头管件 |  | DN15 | 设备设施, 给水排水, 给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 37 | 304不锈钢水管管件 卫生食品级四通接头 四通管件接头 |  | DN15 | 设备设施, 给水排水, 给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 38 | 304不锈钢异径三通 大转小三通接头 卫生食品级变径三通 |  | 65×15 | 设备设施, 给水排水, 给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 39 | 304不锈钢外牙弯头 外丝弯头接头 外螺纹弯头管件 |  | DN15×R1/2 | 设备设施, 给水排水, 给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 40 | 304不锈钢水管接头三通 三通接头 卫生级食品级等径三通 |  | DN15 | 设备设施, 给水排水, 给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 41 | 不锈钢90度内牙弯头 内螺纹90度弯头 内丝弯头接头 |  | DN15×Rp1/2 | 设备设施, 给水排水, 给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 42 | 外螺纹三通 外牙三通 304不锈钢卡压式外螺纹转换接头 |  | DN15×R1/2 | 设备设施, 给水排水, 给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 43 | 预拌混凝土 | 佛山市联益建筑材料有限公司 | C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 | 结构材料, 主体和基础材料, 预拌混凝土 | 绿色建材/产品认证 |
| 44 | 瓷质仿古砖（有釉） | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 150mm*900mm | 装修材料, 地面材料, 地面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 45 | 瓷质仿古砖（有釉） |  | 200mm*1200mm | 装修材料, 地面材料, 地面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 46 | 瓷质仿古砖（有釉） |  | 600*600 | 装修材料, 地面材料, 地面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 47 | 瓷质仿古砖（有釉） |  | 600mm*900mm | 装修材料, 地面材料, 地面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 48 | 瓷质仿古砖（有釉） |  | 600mm*1200mm | 装修材料, 地面材料, 地面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 49 | 瓷质仿古砖（有釉） |  | 800mm*800mm | 装修材料, 地面材料, 地面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 50 | 瓷质仿古砖（有釉） |  | 900mm*900mm | 装修材料, 地面材料, 地面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 51 | 瓷质仿古砖（有釉） |  | 150mm*900mm | 装修材料, 墙面材料, 墙面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 52 | 瓷质仿古砖（有釉） |  | 200mm*1200mm | 装修材料, 墙面材料, 墙面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 53 | 瓷质仿古砖（有釉） |  | 600mm*600mm | 装修材料, 墙面材料, 墙面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 54 | 瓷质仿古砖（有釉） |  | 600mm*900mm | 装修材料, 墙面材料, 墙面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 55 | 瓷质仿古砖（有釉） |  | 800mm*800mm | 装修材料, 墙面材料, 墙面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 56 | 瓷质仿古砖（有釉） |  | 900mm*900mm | 装修材料, 墙面材料, 墙面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 57 | 瓷质仿古砖（有釉） |  | 600mm*1200mm | 装修材料, 墙面材料, 墙面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 58 | 罗马超时代（有釉） |  | 1200mm*2400mm*8.5mm | 装修材料, 地面材料, 地面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 59 | 罗马超时代（有釉） |  | 1200mm*2400mm*13.5mm | 装修材料, 地面材料, 地面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 60 | 罗马超时代（有釉） |  | 1600mm*3600mm*15.5mm | 装修材料, 地面材料, 地面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 61 | 釉面内墙砖（有釉） |  | 300mm*600mm | 装修材料, 墙面材料, 墙面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |