排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：91330782566984598U001P

单位名称：浙江真爱毯业科技有限公司

报告时段：2019年

法定代表人（实际负责人）：郑其明

技术负责人：赵丽磊

固定电话：0579-89982859

移动电话：15924280591

排污单位名称（盖章）

报告日期：2020年01月21日

承诺书

义乌市环境保护局：

浙江真爱毯业科技有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                   （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

## 一、排污许可执行情况汇总表

表1-1 排污许可执行情况汇总表

| 项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污单位基本情况 | （一）排污单位基本信息 | 单位名称 | 否 |  |
|  |  | 注册地址 | 否 |  |
|  |  | 邮政编码 | 否 |  |
|  |  | 生产经营场所地址 | 否 |  |
|  |  | 行业类别 | 否 |  |
|  |  | 生产经营场所中心经度 | 否 |  |
|  |  | 生产经营场所中心纬度 | 否 |  |
|  |  | 组织机构代码 | 否 |  |
|  |  | 统一社会信用代码 | 否 |  |
|  |  | 技术负责人 | 否 |  |
|  |  | 联系电话 | 否 |  |
|  |  | 所在地是否属于重点区域 | 否 |  |
|  |  | 主要污染物类别 | 否 |  |
|  |  | 主要污染物种类 | 否 |  |
|  |  | 大气污染物排放方式 | 否 |  |
|  |  | 废水污染物排放规律 | 否 |  |
|  |  | 大气污染物排放执行标准名称 | 否 |  |
|  |  | 水污染物排放执行标准名称 | 否 |  |
|  |  | 设计生产能力 | 否 |  |
|  | （二）产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-定型废气处理系统 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA002-定型废气处理系统 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA003-定型废气处理系统 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA004-锅炉脱硫设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA005-减缓措施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA006-恶臭处理设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  | 废水 | TW001-印染废水处理设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
| 环境管理要求 | 自行监测要求 | DA004 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  | DW001 |  |  |
|  |  | pH值 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  | 氨氮（NH3-N） | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |

注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。

## 二、企业基本信息

表2-1 排污单位基本信息 (化纤织物染整精加工)

| 序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要原料用量 | 印染单元 | 涤纶丝 | 23703.692 | t |  |
| 2 | 辅料 | 公用单元 |  |  |  |  |
|  |  | 印染单元 | 还原剂-保险粉 | 34.03 | t |  |
|  |  |  | 其他助剂 | 1228.82 | t |  |
|  |  |  | 整理剂-增稠剂 | 298.685 | t |  |
|  |  |  | 染料 | 137.465 | t |  |
|  |  |  | 助剂-洗涤剂 | 1.725 | t |  |
|  |  |  | PVA1788 | 30.78 | t |  |
|  |  |  | 超柔滑爽剂 | 85.875 | t |  |
| 3 | 能源消耗 | 公用单元 | 燃煤 | 用量 | 16130.315 | t |  |
|  |  |  |  | 硫分 | 0.37 | % |  |
|  |  |  |  | 灰分 | 4.31 | % |  |
|  |  |  |  | 挥发分 | 27.61 | % |  |
|  |  |  |  | 热值 | 21 | MJ/kg |  |
|  |  |  | 用电量 |  | / | KWh |  |
|  |  |  | 蒸汽消耗量 |  | / | MJ |  |
|  |  | 印染单元 | 燃煤 | 用量 | / | t |  |
|  |  |  |  | 硫分 | / | % |  |
|  |  |  |  | 灰分 | / | % |  |
|  |  |  |  | 挥发分 | / | % |  |
|  |  |  |  | 热值 | / | MJ/kg |  |
|  |  |  | 用电量 |  | / | KWh |  |
|  |  |  | 蒸汽消耗量 |  | / | MJ |  |
| 4 | 生产规模 | 印染单元 | 家用纺织制成品 | 22580 | t/a |  |
| 5 | 运行时间和生产负荷 | 公用单元 | 正常运行时间 | 8146 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 | / | h |  |
|  |  |  | 停产时间 | 490 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 | / | % |  |
|  |  | 印染单元 | 正常运行时间 | 8177 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 | / | h |  |
|  |  |  | 停产时间 | 459 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 | 113.7 | % |  |
| 6 | 主要产品产量 | 印染单元 | 家用纺织制成品 | 22580 | t/a |  |
| 7 | 取排水 | 公用单元 | 工业新鲜水 | / | t |  |
|  |  |  | 回用水 | / | t |  |
|  |  |  | 生活用水 | / | t |  |
|  |  |  | 废水排放量 | / | t |  |
|  |  | 印染单元 | 工业新鲜水 | 377947 | t |  |
|  |  |  | 回用水 | 408928 | t |  |
|  |  |  | 生活用水 | / | t |  |
|  |  |  | 废水排放量 | 350580 | t |  |
| 8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / |  |  |
|  |  |  | 治理设施类型 | / |  |  |
|  |  |  | 开工时间 | / |  |  |
|  |  |  | 建设投产时间 | / |  |  |
|  |  |  | 计划总投资 | / | 万元 |  |
|  |  |  | 报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |  |

表2-2 燃料分析表

| 序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 三、污染防治设施运行情况

### （一）污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印染废水处理设施 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 8177 | h |  |
|  |  |  | 污水回用量 | 408928 | t |  |
|  |  |  | 污水排放量 | 350580 | t |  |

废气污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定型废气处理系统 | TA001 | 其他设施 | 其他 |  |  |  |
| 2 | 定型废气处理系统 | TA002 | 其他设施 | 其他 |  |  |  |
| 3 | 定型废气处理系统 | TA003 | 其他设施 | 其他 |  |  |  |
| 4 | 减缓措施 | TA005 | 其他设施 | 其他 |  |  |  |
| 5 | 恶臭处理设施 | TA006 | 其他设施 | 其他 |  |  |  |

### （二）污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 |  |  | 污染因子 | 排放范围 |  |

### （三）结论

2019年公司各类污染治理设施运行正常.

## 四、自行监测情况

### （一）正常时段排放信息

表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |
| DA001 | 染整油烟 | 手工 | 15 | 2 | 1.88 | 2.43 | 2.16 | 0 | 0 | / |
|  | 颗粒物 | 手工 | 15 | 2 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | / |
|  | 挥发性有机物 | 手工 | 40 | 2 | 1.47 | 8.61 | 5.04 | 0 | 0 | / |
| DA002 | 染整油烟 | 手工 | 15 | 2 | 1.77 | 2.75 | 2.26 | 0 | 0 | / |
|  | 挥发性有机物 | 手工 | 40 | 2 | 2.25 | 11.3 | 6.78 | 0 | 0 | / |
|  | 颗粒物 | 手工 | 15 | 2 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 0 | 0 | / |
| DA003 | 染整油烟 | 手工 | 15 | 2 | 1.77 | 2.74 | 2.26 | 0 | 0 | / |
|  | 挥发性有机物 | 手工 | 40 | 2 | 1.70 | 9.50 | 5.60 | 0 | 0 | / |
|  | 颗粒物 | 手工 | 15 | 2 | 7.1 | 8.0 | 7.6 | 0 | 0 | / |
| DA004 | 氮氧化物 | 自动 | 200 | 8304 | 1.8 | 310.5 | 147.4 | 543 | 6.54 | / |
|  | 汞及其化合物 | 手工 | 0.05 | 4 | 0.0000015 | 0.000003 | 0.0000019 | 0 | 0 | / |
|  | 二氧化硫 | 自动 | 200 | 8304 | 0.4 | 302 | 14.3 | 1 | 0.012 | / |
|  | 颗粒物 | 自动 | 30 | 8304 | 0.9 | 39.7 | 7.76 | 2 | 0.024 | / |
|  | 林格曼黑度 | 手工 | 1 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | / |
| DA005 | 硫化氢 | 手工 | / | 2 | 0.060 | 0.076 | 0.068 | 0 | 0 | / |
|  | 氨（氨气） | 手工 | / | 2 | 0.36 | 0.47 | 0.42 | 0 | 0 | / |
|  | 臭气浓度 | 手工 | / | 2 | 164 | 192 | 178 | 0 | 0 | / |

表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |
| DA001 | 染整油烟 |  | 2.0 | 0.039 | 0.072 | 0.056 | 0 | 0 | / |
|  | 颗粒物 |  | 2.0 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0 | 0 | / |
|  | 挥发性有机物 |  | 2.0 | 0.044 | 0.18 | 0.112 | 0 | 0 | / |
| DA002 | 染整油烟 |  | 2.0 | 0.055 | 0.059 | 0.057 | 0 | 0 | / |
|  | 挥发性有机物 |  | 2.0 | 0.076 | 0.23 | 0.153 | 0 | 0 | / |
|  | 颗粒物 |  | 2.0 | 0.17 | 0.28 | 0.22 | 0 | 0 | / |
| DA003 | 染整油烟 |  | 2.0 | 0.03 | 0.053 | 0.042 | 0 | 0 | / |
|  | 挥发性有机物 |  | 2.0 | 0.029 | 0.18 | 0.1 | 0 | 0 | / |
|  | 颗粒物 |  | 2.0 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0 | / |
| DA004 | 氮氧化物 |  | 9.0 | 2.98 | 10.3 | 4.7 | 0 | 0 | / |
|  | 汞及其化合物 |  | 4.0 | 2.0E-6 | 2.0E-6 | 2.0E-5 | 0 | 0 | / |
|  | 二氧化硫 |  | 9.0 | 0.06 | 0.36 | 0.19 | 0 | 0 | / |
|  | 颗粒物 |  | 9.0 | 0.18 | 2.3 | 0.59 | 0 | 0 | / |
|  | 林格曼黑度 |  | 5.0 |  |  |  | 0 | 0 | / |
| DA005 | 硫化氢 |  | 2.0 | 3.9E-4 | 7.4E-4 | 5.6E-4 | 0 | 0 | / |
|  | 氨（氨气） |  | 2.0 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0032 | 0 | 0 | / |
|  | 臭气浓度 |  | 2.0 |  |  |  | 0 | 0 | / |

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界 | 硫化氢 |  | 厂界四周 | 2 | 0.012 |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 厂界四周 | 2 | 0.442 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 厂界四周 | 2 | 1.61 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 厂界四周 | 2 | 11.0 |  |
|  |  | 氨（氨气） |  | 厂界四周 | 2 | 0.14 |  |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 有效监测数据（日均值）数量 | 浓度监测结果（日均浓度,mg/L） | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |
| DW001 | pH值 | 自动 | 6-9 | 350.0 | 5.7 | 7.12 | 6.62 | 1 | 0.28 |  |
|  | 氨氮（NH3-N） | 自动 | 20 | 350.0 | 0.11 | 16.7 | 2.97 | 0 | 0 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 手工 | 50 | 12.0 | 6.5 | 23.4 | 12.7 | 0 | 0 |  |
|  | 悬浮物 | 手工 | 100 | 12.0 | 12.0 | 33.0 | 20.0 | 0 | 0 |  |
|  | 化学需氧量 | 自动 | 200 | 350.0 | 28.25 | 177.0 | 102.0 | 0 | 0 |  |
|  | 苯胺类 | 手工 | 1.0 | 6.0 | 0.14 | 0.57 | 0.41 | 0 | 0 |  |
|  | 总氮（以N计） | 手工 | 30 | 12.0 | 2.45 | 19.6 | 7.67 | 0 | 0 |  |
|  | 二氧化氯 | 手工 | 0.5 | 4.0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 |  |
|  | 总磷（以P计） | 手工 | 1.5 | 12.0 | 0.019 | 0.093 | 0.06 | 0 | 0 |  |
|  | 硫化物 | 手工 | 0.5 | 6.0 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 |  |
|  | 色度 | 手工 | 80 | 12.0 | 8.0 | 32.0 | 21.0 | 0 | 0 |  |
| DW002 | 化学需氧量 | 手工 | 500 | 3.0 | 206.0 | 271.0 | 239.0 | 0 | 0 |  |

### (二)非正常时段排放信息

表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

| 起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |

表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

| 起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

| 记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |

### （三）小结

公司严格按照《监测方案》要求，委托浙江慕森检测技术有限公司进行日常检测，COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘均在线监控，委托运维公司进行维护在线监控设备。

## 五、台账管理信息

### (一)信息公开情况报表

表5-1 信息公开情况报表

| 序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格参数、污染物排放情况、停运时段、主要药剂添加情况 | 是 |  |
| 2 | 生产负荷、产品产量、原辅材料及燃料采购和使用情况等，生产设施运行参数等 | 是 |  |
| 3 | 非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息 | 是 |  |
| 4 | 有组织废气、无组织废气、废水废气手工监测信息、自动监测运维记录 | 是 |  |
| 5 | 排污单位在特殊时段的管理要求、执行情况 | 是 |  |

### (二)小结

2019年公司废水、废气、固废台账均记录完善，各类原辅材料用量车间也均做好台账记录，并做好档案管理 .

## 六、实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表6-1 废气排放量表

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |  |
| 有组织废气主要排放口 | DA004 | 烟囱 | 氮氧化物 | - | - | - | - | 36.48 | 5.802 | 5.6087 | 4.788 | 6.1322 | 22.3309 |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | - | - | - | - | 36.84 | 0.1823 | 0.12539 | 0.3521 | 0.14734 | 0.80713 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | - | - | - | - | 5.53 | 0.649 | 0.2311 | 0.1214 | 0.5249 | 1.5264 |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 其他合计 | 挥发性有机物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 臭气浓度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 硫化氢 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 染整油烟 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 氨（氨气） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂合计 | VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | SO2 | - | - | - | - | 36.84 | 0.1823 | 0.12539 | 0.3521 | 0.14734 | 0.80713 |  |
|  | 颗粒物 | - | - | - | - | 5.53 | 0.649 | 0.2311 | 0.1214 | 0.3589 | 1.3604 |  |
|  | NOx | - | - | - | - | 36.48 | 5.802 | 5.6087 | 4.788 | 6.1322 | 22.3309 |  |

表6-2 废水排放量表

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |  |
| 主要排放口 | 间接排放 | DW001 |  | pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | 5.8 | 0.0723 | 0.11466 | 0.44527 | 0.4623 | 1.09453 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0.6775 | 1.1971 | 1.0274 | 1.7972 | 4.6992 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | - | - | - | - | 58.08 | 6.2757 | 7.6631 | 8.5589 | 14.641 | 37.1387 |  |
|  |  |  |  | 苯胺类 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | - | - | - | - | / | 0.2113 | 0.4131 | 0.6862 | 0.637 | 1.9476 |  |
|  |  |  |  | 二氧化氯 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | - | - | - | - | / | 0.003 | 0.0057 | 0.0058 | 0.0076 | 0.0221 |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 色度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 一般排放口 | 间接排放合计 | 化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂间接排放合计 | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 化学需氧量 | - | - | - | - | / | 6.2757 | 7.6631 | 8.5589 | 14.641 | 37.1387 |  |
|  | 总氮（以N计） | - | - | - | - | / | 0.2113 | 0.4131 | 0.6862 | 0.637 | 1.9476 |  |
|  | 硫化物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 苯胺类 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 色度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 总磷（以P计） | - | - | - | - | / | 0.003 | 0.0057 | 0.0058 | 0.0076 | 0.0221 |  |
|  | 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | 5.8 | 0.0723 | 0.11466 | 0.44527 | 0.4623 | 1.09453 |  |
|  | pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0.6775 | 1.1971 | 1.0274 | 1.7972 | 4.6992 |  |
|  | 二氧化氯 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6-4 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）特殊时段废气污染物排放信息

表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预警期间等特殊时段

| 日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

冬防等特殊时段

| 月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （四）结论

2019年我公司废水和废气排放均控制在总量排放指标内。

## 七、信息公开情况

### (一)信息公开情况报表

表7-1 信息公开情况报表

| 序号 | 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公开方式 | 采取以下一种或者几种方式予以公开：1、公告或者公开发行的信息专刊；2、广播、电视等新闻媒体；3、信息公开服务、监督热线电话；4、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；5、其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 | 在网站进行公开 | 是 |  |
|  | 时间节点 | 重点排污单位应当在环境保护主管部门公布重点排污单位名录后九十日内公开相关环境信息；环境信息有新生成或者发生变更情形的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。 | 每年每季度均对当年当季度信息进行公开 | 是 |  |
|  | 公开内容 | 1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；3、防治污染设施的建设和运行情况；4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；5、突发环境事件应急预案；6、其他应当公开的环境信息。 | 按照要求对各类内容均进行公开 | 是 |  |

### (二)小结

2019年我公司遵循许可证信息公开要求，在相关环保部门网站进行了信息公开 。

## 八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

公司成立了以公司总经理、办公室主任、车间主任、污水处理工为主的环保管理体系，制定了相关环保规章制度，责任到人，确保各项环保工作落实到位。

## 九、其他排污许可证规定的内容执行情况

## 十、其他需要说明的情况