潍坊市人民医院一次性使用无菌洗手刷等耗材一批

院内公开招标公告(二次）

一、项目名称：一次性使用无菌洗手刷等耗材一批

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 预计年用量 | 最高限价（单价：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 一次性使用无菌洗手刷 | 2000个 | 1.45 |
| 第二标段 | 一次性使用无菌绷带 | 各5500卷 | 6cm 1.5 8cm 1.7 10cm 1.9 |
| 第三标段 | 一次性使用无菌克氏针 | 3000支 | 36 |
| 第四标段 | 心包生物瓣膜 | 20套 | 61000 |
| 第五标段 | 双绒编织人造血管（直型） | 10条 | 20000 |
| 第六标段 | 双绒编织人造血管（四分叉型） | 10条 | 34000 |
| 第七标段 | 人工腱索 | 20根 | 1200 |
| 第八标段 | 肺灌注溶液 | 10袋 | 4500 |
| 第九标段 | 囊袋张力环 | 20个 | 1260 |
| 第十标段 | 气管支气管支架 | 20条 | 19500 |
| 第十一标段 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 200根 | 150 |
| 第十二标段 | 一次性电极 | 50套 | 2380 |
| 第十三标段 | 一次性电极导管防护套膜 | 100各 | 280 |
| 第十四标段 | 一次性使用泪道引流管 | 40套 | 1180 |
| 第十五标段 | 一次性使用鼻泪管支架 | 40套 | 1860 |
| 第十六标段 | 义眼台 | 10套 | 5300 |
| 第十八标段 | 两件式造口微凸底盘 | 300套 | 94 |
| 第十九标段 | 显微及腔镜外科手术器械一批 | 1套 | 55000 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年6月13日上午9点至6月17日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年6月10日

附件：功能要求及技术参数

一、公共要求

1.提供样品及使用说明书；

2.提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）近期供货价格证明材料2份；

3.最高限价为预算价，超出预算价为无效投标；

4.本次项目均为整包采购，不得缺项，缺项为无效投标；

5.产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标。

6.※标条款“山东省药械集中采购平台挂网产品”，需提供省平台截图证明，未提供者为无效投标。

二、技术参数

第一标段：一次性使用无菌洗手刷

1.产品供外科手消毒时清洗手臂、创面刷洗消毒使用；

2.由海绵块、塑料壳和软刷毛组成；

3.海绵镶嵌在塑料刷槽中，刷毛细软不伤皮肤；

4.一次性使用，无菌独立包装。

第二标段：一次性使用无菌绷带

1.用于手术中四肢骨压迫止血或固定包扎；

2.规格：宽8cm、10cm、6cm，长600cm

3.外观：绷带打卷分切整齐，表面洁净、边缘整齐，使用时不会掉落纤维以免遗落在创口内；

4.无菌包装，每包一卷、每包两卷两种包装。

第三标段：一次性使用无菌克氏针

1.功能用途：供骨科四肢骨折手术时作内固定用、牵引或导引用；

2.规格：1.0*280mm、1.2*280mm、 1.5*280mm、2.0*280mm、2.5*280mm、3.0*280mm、3.5*280mm；

3.金属骨针的抗拉强度>960Mpa.；

4.金属骨针的最终表面的点蚀电位值（Eb）应不低于800mV；

5.金属骨针的表面不得有不连续缺陷

6.金属骨针的表面粗糙度参数Ra之数值应不大于:圆性体外表面0.2um，刃部或螺纹3.2um，其余表面0.8um；

7.金属骨针表面应光滑，不得有锋棱(部除外)，毛料、凹痕等缺陷；

8.无菌独立包装，骨针尖端有保护胶帽避免刺破外包装。

第四标段：心包生物瓣膜

1.产品适用于心脏瓣膜置换；

2.瓣叶全采用牛心包组织，设计形态符合生理结构；

3.缝合环小而软，安全易植入；

4.低瓣架设计，尤其是主动脉瓣，能满足主动脉根部小的患者；

5.瓣膜为环上瓣设计，开口面积大，跨瓣压差小，能提供更好的血液动力学；

6.瓣膜支架在X光线下能清晰完整显影，可为ViV提供更好的治疗方案；支架可被高压球囊扩开，为后期放置介入瓣膜提供机会。

第五标段：双绒编织人造血管（直型）

1.产品用于患者动脉瘤、动脉闭塞等疾病的血管置换；

2.整体水渗透量≤5.0ml/min/cm²；

3.轴向拉伸强度：≥300N、径向拉伸强度：≥30N/mm；

4.结合处的缝合强度：≥300N；

5.牵拉强度：≥14N；

6.反复穿刺后的剩余强度：≥10N/mm；

7.破裂强度：≥200N；

8.壁厚：0.1-0.7mm范围内；

9.胶原蛋白含量：≥3%；

10.直型血管。

第六标段：双绒编织人造血管（四分叉型）

1.产品用于患者动脉瘤、动脉闭塞等疾病的血管置换；

2.整体水渗透量≤5.0ml/min/cm²；

3.轴向拉伸强度：≥300N、径向拉伸强度：≥30N/mm；

4.结合处的缝合强度：≥300N；

5.牵拉强度：≥14N；

6.反复穿刺后的剩余强度：≥10N/mm；

7.破裂强度：≥200N；

8.壁厚：0.1-0.7mm范围内；

9.胶原蛋白含量：≥3%；

10.四分叉血管。

第七标段：人工腱索

1.产品用于腱索修补或替换；

2.线和垫片材质均为ePTFE；

3.针线比例1:1；

4.针为圆头针；

5.非吸收单股缝合线；

6.具有不同型号。

第八标段：肺灌注溶液

1.产品为用于异体肺移植及自体肺移植的器官保存溶液。用于减少器官移植中的缺血再灌注损伤、延长器官移植的保存时间，减少保存期的损伤，降低移植后原发性无功能的发生率，减少保存损伤而导致的排斥反应；

2.规格 1000ml/袋。

第九标段：囊袋张力环

1.产品主要用于晶体脱位手术中，主要包括外伤性晶体脱位及自发性晶体脱位术；

2.材质：聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）；

3. 球直径0.21mm；

4.最大外周尺寸12mm；

5.无菌一次性使用；

※6.山东省药械集中采购品平台挂网产品。

第十标段：气管支气管支架

一、产品用途：产品主要适用于为维持气道的开放，在狭窄气管或切除梗阻后膨胀，尤其适用于气管肿瘤：狭窄、癜痕的气管；吻合术，手术治疗，肺移植后的气管狭窄以及多数情况下的内外压缩产生的直径减少。

二、主要技术参数要求：

1.产品由医用硅橡胶制成，为透明支架，不含射线可探测性物质；

2.支架外部表面有3排及以上防滑钉，支架两端为专门的斜面设计，利于输送分泌物，紧急情况下，可裁剪近端；

3.支架的内侧有硅酮层，是表面抗粘附；

4.根据长度、直径、壁厚、形状不同分为不同规型号；

5.气管支架径向压缩力：在(37±2)℃的环境中，将支架(包括凸起 部分)压缩至标称直径的90%时，径向压缩力≥225N；

6.撕裂强度：气管支架的撕裂强度应≥1.20MPa(175psi)；

7.拉伸性能：气管支架的拉伸性能应≥5.17MPa(750ps1)；

8.厚度为1.5mm气管支架产品的力学性能；

9.气管支气管支架

9.1气管支气管支架径向压缩力：在(37士2)℃的环境中，将支架(包括凸起部分)压缩至标称直径的90%时，径向压缩力≥50N；

9.2撕裂强度：气管支架的撕裂强度应≥33Kn/m ；

9.3拉伸性能：气管支架的拉伸性能应≥4.35Pa；

10.化学性能：

10.1重金属含量：重金属含量不应超过1mg/L；

10.2酸碱度：植入物样品液与空白液PH值之差不应大于1.5；

10.3易氧化物：样品液与空白液消耗高锰酸钾溶液[c(KMnO4=0.002mol/L的体积之差应不超过3.0mL；

10.4过氧化物：样品液与空白液消耗硫代硫酸钠溶液[c(Na2S2O2)=0.01mol/L体积之差应不超过0.2mL；

10.5于燥失重：质量不少于1.0g的植入物或植入物样品200℃加热4h后，植入物或样品失重不应超过2.0%；

10.6微量元素：植入物微量元素含量应符合下列规定：铅《5mg/Kg；镁《5mg/Kg；砷《5mg/Kg；铬《10mg/Kg；铁《10mg/Kg；

10.7紫外吸收：在220nm-340mm波长范围吸收值不超过0.4；

11.生物性能：无菌、无致热原；

12.一次性无菌使用。

13.山东省药械集中采购品平台挂网产品。

第十一标段：聚丙烯不可吸收缝合线

1.产品主要用于胰腺手术中的胰肠吻合；

2.结构：单股；

3.材质：聚丙烯；

4.规格：3-0，针长：36mm，线长90cm，1/2弧；

5.不可吸收缝线，针头较大，适合胰肠吻合。

第十二标段：一次性电极

1.产品用于测定24H的动态PH值、阻抗值检测，明确反流的发生以及反流物的理化性质、区分酸反流和非酸反流、气体反流与混合反流，对于明确胃食管反流病的病因有重要意义；

2.规格：含单通道、双通道、儿童规格；

3.传感器类型：锑电极+阻抗；

4.直径：≤2.0mm ；

5.阻抗采样电流：≤6µA；

※6.与美国SII固态高分辨胃肠动力学检查系统（ManoScan360）兼容配套使用。

第十三标段：一次性电极导管防护套膜

1.产品用于确保电极导管的性能，有效延长电极导管的使用寿命，减少人力成本，提高工作效率，避免交叉感染；

※2.与美国SII固态高分辨胃肠动力学检查系统（ManoScan360）兼容配套使用；

3.材质：高分子超薄电极保护套膜；

4.尺寸：4.2mm。

第十四标段：一次性使用泪道引流管

- 产品用于泪管疏通、双泪小管式人工泪管置入术、泪囊鼻腔吻合术、眼外伤泪小管断裂吻合术；

- 引流管管体应采用硅胶材质，柔软，光洁，伸缩性好，耐拉性强；

- 总体长约 580mm；

- 管体外径约 1.0mm；

- 管体内径约 0.5mm；

- 金属部件耐腐蚀，金属导针，钩长度约160mm；

- 微创泪道拉钩，记忆合金直型泪道探针。

第十五标段：一次性使用鼻泪管支架

- 产品由鼻泪管支架、缝线、泪道探通导引针、导丝、拉钩等组成，用于慢性泪囊炎，鼻泪管的阻塞及狭窄；

- 鼻泪管支架材质为医用硅胶；

- 管体平滑避免刺激，管体显影x光下可见；

- 牵引线末端做硅胶处理避免划伤泪小管；

- 倒三角型设计，加强产品在鼻泪管中的固定性，保护上泪道组织；

- 鼻泪管支架最小断裂力应不小于10N；

- 鼻泪管支架应无菌。

第十六标段：义眼台

- 产品主要用于眼球萎缩患者或要求眼部美容患者；

- 材质为多孔高密度聚乙烯或羟基磷灰石；

- 直径 19－22mm，重量2－5g；

- 有效期不低于8年；

- 一次性使用无菌产品；

※6. 山东省药械集中采购品平台挂网产品。

第十八标段：两件式造口微凸底盘

1.与目前在院的康乐保造口袋均能配套使用；

2.微凸，凸面深度5mm；

3.连接环径60mm；

4.可剪孔径最大到43mm；

5.底盘和袋子连接方式卡扣式扣合，扣合时可减少疼痛；

6.底盘形状为椭圆形，更加顺应腹部形态；

7.底部黏胶为加强型，分亲肤层和保护层双层黏胶，亲肤友好。

第十九标段：显微及腔镜外科手术器械一批

1.产品主要用于甲状腺腔镜微创手术，实现术中微创操作，包括提供拉、钩、切等基本操作；可在腹腔镜手术中对目标组织进行抓取、剥离、切割及电凝等操作；

2.

| 器械分类 | 产品名称 | 技术参数 | 数量（件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 显微外科手术器械 | 显微刀 | 10*6*360mm 皮下剥离器 | 2 |
| 显微外科手术器械 | 显微刀 | 12*10*350mm 皮下剥离器 | 2 |
| 耳鼻喉科手术器械 | 甲状腺 拉钩 | φ3*265mm(左 弯) | 2 |
| 耳鼻喉科手术器械 | 甲状腺 拉钩 | φ3*265mm(右 弯) | 2 |
| 耳鼻喉科手术器械 | 拉钩 | 二齿 猫抓钳 | 2 |
| 腹腔镜附件 | 三通充水器 | 皮下注水器φ2.5*280mm | 2 |
| 腹腔内窥镜手术器械 | 绝缘组 织分离 钳 | 分离钳(长头）弯φ5*330mm 头长17mm | 2 |
| 腹腔内窥镜手术器械 | 绝缘剪 刀 | 弯剪刀 (双动) 5*330mm(刀 锋带齿)头长15mm | 2 |
| 腹腔内窥镜手术器械 | 绝缘有齿抓钳 | （细齿中空)抓钳 5*330mm头长21mm | 2 |

3.手术器械头部硬度达到45HRC以上；

4.外表面应光滑、齐整，杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹、变形、残缺等缺陷；应有良好的耐腐蚀性。

5.三通充水器的可调阀门应旋转灵活，关闭可靠，不得产生漏液现象；

6.分离钳的钳头、剪刀头部经热处理后，其硬度应不低于 377HV0.2；

7.各件铆合处应配合精密，连接牢固，当开启、闭合时铆钉应不移动；

8.各连接处的焊接应牢固可靠，焊缝应平整、光滑，无脱焊、虚焊、堆焊和明显砂眼等缺陷；

9.手术钳、剪的展开角度应不小于 45°，钳头唇口应平整，无缺损；

10.可重复消毒使用。

三、售后服务及付款要求：

1.按医院财务制度付款；

2.供货时效为接到订单后5天内，院方有特殊需求，应积极配合解决；

3.按院方要求提供技术培训；

4.近效期三个月产品无条件退换货；

5.应急响应：产品质量出现问题时1小时内做出响应，1日内到达现场，提供解决方案；遇院方特殊需求，能积极配合医院完成紧急调配任务；

6.及时履行以上售后服务做为货款支付要件。