潍坊市人民医院一次性使用血氧组织探头等耗材一批

院内公开招标公告

一、项目名称：一次性使用血氧组织探头等耗材一批

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预计年用量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 一次性使用血氧组织探头 | 套 | 200 | 780 |
| 第二标段 | 一次性使用可视喉镜窥视片 | 片 | 1000 | 98 |
| 第三标段 | 一次性使用内窥镜异物钳 | 条 | 100 | 400 |
| 第四标段 | 带防盗瓶盖的高密度聚乙烯药瓶 | 个 | 30000 | 100ml0.5；200ml0.7 |
| 第五标段 | 一次性吸引活检针 | 支 | 12000 | 400 |
| 第六标段 | 一次性使用注射泵 | 套 | 480 | 153.9 |
| 第七标段 | 微量滴量管 | 只 | 10000 | 8 |
| 第八标段 | 时差培养皿 | 个 | 700 | 240 |
| 第九标段 | 体外受精显微操作管 | 只 | 1000 | 60 |
| 第十标段 | 载杆CRYOTOP | 根 | 2000 | 150 |
| 第十一标段 | 卵母细胞回取系统 | 支 | 500 | 385 |
| 第十二标段 | 磨钻头、钨钢锥形磨钻头、骨锯片 | 个 | 磨钻头60、钨钢锥形磨钻头60、骨锯片24 | 磨钻头1200、钨钢锥形磨钻头1400、骨锯片1800 |
| 第十三标段 | 医用一次性针电极 | 条 | 480 | 48 |
| 第十四标段 | 医用一次性神经探头 | 只 | 120 | 310 |
| 第十五标段 | 打孔器 | 个 | 120 | 1200 |
| 第十六标段 | 缝合线 | 条 | 20 | 1200 |
| 第十七标段 | 人造血管 | 条 | 10 | 直型20000、四分叉34200、带瓣管道23300 |
| 第十八标段 | 射频消融钳 | 套 | 10 | 23800 |
| 第十九标段 | 生物瓣膜 | 个 | 20 | 60000 |
| 第二十标段 | 术中支架 | 条 | 10 | 20000 |
| 第二十一标段 | 吸引导管 | 条 | 200 | 350 |
| 第二十二标段 | 人工心脏瓣膜 | 个 | 20 | 18700 |
| 第二十三标段 | 外科生物补片 | 片 | 20 | 4.5*6 5000；5.5*6 6200；7.5*8 9500；10.5*10 12800；9.5*12 13000 |
| 第二十四标段 | 心脏停搏保护液 | 袋 | 100 | 6700 |
| 第二十五标段 | 经外周置入中心静脉导管 | 套 | 360 | 984（单腔、双腔） |
| 第二十六标段 | 葡聚多糖聚合物生物胶体液(羧艾泰克) | 瓶 | 各100 | 30ml 1500 50ml 2500 |
| 第二十七标段 | 正畸钳 | 把 | 200 | 1500 |
| 第二十八标段 | 正畸金属自锁托槽 | 付 | 150 | 4850 |
| 第二十九标段 | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 套 | 60 | 18500 |
| 第三十标段 | 种植体支抗 | 颗 | 800 | 450 |
| 第三十一标段 | 定制式正畸矫治器 | 见附件2 | 300 | 见附件2 |
| 第三十二标段 | 活检套装及其附件 | 套 | 100 | 2100 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年7月18日上午9点至7月22日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年7月15日

附件：功能要求及技术参数

一、公共要求

1.提供样品及使用说明书；

2.提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）近期（2022年6月30日）前供货价格证明材料2份；

3.本次项目均为整包采购，不得缺项，缺项为无效投标；

4.产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标。

5.有*标条款“*山东省药械集中采购平台阳光挂网产品”要求的，需提供省平台截图证明，未提供者为无效投标。

- 技术参数

第一标段：一次性使用血氧组织探头

1.探测光源:三种波长的LED，非激光光源；

2.探头发光峰值波长范围为:760±20nm、810±20nm、850±20nm；

3.LED 发光管平均辐射功率小于1mW；

4.类别:单一患者使用；

5.规格型号:成人型、儿童型，满足成人、儿童、新生儿早产儿(胎龄6个月及以上)各年龄段人群监测需求；

5.1.成人型:

5.1.1光源与检测器距离为30mm和40mm;

5.1.2尺寸:148*36*7mm±2mm

5.2.儿童型:

5.2.1光源与检测器距离为20mm和30mm

5.2.2尺寸:137*27*7mm±2mm

*6.能与苏州爱琴近红外组织血氧参数无损监测仪EGOS-600系列设备兼容配套使用。

第二标段：一次性使用可视喉镜窥视片

1.窥视片具备4种规格尺寸可供选择，能够适配同一把视频喉镜手柄，满足婴幼儿至成人插管；

2.窥视片按长度尺寸分别为89+1%/103±1%/1251%/133±1%mm；

*3.窥视片角度应≥60°士5%；

4.采用医用级 PC(聚碳酸酯)制成，防断防裂；

*5.窥视片与喉镜主体部分连接牢固，窥视片外表面承受90kg的力，窥视片不损坏、脱落、窥视片锁扣处不损坏；

6.经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。

*7、能与医院现有因赛德思可视喉镜 insight IS2设备相匹配。

第三标段：一次性使用内窥镜异物钳

1.与内窥镜配合使用，用于人体消化道钳取和清除异物，用于捕捉各种异物以圆形易滑物体

2.该产品由齿形大爪、三爪型、四爪型、五爪型、网兜型等组成；

*3.工作长度：1600mm、2300mm；外管直径1.8mm、2.3mm；爪距分为：10mm、15mm、20mm、30mm；网兜型网兜开幅：15mm、25mm、35mm；

4.钢丝采用特殊材质，塑型性好，便于在困难解刨部位进行操作；外鞘管采用高强度PTFE材料，支撑力强，通过性好；

5.适用于捕捉圆形易滑物体，网篮可收回内鞘管，将物体套紧；人体工程学手柄设计，把持舒适灵活，且便于单手操作；

*6手柄和网兜可同步旋转，操控更精准高效；

7.网状缩口设计降低了标本滑脱和丢失的风险；较深的弹性袋装设计，有效过滤人体自然腔道液体的同时，提高了对标本的抓取和控制；

8.网兜采用进口尼龙复合材料，接触面更顺滑，更易通过消化道生理弯曲和狭窄；

9.一次性无菌产品；

*10.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第四标段：带防盗瓶盖的高密度聚乙烯药瓶

1.功能用途：

医院制剂生产的药品包装药瓶，药瓶瓶盖应具有防盗功能，在普通螺纹盖的基础上，在盖底周边增加一圈防盗齿，并以多个点防盗齿连接，当扭转瓶盖时波形翻边齿紧扣与瓶口下端的箍轮上，反旋瓶塞时，防盗圈脱落。瓶装药物首次启用先检查盖锁圈是否完整，可以判断该药物是否曾被使用或打开，药物是否被篡改或盗用。可最大限度保证医院制剂的安全、有效、稳定；

2.主要技术参数：

2.1口服液体药用高密度聚乙烯瓶符合YBB00092002产品标准，口服固体药用高密度聚乙烯瓶符合YBB00122002产品标准；

2.2须提供国家食品药品监督管理局药品包装用材料和容器注册证；

2.3外观应表面光洁，不得有变形和明显的擦痕，不得有砂眼、油污、气泡，瓶口平整光洁。密封性符合规定，密度为0.9-0.96；

2.4微生物限度符合中国药典规定，异常毒性符合中国药典规定；

3.其他要求

3.1口服液体药用高密度聚乙烯瓶规格为60ml、100ml、200ml、500ml；

3.2口服固体药用高密度聚乙烯瓶规格为50g。

第五标段：一次性吸引活检针

1.产品用于甲状腺、淋巴结等近体表部位的细胞抽吸活检；

2.内针、外筒针材质均为不锈钢:

3.内针、外筒针基座为聚乙烯丙烯或聚乙烯聚醛树脂

*4.外筒针基座透明设计;

*5.针尖双切面加工;

6.针杆韧度好;

7.针管变径技术;

8.穿刺针内壁激光打磨，

9.规格:22Gx50mm，22Gx70mm;23Gx50mm，23Gx70mm

25Gx50mm，25Gx70mm ；

*10.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第六标段：一次性使用注射泵

1.功能用途

用于经静脉、硬膜外或皮下输注药液使用的机械泵。

2.主要技术参数

2.1产品组成：由外壳、球囊、注液口、连接管等组成，球囊要求使用硅橡胶材质，输注泵不含聚氯乙烯（PVC），流量准确，材质耐用；

2.2 给药方式：持续式；

2.3 充装容量：100ml；

2.4 标称容量：大于等于95ml；

2.5标称流量：2ml/h；

*3.结构组成具有防回流，防渗漏功能。

*4.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第七标段：微量滴量管

1.用途:拾卵，拆卵，处理精液，转移胚胎和液体等；

2.参数:

2.1长度9寸和5.75寸，带棉塞，材质硼硅玻璃，管口抛光处理；

2.2干热灭菌法消毒；

2.3经鼠胚实验和内毒素实验合格；

2.4小包装，IVF实验室专用；

2.5具备中华人民共和国医疗器械注册证。

第八标段：时差培养皿

1.适用于时差培养箱中卵母细胞和胚胎的培养；

2.具备≥16个胚胎培养微孔，可放置≥16枚胚胎；

3.培养皿具有≥4个胚胎冲洗微孔，可以用于洗涤和冲洗胚胎；

4.在解剖显微镜下可以观察到培养孔底部旁边的微型数字标记；

5.培养皿的尺寸≥25*75mm；

6.通过1-细胞鼠胚检测胚胎毒性，培养96小时后囊胚扩张率≥80%；

7.具有直立的“鱼鳍”结构确保牢固能并安全握持培养皿；

8.培养皿胚胎培养微孔底部具备0.2mm凹陷，胚胎能够通过凹陷与加热托盘直接接触，得到均匀的热传导加热。

9.具备中华人民共和国医疗器械注册证。

第九标段：体外受精显微操作管

1.用途:剥离卵丘细胞和颗粒细胞，转移胚胎；

2.有机材料，无菌，内径140微米和170微米；

3.内毒素，鼠胚实验验证；

4.与stripper品牌剥离手柄配套使用；

5.具备中华人民共和国医疗器械注册证。

第十标段：载杆CRYOTOP

1.用于胚胎的玻璃化冷冻；

2.分体式，由尖端，杆柄，杆套，杆套平衡头；

3.射线灭菌，一次性使用；

4.尖端为平片状，长度20mm，尖端宽度1.0mm，杆身长度85mm；

5.具备中华人民共和国医疗器械注册证。

第十一标段：卵母细胞回取系统

1.功能用途：经腹部或阴道超声引导下采集卵母细胞；

2.主要技术参数：

2.1要求取卵针针尖采用三斜面设计有利于穿刺；

2.2要求针头尖端要有螺旋超声显影定位标记，超声波反射标记长度20mm以上，以利于在超声导引下穿刺卵巢时准确定位取卵针，避免穿刺到大血管等引起严重手术并发症；

2.3要求取卵针吸引管的材料为不容易弯折的聚氨酯材质，防止因为弯折后难以复位导致卵子损伤；

2.4必须采用无毒性材料；

2.5要求取卵针的钢针和吸引导管是一体化连接设计，采用加强硅胶管防止打折，避免钢针与吸引管处有死角造成卵子损伤；

2.6产品规格及参数信息：单腔卵母细胞采集针头17G，针长33cm，针管内径1mm，针管外径1.42mm，连接负压吸引装置的真空管长度480mm、卵母细胞提取管长度950mm；

3.具备中华人民共和国医疗器械注册证。

第十二标段：磨钻头、钨钢锥形磨钻头、骨锯片

1.产品用于颌面外科相关手术的钻、磨、锯切。可用于上颌相关手术：Le Fort型骨切开术，上颌前部骨切开术，下颌相关手术：下颌支垂直骨切开术、下颌支倒L形骨切开术，颌面创伤手术等；

2.西山磨钻头、钨钢锥形磨钻头与磨钻手柄相连，具有钻孔、削磨作用；

3.西山骨锯片与小往复锯手柄相连具有锯切作用，适合精细手术操作；

4.西山磨钻头、钨钢锥形磨钻头、骨锯片为复用耗材配件；

5.与我院颌面外科用西山科技动力系统兼容配套使用。

第十三标段：医用一次性针电极

1.产品适用于人体皮下相关部位电信号的采集和传导。

2.产品由针头、导线、连接线组成，其中导线为双螺旋针设计。

3.导线绝缘与针体之间应能承受AC500V、 50Hz、1min、泄漏电流0.25mA的电压应无击穿或闪络。

4.导线与连接器及针体之间应能承受≧25N的轴向拉力，受力时间不低于60s。

5.连接器与导线连接处弯曲寿命≧30次/min，弯曲度为±90°，弯曲试验后导线不折断并导通。

6.产品为一次性使用，无菌独立包装。

*7.同我院Endeavor CR 神经电生理仪相匹配；

*8.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十四标段：医用一次性神经探头

- 该产品适用于手术过程中人体相关部位电信号的传导；

- 产品由探头、导线、手柄、连接器组成，其中探头为双分叉设计；

- 耐电压强度：产品各部件与护套绝缘应能承受AC500V、 50Hz、泄漏电流0.25mA、时间1min的电压应无击穿或闪络；

- 导线与连接器及探头本体之间应能承受≧25N的轴向拉力，受力时间不低于60s；

- 连接器与导线连接处弯曲寿命≧30次/min，弯曲度为±90°，弯曲试验后导线不折断并导通；

- 产品为一次性使用，无菌独立包装；
*7.同我院Endeavor CR 神经电生理仪相匹配；

*8.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十五标段：打孔器

1.功能用途：用于心外科搭桥手术中在主动脉血管壁打出规则的圆孔，以利于大隐静脉吻合口缝合成功；

2.主要技术参数：

2.1由打孔冲头、内核、外壳及手柄组成；

*2.2冲头及内核材料采用符合ASTMF899的303不锈钢材料制成；

2.3外壳及手柄材料采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）材料制成；

2.4产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，灭菌有效期>3年；

2.5 打孔内径3.5-4.5mm；

2.6 其他要求：获得FDA认证通过。

第十六标段：缝合线

1.产品用于二尖瓣腱索修补或替换；

2.线和垫片材质均为ePTFE材质；

*3.针线比例1:1；

*4.针为圆头针；

5.非吸收单股缝合线；

6.具有不同型号。

*7.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十七标段：人造血管

一、双绒编织人造血管（直型）

1.产品用于患者动脉瘤、动脉闭塞等疾病的血管置换；

2.整体水渗透量≤5.0ml/min/cm²；

3.轴向拉伸强度：≥300N、径向拉伸强度：≥30N/mm；

4.结合处的缝合强度：≥300N；

5.牵拉强度：≥14N；

6.反复穿刺后的剩余强度：≥10N/mm；

7.破裂强度：≥200N；

8.壁厚：0.1-0.7mm范围内；

9.胶原蛋白含量：≥3%；

10.直型血管；

*11.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

二、双绒编织人造血管（四分叉型）

1.产品用于患者动脉瘤、动脉闭塞等疾病的血管置换；

2.整体水渗透量≤5.0ml/min/cm²；

3.轴向拉伸强度：≥300N、径向拉伸强度：≥30N/mm；

4.结合处的缝合强度：≥300N；

5.牵拉强度：≥14N；

6.反复穿刺后的剩余强度：≥10N/mm；

7.破裂强度：≥200N；

8.壁厚：0.1-0.7mm范围内；

9.胶原蛋白含量：≥3%；

10.四分叉血管；

*11.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

三、主动脉带瓣管道

1.产品适用于需同时替换的主动脉瓣膜和升主动脉，且主动脉瓣置换机械瓣；

2.可进行3.0特斯拉核磁共振检查；

3.瓣叶表面涂层设计，耐久性更好；

4.机械瓣为19#、21#、23#等型号；

5.人工血管为聚酯纤维编织；

6.灭菌处理，一次性使用；

*7.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十八标段：射频消融钳

1. 用于心外科开胸手术中对心脏组织进行消融治疗房颤。

*2.最大输出功率>25W,1000Ω；

3.最大输出电压>60Vrms,

4.钳极长度45-65mm,

5.两组双极40-50次秒交替发射射频能量，确保消融径线的透壁、连续。

*6.双极电极设计无需生理盐水隆温。

*7.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十九标段：生物瓣膜

一、主动脉瓣

1.用于替换有病变的、受损的、功能失调的人体或人造主动脉瓣；

2.技术参数：

2.1  心脏瓣膜由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成；

*2.2 心脏瓣膜由形状、大小、厚度与弹性相匹配的三组牛心包瓣叶，钴铬合金支架、钴铬合金带和聚酯材料等构成；

2.3主动脉瓣膜尺寸19号≤尺寸≤29号；

*2.4瓣叶为牛心包材质，致密不易撕裂；ThermaFix抗钙化处理技术，对抗磷脂和戊二醛两种钙化位点；耐久性优好；

2.5 支架下瓣叶安装方法，最大程度的减少连接应力点；

2.6 完全环上瓣设计，紧密的缝合环设计，血流动力学表现优异，瓣膜有效开口面积优；

*2.7 低瓣架结构，瓣脚光滑，便于瓣膜从小切口或小主动脉根部植入，并减少阻挡冠脉开口的风险；

3.无菌包装，配温度监测；

4.接到医院通知后24小时以内到货；

*5.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

二、二尖瓣

1.用于替换有病变的、受损的、功能失调的人体或人造二尖瓣；

2.技术参数

2.1 心脏瓣膜由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成；

*2.2心脏瓣膜由形状、大小、厚度与弹性相匹配的三组牛心包瓣叶，钴铬合金支架、钴铬合金带和聚酯材料等构成；

2.3 二尖瓣瓣膜尺寸25号≤尺寸≤33号

*2.4设计：瓣叶为牛心包材质，致密不易撕裂；ThermaFix抗钙化处理技术，对抗磷脂和戊二醛两种钙化位点；耐久性优好；

*2.5植入辅助系统，能够帮助避免术中人工瓣叶被缝线缠绕的问题；

2.6 能够经受高达>130mmHg的人体二尖瓣闭合压力；

*2.7完全环上瓣，低瓣架高度和非对称设计；

3.无菌包装，配温度监测；

4.接到医院通知后24小时以内到货；

*5.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十标段：术中支架

*1.功能用途

在Stanford A型和常规介入无法治疗的复杂Stanford B型主动脉夹层手术当中，运用分支型术中支架系统拥有独特单分支一体化结构，可便于支架植入左锁骨下动脉，显著降低手术操作难度，减少因深度游离和吻合左锁骨下动脉带来的相关风险，让更多主动脉夹层疾病患者受益。

2.主要技术参数

2.1由覆膜支架和输送装置组成

*2.2人工血管无涂层长度10mm，有涂层长度30/60/100mm，主体支架最长打到200mm；

2.3支架材料为金属材料；覆膜材料为高分子材料，涂层人工血管上覆有牛源性胶原蛋白涂层；

2.4 具有多种规格（长度、内径、分型等）。

*3.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十一标段：吸引导管

1.适用于体外循环心脏直视手术时吸引血液用。

2.一次性使用心外吸引管导管；

3.型号规格有大、小号等多型号， 型号规格齐全，可以根据病人的年龄及体征需要，选择型号规格合适的心外吸引管。

*4.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十二标段：人工心脏瓣膜

1.用于人体本身瓣膜或植入的瓣膜发生病变时置换的机械瓣膜；

*2.瓣膜主体材料为纯热解炭，不含任何金属及合金；

- 缝合环材料为聚四氟乙烯，容易缝合；

- *瓣叶最大开合角度90度，能实现最佳血流；

5.较低的抗凝要求，便于术后的抗凝管理；

*6.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十三标段：外科生物补片

1.用于房间隔、室间隔、主动脉根部、右室流出道、瓣环、心肌和心包修复；

主要技术参数：

*2.产品取自于动物心包组织，经有效化学改性抗钙化处理制成，经射线灭菌，一次性使用 ；

*3.多产品规格，包括长度厚度形状等；

4.具有良好的生物相容性。

*5.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十四标段：心脏停搏保护液

1.心外科体外循环手术中心脏停搏、心肌保护使用；

2.PH值稳定 7.0-7.2；

3.渗透压:200-400  mosmol/kg，充分的渗透性和溶解性；

*4.一次灌注停跳可达180min；

5.包装容量：2000ml；

*6.有效成份含量要求：1000 ml CUSTODIOL-HTK 溶液内含：

NaCl            	   10-20	   mmol

KCl                  5-10    	mmol

甘露醇              	20-40      mmol

及其他成份（除甘露醇外，溶液中所有成份均为天然生理性底物）；

*7.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十五标段：经外周置入中心静脉导管

*1.多通路设计：可提供单腔、双腔不同规格，可根据患者的需要选择合适的腔数；

*2.出口错位设计：双腔导管的前端出口错位设计，减少不相容药剂可能导致的沉淀，满足重症患者多种药物同时输注的需求；

- 材质：高柔韧度聚氨酯；

- 良好的生物相容性，耐用性好，不易断裂。

*5.无瓣膜、前端开口设计：可随时监测中心静脉压（CVP）。

6.柔软尖端设计：减少血管内皮细胞损伤，降低血栓和静脉炎的发生，显影清晰；

*7.4Fr单腔50cm时重力滴速大于830ml/hr,泵速（10psig）大于4500ml/hr，5Fr双腔其中一腔重力滴速大于440ml/hr，泵速（10psig）大于3400ml/hr；

8.通体直管设计：对穿刺部位血流影响小，输注通畅，不易滑脱；

9.透明延长管与导管一体式设计，不易断裂或漏液。

*10.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十六标段：葡聚多糖聚合物生物胶体液（羧艾泰克）

1.用于细胞悬浮淘洗，细胞淘洗机分离失去极性的细胞。对永生化细胞T24具有贴壁种植抑制作用，对永生化细胞T24增殖抑制率>1.5；

2.羧艾泰克应为无色或微黄色澄明略显粘性的液体，无悬浮物及沉淀，无自然分层，无异味；

3.动力粘度应为(1.18~3.00) mpa.s， pH 值4.5~7.5；

4.羧艾泰克含量应为1. 5mg/ml ~2.0mg/ml；无细胞毒性不大于1级；

5.产品应无皮内刺激、无皮肤致敏反应；

6.产品应无菌、无热源(兔法)；

*7.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十七标段：正畸钳

1.末端切断钳

1.1 用于口腔正畸医生在口内切断颊面管远中过长的弓丝末端；

1.2 进口不锈钨钢、柄长150MM、重量120G、刃端1.3mm；

1.3 最大切断直径：0.22X0.25；

1.4 配置清单：独立包装，说明书；

1.5 三年内保修包换，需现场检查样品质量，可以反复高温高压消毒使用；

2.细丝切断钳

2.1 用于口腔正畸医生在口内切断过长的弓丝；

2.2 德国不锈钢、细丝切口为超硬刚、柄长120MM、重量100G,刃端1mm；

2.3 最大切断直径：0.14X0.20、重量100G；

2.4 独立包装，说明书；

2.5 三年内保修包换，需现场检查样品质量，可以反复高温高压消毒使用。

第二十八标段：正畸金属自锁托槽

1.在口腔正畸治疗时用于矫治牙齿畸形；

2.有高转矩、低转距、标准转矩三种转矩可选择；

3.托槽牵引钩有即插式和铸造式两种可选择；

4.SpinTek™滑盖技术；

5.17-4不锈钢金属注模成型，外形圆润光滑；

6.有推荐的弓丝使用序列；

7.托槽数据

| 牙位 | 描述 | 转矩角 | 轴倾角 | 左右 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上颌 | 中切牙 | 标准 | +12° | +5° | R |
| 上颌 | 中切牙 | 标准 | +12° | +5° | L |
| 上颌 | 中切牙 | 低 | +2° | +5° | R |
| 上颌 | 中切牙 | 低 | +2° | +5° | L |
| 上颌 | 中切牙 | 高 | +22° | +5° | R |
| 上颌 | 中切牙 | 高 | +22° | +5° | L |
| 上颌 | 侧切牙 | 标准 | +8° | +9° | R |
| 上颌 | 侧切牙 | 标准 | +8° | +9° | L |
| 上颌 | 侧切牙 | 低 | -5° | +9° | R |
| 上颌 | 侧切牙 | 低 | -5° | +9° | L |
| 上颌 | 侧切牙 | 高 | +13° | +9° | R |
| 上颌 | 侧切牙 | 高 | +13° | +9° | L |
| 上颌 | 尖牙 | 标准 | +7° | +5° | R |
| 上颌 | 尖牙 | 标准 | +7° | +5° | L |
| 上颌 | 尖牙 | 低 | -9° | +5° | R |
| 上颌 | 尖牙 | 低 | -9° | +5° | L |
| 上颌 | 尖牙 | 高 | +11° | +5° | R |
| 上颌 | 尖牙 | 高 | +11° | +5° | L |
| 上颌 | 尖牙 | 牵引钩，标准 | -7° | +5° | R |
| 上颌 | 尖牙 | 牵引钩，标准 | -7° | +5° | L |
| 上颌 | 尖牙 | 牵引钩，低 | -9° | +5° | R |
| 上颌 | 尖牙 | 牵引钩，低 | -9° | +5° | L |
| 上颌 | 尖牙 | 牵引钩，高 | +11° | +5° | R |
| 上颌 | 尖牙 | 牵引钩，高 | +11° | +5° | L |
| 上颌 | 双尖牙 | 标准 | -11° | +2° | R |
| 上颌 | 双尖牙 | 标准 | -11° | +2° | L |
| 上颌 | 双尖牙 | 牵引钩，标准 | -11° | +2° | R |
| 上颌 | 双尖牙 | 牵引钩，标准 | -11° | +2° | L |
| 下颌 | 中切牙 | 标准 | -3° | +2° | R |
| 下颌 | 中切牙 | 标准 | -3° | +2° | L |
| 下颌 | 中切牙 | 低 | -11° | +2° | R |
| 下颌 | 中切牙 | 低 | -11° | +2° | L |
| 下颌 | 侧切牙 | 标准 | -3° | +4° | R |
| 下颌 | 侧切牙 | 标准 | -3° | +4° | L |
| 下颌 | 侧切牙 | 低 | -11° | +4° | R |
| 下颌 | 侧切牙 | 低 | -11° | +4° | L |
| 下颌 | 尖牙 | 标准 | +7° | +5° | R |
| 下颌 | 尖牙 | 标准 | +7° | +5° | L |
| 下颌 | 尖牙 | 低 | 0° | +5° | R |
| 下颌 | 尖牙 | 低 | 0° | +5° | L |
| 下颌 | 尖牙 | 高 | +13° | +5° | R |
| 下颌 | 尖牙 | 高 | +13° | +5° | L |
| 下颌 | 尖牙 | 牵引钩，标准 | +7° | +5° | R |
| 下颌 | 尖牙 | 牵引钩，标准 | +7° | +5° | L |
| 下颌 | 尖牙 | 牵引钩，低 | 0° | +5° | R |
| 下颌 | 尖牙 | 牵引钩，低 | 0° | +5° | L |
| 下颌 | 尖牙 | 牵引钩，高 | +13° | +5° | R |
| 下颌 | 尖牙 | 牵引钩，高 | +13° | +5° | L |
| 下颌 | 第一双尖牙 | 标准 | -12° | +4° | R |
| 下颌 | 第一双尖牙 | 标准 | -12° | +4° | L |
| 下颌 | 第一双尖牙 | 高 | -5° | +4° | R |
| 下颌 | 第一双尖牙 | 高 | -5° | +4° | L |
| 下颌 | 第一双尖牙 | 牵引钩，标准 | -12° | +4° | R |
| 下颌 | 第一双尖牙 | 牵引钩，标准 | -12° | +4° | L |
| 下颌 | 第一双尖牙 | 牵引钩，高 | -5° | +4° | R |
| 下颌 | 第一双尖牙 | 牵引钩，高 | -5° | +4° | L |
| 下颌 | 第二双尖牙 | 标准 | -17° | +4° | R |
| 下颌 | 第二双尖牙 | 标准 | -17° | +4° | L |
| 下颌 | 第二双尖牙 | 牵引钩，标准 | -17° | +4° | R |
| 下颌 | 第二双尖牙 | 牵引钩，标准 | -17° | +4° | L |

8.托槽尺寸

| 牙位 | 槽沟宽度 | 托槽厚度 | 槽沟长度 | 槽沟深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上颌 | 中切牙 | .56L | 1.07 | 2.85 | 0.71 |
| 上颌 | 中切牙 | .56R | 1.07 | 2.85 | 0.71 |
| 上颌 | 侧切牙 | .56L | 1.14 | 2.79 | 0.71 |
| 上颌 | 侧切牙 | .56R | 1.14 | 2.79 | 0.71 |
| 上颌 | 尖牙 | .56L | 0.76 | 2.85 | 0.71 |
| 上颌 | 尖牙 | .56R | 0.76 | 2.85 | 0.71 |
| 上颌 | 双尖牙 | .56L | 0.84 | 2.85 | 0.71 |
| 上颌 | 双尖牙 | .56R | 0.84 | 2.85 | 0.71 |
| 下颌 | 中切牙 | .56L | 1.14 | 2.85 | 0.69 |
| 下颌 | 中切牙 | .56R | 1.14 | 2.85 | 0.69 |
| 下颌 | 侧切牙 | .56L | 1.30 | 2.85 | 0.69 |
| 下颌 | 侧切牙 | .56R | 1.30 | 2.85 | 0.69 |
| 下颌 | 尖牙 | .56L | 0.94 | 2.85 | 0.71 |
| 下颌 | 尖牙 | .56R | 0.94 | 2.85 | 0.71 |
| 下颌 | 第一双尖牙 | .56L | 0.97 | 2.85 | 0.71 |
| 下颌 | 第一双尖牙 | .56R | 0.97 | 2.85 | 0.71 |
| 下颌 | 第二双尖牙 | .56L | 1.09 | 2.85 | 0.71 |
| 下颌 | 第二双尖牙 | .56R | 1.09 | 2.85 | 0.71 |

9.托槽单包装配置

9.1上/下 5-5 标准转矩；

9.2上/下 5-5 标准转矩，6-7 Accent Mini 颊面管；

9.3上/下 5-5 标准转矩，3 带钩；

9.4上/下 5-5 标准转矩，3-5 带钩；

9.5上 3-3 高转矩, 上 4-5 下 5-5 标准转矩；

9.6上 3-3 高转矩，上 4-5 标准转矩，下 3-3 低转矩，下 4-5 标准转矩；

9.7上 3-3 下 3-3 低转矩，上 4-5 下 4-5 标准转矩；

9.8上 3-3 下 3-4 高转矩，上 4-5 下 1-2 下 5 标准转矩；

- 轻力、高效、舒适、健康。

第二十九标段：无托槽隐形牙颌畸形矫治器

1.适用于成人及替牙期儿童的牙列拥挤、口内不良习惯、下颌后缩或下颌骨发育不足等错颌畸形，利用隐形矫治器对牙齿、牙槽骨及颌骨持续施加适当的“生物力”，使其恢复正确咬合关系；

2.主要技术参数：

2.1 儿童版需具备专用附件设计，舌刺，舌位引导和配备唇颊肌屏障，可配合前方牵引；

2.2 提供下颌前导隐形解决方案及实体颌板需设计在咬颌面；

2.3 需具备精准度高的根骨系统支持根骨方案修改，剖面根骨查看；

2.4 具有透明牵引扣设计，能与矫治器本体一体化集成。

第三十标段：种植体支抗

1.功能用途：微种植支抗是一种正畸用支抗螺钉，作为一种固定部件植入上颌面和下颌面，牵制矫正弹性力，治疗完后去除。

2.主要技术参数

2.1支抗钉为钛合金材料，采用90%钛、6%铝、4%钒组成，表面未经处理；

2.2支抗钉外直径范围：1.2mm-2.0mm，长度范围：5mm-12mm；

2.3具有≥10种支抗钉头型，满足正畸临床不同需求。

第三十一标段：定制式正畸矫治器

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 功能用途 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本保持器（包括钩及支托） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 2 | 隐形保持器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 3 | 舌侧固定线保持器（2-4块金属片） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 4 | 舌侧固定线保持器(5块及以上金属片） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 5 | 舌侧固定线保持器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 6 | 哈利氏保持器(1唇弓+2箭头卡或4个弯制卡） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 7 | 比格保持器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 8 | 基本矫正托（钩+唇弓，螺丝或弹簧另计） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 9 | 弹簧矫正器（1弹簧+2亚当斯卡环+1净色基托，包唇弓） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 10 | 螺丝矫正托（1两面螺丝+2-3亚当斯卡+1净色基托，包唇弓） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 11 | 螺丝矫正托（1三面螺丝+2-3亚当斯卡环+1净色基托，包唇弓） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 12 | 澳丝弹簧矫正器（1弹簧+2亚当斯卡环，包唇弓） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 13 | 前庭盾 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 14 | 罗拔氏牵引器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 15 | 牙周夹板 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 16 | 维他灵牙周夹板 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 17 | 纯钛牙周夹板 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 18 | 间隙保持器（带环另计） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 19 | 兰丝腭弓（带环另计） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 20 | 环圈腭弓(Quadhelix)（带环另计） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 21 | 铸钴铬合金快速扩展器(带环另计) | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 22 | 舌习惯破除器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 23 | 高式矫治器CROZAT | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 24 | 前牙区牙合垫、斜导面（前牙4-4范围内） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 25 | 扇形扩弓器（1扇形扩弓+2-3亚当斯+1净色基托，包唇弓） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 26 | 正畸正位器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 27 | 肌激动器（Activator） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 28 | 肌激动器（口外牵引器） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 29 | 型肌激动器Teuscher | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 30 | 比纳特功能矫正器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 31 | 法兰克尔矫正托 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 32 | 钟摆矫正托(螺丝另计） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 33 | 钴铬金属咬合前移器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 34 | 钴铬金属咬合前移器（不带扩弓器） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 35 | 咬合前移器（DR来所有配件） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 36 | 双导面矫正托（Twin block） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 37 | 双导面矫正托（Twin block,不包螺丝） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 38 | MSE上颌骨扩弓器（不含带环） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。3.钴铬合金硬度应在250-600HV1范围内。 物理性能：1.基托吸水值:W32ng/mm3。 2.基托溶解值：W5ug/mm3。 3.密度：W2. 6 g/cni，。 4.夹持力:矫治器成型后夹持力N1N 5.厚度:矫治器边缘平均厚度为0. 6mm±0. 2mm。 6.弹性变量:矫治器成型后弹性变量W10% 化学性能： 1.还原物质（易氧化物）：浸提液与等体积的同批空白对照液对照,0. 002mol/KMn04溶液的 消耗量之差应不超过2. 0ml O 2.重金属含量:用比色法进行测定时，浸提液呈现的颜色不应超过质量浓度p （Pb2+） =1 Hg/ml的标准对照液。 3.酸碱度:检验液与空白液对照pH值之差应不超过1.5。 4.蒸发残渣:蒸发残渣的总量应不超过2. 0mgo |
| 39 | Kois颌垫 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 40 | 硬颌垫 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 41 | NTI颌垫 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 42 | 麦芝根颌垫 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 43 | 软硬合拼防磨牙垫 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 44 | 软颌垫 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 45 | 彩色软颌垫 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 46 | 漂白软胶 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 47 | 少儿保护型运动护口胶 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 48 | 基本型运动护口胶 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 49 | 冲撞型运动护口胶 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 50 | 专业抗击型运动护口胶 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 51 | 防打鼾器（带呼吸孔） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 52 | 防打鼾器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 53 | 阻塞器(软胶) | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 54 | 阻塞器(内软外硬) | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 55 | 前牙颌垫(松驰型颌垫) | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 56 | 后牙颌垫 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 57 | 科维奇牙颌垫（半口） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 58 | 矫正参考模 | 对 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 59 | 牵引钩/亚当斯钩 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 60 | 连续箭头卡/铸牵引钩/口外牵引弓/唇弓 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 61 | 贴牙唇弓 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 62 | 指状曲唇弓 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 63 | 加钩、线 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 64 | 加金粉 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 65 | 唇弓包胶 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 66 | 舌栅/舌刺 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 67 | 唇挡 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 68 | 牙合垫、斜导面 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 69 | 矫正托加图案/色胶 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 70 | 矫正托冲胶 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 71 | 矫正旋转球 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 72 | 铸带环 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 73 | 简单弯钢丝 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 74 | ACR BUTTON支抗钉 | 支 | 正畸支抗作为一种固定部件，植入牙槽骨内，产生可抵抗牙齿移动的反作用力，从而达到辅助矫正牙齿的目的。 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |

第三十二标段：活检套装及其附件

1.功能用途:与奥林巴斯内镜配套使用，用于在呼吸器官内采集组织样本；

2.组成：套装由一次性引导鞘管，一次性活检钳，一次性细胞刷三部分构成；

2.1一次性引导鞘管：插入部最大直径1.95mm，有效长度1050mm，最小内径1.5mm；

2.2一次性引导鞘管拥有GS卡锁，在一次性引导鞘管无菌包装内装有US卡锁和ET卡锁的无菌包装。GS卡锁作为指示标记，使引导鞘管和内镜之间保持适当的相对位置。US卡锁作为标记，使超声探头和引导鞘管之间保持适当的相对位置，并将超声探头连接至引导鞘管。ET卡锁作为标记，使内镜诊疗附件和引导鞘管之间保持适当的相对位置；

2.3 一次性活检钳：最大直径1.5mm，有效长度1150mm，钳杯带孔；

2.4一次性细胞刷：最大直径1.4mm，有效长度1150mm，刷毛直径2mm，刷毛长度10mm；

*3.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

三、售后服务及付款要求：

1.按医院财务制度付款；

2.供货时效为接到订单后5天内，院方有特殊需求，应积极配合解决；

3.按院方要求提供技术培训；

4.近效期三个月产品无条件退换货；

5.应急响应：产品质量出现问题时1小时内做出响应，1日内到达现场，提供解决方案；遇院方特殊需求，能积极配合医院完成紧急调配任务；

6.及时履行以上售后服务做为货款支付要件。