附件：参考要求

一、项目要求：

该项目是我院重症信息系统整体建设项目，要求具有合法知识产权的重症系统，以及为满足我院实际需求所必须的应用软件客户化开发工作、应用软件功能扩充、修改、维护、基础数据准备、人员培训、售后服务、技术支持等保障整套系统正常运行的所有内容。

二、参考参数

1.重症监护信息系统

| 主模块 | 子模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 医护 管理 | 信息系统集成 | 可采用Web Service、数据库视图、中间表等方式，与现有HIS、LIS、PACS、RIS、EMR等信息系统集成；支持HL7、DICOM等标准协议，以达到系统间信息共享融合的目的。 支持移动端（如Android或WINDOWS系统PAD,智能手机）应用； 支持服务器虚拟化部署，达到系统间信息共享融合的目的，系统设计采用标准体系架构。 系统支持设备运行日志管理； 进行检查、检验信息的集成交互，包括结果数据、过程数据、报告调取等。能够与医院LIS进行数据交互。 |
|  | 设备数据采集 | 具备对ICU科室现有设备的数据采集功能,并进行自动数据采集。包括采集数据所涉及的设备及软件。涉及的采集设备需根据医院要求，支持无线或有线采集。（验收后须提供≥2套备用采集设备） 可自定义数据采样频率，且最大采集间隔时间不大于60秒。 支持审计和修正受干扰数据，并且具有自动清除异常数据的功能，自动记录数据修正痕迹。 支持集成多种设备，包括心电监护、呼吸机、血气分析仪、降钙素原、床旁血糖监测、输液泵微量泵等； 支持多种品牌设备采集，包括但不限于：心电监护设备：Philips、GE；呼吸机：Marquette、Datex_Ohmeda、SpaceLabs、Drager、PB840、Mindray；血气分析仪：GM3500；降钙素原测定仪：万孚；血糖仪：罗氏；输液泵及微量泵：贝朗、费森尤斯、科曼、泰尔茂等； 能采集多种生命体征参数，包括：心率、呼吸、血氧、脉搏、无创血压、有创血压、ETCO2、肺动脉楔压、中心静脉平均压、潮气、心排量、气道压峰值Pma、x气道压Pplat、Pmean、Pmin、吸呼比。 |
|  | 床位管理 | 具备同步HIS患者信息，为病人绑定设备、调床、退床等操作。 |
|  | 医嘱管理 | 具备护士执行医嘱的管理过程，实现医嘱全周期管理。 具备从HIS系统中自动读取医嘱；可以详细记录医嘱的执行过程，包括开始时间、完成时间、入量、流速等。 实现对在院患者进行特定医嘱的筛选功能；实现医嘱与护理记录的同步,即执行医嘱会产生相对应护理记录。 |
|  | 出入量管理 | 具备病人日常出入量的管理，入量及出量自动提取、通过模板录入，自动计算液体平衡。 |
|  | 生命体征监测 | 具备生命体征自动获取。 具备异常体征报警。 具备异常体征修正。 具备体征采集项目自选。 |
|  | 观察项管理 | 具备病人观察项的管理，包括皮肤、瞳孔、病情变化等基本情况。 观察项可以进行自定义设置，观察项可以通过模板录入（自动提取）。 |
|  | 护理评估 | 具备病人护理评估信息录入，和打印护理评估单功能。 增加护理相关评分系统。 具备护理管理的专业化模板；护理模板可根据医院具体情况自定义。 系统应提供相应的入院评估/护理评估/出院评估功能。 具备从护理记录产生非计划性入ICU率指标等。 具备从护理记录产生急性生理与慢性健康评分指标等。 能够从系统中生成三级医院医疗质量评审医疗质控重症医学专业部分质控40%指标。 |
|  | 危重症评分 | 系统实现包括：营养评分、坠床评分、导管评分、压疮评分、血栓评分、肌力分级、疼痛评分、疼痛分级、洼田饮水试验分级等40余种国际及国内通用评分标准；系统也可根据医院临床需求自定义评分标准，并可进行多标准融合应用。 评分项目实现通过勾选自动计算分值功能。 |
|  | 医疗文书 | 按护理班次集成化记录、修改、查询病人的生命体征、出入量、护理记录。 根据患者生命体征值和护理记录自动生成以下电子医疗文书：特别护理记录单、危重患者护理记录单、基础护理记录单、生命体征观察单、体温记录单。 同时满足重症医学科ICU、心外科ICU、新生儿ICU不同的表单需求。 根据出入液量自动计算出患者全天的出、入量平衡情况。 护理记录单内可以调取血气分析数据。 支持护理单的快速翻页功能；支持管路的快速核对以及皮肤的快速填写、体温记录的查询。 |
|  | 护理记录模板 | 护理措施参数化、模板化； 对于护士重复书写的医疗文字段落进行模板化的统一订制，减轻护士书写护理措施的时间，规范医疗文书。 |
|  | 交接班管理 | 具备交接班模板快速录入。 |
|  | 医嘱执行跟踪 | 具备按时间段查看医嘱处理情况，按天快速查看医嘱处理情况。 |
|  | 体液平衡分析 | 具备按班次、12小时、24小时查看体液平衡数据；可自定义统计时间间隔，可按天显示在科时间段内全部液体平衡数据， 或在任意某个时段内的出入量数值，对某个病人在某个时间点相应出入液量信息的录入。 自动生成科室病人出入量汇总表。 |
|  | 评分趋势分析 | 具备按时间段查询病人评分，按评分项显示评分趋势图。 具备根据病种自定义护理评估单，每次评估结果自动形成记录并形成趋势图。 |
|  | 护理措施查询 | 具备查看历史护理记录、床旁操作，可自定义统计时间间隔。 |
|  | 科室日常事务 管理 | 科室出入院病人信息统计打印。 重症监护工作日志统计打印。 设备统计：对呼吸机等设备的使用情况进行统计。 设备监控管理，自动监测未读取数据的已绑定设备信息，能够提醒用户进行解绑或其他操作。支持同时绑定多个设备与解绑、支持自行选择机型、型号、绑定时间 |
|  | 系统维护、数据安全、用户安全 | 修改口令：用户可通过该功能定期修改口令，来确保数据的安全性。 提供集中的用户及权限管理程序，通过系统管理员为用户授权，不同权限管理不同的内容。提供用户分组、权限角色组管理机制，大大简化用户授权。 按照每个用户所在的岗位和所需完成的业务，由系统管理员分配权限，每个用户只能看到本人所允许和应该看到的信息。 |
|  | 智能提醒 | 具备重要事件的提醒、管路留置时间的提醒等系列提醒 |
|  | 统计分析 与决策支持 | 根据三甲医院评级评审要求，系统完成ICU 日常工作的统计分析报表。如：感染检测报告、患者目标检测报告；转出ICU患者48小时重返率、重症患者压疮发生率、2级失禁性皮炎发生率、呼吸机肺炎预防率、深静脉血栓预防率、不同APACHⅡ评分患者收治占比、人工气管脱出例数。 图形化患者分析:患者来源构成比、患者疾病构成比、患者愈后构成比等； 图形化设备床位分析：床位使用率、床位周转率、设备使用率、设备周转率等； 图形化绩效管理分析：工作量/出勤率/工作强度等； 系统支持回溯机制查询； 系统支持查询、统计分析数据按照医院临床需求导出固定EXCEL格式数据、PDF格式数据。 |
| 质控 管理 | ICU感染指标汇总 | 具备与院内感染系统对接，标识感染患者。 能够统计科室内的不同类型感染患者数，感染患者的时间分布情况。 感染患者的月度趋势图。 形成数据的同比、环比等相关图形汇总分析。 |
|  | 危急值管理 | 与医院的信息系统对接危急值报告，系统具备报告提醒。针对危急值报告提示相应的护理操作，可将相关信息自动同步到护理单中。 |
|  | 出入量平衡 管理 | 具备设置出入量平衡参数。 具备出入量超出范围后的提醒。 根据患者病情，设置对应的护理措施。自动形成护理单。 |
|  | 评估管理 | 形成患者的评估标识，自动识别各项评估风险等级，采用不同的颜色进行标识。 能够便捷查看各项风险评估的最后一次评估人及评估时间。 根据各项风险评估质控规则，自动提醒待评估患者。如新入评估、每日一评、每周两评等。 根据不同的评估项目自动给予对应的护理措施。同时对于护理措施记录评价质控。针对护理效果进行追踪。 根据近期的评估分值，质控当前的评估分值，设置评估分值的偏离值，超出范围后给予提醒。 形成护理评估工作量统计，能够查看护理人员的各项评估量，能够查看科室总评估量的时间分布，能够查看不同风险等级的评估时间分布。 形成饼形图、柱形图、折线图的图形汇总分析。 |
|  | 异常检测 | 自动检测ICU患者生命体征数据，根据质控规则筛查异常数据，如体温、脉搏、血压、呼吸等相关信息。 |
|  | VTE监控 | 能够监测ICU科室中的VTE患者不同风险等级分布情况，能够汇总VTE发病率的趋势图。能够查看患者的VTE风险变化情况，统计患者的VTE护理措施。 |
|  | 交接班管理 | 病区交接班管理：交接班记录、交接班明细、项目明细。 单一患者的交接班管理：交班管理、接班管理。 |
|  | 质量监控 | 抗菌药物使用率。 抗菌药物使用强度汇总统计。 具备急危重患者的病情模板调用功能，实现快速入科操作。 非计划气管插管拔管率。 各类导管脱出例数。 重症患者压疮发生率。 三大导管每日评估。 镇静镇痛评估符合率。 |
|  | 特护单质控 管理 | 护理记录单的自检和复核。 具备护理记录单的整合，能够将护理的相关信息展示到一个护理记录单中。 诊疗时间轴，能够查看患者周期内的生命体征信息、护理措施记录、病情变化等相关信息。按照时间进行展示。 |
|  | 汇总统计 | 1.具备针对ICU科室的相关性数据汇总。 2.具备针对患者的病情变化频率汇总分析。 3.能够汇总统计CRRT血滤次数、抢救次数、输血次数、采血次数等相关数据，支持对数据的同比、环比分析。 4.按照各种护理工作的量度加权折合总工作量。 5.形成对ICU日志的各项数据分析，支持数据汇总，支持数据的同比、环比等分析，形成图形趋势图。 |
|  | 医生质控指标 | 实现如下指标的统计： 新入患者数 转入患者数 收治患者总数 转出患者数 出院患者数 死亡患者数 实际死亡患者数 平均ICU住院日 平均总住院日（所有出院病人） 住院日超30天患者数（关联到具体病例） ICU患者收治率 ICU患者收治床日率 APACHE II>=15分收治率 APACHE II 10-15-20-25分层分析 感染性休克3h集束化治疗完成率 感染性休克6h集束化治疗完成率 DVT预防率 预计病死率 标化病死指数 非计划气管插管拔管率 跌倒发生率 保护性约束率 非计划拔管患者24小时再插管率 气管插管拔管后48h内再插管率 非计划转入ICU率 转出ICU后48h内重返率 抗菌药物使用率 呼吸机相关性肺炎发生率 导管相关血流感染发生率 尿管相关尿路感染发生率 各类导管脱出例数 抗菌药物使用前微生物送检率 重症患者压疮发生率 2级失禁性皮炎发生率 |
| 科研 管理 | 数据 统计和分析 | 中心静脉穿刺统计分析 PICC置管统计分析 肾滤管应用与分析 气管插管/气管切开统计分析 呼吸机使用时长统计分析 CRRT治疗（血液净化治疗、血浆置换术、血液灌流、连续性血浆滤过吸附）统计分析 经纤支镜治疗应用分析 心排血量测定统计分析 主动脉内球囊反搏置管术统计分析 临时起搏器安置术应用分析 DVT预防统计分析（气压治疗、低分子肝素、口服抗凝） 血管活性药物统计分析（升压药物、降压药物） 根据医院要求进行个性化定制统计表单 根据医院要求扩展相应科研需求 |

2.移动重症监护系统

| 主模块 | 子模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统设置 | 用户账户管理 | 具备系统密码强度校验、密码有限期管理、密码输入、阀值的控制 |
|  | 用户权限管理 | 系统操作人员权限分配管理 |
|  | 屏幕锁定功能 | 超过一定时间未操作，PDA退出到登陆界面。 |
| 患者管理 | 患者信息 | 显示患者列表信息，包括：姓名、性别、床号、护理级别、各项评估风险等级。同时标识提醒是否体温过高和过敏信息等。 |
| 医嘱管理 | 医嘱信息 | 能够查看科室内所有患者的医嘱信息，根据不同频次、不同用药途径进行筛选。 |
|  | 未执行医嘱 | 能够提醒到所有未扫码执行的医嘱信息，能够设置固定的时间点进行响铃且震动提醒。 |
|  | 新医嘱提醒 | 能够智能提醒有新未处理的医嘱。 |
|  | 停嘱提醒 | 能够质控提醒所有未执行条码医嘱的停嘱信息。 |
|  | 医嘱查对 | 具备对条码药品进行查对流程，能够智能提醒停嘱医嘱，记录医嘱查对时间、查对人员等信息。 医嘱查对流程如下： 摆药查对。 夜班查对。 加药者查对。 加药后核对。 |
|  | 条码识别 | 具备患者腕带信息的识别。能够展示出患者的姓名、床号、过敏信息等。 支持输液卡条码的信息识别，能够读取对应的医嘱信息、医嘱类型、医嘱频次、停嘱信息、下嘱日期等相关信息。 具备识别检验条码信息，能够加载对应的医嘱信息、医嘱类型。 具备识别血袋条码信息，能够加载血袋的有效期、血型、血量、输血人、血液类型等相关信息。 具备读取口服药药袋条码信息，能够加载对应的医嘱信息。 |
|  | 医嘱执行 | 具备执行前扫描输液瓶签上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒。 能够加载医嘱相关信息，同时能够加载医嘱的各项查对时间及查对人员信息。 自动识别停嘱的医嘱，加载停嘱时间，进行提醒。 自动识别高危药品，进行提醒注意，支持双人核对执行。 支持与HIS系统对接医嘱的签名信息，能够传递医嘱的执行人员、执行时间等相关信息。 部分医嘱的执行直接与ICU系统对接，自动添加到护理记录单中。 |
|  | 医嘱执行记录查询 | 在 PC 和移动端支持查看对于患者医嘱执行的相关记录，包括穿刺时间、穿刺人、异常记录等。 能够筛选已执行医嘱、未执行医嘱等信息。 |
| 检验医嘱管理 | 标本采集 | 具备在检验医嘱执行前首先扫描检验条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续采集，记录采集人、采集时间；如不匹配进行提醒。 具备与医院的LIS系统进行对接，自动传递采样时间、采样人等信息。 |
|  | 标本送收 | 记录样本送收各个环节执行人及执行时间，支持在PC端追溯过程的查询统计及报表打印。 |
|  | 标本采集执行单 | 根据标本采集流程（采集、送检、接收）生成可追溯的采集记录，支持根据不同查询条件进行记录查询及标本采集执行单的打印。 具备单个患者的检验条码批量扫描执行。 具备将采样人、采样时间同步传递给医院检验系统。 |

三、服务及其他要求

1.项目要求

- 项目与医院现有系统实现全数据共享（包括但不限于HIS、LIS、PACS、RIS、EMR等），满足任一数据一点录入、多点共享原则

- 基于当前主流操作系统和数据库设计，支持服务器集群容错工作模式。

- 整套系统采用平台化、一体化的设计，平台上各个系统采用同源同构的设计，相互之间可以实现无缝集成。

- 客户端支持WIN 7/WIN 10（32位或64位）操作系统。

- 系统提供7×24小时运行，可支持数据容灾。

- 系统在生产环境部署，项目实施工作不能影响医院现有工作。

- 完整的权限控制，合法用户方可使用。

- 充分应用医院现有基础设施、设备、网络、信息技术资源，并满足以后再购置的设备随时接入系统，保障医院已有投资。新旧设备均能顺畅接入系统。

- 需提供定制化服务，满足医院的实际工作需要。

- 系统有良好的扩展性，充分考虑升级时设备的可利用性。可根据医院管理模式、行业规范和发展要求对工作流程和系统功能进行调整、优化以及对系统进行扩容。

- **重症系统可支持与山东省重症质控平台、国家重症质控平台对接。

- **满足医院无纸化病历的相关要求。

- 充分考虑医院区域医疗中心建设，为多院区模式的重症中心信息平台交互预留发展空间，免费提供接口

- **无缝对接医院预约平台、危急值平台、回访平台。

2、软件标准要求

- 系统建设完成后平台建设完成后要求符合以下要求和规范的最高标准，如不符合须免费在医院评审时给医院提供系统改造、升级服务；

  - 国家互联互通评级标准；

  - 卫生健康委电子病历评审标准；

  - 智慧管理评审建设标准；

  - 智慧服务评审建设标准。

- 系统达到安全等级保护三级及以上标准。按标准GB/T22239-2019《信息系统安全等级保护基本要求》、GB/T25070-2019《信息系统等级保护安全设计技术要求》对照和《中华人民共和国个人信息保护法》。

3、软件接口要求

- 与医院HIS、PACS、HRP、CA、自助机等医院需要的系统提供接口免费对接。

- 满足医院信息化发展需求，为医院后续其他系统提供接口免费对接。

- 按照医院要求与医院数据中心、集成平台、统一用户管理中心对接，提供表结构。

- 在重症系统中可调取门诊和住院电子病历，电子病历提供EXE/WEB方式显示调阅，在电子病历可以引用。