潍坊市人民医院全自动酶免仪及配套耗材试剂

院内公开招标公告

一、项目内容：

| 项目名称 | 数量（台） | 设备 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 全自动酶免仪及配套耗材试剂 | 1 | 1.8 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年11月25日上午9点至12月1日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年11月24日

附件：功能要求及技术参数

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) |  |  |  |  |  |  | 13.5元/人份 |
| 2 | 屋尘螨/粉尘螨/狗上皮/猫上皮/交链孢霉/艾蒿/柳树/普通豚草/屋尘/蟑螂/葎草/普通白桦树/悬铃木/点青霉/烟曲霉/棉白杨/柏树/松树/牛奶/鸡蛋/虾/蟹/小麦面粉/鳕鱼/大豆/花生/牛肉/羊肉/榛子/杏仁/腰果/开心果/草莓/苹果/芒果/桃子/菠萝/扇贝过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) |  |  |  |  |  |  | 13.5元/人份 |
| 3 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（草混合WX1/霉菌混合/MX14/树木混合TX1/海鲜混合FX3/蛋白混合FX5/坚果混合FX28/水果混合FX30/酶联免疫捕获法） |  |  |  |  |  |  | 17元/人份 |
| 4 | IgE检测用校准品 |  |  |  |  |  |  | 100元/测试 |
| 5 | 过敏原特异性IgE抗体质控品 |  |  |  |  |  |  | 100元/测试 |
| 6 | 吸头-1000ul |  |  |  |  |  |  | 0.5元/支 |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.实现总IgE、过敏原特异性IgE抗体的定量检测，可兼容食物特异性IgG抗体检测项目
2.过敏原特异性IgE抗体注册证≥45种，可根据临床需求任意灵活组合
3.方法学：免疫学方法
4.六点定标，校准品可溯源至WHO（世界卫生组织）IgE参考物质
5.仪器操作：全自动、全过程完成过敏原检测试验
5.1 一次性加样针，避免污染
5.2 加样通道≥2个
5.3 标本位≥96个
5.4 试剂位≥100个，具有扩展性，可实现试剂位最大化
5.5 检测通量：单次处理≥576个测试
5.6 振荡孵育模块≥6个，每个孵育模块必须有独立振荡和独立控温功能
5.7 ≥1台16通道32针式独立洗板机，残液量≤1μl/孔
5.8 内置酶标仪自动判读
5.9 加样准确度：100μl ±2.5%，1000μl ≤±1%
5.10 加样精密度：100μl CV≤1%，1000μl CV≤0.8%
6.全中文操作系统，支持LIS/HIS系统连接，实现双向通讯

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报