潍坊市人民医院分体空调一宗招标公告

一、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

二、项目名称：潍坊市人民医院分体空调一宗

三、采购方式：公开招标

四、采购项目情况：采购1.5匹10台、2匹1台、3匹5台、5匹2台。最高限价：7.5万元。

五、供应商要求：1.在中国境内注册，具有独立法人资格、工商部门颁发的有效营业执照，与招标需求相适应的营业范围；2．具有供货、安装和潍坊地区完善售后服务能力的本项目产品生产商或授权经销商。

六、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

七、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、营业执照，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

八、报名时间：自2022年3月28日上午9点至4月1日下午3点（休息时间除外）。

九、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

十、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

十一、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标； 3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年3月25日

附件：

功能要求及技术参数：

| 序号 | 匹数 | 数量 | 冷暖 类型 | 变频 定频 | 能效 等级 | 功能 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 12 | 冷暖 | 变频 | 三级或更高能效 | 遥控、手动，一键防直吹，高频速冷热，内外智清洁，56°除菌18分贝静音 | 制冷量3500，制冷功率750，制热量5000,制热功率1320，噪音18-37，循环风量660 电压频率220V50HZ |
| 2 | 2 | 1 | 冷暖 | 变频 | 三级或更高能效 | 遥控、手动，一键防直吹，高频速冷热，新三级能效，第三代智清洁，0.1HZ精控 | 制冷量5000，制冷功率1540，制热量6300,制热功率，2070，噪音24-35，循环风量850，电压频220V50HZ |
| 3 | 3 | 5 | 冷暖 | 变频 | 三级或更高能效 | 遥控、手动，一键防直吹，高频速冷热，新三级能效，第三代智清洁，便捷式滤网可拆洗0.1HZ精控，智能除霜， | 制冷量7200，制冷功率2350，制热量9100,制热功率2800，噪音32-38，循环风量1200， 电压频率220V50HZ |
| 4 | 5 | 2 | 冷暖 |  | 三级或更高能效 | 遥控、手动，远距离送风，强劲制冷，内机智清洁，高频速冷热，一键智清洁，0.1HZ精控 | 制冷量12000，制冷功率4800，能效比3.42，室内噪音41， 电压频率380V50HZ |

二、其它:

1.易损配件及配套耗材详细列表单独报价；

2．投标产品品牌优势及先进技术单独说明；

3．设备质量保证期≥2年,压缩机质保≥5年；

4．售后服务及付款要求:  设备安装验收合格后付设备款的90%，正常运行12个月付清10%余款。