潍坊市人民医院医用氧项目院内公开招标公告（二次）

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 预计年用量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 医用氧（液态氧） | 3000吨 | 1680元/吨 |
| 标段二 | 医用氧（瓶装氧） | 1500瓶 | 50元/瓶 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及服务要求：见附件

四、投标人资格要求：投标方应具有合法的医用氧生产经营资质，

并具有医用氧安全运输能力，需提供资格证明文件。

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年4月25日上午9点至4月29日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年4月24日

附件：技术参数及服务要求

一、技术参数

医用氧质量标准应符合《中国药典》2020版之规定。

标段一：医用氧 （液态氧）

标段二：医用氧 （ 瓶装氧）

注：

标段一 ：医用氧 （ 液态氧），以吨为单位报价，要求提供免费的运输及安全充装服务 ，运输条件符合相关要求 。配备15m3立式低温液氧贮罐一个，立式300m3空温式汽化器一台，减压装置一套。（低温液氧贮罐要求：具有生产低温液氧贮罐、安装资质厂家。负责原液氧罐拆卸移除以及新罐安装调试。属地注册：潍坊市人民医院。负责液氧贮罐定期检验，安全阀年检，压力表年度二次校验费用。负责安全阀、压力表审验合格前后拆、装。并安装在医院指定位置。）

标段二 ：医用氧 （瓶装氧），以瓶为单位报价(容量为40L，压力为12.5MPa),需免费提供检验合格的氧气瓶120个用于周转。（氧气瓶容量为40L，压力为12.5MPa，配有防震圈，安全帽等。合同期满后退还供应商。）

二、服务要求

1 供货

1.1 甲方以传真或电话等形式通知乙方供氧计划，乙方必须按规定的时间足量供应氧，供货期限液氧原则上不超过 48 小时（ 包含节假日）,瓶装氧原则上不超过 24 小时（ 包含节假日）。液氧运输应使用带液氧泵运输车或高压力运输车（压力不低于1.6MPa）以方便安全充装。

1.2 交货地点：潍坊市人民医院院内，具体地点根据采购人要求。

1.3 乙方承诺按照上述交货期要求如期交货。乙方将制定具体保证措施， 确保如期交货。

2  验收、质量与安全

2.1 乙方应按国家规定的现行医用氧（ 含液氧） 质量标准（《中国药典2020版》之规定）向甲方供货 。

2.2 乙方交货时须向甲方提供该批次医用氧的质检报告、称重单。

2.3 甲方接受医用氧时，应进行验货确认，对不符合合同和质量要求的，甲方有权拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的医用氧，不得影响甲方使用。

2.4 因乙方供给甲方的医用氧的质量引起的一切赔偿与法律责任均由乙方承担，甲方概不负责。

2.5在医用氧交付甲方之前，乙方在装运过程中产生的安全、质量等责任事故及经济损失，由乙方负全部责任。

3 履约延误

乙方应按甲方规定的时间供医用氧，如延误供医用氧或不能供医用氧，应将拖延的事实、可能拖延的时间的原因书面通知甲方。甲方收到不能履约的书面通知后，确定是否延长交货时间以及是否终止合同。

三、服务期限

合同期限  2  年，中标单位保证氧气质量，若招标人发现氧气质量不满足要求，甲方有权终止合同。合同期内，若因医院重大基础建设项目规划调整等原因造成本合同无法满足甲方临床用氧需求，甲方有权终止合同，提前15天通知乙方。