潍坊市人民医院壳多糖酶3样蛋白1检测试剂盒等试剂一批

院内公开招标公告(二次）

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 预计年用量(约） | 最高限价（元/人份） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第3包 | 人纤维蛋白原降解产物DR-70检测试剂盒（酶联免疫法） | 5000人份 | 160 |
| 第6包 | ALK（D5F3)抗体试剂 | 见附表1 | 见附表1 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年5月18日上午9点至5月24日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标。2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年5月17日

附件：功能要求及技术参数

一、公共要求

1.提供国家食品药品监督管理局颁发产品注册证及使用说明书；

2.提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）近期供货价格证明材料2份；

3.最高限价为预算价，超出预算价为无效投标；

4.所有产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标。

5.根据财政部第87号令，提供相同品牌产品且通过资格审查，符合性审查的不同投标人参加同一合同项目下投标的，按一家投标人计算。

二、技术参数

第3包：人纤维蛋白原降解产物DR-70检测试剂盒（酶联免疫法）

1.检测方法:酶联免疫法。

2.适用机型:波长 450nm 酶标仪均可。

3.样本需求:采血量不少于 5mL 外周血(2mL 血清)。

4.检测时间:2.5-3 小时。

5.阳性符合率：乳腺癌阳性符合率65.2%；肝癌阳性符合率95.50%：甲状腺癌阳性符合率81%。

6.阴性符合率：健康人检测阴性符合率 89.8%。

7.精密度：批间变异系数 CV≤15%；重复检测，变异系数 CV≤10%。

8.参考区间：正常参考值区间≤15μg/ml。

9.回收率：85%-115%。

10.线性范围 ：25 ng/ml -800 ng/ml。

11.检测限 ：≤15 ng/ml。

第6包：ALK（D5F3)抗体试剂

1.即用型试剂，保证染色质量，克隆号D5F3。

2.搭配科室现有设备进行全自动染色，避免人为因素影响。

3.使用前可通过条形码监控试剂剩余量，有效期等内容。

4.ALK项目采用二元法判读，对肿瘤细胞个数无要求，实现染色结果的可重复和稳定性。

5.ALK项目可辅助识别适用于XALKORI进行治疗的患者。

6.周转时间需满足当前用于肺癌患者检测的CAP/IASLC/AMP指南的要求。

7.可用于识别肺癌患者ALK蛋白表达的伴随诊断。

8.按顺序报价，不能漏项缺项。只接受一个品牌产品投标。

附表1

| 序号 | 注册证名称 | 规格 型号 | 单位 | 最高限价 （元/人份） | 预计年用量（人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兔单克隆阴性质控抗体 | 250人份/盒 | 盒 | 8 | 500 |
| 2 | DAB染色液OPtiViewDAB | 250人份/盒 | 盒 | 54 | 500 |
| 3 | DAB染色增强液 | 250人份/盒 | 盒 | 12.8 | 500 |
| 4 | 抗ALK(D5F3) 兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 50人份/盒 | 盒 | 270 | 500 |