潍坊市人民医院外科楼水泵房蒸汽管道更换维修项目

竞争性磋商公告

- 工程概况：

项目概况：潍坊市人民医院外科楼水泵房蒸汽管道更换维修项目，水泵房蒸汽管线年久失修，漏水、漏气严重，严重影响水泵房正常使用，为保证安全需要对该部分管线更换维修，维修项目如下：（1）水泵房内蒸汽管线，包含DN76主管线、DN40支管线、DN32支管线；(2)水泵房内蒸汽管线阀门;(3)水泵房蒸汽管线汽水分离过滤器;(4)水泵房内蒸汽管线保温；2.工期:10天;3保修期限:整改保修期限二年;4.质量标准:达到国家现行合格标准。

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、技术标准及采购清单：见附件。

四、投标人资格要求：1.符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定；2、营业执照经营范围涵盖的本项目所需服务许可须在有效期内。

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、营业执照、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年6月1日上午9点至6月8日下午3点（节假日期间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年5月31日

附件：技术标准及采购清单

外科楼水泵房蒸汽水管道部分，四台热水罐，需主管线一供、一回两条管线，分别供应外科楼四个区域热水，支管线8路、回水管线需做旁通管线，回水管线需装水汽分离过滤器。具体型号尺寸，参考原有管线。

潍坊市人民医院外科楼水泵房蒸汽管道更换维修采购清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原有管道 | 米 | 79米 | DN32铁管56米.DN40铁管10米，DN76铁管13米 |
| 2 | DN32无缝钢管最新国标厚度6㎜ | 米 | 56米 |  |
| 3 | DN40无缝钢管最新国标厚度6㎜ | 米 | 16米 |  |
| 4 | DN76无缝钢管最新国标厚度6㎜ | 米 | 15米 |  |
| 5 | DN32最新国标弯头 | 个 | 40个 |  |
| 6 | 法兰截止阀门 | 台 | 25台 |  |
| 7 | 法兰片 | 片 | 62片 |  |
| 8 | 过滤器 | 台 | 8台 |  |
| 9 | 管道保温防护 | 米 | 79米 |  |