潍坊市人民医院幽门螺杆菌23SrRNA基因突变检测试剂（PCR-荧光探针法）等项目一批院内公开招标公告

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 包含项目 | 预计年用量(约） | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 幽门螺杆菌23SrRNA基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 480人份 | 450元/人份 |
| 第二标段 | 磁珠法石蜡包埋组织DNA提取试剂盒 |  | 600人份 | 15元/人份 |
| 第三标段 | 斑贴试验测试器 |  | 300人份 | 198元/人份 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年11月2日上午9点至11月8日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标。2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年11月1日

附件：功能要求及技术参数

一、公共要求

1.提供国家食品药品监督管理局颁发产品注册证及使用说明书；

2.提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）近期供货价格证明材料2份；

3.最高限价为预算价，超出预算价为无效投标；

4.所有产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标。

5.根据财政部第87号令，提供相同品牌产品且通过资格审查，符合性审查的不同投标人参加同一合同项目下投标的，按一家投标人计算。

二、技术参数

第一标段：幽门螺杆菌23SrRNA基因突变检测试剂盒

1.样本类型: 胃粘膜组织或石蜡包埋切片。

2.检测方法: PCR-荧光探针法。

★3.检测内容: 定性检测胃粘膜组织样本中幽门螺杆菌23SrRNA基因两个多态性位点的三种点突变A2142G,A2143G,A2142C。

4.储存条件: 核酸提取试剂部分2-8℃储存;扩增反应试剂部分-20±5℃避光密闭保存。

5.检测时间: ≤3小时。

6.适用机型: 宏石SLAN9600P,ABI7500,Roche480等。

第二标段：磁珠法石蜡包埋组织DNA提取试剂盒

1.用途：从石蜡包埋组织切片中提取>60bp的DNA（二氧化硅磁珠）。

2.纯化产物：DNA

3.下游应用：PCR，病毒DNA检测等。

4.纯化技术：磁珠法

5.操作方法：手工或自动化。

6.样品类型：石蜡包埋组织样品。

7.样品用量：1-3片10um的切片。

8.最少洗脱体积：30ul。

第三标段：斑贴试验测试器

1.芯室为方形小室，芯室无需单独添加滤纸。

2.芯室边框为聚乙烯泡沫材质且有边框黏胶设计。非铝制芯室，非硬质边框芯室。

3.芯室有防护罩保护且为集成一体。

4.斑试器采用低敏压敏胶，防止胶布过敏，帖敷更牢固。

5.斑试器有防水型号，可洗澡。

6.配套皮肤标记笔，需为不含甲醛的低敏标记笔。

7.产品有国际文献报道。

8.至少检测40项过敏原，即至少包含40项半抗原。