潍坊市人民医院快速血液FISH探针检测试剂等项目

院内公开招标公告(二次）

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 预计年用量(约） | 最高限价（元/人份） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 快速血液FISH探针检测试剂 | 见附表1 | 见附表1 |
| 第2包 | 快速免疫组织化学染色与诊断 | 见附表2 | 见附表2 |
| 第3包 | FISH探针检测试剂 | 见附表3 | 见附表3 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年5月24日上午9点至5月30日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标。2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年5月23日

附件：功能要求及技术参数

一、公共要求

1.提供国家食品药品监督管理局颁发产品注册证及使用说明书；

2.提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）近期供货价格证明材料2份；

3.最高限价为预算价，超出预算价为无效投标；

4.所有产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标。

二、技术参数

第1包：快速血液FISH探针检测试剂

1.检测方法学：荧光原位杂交法。

2.产品性能：较传统探针在保证产品质量的前提下具有更好的灵敏度、特异性，镜检体验更好。

3.产品适应症：急性白血病、多发性骨髓瘤、骨髓增生异常综合征、慢性淋巴细胞白血病、慢性髓系白血病、淋巴瘤、伴嗜酸性粒细胞增高的髓系或淋系肿瘤等血液病。

4.达到效果：试剂（即快速FISH探针）采用国际最先进的去重复序列探针制备技术生产，较传统FISH探针可实现快速2小时杂交。同时，在保证检测质量的情况下，还可以实现灵活的2-16小时的杂交。实现当天得到检测结果。

5.提供室间质评的试剂及指导等服务。

6.兼容科室的荧光显微镜等设备。

7. 按顺序报价，不能漏项缺项。只接受一个品牌产品投标。

附表1.

| 序号 | 肿瘤类型 | 产品名称 | 注册名称 | 规格 | 最高限价 （元/人份） | 预计年用量（人份） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MM（多发性骨髓瘤） | CCND1(BCL1)/IGH融合基因 | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 2 |  | MAF/IGH融合基因 | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 3 |  | MAFB/IGH融合基因 | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 4 |  | FGFR3/IGH融合基因 | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 5 |  | 1q21及1p32异常 | 1q21及1p32异常探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 40 |  |
| 6 |  | p53/D13S319基因缺失 | p53/D13S319基因缺失探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 40 |  |
| 7 |  | RB1/1q21基因 | RB1/1q21基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 40 |  |
| 8 |  | IGH基因 | BCL6/MYC/IGH/[BCL2/IGH]基因探针试剂 （荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 40 |  |
| 9 | AML（急性髓系白血病） | AML1/ETO融合基因 | AML1/ETO融合基因检测试剂盒 （荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 756 | 40 |  |
| 10 |  | PML/RARA融合基因 | RARA（17q21）探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 40 |  |
| 11 |  | KMT2A（MLL）基因断裂 | KMT2A（MLL）基因断裂探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 60 |  |
| 12 |  | CBFB基因断裂 | CBFB基因断裂探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 30 |  |
| 13 |  | CBFB/MYH11融合基因 | CBFB/MYH11融合基因探针试剂 （原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 30 |  |
| 14 |  | EVI基因断裂） | EVI基因断裂探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 30 |  |
| 15 |  | DEK/NUP214融合基因 | DEK/NUP214融合基因试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 30 |  |
| 16 | CLL（慢性淋巴细胞白血病） | CCND1/IGH融合基因 | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 30 |  |
| 17 |  | 慢性淋巴细胞白血病染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法） | 慢性淋巴细胞白血病染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法） | 10人份/盒 | 1500 | 30 | 套餐 |
| 18 | CML（慢性髓系白血病） | BCR/ABL(DF)融合基因 | BCR/ABL融合基因检测试剂盒 （荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 756 | 60 |  |
| 19 |  | ASS基因缺失 | ASS基因缺失探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 40 |  |
| 20 |  | CEP8 | 8号染色体着丝粒探针试剂（原位杂交法 | 10人份/盒 | 540 | 20 |  |
| 21 | ALL（急性淋巴细胞白血病） | TEL/AML1基因融合 | ETV6（TEL）/RUNX1（AML1）基因转位探针试剂 （原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 20 |  |
| 22 |  | CEP4/CEP10 | 4, 10号染色体着丝粒探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 20 |  |
| 23 |  | CEP17 | 17号染色体着丝粒探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 540 | 20 |  |
| 24 |  | KMT2A(MLL)基因断裂 | KMT2A(MLL)基因断裂探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 20 |  |
| 25 | ph-like ALL（Ph样急性淋巴细胞白血病） | BCR/ABL(DF)融合基因 | BCR/ABL融合基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 756 | 10 |  |
| 26 |  | CRLF2(Xp22/Yp11)基因断裂 | ABL1/ABL2/PDGFRB/CRLF2/JAK2基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 27 |  | EPOR(19p13)基因断裂 | EPOR(19p13)基因断裂探针试剂 （荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 28 |  | PDGFRB(5q32)基因断裂 | ABL1/ABL2/PDGFRB/CRLF2/JAK2基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 29 |  | ABL1(9q34)基因断裂 | ABL1(9q34)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 30 |  | ABL2(1q25)基因断裂 | ABL2(1q25)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 31 |  | CSF1R(5q32)基因断裂 | CSF1R(5q32)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 32 |  | JAK2(9p24)基因断裂 | ABL1/ABL2/PDGFRB/CRLF2/JAK2基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 33 | MDS（骨髓增生异常综合征） | 骨髓增生异常综合征染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法） | 骨髓增生异常综合征染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法） | 10人份/盒 | 1800 | 60 | 套餐 |
| 34 |  | EVI基因断裂 | EVI基因断裂探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 40 |  |
| 35 | 淋巴瘤 | MYC/IGH t(8;14)融合基因 | [MAFB/IGH]/[CCND3/IGH]/[MYC/IGH]融合基因 探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 36 |  | MYC基因断裂 | MYC（8q24）/BCL6（3q27）/BCL2（18q21）基因 断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 40 |  |
| 37 |  | BCL2(18q21) 基因断裂 | BCL2(18q21)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 40 |  |
| 38 |  | BCL6基因断裂 | MYC（8q24）/BCL6（3q27）/BCL2（18q21）基因 断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 40 |  |
| 39 |  | CCND1/IGH融合基因 | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 20 |  |
| 40 |  | BCL2/IGH t(14;18)融合基因 | BCL6/MYC/[CCND1/IGH]/[BCL2/IGH]基因探针 试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 20 |  |
| 41 |  | IGH基因断裂 | BCL6/MYC/IGH/[BCL2/IGH]基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 20 |  |
| 42 |  | MALT1基因断裂 | MALT1基因断裂探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 43 |  | CCND1(BCL1)基因断裂 | CCND1(BCL1)基因断裂探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 44 |  | IRF4(6p25)基因断裂 | IRF4(6p25)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 45 |  | API2/MALT1 t(11;18)基因 | API2/MALT1 t(11;18)基因探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 46 |  | 11q23.3/11q24.3基因缺失 | 11q23.3/11q24.3基因缺失探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 47 |  | ALK基因融合 | 人类ALK基因融合检测探针（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 800 | 20 |  |
| 48 | 嗜酸性粒细胞增多症 | FGFR1基因断裂 | FGFR1/PDGFRA/PDGFRB基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 49 |  | PDGFRB基因断裂 | ABL1/ABL2/PDGFRB/CRLF2/JAK2基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |
| 50 |  | PDGFRA 基因断裂 | FGFR1/PDGFRA/PDGFRB基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 648 | 10 |  |

第2包：快速免疫组织化学染色与诊断

1.产品功能：应用于组织切片的免疫组化染色，通过抗原抗体特异性结合进行快速染色标记。

2.产品性能：室温下操作，流程简便，一抗反应时间不超过3分钟，无需二抗。

3.产品材质及组成：快速免疫组化抗体试剂、封闭液、DAB原液、DAB稀释液。

4.规格：1.5ml（30张切片）、3ml（60张切片）、5ml（100张切片）、5ml（机染，50张切片）

5.按顺序报价，不能漏项缺项。只接受一个品牌产品投标。

附表2.

| 序号 | 抗体名 | 中文名称 | 规格 | 可染切片张数 | 最高限价 | 预计年用量（盒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calponin | Calponin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 2 | Calponin | Calponin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 3 | Calponin | Calponin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 4 | CK8/18 | 细胞角蛋白8/18抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 5 | CK8/18 | 细胞角蛋白8/18抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 6 | CK8/18 | 细胞角蛋白8/18抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 7 | CK5 | 细胞角蛋白5抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 8 | CK5 | 细胞角蛋白5抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 9 | CK5 | 细胞角蛋白5抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 10 | CD45 | CD45抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 11 | CD45 | CD45抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 12 | CD45 | CD45抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 13 | CK7 | 细胞角蛋白7抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 14 | CK7 | 细胞角蛋白7抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 15 | CK7 | 细胞角蛋白7抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 16 | AE1/AE3(Pan-CK) | 细胞角蛋白(广谱)抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 17 | AE1/AE3(Pan-CK) | 细胞角蛋白(广谱)抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 18 | AE1/AE3(Pan-CK) | 细胞角蛋白(广谱)抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 19 | GFAP | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein,GFAP）抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 20 | GFAP | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein,GFAP）抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 21 | GFAP | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein,GFAP）抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 22 | SMMHC | Smooth Muscle Myosin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 23 | SMMHC | Smooth Muscle Myosin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 24 | SMMHC | Smooth Muscle Myosin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 25 | SOX-10 | SOX-10抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 26 | SOX-10 | SOX-10抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 27 | SOX-10 | SOX-10抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 28 | PSA | PSA抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 29 | PSA | PSA抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 30 | PSA | PSA抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 31 | Mart-1 | Mart-1抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 32 | Mart-1 | Mart-1抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 33 | Mart-1 | Mart-1抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 34 | Ki-67 | Ki-67抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 35 | Ki-67 | Ki-67抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 36 | Ki-67 | Ki-67抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 37 | CEA(CD66e) | CEA抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 38 | CEA(CD66e) | CEA抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 39 | CEA(CD66e) | CEA抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 40 | CK19 | 细胞角蛋白19抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 41 | CK19 | 细胞角蛋白19抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 42 | CK19 | 细胞角蛋白19抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 43 | Vimentin | Vimentin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 44 | Vimentin | Vimentin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 45 | Vimentin | Vimentin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 46 | TPO | TPO抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 47 | TPO | TPO抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 48 | TPO | TPO抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 49 | Podoplanin | Podoplanin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 50 | Podoplanin | Podoplanin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 51 | Podoplanin | Podoplanin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 52 | EMA | EMA抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 53 | EMA | EMA抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 54 | EMA | EMA抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 55 | CD79a | CD79a抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 56 | CD79a | CD79a抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 57 | CD79a | CD79a抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 58 | CD34 | CD34抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 59 | CD34 | CD34抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 60 | CD34 | CD34抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 61 | WT-1 | WT1抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 62 | WT-1 | WT1抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 63 | WT-1 | WT1抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 64 | TTF-1 | 甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 65 | TTF-1 | 甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 66 | TTF-1 | 甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 67 | Synaptophysin | Synaptophysin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 68 | Synaptophysin | Synaptophysin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 69 | Synaptophysin | Synaptophysin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 70 | P120 | P120抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 71 | P120 | P120抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 72 | P120 | P120抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 73 | P40 | p40抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 74 | P40 | p40抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 75 | P40 | p40抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 76 | Neu/N | NeuN抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 77 | Neu/N | NeuN抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 78 | Neu/N | NeuN抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 79 | Desmin | Desmin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 80 | Desmin | Desmin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 81 | Desmin | Desmin抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 82 | CDX-2 | CDX-2抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 83 | CDX-2 | CDX-2抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 84 | CDX-2 | CDX-2抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 85 | CK5/6 | 细胞角蛋白5＆6抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 86 | CK5/6 | 细胞角蛋白5＆6抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 87 | CK5/6 | 细胞角蛋白5＆6抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 88 | Pan-CK(AE1/AE3/C94/R226) | 细胞角蛋白(广谱)抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 89 | Pan-CK(AE1/AE3/C94/R226) | 细胞角蛋白(广谱)抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 90 | Pan-CK(AE1/AE3/C94/R226) | 细胞角蛋白(广谱)抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 91 | PTH | PTH甲状旁腺素抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 92 | PTH | PTH甲状旁腺素抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 93 | PTH | PTH甲状旁腺素抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 94 | Chromogranin A | Chromogranin A抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 95 | Chromogranin A | Chromogranin A抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 96 | Chromogranin A | Chromogranin A抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |
| 97 | CK20 | 细胞角蛋白20抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 1.5mL/盒 | 30片 | 400元/片 | 10 |
| 98 | CK20 | 细胞角蛋白20抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 3mL/盒 | 60片 | 400元/片 | 5 |
| 99 | CK20 | 细胞角蛋白20抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | 5mL/盒 | 100片 | 400元/片 | 4 |

第3包：FISH探针检测试剂

1.检测方法学：荧光原位杂交法。

*2.用途：FISH是形态及分子结合的病理诊断技术，应用于临床的肿瘤遗传学及各种基因相关疾病的分型与个体化治疗等多个领域。

3.探针质量：探针灵敏度大于98%、特异性98%、准确度100%。

4.波长范围：蓝色（激发360-370，发射420-460，二分镜400）；青色（激发420-440，发射470-500，二分镜450）；绿色（激发460-496，发射510-550，二分镜505）；橙色（激发530-550，发射575-625，二分镜570）

5. 配置：除招标试剂外，随货配送相关的辅助试剂，兼容科室的荧光显微镜等设备，提供室间质评的试剂及指导等服务。

6. 按顺序报价，不能漏项缺项。只接受一个品牌产品投标。

附表3

| 序号 | 注册证名称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价（元/人份） | 年用量 （人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人类HER2基因扩增检测试剂盒（荧光原位杂交法） |  | 人份 | 1000 | 5 |
| 2 | BCL2（18q21)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） |  | 人份 | 700 | 5 |
| 3 | BCL6（3q27）基因断裂探针（荧光原位杂交法） |  | 人份 | 700 | 5 |
| 4 | MYC（8q24）基因断裂探针（荧光原位杂交法） |  | 人份 | 700 | 5 |
| 5 | 1p/19q缺失探针试剂(原位杂交法） |  | 人份 | 700 | 5 |
| 6 | MDM2基因扩增探针试剂（原位杂交法） |  | 人份 | 700 | 5 |
| 7 | MALT1 基因断裂探针试剂（原位杂交法） |  | 人份 | 700 | 5 |
| 8 | SS18(SYT)基因断裂探针试剂（原位杂交法） |  | 人份 | 700 | 5 |
| 9 | TFE3基因断裂探针试剂（原位杂交法） |  | 人份 | 700 | 5 |
| 10 | EWSR1基因断裂探针试剂（原位杂交法） |  | 人份 | 700 | 5 |
| 11 | USP6（17p13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） |  | 人份 | 700 | 5 |
| 12 | 膀胱癌细胞染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法） |  | 人份 | 1100 | 5 |
| 13 | DDIT3（12q13）基因重排探针试剂（原位杂交法） |  | 人份 | 700 | 5 |
| 14 | CIC（19q13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） |  | 人份 | 700 | 5 |
| 15 | IRF4(6p25)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） |  | 人份 | 700 | 5 |
| 16 | P53基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法） |  | 人份 | 980 | 5 |
| 17 | 人类ALK基因融合检测探针（荧光原位杂交法） |  | 人份 | 1000 | 5 |
| 18 | NTRK1/NTRK2/NTRK3基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） |  | 人份 | 1500 | 5 |
| 19 | NUT（15q14）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） |  | 人份 | 700 | 5 |