潍坊市人民医院检验科室内质控物、校准品、微生物室试剂一批项目公开招标公告

一、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 包含项目 | 预计年用量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 包 | 肿瘤标记物质控品 | AFP/CEA/CA199/CA125/PSA/CA153/CA724/FPSA/NSE/CY211/CA125等 | 120ml | 555元/ml |
|  | 激素类质控品 | T3/T4/FT3/FT4/TSH/LH/FSH/PRL/TST/VB12/FER/FOL/ β-HCG/P/E2/Tg | 600ml | 98元/ml |
|  | 糖化血红蛋白质控品 |  | 60ml | 1417元/ml |
|  | 心肌损伤质控品 | High-cTnI、BNP、CKMB 超敏CRP等 | 180ml | 315元/ml |
|  | 尿液分析质控品 | 至少包含尿干化学11项及尿沉渣：胆红素、隐血、肌酐、葡萄糖、酮体、白细胞、微量白蛋白、亚硝酸盐、渗摩尔浓度、PH值、妊娠（HCG）、总蛋白、蛋白与肌酐比值、比重、尿胆素原、显微镜（红细胞、白细胞、结晶、管型） | 720ml | 27元/ml |
|  | 乙肝五项质控品 | 传染病八项质控品（乙肝五项、丙肝、梅毒、艾滋抗体） | 5ml | 620元/ml |
|  | 红细胞沉降速率质控品 |  | 36ml | 99元/ml |
| 第 二 包 | 血细胞分析仪校准品1 | WBC、RBC、HCT、HGB、PLT、RET等 | 3ml | 1000元/ml |
|  | 血细胞分析仪校准品2 | WBC、RBC、HGB、MCV、PLT等参数的校准 | 3ml | 160元/ml |
| 第 三 包 | 骨质疏松标志物质控品 | 至少包含VITD-T、β-CTX、OSTEOC、T-P1NP及其他特定蛋白项目 | 120ml | 170元/ml |
| 第 四 包 | 乙肝病毒DNA |  | 5ml | 200元/ml |
|  | 丙肝病毒RNA |  | 5ml | 200元/ml |
|  | 新冠病毒核酸质控品低、中水平 | 检测ORF 1ab、N和E三个基因 | 1ml | 400元/ml |
|  | 艾滋病病毒RNA质控品 |  | 2.5ml | 320元/ml |
| 第 五 包 | 抗核抗体（IIF)谱质控品 | 含颗粒型和均质型质控物 | 1ml | 1949元/ml |
|  | 自免抗体质控品（ENA） | 至少含有以下项目：dsDNA、 SS-A/Ro52kD、SS-A/Ro60kD、SS-B/La、 AMA M2 抗体 | 1ml | 2430元/ml |
| 第 六 包 | 血清胃泌素释放肽前体质控品（含人附睾蛋白(HE4)质控品） | 包含血清胃泌素释放肽前体、人附睾蛋白(HE4)及其他特定蛋白项目 | 40ml | 708元/ml |
| 第 七 包 | 抗缪勒管激素(AMH)质控品 | 包含抗缪勒管激素(AMH)及其他特定蛋白项目 | 40ml | 980元/ml |
| 第 八 包 | 抗环瓜氨酸肽抗体质控品 | 包含抗环瓜氨酸肽抗体及其他特定蛋白项目 | 40ml | 457元/ml |
| 第 九 包 | 尿蛋白标志物质控品 | 至少包含uALB、b2-MG、a1-MG、RBP、TRF、IGA、TGG、IGM、 uEREA、CYS-C | 50ml | 388元/ml |
| 第 十 包 | OXOID药敏纸片 | 1.磷霉素/ 氨丁三醇药敏纸片 | 500片 |  |
|  |  | 2.厄他培南药敏纸片 | 500片 |  |
|  |  | 3.替加环素药敏纸片 | 500片 |  |
|  |  | 4.氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片 | 500片 |  |
|  | 药敏纸片 | 1.头孢他啶 | 500片 |  |
|  |  | 2.呋喃妥因 | 500片 |  |
|  |  | 3.妥布霉素 | 500片 |  |
|  |  | 4.利福平 | 500片 |  |
|  |  | 5.阿莫西林克拉维酸 | 500片 |  |
|  |  | 6.头孢唑肟 | 500片 |  |
|  |  | 7.头孢克肟 | 500片 |  |
|  |  | 8.庆大霉素120ug | 500片 |  |
|  |  | 9.多粘菌素B | 500片 |  |
|  |  | 10.头孢他啶阿维巴坦 | 500片 |  |
|  |  | 11.阿奇霉素 | 500片 |  |
|  | 液体菌种保存管 |  | 500支 | 12元/支 |
|  | β内酰胺酶纸片 | 1.杆菌肽 | 500片 | 2.5元/片 |
|  |  | 2.V因子鉴定纸片 | 500片 | 3元/片 |
|  |  | 3.X因子鉴定纸片 | 500片 | 3元/片 |
|  |  | 4.X+V因子鉴定纸片 | 500片 | 3元/片 |
|  |  | 5.β内酰胺酶纸片 | 500片 | 12元/片 |
|  | 痰液用消化液 |  | 1000ml |  |
|  | 尿素微量生化反应管 |  | 500支 |  |
|  | Amies转运拭子 |  | 500支 |  |
|  | 厌氧转运拭子 |  | 500支 | 9元/ml |
|  | 厌氧发生指示条 |  | 500条 |  |
|  | 标准菌株 | 1.A群链球菌ATCC19615 | 500片 |  |
|  |  | 2.福氏志贺菌ATCC12022 | 500片 |  |
|  |  | 3.鼠伤寒沙门菌ATCC14028 | 500片 |  |
|  |  | 4.霍氏肠杆菌ATCC700323 | 500片 |  |
|  |  | 5.嗜麦芽窄食单胞菌 ATCC 17666 | 500片 |  |
|  |  | 6.铅黄肠球菌 ATCC 700327 | 500片 |  |
|  |  | 7.腐生葡萄球菌ATCC BAA-750 | 500片 |  |
|  |  | 8.白色假丝酵母ATCC 14053 | 500片 |  |
|  |  | 9.近平滑假丝酵母菌ATCC22019 | 500片 |  |
|  |  | 10.克柔假丝酵母菌ATCC6258 | 500片 |  |
|  |  | 11.解脲脲原体ATCC27813 | 500片 |  |
|  |  | 12.肺炎链球菌ATCC49619 | 500片 |  |
|  |  | 13.大肠埃希菌 ATCC 25922 | 500片 |  |
|  |  | 14.铜绿假单胞菌ATCC 27853 | 500片 |  |
|  |  | 15.大肠埃希菌 ATCC 35218 | 500片 |  |
|  |  | 16.肺炎克雷伯菌肺炎亚种ATCC 700603（ESBLs+） | 500片 |  |
|  |  | 17.粪肠球菌 ATCC 29212 | 500片 |  |
|  |  | 18.金黄色葡萄球菌ATCC 29213 | 500片 |  |
|  |  | 19.粪肠球菌 ATCC 51299 （高浓度庆大霉素耐药） | 500片 |  |
|  |  | 20.肺炎克雷伯菌ATCC BAA1705（KPC+） | 500片 |  |
|  |  | 21.肺炎克雷伯菌ATCC BAA2146（NDM+） | 500片 |  |
|  |  | 22.肺炎克雷伯菌ATCC BAA1706（碳青霉烯酶-） | 500片 |  |
|  |  | 23.奇异变形杆菌ATCC49005 | 500片 |  |
|  |  | 24.ATCC43300(MR+)金黄色葡萄球菌 BAA-976 | 500片 |  |
|  |  | 25.金黄色葡萄球菌 BAA-977 | 500片 |  |
|  |  | 26.流感嗜血杆菌ATCC49247 | 500片 |  |
|  |  | 27.副溶血弧菌ATCC17802 | 500片 |  |
|  |  | 28.淋病奈瑟菌ATCC9226 | 500片 |  |
|  |  | 29.光滑假丝酵母菌ATCC15126 | 500片 |  |
|  |  | 30.热带假丝酵母菌ATCC750 | 500片 |  |
|  |  | 31.龟分枝杆菌ATCC93326 | 500片 |  |
|  |  | 32.脆弱拟杆菌ATCC25285 | 500片 |  |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年3月11日上午9点起至3月17日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标。2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年3月10日

附件：功能要求及技术参数

一、公共要求

1.提供国家食品药品监督管理局颁发产品注册证及使用说明书；

2.提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）近期供货价格证明材料2份；

3.最高限价为预算价，超出预算价为无效投标；

4.所有产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标。

5.根据财政部第87号令，提供相同品牌产品且通过资格审查，符合性审查的不同投标人参加同一合同项目下投标的，按一家投标人计算。

二、技术参数

第一包:按顺序报价，不能漏项缺项。只接受一个品牌产品投标。

一.肿瘤标记物质控品（按毫升报价）

1.属于第三方质控，室内质控数据可以进行室内质控室间化比对。

#2.为定值质控品，液体。

＃3.质控品必须为人源性基质，减少质控品基质效应；

4.效期：各浓度水平均可保证及时供货，效期至少一年以上；

5.稳定性：开瓶后所检测项目2-8℃保存10天；-20--80℃存储条件下稳定30天及以上；

＃6.浓度要求：浓度覆盖重要的医学决定水平，包含重要法律法规、行业标准、专家共识的要求的浓度；

★7.项目至少包含：AFP/CEA/CA199/CA125/PSA/CA153/CA724/FPSA

NSE/CY211/CA125等

二.激素类质控品（按毫升报价）

1.属于第三方质控，室内质控数据可以进行室内质控室间化比对。

#2.为定值质控品，液体。

＃3.质控品必须为人源性基质，减少质控品基质效应；

4.效期：各浓度水平均可保证及时供货，效期至少一年以上；

5.稳定性：开瓶后所检测项目2-8℃保存10天；-20--80℃存储条件下稳定30天及以上；

＃6.浓度要求：浓度覆盖重要的医学决定水平，包含重要法律法规、行业标准、专家共识的要求的浓度；

★7.项目包含：T3/T4/FT3/FT4/TSH/LH/FSH/PRL/TST/VB12/FER/FOL/β-HCG/P/E2/Tg，至少包含以上项项目。

三.糖化血红蛋白质控品（按毫升报价）

1.效期：质控品效期需满足≧24个月

#2.稳定性：需满足开瓶后在2℃~8°C保存至少30天

3.规格：单支装量不低于0.5ml

4.适用性：独立第三方质控品，适用于绝大多数的检测平台

5.需满足具有医疗器械注册证

四.心肌损伤质控品（按毫升报价）

1.属于第三方质控，室内质控数据可以进行室内质控室间化比对

#2.定值质控品；液体。

#3.质控品必须为人源性基质，减少质控品基质效应；

4.效期：各浓度水平均可保证及时供货，效期至少一年以上；

5.稳定性：开瓶后所检测项目2-8℃保存10天；-20--80℃存储条件下稳定30天及以上；

★6.浓度要求：浓度覆盖重要的医学决定水平，包含重要法律法规、行业标准、专家共识的要求的浓度。实验室高敏Tn检测的质控涵盖三个浓度要求为：浓度1：浓度在检出限（LoD）和最低的性别特异第99百分位数之间；浓度2：浓度高于但是很接近（20%以内）最高的特定性别的第99百分位数参考上限（URL）；浓度3：浓度要求可报告cTn结果分析范围的上限（例如：高于第99百分位浓度的倍数）。

★7.项目至少包含：High-cTnI、BNP、CKMB  超敏CRP等。

五.尿液分析质控品（按毫升报价）

★1.至少包含尿干化学11项及尿沉渣：胆红素、隐血、肌酐、葡萄糖、酮体、白细胞、微量白蛋白、亚硝酸盐、渗摩尔浓度、PH值、妊娠（HCG）、总蛋白、蛋白与肌酐比值、比重、尿胆素原、显微镜（红细胞、白细胞、结晶、管型）

2.效期：质控品效期需满足≧12个月

3.稳定性：需满足开瓶后在2℃~8°C保存至少7天

4.规格：单支装量不低于10ml

5.适用性：需满足独立第三方质控品，适用于绝大多数的检测平台

6.需满足具有医疗器械注册证

六.乙肝五项质控品（按毫升报价）

1.效期：质控品效期需满足≧24个月

2.稳定性：需满足开瓶后在2℃~8°C保存至少14天

#3.规格：单盒包装，液体。

4.适用性：需满足独立第三方质控品，适用于绝大多数的检测平台

5.需满足具有医疗器械注册证

★6.分析物：至少可检测传染病八项质控品（乙肝五项、丙肝、梅毒、艾滋抗体）

#7.浓度设计：人血清基质，浓度设计合理，至少包含阴性、正常值和病理值浓度要求：浓度覆盖重要的医学决定水平，包含重要法律法规、行业标准、专家共识的要求的浓度。例如：GB/T 22576.5 临床免疫学检验领域的要求：浓度（包括弱阳性质控品和阴性质控品）。弱阳性质控品浓度：2-4倍Cuto

七.红细胞沉降速率质控品（按毫升报价）

1.属于第三方质控，室内质控数据可以进行室内质控室间化比对

2.定值质控品；

#3.质控品必须为人源性基质，减少质控品基质效应；

4.效期：各浓度水平均可保证及时供货，期至少一年以上；

5.稳定性：开瓶后检测项目-20--70℃存储条件下能稳定30天及以上；

6.浓度要求：浓度覆盖重要的医学决定水平，包含重要法律法规、行业标准、专家共识的要求的浓度；

★7.质控品包含ESR项目。

| 序号 | 项目名称 | 包含项目 | 预计年用量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肿瘤标记物质控品 | AFP/CEA/CA199/CA125/PSA/CA153/CA724/FPSA NSE/CY211/CA125等 | 120ml | 555元/ml |
| 2 | 激素类质控品 | T3/T4/FT3/FT4/TSH/LH/FSH/PRL/TST/VB12/FER/FOL/β-HCG/P/E2/Tg | 600ml | 98元/ml |
| 3 | 糖化血红蛋白质控品 |  | 60ml | 1417元/ml |
| 4 | 心肌损伤质控品 | High-cTnI、BNP、CKMB 超敏CRP等 | 180ml | 315元/ml |
| 5 | 尿液分析质控品 | 至少包含尿干化学11项及尿沉渣：胆红素、隐血、肌酐、葡萄糖、酮体、白细胞、微量白蛋白、亚硝酸盐、渗摩尔浓度、PH值、妊娠（HCG）、总蛋白、蛋白与肌酐比值、比重、尿胆素原、显微镜（红细胞、白细胞、结晶、管型） | 720ml | 27元/ml |
| 6 | 乙肝五项质控品 | 传染病八项质控品（乙肝五项、丙肝、梅毒、艾滋抗体） | 5ml | 620元/ml |
| 7 | 红细胞沉降速率质控品 |  | 36ml | 99元/ml |

第二包：按顺序报价，不能漏项缺项。

一.血细胞分析仪校准品1（按毫升报价）

★1.能够适用于希森美康XN系列血液分析仪校准

★2.可校准项目需包含：WBC、RBC、HCT、HGB、PLT、RET等

3.校准品需具有CFDA注册证

4.需提供校准品溯源材料

5.校准品校准后需提供行业认可的校准报告

6.产品规格：3.0ml/支

二.血细胞分析仪校准品2（按毫升报价）

1.能提供原厂配套的CFDA注册的校准品。

★2.可以提供血液细胞分析仪的WBC、RBC、HGB、MCV、PLT等参数的校准，建立血液细胞分析仪测量结果的计量学溯源性。

3.检验原理：校准物包含的各类细胞粒子，具有人血中 WBC、RBC、PLT 类似的性质，在血液细胞分析仪上检测时，能准确地模拟人血，对分析仪进行校准。

4.主要组成成分：校准物由类白细胞、类血小板、红细胞、保存试剂和防腐剂组成。

5.校准物测定允许变化范围：白细胞（WBC） ±5.0% ，红细胞（RBC）±2.0% ，血红蛋白（HGB）±2.0%，血小板（PLT）±9.0% ，平均红细胞体积（MCV）±2.0%。

6.校准品规格型号：SC-CAL PLUS，规格：3ml/支。

★7.适用于迈瑞血细胞分析仪校准

| 序号 | 项目名称 | 包含项目 | 预计年用量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血细胞分析仪校准品1 | WBC、RBC、HCT、HGB、PLT、RET等 | 3ml | 1000元/ml |
| 2 | 血细胞分析仪校准品2 | WBC、RBC、HGB、MCV、PLT等参数的校准 | 3ml | 160元/ml |

第三包：骨质疏松标志物质控品（按毫升报价）

1.属于第三方质控，室内质控数据可以进行室内质控室间化比对

#2.定值质控品；干粉或液体。

#3.质控品必须为人源性基质，减少质控品基质效应；

4.效期：各浓度水平均可保证及时供货，期至少一年以上；

5.稳定性：开瓶后所检测项目2-8℃保存10天；-20--80℃存储条件下稳定30天及以上；

6.浓度要求：浓度覆盖重要的医学决定水平，包含重要法律法规、行业标准、专家共识的要求的浓度；

★7.复合质控品，至少包含VITD-T、β-CTX、OSTEOC、T-P1NP及其他特定蛋白项目

第四包：按顺序报价，不能漏项缺项。可接受一至两个品牌产品投标。

一、乙肝病毒DNA（按毫升报价）

1.适用范围：可适用于国内主流全自动核酸检测系统，参与核酸提取、扩增全过程，用于室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。

2.资质认证：需获得“国家质量监督检验检疫总局”所颁发的 《国家标准物质定级证书》。

★3.浓度要求：包括以下浓度：HBV DNA系列：1.41*103、5.90*104、4.6*106  IU/mL；核酸阴性质控品。

#4.溯源要求：量值可溯源至WHO标准物质或卫生部临检中心国家一级标准物质，具有良好的稳定性和均一性。

5.规格要求：可提供液体，每支0.5mL。

6.使用要求：可直接使用，无需稀释。

7.储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年；冷链运输。

二、丙肝病毒RNA（按毫升报价）

1.适用范围：可适用于国内主流全自动核酸检测系统，参与核酸提取、扩增全过程，用于室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。

2.资质认证：需获得“国家质量监督检验检疫总局”所颁发的 《国家标准物质定级证书》。

★3.浓度要求：包括以下浓度：HCV RNA系列：2.2*103、4.4*104、4.4*105 IU/mL；核酸阴性质控品。

#4.溯源要求：量值可溯源至WHO标准物质或卫生部临检中心国家一级标准物质，具有良好的稳定性和均一性。

5.规格要求：可提供液体，每支0.5mL。

6.使用要求：可直接使用，无需稀释。

7.储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年；冷链运输。

三、新冠病毒核酸质控品低、中水平（按毫升报价）

#1、浓度设置：至少包含五个浓度（包含阴性、500、1000、2000拷贝等浓度）

2、效期：质控品效期需满足≧24个月

3、包装规格：需满足一支装量≧1ml

4、稳定性：开瓶后稳定性至少7天

5、适用性：满足独立第三方质控品，可适用于绝大多数的试剂厂家

★6、检测病毒：需满足检测ORF 1ab、N和E三个基因

四、艾滋病病毒RNA质控品（按毫升报价）

1.适用范围：可适用于国内主流全自动核酸检测系统，参与核酸提取、扩增全过程，用于室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。

2.资质认证：需获得“国家质量监督检验检疫总局”所颁发的 《国家标准物质定级证书》。

★3.浓度要求：包括以下浓度：HIV-1 RNA系列： 2.3*105、2.5*104、2.6*103 IU/mL，核酸阴性质控品。

4.溯源要求：量值可溯源至WHO标准物质或卫生部临检中心国家一级标准物质，具有良好的稳定性和均一性。

5.规格要求：可提供液体，每支0.5mL。

6.使用要求：可直接使用，无需稀释。

7.储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年；冷链运输。

| 序号 | 项目名称 | 包含项目 | 预计年用量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙肝病毒DNA |  | 5ml | 200元/ml |
| 2 | 丙肝病毒RNA |  | 5ml | 200元/ml |
| 3 | 新冠病毒核酸质控品低、中水平 | 检测ORF 1ab、N和E三个基因 | 1ml | 400元/ml |
| 4 | 艾滋病病毒RNA质控品 |  | 2.5ml | 320元/ml |

第五包：按顺序报价，不能漏项缺项

一.抗核抗体（IIF)谱质控品（按核分型、按支报价）

1.属于第三方质控；

2.人源性基质；液体。

3.效期：各浓度水平均可保证及时供货，期至少一年半以上；

4.稳定性：开瓶后所检测项目2-8℃存储条件下至少能稳定60天；

#5.含颗粒型质控物（100ul/支）

#6.含均质型质控物（100ul/支）

二.自免抗体质控品（ENA）（按支报价）

1.人源性基质；干粉或液体。

2.效期：各浓度水平均可保证及时供货，期至少一年半以上；

3.稳定性：开瓶后所检测项目2-8℃存储条件下至少能稳定60天；

★4.至少含有以下项目：dsDNA、 SS-A/Ro52kD、SS-A/Ro60kD、SS-B/La、 AMA M2 抗体，检测结果应为阳性。

| 序号 | 项目名称 | 包含项目 | 预计年用量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗核抗体（IIF)谱质控品 | 含颗粒型和均质型质控物 | 1ml | 1949元/ml |
| 2 | 自免抗体质控品（ENA） | 至少含有以下项目：dsDNA、 SS-A/Ro52kD、SS-A/Ro60kD、SS-B/La、 AMA M2 抗体 | 1ml | 2430元/ml |

第六包：血清胃泌素释放肽前体（包含人附睾蛋白(HE4)）质控品（按毫升报价）

1.属于第三方质控，室内质控数据可以进行室内质控室间化比对

2.定值质控品；干粉或液体。

#3.质控品必须为人源性基质，减少质控品基质效应；

4.效期：各浓度水平均可保证及时供货，期至少一年以上；

5.稳定性：开瓶后所检测项目-20--70℃存储条件下能稳定30天及以上；

6.浓度要求：浓度覆盖重要的医学决定水平，包含重要法律法规、行业标准、专家共识的要求的浓度；

★7.质控品，至少包含血清胃泌素释放肽前体、人附睾蛋白(HE4)及其他特定蛋白项目。

第七包：抗缪勒管激素(AMH)质控品（按毫升报价）

1.属于第三方质控，室内质控数据可以进行室内质控室间化比对

#2.定值质控品；液体。

#3.质控品必须为人源性基质，减少质控品基质效应；

4.效期：各浓度水平均可保证及时供货，期至少一年以上；

5.稳定性：开瓶后所检测项目-20--70℃存储条件下能稳定30天及以上；

6.浓度要求：浓度覆盖重要的医学决定水平，包含重要法律法规、行业标准、专家共识的要求的浓度；

★7.质控品，至少包含抗缪勒管激素(AMH)及其他特定蛋白项目

第八包：抗环瓜氨酸肽抗体质控品（按毫升报价）

1、属于第三方质控，室内质控数据可以进行室内质控室间化比对

2、定值质控品；干粉或液体。

#3、质控品必须为人源性基质，减少质控品基质效应；

4、效期：各浓度水平均可保证及时供货，期至少一年以上；

5、稳定性：开瓶后所检测项目-20--70℃存储条件下能稳定30天及以上；

6、浓度要求：浓度覆盖重要的医学决定水平，包含重要法律法规、行业标准、专家共识的要求的浓度；

★7、质控品，至少包含抗环瓜氨酸肽抗体及其他特定蛋白项目

第九包：尿蛋白标志物质控品（按毫升报价）

1、属于第三方质控，室内质控数据可以进行室内质控室间化比对，

2、定值质控品；干粉或液体。

#3、质控品必须为人源性基质，减少质控品基质效应；

4、效期：各浓度水平均可保证及时供货，期至少一年以上；

5、稳定性：开瓶后所检测项目2-25℃存储条件下至少能稳定30天；

6、浓度要求：浓度覆盖重要的医学决定水平，包含重要法律法规、行业标准、专家共识的要求的浓度。

★7、项目包含：uALB、b2-MG、a1-MG、RBP、TRF、IGA、TGG、IGM、

uEREA、CYS-C，至少包含以上项目。

第十包：按顺序报价，不能漏项缺项。可接受多个品牌产品投标。

一.OXOID药敏纸片：磷霉素/氨丁三醇药敏纸片、厄他培南药敏纸片、替加环素药敏纸片、氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片（按每片报价）

★1.纸片扩散法（K-B法）用药敏纸片，直径6mm，每个纸片的药物含量符合CLSI的要求，

2.规格为50片/瓶，

★3.适用于赛默飞8孔药敏纸片分配器

二.药敏纸片：头孢他啶、呋喃妥因、妥布霉素、利福平、阿莫西林克拉维酸、头孢唑肟、头孢克肟、庆大霉素120ug、多粘菌素B、头孢他啶阿维巴坦、阿奇霉素 （按每片报价）

★1.纸片扩散法（K-B法）用药敏纸片，直径6mm，每个纸片的药物含量符合CLSI的要求，

2.规格为50片/瓶

★3.适用于赛默飞8孔药敏纸片分配器

三.液体菌种保存管（按支报价）

1.成份：BHI（脑心浸液肉汤）、甘油、蔗糖等

2.用途：用于-10℃至-80℃保存苛养菌，规格为每管1-2ml肉汤

四.β内酰胺酶纸片：杆菌肽、V因子鉴定纸片、X因子鉴定纸片、X+V因子鉴定纸片、β内酰胺酶纸片（按每片报价）

1.成份为头孢硝噻吩

★2.用于β内酰胺酶检测、细菌初步鉴定

五.痰液用消化液（按毫升报价）

1.主要成份为二硫苏糖醇，

2.用于痰标本在细菌涂片或培养前的均质化前处理

六.尿素微量生化反应管（按支报价）

1.含尿素溶液，

2.用于某些细菌的初步鉴定

七.Amies转运拭子（按支报价）

1.临床采集拭子标本的转运保存，可保持细菌活性；

2.管中含有灭菌后均匀的、无沉淀的凝胶固体，

3.规格为3-5ml/支；

4.常见成分为硫乙醇酸钠、氯化钠、氯化钾、氯化镁、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钙、琼脂等，PH为中性

八.厌氧转运拭子（按支报价）

★1.临床采集拭子标本的转运保存，可保持厌氧菌活性；

#2.管中含有灭菌后均匀的、无沉淀的凝胶固体，

3.规格为3ml/支

4.常见成分为硫乙醇酸钠、氯化钠、磷酸氢二钠、L-半胱氨酸盐、氯化钙、刃天青、琼脂等。

九.厌氧发生指示条（按条报价）

1.成份为亚甲蓝或刃天青，

2.独立包装的试纸条，

★3.试纸条通过颜色改变可用于厌氧环境的指示。

十.标准菌株

★1.美国标准菌种保藏中心（ATCC）原代或第一代标准菌株。

2.干粉，有溯源证书。

| 序号 | 项目名称 | 包含项目 | 预计年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OXOID药敏纸片 | 1.磷霉素/ 氨丁三醇药敏纸片 | 500片 |
|  |  | 2.厄他培南药敏纸片 | 500片 |
|  |  | 3.替加环素药敏纸片 | 500片 |
|  |  | 4.氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片 | 500片 |
| 2 | 药敏纸片 | 1.头孢他啶 | 500片 |
|  |  | 2.呋喃妥因 | 500片 |
|  |  | 3.妥布霉素 | 500片 |
|  |  | 4.利福平 | 500片 |
|  |  | 5.阿莫西林克拉维酸 | 500片 |
|  |  | 6.头孢唑肟 | 500片 |
|  |  | 7.头孢克肟 | 500片 |
|  |  | 8.庆大霉素120ug | 500片 |
|  |  | 9.多粘菌素B | 500片 |
|  |  | 10.头孢他啶阿维巴坦 | 500片 |
|  |  | 11.阿奇霉素 | 500片 |
| 3 | 液体菌种保存管 |  | 500支 |
| 4 | β内酰胺酶纸片 | 1.杆菌肽 | 500片 |
|  |  | 2.V因子鉴定纸片 | 500片 |
|  |  | 3.X因子鉴定纸片 | 500片 |
|  |  | 4.X+V因子鉴定纸片 | 500片 |
|  |  | 5.β内酰胺酶纸片 | 500片 |
| 5 | 痰液用消化液 |  | 1000ml |
| 6 | 尿素微量生化反应管 |  | 500支 |
| 7 | Amies转运拭子 |  | 500支 |
| 8 | 厌氧转运拭子 |  | 500支 |
| 9 | 厌氧发生指示条 |  | 500条 |
| 10 | 标准菌株 | 1.A群链球菌ATCC19615 | 500片 |
|  |  | 2.福氏志贺菌ATCC12022 | 500片 |
|  |  | 3.鼠伤寒沙门菌ATCC14028 | 500片 |
|  |  | 4.霍氏肠杆菌ATCC700323 | 500片 |
|  |  | 5.嗜麦芽窄食单胞菌 ATCC 17666 | 500片 |
|  |  | 6.铅黄肠球菌 ATCC 700327 | 500片 |
|  |  | 7.腐生葡萄球菌ATCC BAA-750 | 500片 |
|  |  | 8.白色假丝酵母ATCC 14053 | 500片 |
|  |  | 9.近平滑假丝酵母菌ATCC22019 | 500片 |
|  |  | 10.克柔假丝酵母菌ATCC6258 | 500片 |
|  |  | 11.解脲脲原体ATCC27813 | 500片 |
|  |  | 12.肺炎链球菌ATCC49619 | 500片 |
|  |  | 13.大肠埃希菌 ATCC 25922 | 500片 |
|  |  | 14.铜绿假单胞菌ATCC 27853 | 500片 |
|  |  | 15.大肠埃希菌 ATCC 35218 | 500片 |
|  |  | 16.肺炎克雷伯菌肺炎亚种ATCC 700603（ESBLs+） | 500片 |
|  |  | 17.粪肠球菌 ATCC 29212 | 500片 |
|  |  | 18.金黄色葡萄球菌ATCC 29213 | 500片 |
|  |  | 19.粪肠球菌 ATCC 51299 （高浓度庆大霉素耐药） | 500片 |
|  |  | 20.肺炎克雷伯菌ATCC BAA1705（KPC+） | 500片 |
|  |  | 21.肺炎克雷伯菌ATCC BAA2146（NDM+） | 500片 |
|  |  | 22.肺炎克雷伯菌ATCC BAA1706（碳青霉烯酶-） | 500片 |
|  |  | 23.奇异变形杆菌ATCC49005 | 500片 |
|  |  | 24.ATCC43300(MR+)金黄色葡萄球菌 BAA-976 | 500片 |
|  |  | 25.金黄色葡萄球菌 BAA-977 | 500片 |
|  |  | 26.流感嗜血杆菌ATCC49247 | 500片 |
|  |  | 27.副溶血弧菌ATCC17802 | 500片 |
|  |  | 28.淋病奈瑟菌ATCC9226 | 500片 |