**潍坊市人民医院生物样本库装修改造工程项目**

**征集公告**

潍坊市人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对生物样本库装修改造工程项目进行市场价格等调查征集，欢迎广大符合条件的供应商积极参与。

一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

二、联系电话：0536-8192593

三、项目概况：1.该工程建筑面积322平方米，位于潍坊市人民医院住院一部负一楼。各供应商应详细了解施工内外环境及约束条件，负责在约定工期内完成项目所有内容，达到设计标准；2.总工期40日历天；3.质量标准：工程质量必须达到国家相关工程质量检验评定标准合格；4.质保期：2年，自工程竣工验收合格之日算起，在保修期内出现质量问题免费维修。本工程缺陷责任期24个月，缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起，缺陷责任期满后无质量问题退还保修金。

四、工程量清单及要求：详见附件。

五、供应商资质要求：建筑工程总承包叁级以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级以上。

六、征集方式：供应商将填写无误的附件报名表格（同时提交可编辑电子版一份），连同有效期内营业执照副本、税务登记证副本扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmgyszj@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称。

七、征集时间：2022年6月21日上午9点至6月23日下午3点（休息时间除外）。

九、符合要求的供应商，邀请函免费发至预留的邮箱，如未收到，请务必自行电话联系物资采购办公室核实。

**备注：本次征集仅作为生物样本库装修改造工程项目**

**市场价格等需求调查，不属于采购公开招标，望各供应商知悉。如有疑问，请拨打联系电话咨询。**

潍坊市人民医院物资采购办公室

 2022年6月20日

### 附件：

**第一部分：工程建设标准、要求及施工条件**

根据设计文件要求，本工程项目的材料设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业相关的工程建设标准、规范的要求。

**一、现场施工条件**

具备开工条件。

**二、相关工程技术规范**

根据设计文件要求，本工程项目的材料设备、施工须达到现行中华人民共和国以及行业相关的工程建设标准、规范的要求。

**三、工程施工过程中应该满足以下要求：**

1、在施工期间，必须严格按照潍建发[2009]12号文件规定，进行施工现场的管理，做到安全文明施工；施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语，夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度；对于不按规定要求施工的，医院有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。

2、施工作业须在规定时间内完成。施工时，**每天须随时清理材料及产生的垃圾，施工现场保持卫生整洁。**工程竣工后将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。

3、在施工过程中造成的地下管线、人行道、路面、路缘石及其它设施的损坏，负责恢复原状，一切责任由相应供应商承担。

4、提供一份详细的材料供应交货表，未经确认的材料、设备不得进场使用。

5、施工方案经建设单位确认后，不得随意修改，施工过程确实需要修改的必须征得建设单位的同意和认可。

**6、本工程施工不影响医院正常运营工作，要做好夜间施工方案及噪声控制措施。**

**7、该项目须取得生物样本库相应的环评许可证。消防改造达到医院安保安监办要求，须经第三方检测合格。**

8、其他未尽事宜参照国家、山东省相关规范规定执行。

**第二部分 图纸及工程量清单**

 图纸详见附件