潍坊市人民医院电子血压计等设备院内公开招标公告

一、项目名称：电子血压计等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 电子血压计 | 40 | 3 |
| 标段二 | 溶剂回收机 | 1 | 19.5 |
| 标段三 | 洁净工作台 | 2 | 3.6 |
| 标段四 | 普通培养箱 | 2 | 2 |
| 标段五 | 手术放大镜 | 4 | 14 |
| 标段六 | 胶体金免疫分析层析仪及试剂 | 1 | 7.8 试剂：不得高于同类产品山东省挂网价格 |
| 标段七 | DNA倍体分析系统及试剂 | 1 | 5 试剂：不得高于同类产品山东省挂网价格 |
| 标段八 | 全自动酶联免疫分析仪（全自动过敏原检测仪）及过敏原检测配套试剂 | 1 | 0.5 试剂：不得高于同类产品山东省挂网价格 |
| 标段九 | 全自动化学发光免疫分析仪及试剂 | 1 | 8 试剂：不得高于同类产品山东省挂网价格 |
| 标段十 | 三分类血细胞分析仪及试剂 | 1 | 4.5 试剂：不得高于同类产品山东省挂网价格 |
| 标段十一 | 神经丛刺激仪及耗材 | 1 | 2.8 耗材：不得高于同类产品山东省挂网价格 |
| 标段十二 | 胶囊式内窥镜诊断系统及耗材 | 1 | 9.8 耗材：不得高于同类产品山东省挂网价格。 |
| 标段十三 | 百级洁净自动配药机及耗材 | 1 | 1.65 耗材：不得高于同类产品山东省挂网价格 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年7月4日上午9点至7月8日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年7月1日

附件：功能要求及技术参数

# 标段一： 电子血压计

一、设备技术参数及功能要求：

*1.测量原理：示波法

*2.显示方式：LED数字液晶显示

3.测量位置：双臂

4.测量范围：血压：0～299mmHg脉搏数：40次～180次/分

5.测量精度：压力精度：±3mmHg以内；脉搏测量精度：读数的±5%以内

*6.测量功能：

6.1袖带佩戴自检功能

6.2不规则脉搏检测

6.3误动显示提示

6.460组A/B分别记忆值

6.5最近三次测量平均值功能

7.手臂周长范围：新型臂带（臂周长在17--	36cm范围内）

8.测量内容：血压（收缩压、舒张压）、脉搏数、平均值。

9.电源：

9.1 5号干电池

9.2 电源适配器(100V-240V、50Hz-60Hz、0.12A-0.065A)

10.外形尺寸：宽183mmX高99mmX厚230mm(不包括袖带）±5%

11.袖带尺寸：宽125mmX长470mm(重量约11Og)±5%

12.空气管长610mm±5%

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段二： 溶剂回收机

一、设备技术参数及功能要求：

1.处理容量为25升。

2.尺寸780*460*1090mm±2%，电冰箱式的外形，占地面积小。

3. 加热温度：50℃-240℃。

4. 电压220V，功率：2.1KW，功率小，耗电低，节能型；动力电源具有接地和接壳端头。

5. 机器底部带有排渣阀（不能倾斜机器排渣），方便清理残渣。

6. 净重≤85KG，机器材质：全部304不锈钢结构，罐体一体化。

7.非导热油加热方式，采用金属加热方式，速度快，效率高，加热更均匀，无耗材，免维护。

8. 高效风冷，316材质冷凝器。

9. 内置双泵料系统；带高性能的气动隔膜泵。

10. 具有精密数字温度控制，LCD控制显示屏，温度设置从50℃/75℃起以每一度的幅度调节；显示机器运行全过程，显示蒸汽温度，罐体温度，设定温度。

11.整体式的泄压方式安全；泵料系统动力用压缩空气。整体式的泄压装置。安全配备：包含高温限制传感器，冷凝器温度传感器，蒸汽口温度在线监控，加热器的温度传感器，风扇马达温控器，安全压力释放系统，内置弹簧卸压装置的蒸馏罐子，保证蒸馏罐内压力不大于1psi。双重隔热蒸馏罐，锁住式安全盖+安全外盖。

12.机器通过液晶屏显示各操作参数的状态控制。带自诊断功能，有异常会自动报警，指示灯显示错误信息；安全断电措施：当电热元件的温度超过240℃时，供电切断。电热元件加热超过5小时，供电切断。冷凝器温度超过75℃时，供电切断。风扇马达温度达到130℃时，供电切断。

13.拥有防爆认证（提供证明材料并标注所在页数）

14、用过的废溶剂循环再利用，回收率高达99%，更节省，回收后的溶剂品质高。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段三： 洁净工作台

一、设备技术参数及功能要求：

*1.双人同台操作，外尺寸(宽×深×高) 1780×780×1820（±5%），内部尺寸(宽×深×高) 1700×560×720（±5%）。

2.可过滤99.99%直径0.3μm以上的微粒，使操作台空间形成局部100级的洁净环境。

*3.噪音≤62dB(A)。

*4.照度≥300Lu。

*5.水平单向层流，平均风速0.33m/s±0.03 m/s

6.菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿）

7.优质304不锈钢结构，易清洁，操作舒适；箱体选用抗腐蚀能力强结构。

8.工作状态监测与显示：高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运行状态，过滤器寿命显示及报警。

9.带刹车装置的万向转动脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

*10.配备输液袋悬挂杆，悬挂杆距台面≥65cm、距顶部≤5cm。

11.配备紫外线杀菌灯，紫外灯可预约定时。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段四： 普通培养箱

一、设备技术参数及功能要求：

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS304不锈钢板。

- 内箱装有风机形成微气流循环，提高箱内温度均匀度。

- LED数码管显示的P.I.D.温度控制器，控温精准；

- 连续运行或定时运行：0~9999min；

- 具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。

- 知名品牌制冷压缩机，高效、低耗，无氟环保制冷剂。

- 独立的外置温度保护装置。

- 内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。

- 可抽拉活动式搁板，间距可调。

- 安装有脚轮，移动方便。

- 内箱装有照明装置，观察方便。

- 箱内配有电源插座，可为架设在培养箱内的BOD检测设备、振荡器等其他小型仪器提供电源。

- 符合GB/T 18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求。（提供证明材料并标注所在页数）

- 具有医疗器械产品注册证。

- 温度范围：5°C~50°C

- 温度均匀度：±2°C

- 温度波动度：±1°C

- 箱内循环方式：微风搅拌方式

- 温度显示精度：0.1°C

- 温度控制精度：±0.1°C

- 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

- 内部尺寸W×D×H（cm）：45×40×85±5%

- 内部容积（L）：160±5%

- 外部尺寸W×D×H（cm）：60×63×135±5%

- 搁板：3

- 功率（W）：360

- 电源：1Ø 220V 50Hz

- 供医疗机构对细菌、霉菌等微生物的培养、保存用。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段五： 手术放大镜

一、设备技术参数及功能要求：

1.产品名称：医用放大镜

2.放大倍数：2.5倍

3.重量：不大于33.0g

4.工作距离45cm时的视野直径不小于20cm

5.景深：具有完美的景深，提供真实的色彩还原

6.要求：手术视野中无丝毫变形，无手术疲劳及眩晕发生

7.镜架：钛及合金

9.放大镜主体(滚筒)：聚碳酸酯

10.眼镜镜片 & 放大镜镜片：MR

11.所需配置数量：放大镜1个、眼睛盒1个、眼镜布1条、调节螺丝刀1个、绳带1根

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段六： 胶体金免疫分析层析仪及试剂

# 一、试剂要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲状旁腺素（PTH）检测试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.与胶体金免疫层析分析仪配合使用，定量检测人血清和血浆中的甲状旁腺素

2.胶体金免疫层析法，胶体金标记

3. 检测范围为:10~1000pg/ml

4.检测试纸条长度为:60±3mm，宽度为:3.5±0.5mm。

5.液体移行速度应不低于10mm/min。

6.采用全血样品检测，12min 内试纸条上应无全血渗透痕迹。

7. 检测限(分析灵敏度)：采用同一批次的试剂进行检测，分析灵敏度应≤10pg/ml。

8.采用同一批次的试剂进行检测，相对偏差应≤15%。

9.精密度

9.1 重复性：采用同一批次的试剂进行检测、变异系数(CV)应不高于 15%。

9.2 批间差：采用三个批次的试剂进行检测，批间相对极差(R)应不高于 20%。

10.线性范围：采用同一批次的试剂进行检测，PTH在0~1000pg/ml的浓度范围内，线性范围相关系数(r)应不低于0.9900

11.试剂可常温储存，独立包装，随取随用

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段七： DNA倍体分析系统及试剂

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇科细胞保存液 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 非妇科细胞保存液 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

1.妇科细胞保存液

1.1包装规格：≥25人份/盒，10ml/瓶/人份

1.2用途：脱落细胞的保存和固定

1.3保存条件：常温贮存，避免强光直射

2.非妇科细胞保存液

2.1包装规格：≥10人份/盒，10ml/瓶/人份

2.2用途：脱落细胞的保存和固定

二、设备技术参数及功能要求：

1.设备组成

1.1硬件：片夹，扫描仪主机，计算机

1.2软件：细胞DNA倍体分析扫描软件，细胞DNA倍体分析管理软件

2.系统硬件

2.1片夹

2.1.1切片装载容量：单次装载量≥6片。

2.2扫描仪主机

2.2.1自一体化设计（非显微镜加装电动平台结构）：防尘、防潮及防干扰光，保证系统的稳定性和高精度。

2.2.2扫描范围：X向扫描范围≥25mm，Y向扫描范围≥45mm。

2.2.3光学系统：无限远色差校正光学系统（CCIS）。

2.2.4扫描摄像头≥500万像素。

2.2.5光源：长寿命LED，寿命≥25,000小时。

2.2.6具备独立硬件（自适应运动对焦装置）进行实时自动对焦，对焦时间小于15ms。（提检测报告证明,并标注所在页数）

2.2.7具备三孔物镜转换器并实现电动切换。

2.2.8高速USB数据通讯接口，提供稳定的传输性能及系统兼容性。

2.3计算机（配置不低于）:处理器：Intel Core i7；显示器：24寸；内存：16GB；硬盘：1TB；操作系统：Windows10 64位专业版；

3.系统软件

3.1 细胞DNA倍体分析扫描软件

3.1.1 对标本片全自动扫描和智能控制，快速、稳定地完成扫描。

3.1.2 可根据需要进行扫描参数设置（扫描区域、扫描细胞数量等）。

3.1.3 可根据需要支持多种标本类型、各种制片方式的检测。

3.1.4 可对细胞核的形态、纹理、密度等多个参数进行综合智能分析，将扫描记录到的所有细胞进行自动分类，并计算细胞核内DNA的相对含量。

3.2、细胞DNA倍体分析管理软件

3.2.1 重复定位：可对扫描的每个细胞进行自动定位，便于人工复核，增加诊断的准确性。

3.2.2 双重诊断：对每个细胞做细胞核DNA定量的同时，也能做形态学观察。

3.2.3 流程化的实验室病例管理系统：方便了解标本检测流程和进度。

3.2.4 可编辑并打印图文格式的细胞DNA倍体检测报告，报告项目至少有：细胞总数、正常二倍体细胞数、病变细胞数、粒细胞数、DNA指数与数量分布图、DNA指数与面积分布图、DNA检测结果。

3.2.5 所有的诊断报告将储存在数据库中，便于查阅、复核和检索。

3.2.6 可以根据需要免费设置控制用户权限。

3.3 其他功能

3.3.1 可扩展数字切片扫描功能，适用于对切片进行图像扫描、浏览、存储、传输。

*4.软件及相关功能终生免费维护、升级。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段八： 全自动酶联免疫分析仪（全自动过敏原检测仪）及过敏原检测配套试剂

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE检测试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.实现总IgE、过敏原特异性IgE抗体的定量检测，可兼容食物特异性IgG抗体检测项目

2.过敏原特异性IgE抗体注册证≥45种，可根据临床需求任意灵活组合

3.方法学：免疫学方法

4.六点定标，校准品可溯源至WHO（世界卫生组织）IgE参考物质

5.仪器操作：全自动、全过程完成过敏原检测试验

5.1 一次性加样针，避免污染

5.2 加样通道≥2个

5.3 标本位≥128个

5.4 试剂位≥100个，具有扩展性，可实现试剂位最大化

5.4 检测通量：单次处理≥576个测试

5.5 振荡孵育模块≥6个，每个孵育模块必须有独立振荡功能

5.6 ≥1台具有2个洗板位的16通道32针式独立洗板机，残液量≤1μl/孔

5.7 内置酶标仪自动判读

5.8 加样准确度：100μl ±2%，800μl ≤±1%

5.9 加样精密度：100μl CV≤0.5%，800μl CV≤0.4%

6.全中文操作系统，支持LIS/HIS系统连接，实现双向通讯

7.参与招标的过敏原检测试剂应提供山东省内不少于10家三级医院出具的过敏原检测报告

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段九： 全自动化学发光免疫分析仪及试剂

# 一、试剂要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胎盘生长因子检测试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.检测原理：干式荧光免疫法或化学发光法

2.样本类型：血清/血浆、全血、尿液、其他，可在仪器界面选择样本类型

3.检测速度：单次检测耗时<10s（不算孵育时间）

4.检测方式：支持一卡多项检测（最多可以支持5项）

#5.检测项目：同一台用于胎盘生长因子/可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测

6.重复性：CV≤1%（标准卡，高值）

7.CV≤2%（标准卡，低值）

8.线性相关性：r≥0.99(T/C值)

9.界面语言：中文和英文，其他语言可扩展

10.打印机：内置热敏打印机

11.结果查询：可按照样本编号、时间、项目查询结果，结果可删除

12.结果传输：USB2.0，RS232C，wifi，以太网络，支持LIS、HIS

13.故障报警：有试剂、仪器问题报警提示

14.软件管理：自动进卡、自动弃卡、内置自动条码扫描功能、自动识别项目ID和项目信息

15.项目拓展：支持项目自定义，支持算法自定义

16.操作温度：5℃～30℃

17.外接电源：100V～250V， 50Hz～60Hz to DC12V/60W

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段十：三分类血细胞分析仪及试剂

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀释液 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 溶血剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 探头液 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.检测过程全自动操作，全程自动定量，检测速度快；

*2.白细胞三分群，提供≥22项参数（含WBC、RBC、PLT彩色直方图，便于观察）；

3.静脉血和末梢血两种模式任选，只需静脉抗凝全血或末梢血20ul；

4.无需外接电脑，主机实现中文输入输出，全中文报告单；

5.内置高效热敏记录仪，≥8种中文格式可选，并可外接打印机；

6.主机自动加入溶血剂并自动进行二次稀释，完全避免人工误差；

7.SFDA注册的配套校准物、质控物和配套试剂，确保计数和分类的准确；

#8.采用浮动界标、粒子导向及人工调整分群功能等多项技术保证结果可靠；

9.彩色大屏幕LCD同屏显示所有参数和直方图，限度筛选异常结果；

10.五种参考值范围设置，仪器自动识别并匹配参考值；

#11.优越的智能化高压灼烧和正反冲压力排堵，有效避免堵孔；

12.特别设计的重计数功能，完全避免二次采血；

13.提供完整的校准质控方案。

#14、质控品随稀释液、溶血剂、探头液配套按需提供。

#15、细胞计数所用染色液随稀释液、溶血剂、探头液配套按需提供。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段十一： 神经丛刺激仪及耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经阻滞穿刺针 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 连续神经阻滞套件参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

1.神经阻滞穿刺针参数

1.1配置绝缘电极，纳米涂层技术可在超声下显影，可兼容进口国产品牌神经刺激仪。

1.225-30°短斜面针尖设计，防止神经损伤，背刃设计，降低破皮难度和提高穿刺手感。

1.3单针配置可延长管，长度大于500mm。

1.4深度定位游标、利于把握穿刺精准度。

2.连续神经阻滞套件参数

2.1套件可以超声下显影，可兼容进口国产品牌神经刺激仪。

2.2 25-30°短斜面针尖设计，防止神经损伤，背刃设计，降低破皮难度和提高穿刺手感。

2.3穿刺套件配置延长管，长度大于500mm。

2.4导管内置弹簧螺旋钢丝。

2.5深度定位游标、利于把握穿刺精准度。

二、设备技术参数及功能要求：

1.仪器类型：BF

2.按防电击类型分： 内部电源供电的设备

3.按对有害进液的防护程度分：普通设备

4.仪器不属于AP类或APG类设备

5.仪器运行方式：连续运行

6.电池：9V（碱性）

7.能量消耗：6 mA（最大8mA）

8.*电流强度范围精确在0—1mA或5mA,确保安全操作，避免人体伤害。

9.*刺激电流： = 5 mA（最大）（0-12 Ω）

10.刺激电压： = 95 V（最大）

11.刺激频率：1 Hz / 2 Hz/3Hz(sense模式)* ±1%

12.刺激持续时间：0.05 ms – 0.10 ms - 0.30 ms – 0.50 ms – 1.00 ms ±1%

13.允许加载电阻：0 Ω - 12 Ω

14.电流测量精确度：±0.02 mA

15.电阻测量范围：目标刺激电流 ＞ 0.5 mA时，1 kΩ - 90 kΩ

16.电阻测量精确度：目标刺激电流 ＞ 1 mA / ＜＝ 1 mA时，±10% / ±20%

17.声压水平：51 dB / 54 dB / 63 dB，刺激/警报/错误信息提示

18.重量：250g±10%

19.操作环境条件：0 - 50℃，相对湿度90%，无冷凝

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段十二： 胶囊式内窥镜诊断系统及耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小肠胶囊内镜 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 结肠胶囊内镜 |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

*1.同一设备适用于小肠胶囊和结肠胶囊的诊断检查

2.记录仪集成显示屏，实时跟踪显示图像，自动识别胶囊进入小肠，自动智能提醒功能

3.胶囊内镜适应症：小肠胶囊具备2岁以上人群小肠疾病的检查的适应症；结肠胶囊可用于结肠疾病的筛查诊断的适应症

5胶囊规格：小肠胶囊内镜不大于12.4mm*26.2mm,结肠胶囊内镜不大于11.6mm*31.5mm

6．胶囊内镜摄像头：小肠胶囊内镜为单摄像头，结肠胶囊内镜具备双摄像头

7.胶囊内镜视野角：小肠胶囊内镜不小于156°，结肠胶囊内镜不小于172°

8.运行时间：小肠胶囊内镜不小于8小时，结肠胶囊不小于10小时

9.智能变频技术：小肠胶囊内镜帧速率2或6帧/秒；结肠胶囊内镜4或35帧/秒

10.最小可检测对象缩小至0.07mm

11.智能化的阅片软件，LEWIS评分:便于克罗恩病病人的随访

12.胶囊行程轨迹图用于图片精确定位

13.结肠胶囊阅片软件可以直接测量评估息肉的大小

14.图像诊断系统工作站

14.120寸液晶显示器1台

14.2彩色打印机1台

14.3附件包（包括电线、适配器、说明书与使用说明）1套

15.数据记录仪器装置

15.1携带盒（充电座）1个

15.2记录仪1个

15.3充电电池1个

15.4阵列传感器1个

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段十三： 百级洁净自动配药机及耗材

# 一、耗材要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性机用溶药注射器 | 50ml |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一次性机用溶药注射器 | 30ml |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一次性机用溶药注射器 | 20ml |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.具有微推技术，便于药物配置时携带进去的空气通过微推排除空气。

2.具有定量技术，可以精确到1ml，达到大剂量排液功能。

3.空气过滤器出气口达到局部百级标准。

4.具有压力传感器，根据药物瓶内感知压力实现主动泄压，防止药液溅出。

5.具备高低频配药模式，解决难溶及易起泡沫不同药液的配置

6.压力大小可调节，适用于调至安瓿瓶和西林瓶药物；可适用于20ml、30ml、50ml溶药注射器

7.主机具备手柄消毒功能，紫外线加臭氧消毒

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报