潍坊市人民医院磁珠法石蜡包埋组织DNA提取试剂盒等

试剂一批项目院内公开招标公告

一、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 包含项目 | 预计年用量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 磁珠法石蜡包埋组织DNA提取试剂盒 |  | 600人份 | 15元/人份 |
| 第二标段 | HLA-DNA分型试剂盒(SSP法） | SSP1L(A/B/C位点） | 30人份 | 720元/人份 |
|  |  | SSP2L（DR/DQ位点） | 30人份 | 480元/人份 |
| 第三标段 | A群轮状病毒、腺病毒、诺如病毒抗原检测试剂盒（乳胶层析法） |  | 5000人份 | 90元/人份 |
| 第四标段 | 单克隆免疫球蛋白测定试剂盒（电泳-免疫固定法）SPIFE Immunofixation（IFE）Kits | 单克隆免疫球蛋白测定试剂盒 | 200人份 | 110元/人份 |
|  |  | 样品盘 | 1块 | 3450元/块 |
|  |  | 抗血清盘 | 1个 | 6000元/个 |
|  |  | 刀锋 | 30片 | 45元/片 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年6月6日上午9点起至6月10日下午3点（节假日时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标。2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年6月5日

附件：功能要求及技术参数

一、公共要求

1.提供国家食品药品监督管理局颁发产品注册证及使用说明书；

2.提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）近期供货价格证明材料2份；

3.最高限价为预算价，超出预算价为无效投标；

4.所有产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标。

5.根据财政部第87号令，提供相同品牌产品且通过资格审查，符合性审查的不同投标人参加同一合同项目下投标的，按一家投标人计算。

二、技术参数

第一标段：磁珠法石蜡包埋组织DNA提取试剂盒

1.用途：从石蜡包埋组织切片中提取>60bp的DNA（二氧化硅磁珠）

2.纯化产物：DNA

3.下游应用：PCR，病毒DNA检测等

4.纯化技术：磁珠法

5.操作方法：手工或自动化

6.样品类型：石蜡包埋组织样品

7.样品用量：1-3片10um的切片

8.最少洗脱体积：30ul

第二标段：HLA-DNA分型试剂盒（SSP法）

1.用途：用于对人类DNA进行人类白细胞抗原（HLA）I类和II类等位基因的分型。

2.招标位点：HLA-A/B/C位点、HLA-DR/DQ位点。

3.方法学：SSP法。

*4.为了试剂的一致性，便于临床配型工作开展，此次招标试剂为院内一直应用品牌产品：原配型试剂美国ONE LAMBDA公司（SSPABDR）的更新产品。

- 试剂明细具体见下表：

| 序号 | 项目名称 | 包含项目 | 品牌 | 预计年用量(人份） | 最高限价（元/人份） | 投标报价（元/人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二标段 | HLA-DNA分型试剂盒 | SSP1L(A/B/C位点） |  | 30 | 720 |  |
|  |  | SSP2L（DR/DQ位点） |  | 30 | 480 |  |

第三标段：A群轮状病毒、腺病毒、诺如病毒抗原检测试剂盒(乳胶层析法）

1.检测方法：乳胶层析法

2.试剂盒规格：20人份/盒，40人份/盒

3.样本类型：粪便样本

#4.试剂性能指标：同时联合定性检测粪便样本中的A群轮状病毒抗原、40和41型腺病毒抗原和人粪便样本中的诺如病毒（GI）抗原和诺如病毒（GII）抗原。

第四标段：单克隆免疫球蛋白测定试剂盒（电泳-免疫固定法)SPIFE Immunofixation（IFE）Kits

1.单克隆免疫球蛋白测定试剂

★2.适应于SPIFE 3000 全自动电泳仪

- 产品明细具体见下表：

| 序号 | 项目名称 | 包含项目 | 品牌 | 预计年用量(人份） | 最高限价（元/人份） | 投标报价（元/人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四标段 | 单克隆免疫球蛋白测定试剂盒（电泳-免疫固定法)SPIFE Immunofixation（IFE）Kits | 单克隆免疫球蛋白测定试剂盒 |  | 200 | 110 |  |
|  |  | 样品盘 |  | 1块 | 3450元/块 |  |
|  |  | 抗血清盘 |  | 1个 | 6000元/个 |  |
|  |  | 刀锋 |  | 30片 | 45元/片 |  |