潍坊市人民医院线粒体天门冬氨酸氨基转移酶(mAST)测定试剂盒(酶速率法）院内公开招标公告

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 预计年用量(约） | 最高限价（元/人份） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一 标段 | 线粒体天门冬氨酸氨基转移酶(mAST)测定试剂盒(酶速率法） | 5000人份 | 12元/人份 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年7月18日上午9点至7月22日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标。2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年7月15日

附件：功能要求及技术参数

一、公共要求

1.提供国家食品药品监督管理局颁发产品注册证及使用说明书；

2.提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）近期供货价格证明材料2份；

3.最高限价为预算价，超出预算价为无效投标；

4.所有产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标。

5.根据财政部第87号令，提供相同品牌产品且通过资格审查，符合性审查的不同投标人参加同一合同项目下投标的，按一家投标人计算。

二、技术参数

线粒体天门冬氨酸氨基转移酶 (mAST)测定试剂盒

1.检测原理：酶速率法

2.溯源性：能提供有效的量值溯源报告。

★3、检测设备：适用于西门子生化分析仪。

#4. 有原厂对应的校准质控。

5.线性范围：2~300U/L（相关系数 r≥0.9900）

6.测量精密度：重复性 CV≤5.0%； 批间差≤10.0%。

7.抗干扰性：血红蛋白≤200mg/dL，直接胆红素≤40mg/dL，抗坏血酸≤40mg/dL，Intralipid≤300mg/dL时不会对该试验产生干扰。

7.储存条件及有效期： 在2-8℃条件下的未开封试剂盒可稳定12个月。 试剂开封后在 2-8℃生化仪试剂仓中可稳定 14 天。