潍坊市人民医院药物临床研究中心UPS采购及安装项目

院内公开招标变更公告

接采购部门通知，潍坊市人民医院药物临床研究中心UPS采购及安装项目院内公开招标公告附件的技术标准第二条，蓄电池技术要求：2.蓄电池容量：12V100AH，要求使用阀控式密封铅酸蓄电池，使用过程无需补充水，完全密封，不渗漏液体，无酸性气体溢出。
变更为：2.蓄电池容量：12V38AH，要求使用阀控式密封铅酸蓄电池，使用过程无需补充水，完全密封，不渗漏液体，无酸性气体溢出。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年3月10日