潍坊市人民医院一次性使用内窥镜异物钳等耗材一批

院内公开招标公告（二次）

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 预计年用量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第八标段 | 打孔器 | 120个 | 1200 |
| 第九标段 | 生物瓣膜 | 20个 | 60000 |
| 第十标段 | 同种异体骨（人工骨塞） | 根据实际需求确定 | 2000 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2023年1月11日上午9点至1月17日下午3点（休息日除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2023年1月11日

附件：技术参数及要求

一、公共要求

1.投标货物须提供样品及使用说明书，未提供样品不得分；

2.投标货物须提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）近期供货价格证明材料2份，未提供证明材料不得分；

3.本项目最高限价为预算价，超出预算价为无效投标；

4.本次项目均为整包采购，不得缺项，缺项为无效投标；

5.产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标；

6.*标条款“山东省药械集中采购平台阳光挂网产品”，需提供省平台截图证明，未提供者为无效投标。

二、技术参数

第八标段：打孔器

1.功能用途：用于心外科搭桥手术中在主动脉血管壁打出规则的圆孔，以利于大隐静脉吻合口缝合成功；

2.主要技术参数：

2.1 由打孔冲头、内核、外壳及手柄组成；

*2.2 冲头及内核材料采用符合ASTMF899的303不锈钢材料制成；

2.3 外壳及手柄材料采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）材料制成；

2.4 产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，灭菌有效期>3年；

2.5 打孔内径3.5-4.5mm；

2.6 其他要求：获得FDA认证通过。

第九标段：生物瓣膜

一、主动脉瓣

1.用于替换有病变的、受损的、功能失调的人体或人造主动脉瓣；

2.技术参数：

2.1 心脏瓣膜由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成；

*2.2 心脏瓣膜由形状、大小、厚度与弹性相匹配的三组牛心包瓣叶，钴铬合金支架、钴铬合金带和聚酯材料等构成；

2.3 主动脉瓣膜尺寸19号≤尺寸≤29号；

*2.4瓣叶为牛心包材质，致密不易撕裂；ThermaFix抗钙化处理技术，对抗磷脂和戊二醛两种钙化位点；耐久性优好；

2.5 支架下瓣叶安装方法，最大程度的减少连接应力点；

2.6 完全环上瓣设计，紧密的缝合环设计，血流动力学表现优异，瓣膜有效开口面积优；

*2.7 低瓣架结构，瓣脚光滑，便于瓣膜从小切口或小主动脉根部植入，并减少阻挡冠脉开口的风险；

3.无菌包装，配温度监测；

4.接到医院通知后24小时以内到货；

*5.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

二、二尖瓣

1.用于替换有病变的、受损的、功能失调的人体或人造二尖瓣；

2.技术参数

2.1 心脏瓣膜由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成；

*2.2心脏瓣膜由形状、大小、厚度与弹性相匹配的三组牛心包瓣叶，钴铬合金支架、钴铬合金带和聚酯材料等构成；

2.3 二尖瓣瓣膜尺寸25号≤尺寸≤33号

*2.4设计：瓣叶为牛心包材质，致密不易撕裂；ThermaFix抗钙化处理技术，对抗磷脂和戊二醛两种钙化位点；耐久性优好；

*2.5植入辅助系统，能够帮助避免术中人工瓣叶被缝线缠绕的问题；

2.6 能够经受高达>130mmHg的人体二尖瓣闭合压力；

*2.7完全环上瓣，低瓣架高度和非对称设计；

3.无菌包装，配温度监测；

4.接到医院通知后24小时以内到货；

*5.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十标段：同种异体骨（人工骨塞）

1.用于拔牙后位点保存，成骨加促进软组织愈合；

2.规格：φ：7MM-10MM，H：5MM-10MM ，规格自报；

3.成骨效果好，为含有骨粉的胶原；

4.独立包装；

5.具有较好的亲水性能；

*6.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。