潍坊市人民医院

外科楼新增磁共振机房加固工程竞争性磋商公告

一、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

二、采购方式：竞争性磋商

三、采购项目内容：

| 采购内容 | 供应商资质等级要求 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 外科楼新增磁共振 机房加固工程 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.具有特种工程（结构补强）专业承包资质且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面应具有相应的施工能力； 3.拟派项目经理具有贰级及以上注册建造师资格及安全考核B证； 4.本项目不接受联合体投标。 | 18.5 |

四、报名方式：

潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内注册证，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2023年1月20日上午9点至 1月31日下午3 点（休息时间除外）。

六、磋商文件的获取：符合磋商条件，报名截止两个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、磋商截止时间、地点详见磋商文件。

八、备注：1.本次磋商采用资格后审；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2023年1月20日

附件：技术标准及要求

一、项目概况：本项目为潍坊市人民医院外科病房楼一楼磁体间加固改造项目。项目地点位于潍坊市奎文区广文街151号潍坊市人民医院院内外科病房楼一楼。改造内容为：包括结构加固设计及施工、电气管线及设备管道的拆除与恢复。

二、工程质量要求

1、整体工程合格。

2、所有工程按国家施工规范及设计要求操作。

三、有关材料及施工要求

1、施工材料必须按设计规范及合同要求采购，严禁使用替代品。

2、所有材料必须使用正规厂家的正规产品，必须经建设单位参考采购文件及成交价格确定同意后，方可采购使用。

四、工程施工过程中还应该满足以下要求：

1、工程施工用水、电，施工现场的临时设施和场地平整以及竣工后的清理工作，均由成交供应商自行解决。

2、成交供应商在施工期间，必须按照有关文件规定，进行施工现场的管理，做到安全文明施工；对于不按规定要求施工的，发包人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。

3、工程施工中的余土及垃圾要及时外运，不得在工地存放。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做至工完、料净、地清。

4、成交供应商必须对施工现场负责，并有义务拒绝未取得发包人认可的进场施工的其他专业施工队伍进行施工，否则，造成的损失由成交供应商承担。

5、发包人可对成交供应商随时抽查，若发现不良行为或对工作不尽责行为，可酌情对其进行罚款。

6、成交供应商在施工过程中要抓好安全生产，如发生安全生产事故，一切安全责任和费用由成交供应商自行承担，安全生产相关费用发包方一概不承担。

五、其他要求

1、MR在运输、安装和使用过程中不得出现结构性问题。

2、成交供应商需在施工前向甲方提供具有设计单位盖章的设计图纸。