潍坊市人民医院医用一次性肌电针电极等耗材一批

院内公开招标变更公告

接采购部门通知，潍坊市人民医院医用一次性肌电针电极等耗材一批院内公开招标公告（2022-12-30）部分项目及参数条款进行更改，具体如下：

第十八包骨填充材料

1.产品用途；该产品适用于颌面外科和牙科手术的骨缺钙修复，包括：牙槽嵴的扩建/重建；填充拔牙窝；种植牙手术；制备种植床、骨缺损填充、上颌窦提升术；牙周治疗；骨缺损填充、引导组织再生术（GTR）和引导骨再生术（GBR）。

2.技术参数

*2.1由90%的无机松质骨和10%的胶原结合而成并提供支撑材料；

2.2产品呈现块状；

2.3胶原为1型胶原，取自皮下结缔组织；

2.4无机松质骨由牛骨制成，与人体骨有相同的理化特征；

2.5规格约100mg/盒；

3.售后服务保证，供货及时，半小时内可送达。

*4.山东省药械集中采购平台目录内产品。

第十九包 骨填充材料

1.产品用途： 用于牙周骨缺损、颌面外科骨缺损的填充；

2.功能技术参数

*2.1 规格：约0.25g盒（瓶）、0.5g/盒（瓶）；

*2.2松质骨颗粒直径约0.25-1.0mm；

2.3物理指标：容积：0.25g 0.5g ；

2.4堆积体积:

2.4.1松质骨小颗粒（直径0.25-1.0mm）0.2/cm3、松质骨大颗粒（直径0.25-1.0mm）密度为0.3/cm3；

2.4.2空隙比例：70-90vol%

2.4.3大型空隙：48vol%

2.4.4微型空隙：22-37vol%

2.4.5孔隙结构：双类型空隙

2.5灭菌包装,符合《中华人民共和国药典》；

2.6是从牛骨中提取的无机盐材料；

2.7从天然骨中提取高纯度的骨无机材料，具有高度的骨引导结构；

2.8骨填充材料可作为自体骨的替代物用于修复骨缺损；

2.9PH值：6.5-8.5。

*3.山东省药械集中采购平台目录内产品。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2023年1月3日