潍坊市人民医院液氧及制氧站运营服务项目

院内公开招标公告

- 项目内容：

| 名称 | 最高限价 |
| --- | --- |
| 液氧及制氧站运营服务项目 | 液氧价格1600元/吨 |
|  | 运营服务费用25.35万元/年 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年11月25日上午9点至12月1日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年11月24日

附件：功能要求及技术参数

一、液氧要求

1.医用氧质量标准应符合《中国药典》2020版之规定。以吨为单位报价，要求提供免费的运输及安全充装服务，运输条件符合相关要求 。

2.付款方式：按照医院财务制度付款。

3.服务期执行3年的模式，乙方服务期满后，院方可根据服务和考核情况确定是否续签一年合同或重新组织招标或采购。

4.提供服务方案。

二、制氧站运维服务项目要求

1.管理区域运营：北辰院区、公共卫生临床中心液氧站、备用汇流排瓶组、空气机房、负压机房、楼域病房气体官网及各医疗临床科室气体终端

2.工作人员职责：

2.1液氧充装监管、气体安全供应、压力输出调整、压力观测。空气、负压气体生产供应。

2.2各设备运行状况巡查、数据记录，气体管网查巡及临床气体终端的维护、维修工作。

2.3负责本班次各设备安全运行。

2.4负责本区域消防安全管理。

2.5医院交办的其他相关工作。

3.北辰院区、公共卫生临床中心医用氧气共用。

4.空气、负压机房均为独立机房和独立管网系统。

5.需配置4名人员，要求均具备制氧站运维专业技能，24小时岗位，3班4运转。人员需严格按照安全操作规程作业。

6.乙方应当制定符合相关法律法规要求的安全生产、环境保护和卫生管理制度，为员工提供有效的防护用品，定期对员工进行安全、环保和卫生教育、培训等。必须确保水、电、汽、设施、设备的安全使用，必须确保员工人身安全，如果因违章操作发生的发生人员、生产安全责任事故乙方自行承担。

7.费用分为四次支付，每次支付总费用的25%，经甲方对乙方考核合格后，甲方与乙方结算上一季度的费用，乙方向甲方开具增值税发票。

8.甲方如果有适当的理由认为乙方的工作人员不能为甲方接受，可以向乙方提出更换人员的要求；乙方在接到通知一周内向医院提供其可以接受的替换人员。

9.甲方有权对乙方的违规违法行为进行处罚，根据情节轻重进行不同数额的扣款，严重者提出警告甚至终止合同。

10.如果乙方发生严重影响甲方形象、满意度等事件，甲方可根据情况扣除相应费用，情节严重时甲方可单方面解除合同。

11.甲方有权根据上级部门下达的其他工作任务要求乙方全力配合执行。

12.乙方负责采取措施避免工作人员频繁更换，尽量确保工作人员相对稳定。做好新老交接工作，确保新老交替后的工作质量。乙方调换人员需报医学装备部同意。

13.乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

14.乙方必须积极配合甲方处理各类突发事件或自然灾害。

15.服务期执行3年的模式，乙方服务期满后，院方可根据服务和考核情况确定是否续签一年合同或重新组织招标或采购。

16.如北辰制氧站出现运行空档期，甲方可根据实际情况，安排乙方配置的人员到我院其他岗位。

17.提供服务方案。