潍坊市人民医院铅防护用品一宗院内公开招标公告

一、项目名称：铅防护用品一宗

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2021年12月24日上午9点至12月30日下午3点（节假日时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2021年12月23日

附件：

一、功能技术参数要求及数量

| 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 铅衣（正穿半袖单面） | 铅当量：0.25mmpb 规格：医院可根据需求任选 材质：普通铅胶皮 布料：高档牛津布 款式：正穿半袖 花色：自报，医院可根据需求任选，印“潍坊市人民医院核医学科”标识 认证：通过ISO9001认证 | 10 |
| 铅马甲（套裙上衣） | 铅当量：0.25mmpb 规格：医院可根据需求任选 材质：普通铅胶皮 布料：高档牛津布 款式：正穿半袖 花色：自报，医院可根据需求任选，印“潍坊市人民医院核医学科”标识 认证：通过ISO9001认证 | 15 |
| 铅条巾（铅帛/铅毯） | 铅当量：0.25mmpb 规格尺寸：1000mm×400mm 材质：普通铅胶皮 布料：高档牛津布 花色：自报，医院可根据需求任选，印“潍坊市人民医院核医学科”标识 认证：通过ISO9001认证 | 15 |
| 铅帽（铅胶帽） | 铅当量：0.25mmpb 材质：普通铅胶皮 布料：高档牛津布 花色：自报，医院可根据需求任选 认证：通过ISO9001认证 | 5 |
| 铅围脖（铅围领） | 铅当量：0.25mmpb 材质：普通铅胶皮 布料：高档牛津布 花色：自报，医院可根据需求任选 认证：通过ISO9001认证 | 5 |
| 可移动铅屏风 | 铅当量：2mmpb 规格尺寸：高130cm宽100cm 材质：铅板+不锈钢 底座：配可移动、制动轮，稳固不倒伏 认证：通过ISO9001认证 | 2 |

二、其它

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.报价不得缺项。

6.每项产品需提供彩色照片。