潍坊市人民医院远端通路导管等耗材一批

院内公开招标变更公告

一、项目名称：远端通路导管等耗材一批

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预计年用量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二十三标段 | 同种异体骨（人工骨块） | 盒 | 根据实际需求确定 | 5*8*12mm 2600 5*10*20mm 3800 |
| 第二十四标段 | 同种异体骨（人工骨粉） | 盒 | 根据实际需求确定 | 0.25g 900、 0.5g 1120 |
| 第二十五标段 | 同种异体骨（人工骨环） | 盒 | 根据实际需求确定 | 6*6*8mm 1200 7*7*8mm 1600 8*8*10mm 1900 |
| 第二十六标段 | 同种异体骨（人工骨塞） | 盒 | 根据实际需求确定 | 2000 |

四、变更信息

接采购部门通知，第二十三标段“同种异体骨（人工骨块）”更改为“骨修复材料（人工骨块）”；二十四标段“同种异体骨（人工骨粉）”更改为“骨修复材料（人工骨粉）”；二十五标段“同种异体骨（人工骨环）”更改为“骨修复材料（人工骨环）”；二十六标段“同种异体骨（人工骨塞）”更改为“同种异体骨（人工骨塞）”。

五、技术参数及要求：见附件。

六、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

七、报名时间：自2022年2月18日上午9点至2月24日下午3点（休息时间除外）。

八、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

九、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

十、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年2月17日

附件：功能要求及技术参数

一、公共要求

1.提供样品及使用说明书；

2.提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）近期供货价格证明材料2份；

3.本次项目均为整包采购，不得缺项，缺项为无效投标；

4.产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标；

5.有*标条款“*山东省药械集中采购平台阳光挂网产品”要求的，需提供省平台截图证明，未提供者为无效投标。

二、技术参数

第二十三标段 骨修复材料（ 人工骨块）

1.用于水平和垂直骨量不足患者，可取代onlay 植骨中自体取骨，减少二次创伤；增加垂直骨量不足，解决垂直骨高度不足；

2.规格约为5mm*8mm*12mm；5mm*10mm*20mm；

3.具有较好的亲水性能；

*4.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十四标段 骨修复材料（人工骨粉）

1.本品可应用于颌骨缺损修复，例如：填充拔牙窝、牙槽嵴的扩展与重建、牙周骨缺损填充、牙槽嵴骨增量术、上颌窦题提升术；

2.具有支持屏障膜，避免其塌陷；稳定血凝块，形成新骨生成的支架；引导支架等功能；

3.颗粒大小约0.25-2.0mm，规格 约0.25G/瓶；0.5G/瓶；

4.具有较好的亲水性能；

*5.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十五标段 骨修复材料（人工骨环）

1.为成骨提供稳定的空间及时间，骨环配合即刻种植做骨增量，解决支撑，代替自体取骨；增加即刻种植的骨量；

2.规格：约6*6*8mm，7*7*8mm，8*8*10mm；

3.具有较好的亲水性能；

*4.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十六标段 骨修复材料（人工骨塞）

1.用于拔牙后位点保存，成骨加促进软组织愈合；

2.规格：φ：7MM-10MM，H：5MM-10MM ，规格自报；

3.成骨效果好，为含有骨粉的胶原；

4.独立包装；

5.具有较好的亲水性能；

*6.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。