潍坊市人民医院科教南楼装修改造项目

院内公开招标公告

一、项目名称：科教南楼装修改造项目

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、项目内容:

| 招标内容 | 资格要求 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 科教南楼装修改造项目 | 1、供应商经营范围内具备建筑装饰项目 2、须为具有完成本项目能力的独立法人企业； 3、本项目不接受联合体投标。 | 19.8万元 |

五、投标人资格要求：

1、供应商经营范围内具备建筑装饰项目。

2、须为具有完成本项目能力的独立法人企业。

3、本项目不接受联合体投标。

六、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内注册证以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

七、报名时间：自2022年1月6日上午9点至1月12日下午3点（节假日时间除外）。

八、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

九、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

十、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年1月5日

附件：

科教南楼装修改造清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原木门 | 二楼4套+三楼1套 | 套 | 5 |
| 2 | 安装全钢制安全门 | 二楼4套+三楼1套 | 套 | 5 |
| 4 | 安装洗手盆 | 1.带柜体、镜面玻璃 | 套 | 13 |
| 5 | 安装铜镀铬水嘴 | 洗手盆水嘴 | 套 | 13 |
| 6 | 洗手盆处粘贴白色铝塑板防水 | 结构胶粘贴铝塑板 | 处 | 11 |
| 7 | 安装拖布池 | 成品瓷拖布池 | 套 | 2 |
| 8 | 安装拖布池水嘴 | 全铜长臂水嘴 | 套 | 2 |
| 9 | 安装热熔阀门 | Dg20 | 套 | 15 |
| 10 | 安装蹲便器 | 全瓷蹲便器 | 套 | 2 |
| 11 | 安装小便斗 | 全瓷感应 | 套 | 1 |
| 12 | 安装蹲便器水箱 | 水箱式 | 套 | 2 |
| 13 | 安装供水管道 | 1.楼层钻孔 2.安装供水管及管件 3.11间办公室 4.卫生间管道刨沟埋墙 | 项 | 1 |
| 14 | 安装排水管道 | 1.楼层钻孔 2.安装PVC排水管 3.11间办公室 | 项 | 1 |
| 15 | 卫生间及洗手间地面丙纶防水（2层） | 1.拆除原大便台及地面砖 2.水泥浆粘贴丙纶布做防水 | ㎡ | 40 |
| 16 | 砖砌大便墩台（2层） | 1.水泥砂浆砌红砖 2.墩台内回填砂子 3.C15砼现浇墩台垫层 | 项 | 1 |
| 17 | 卫生间墙面贴全瓷面砖（同门诊楼卫生间墙面） | 1.墙面凿除原抹灰层 2.水泥砂浆抹墙面 3.粘贴400*800全瓷墙面砖 4.墙面美缝处理 | ㎡ | 90 |
| 18 | 卫生间地面贴全瓷防滑地面砖（同门诊楼卫生间地面） | 1.水泥砂浆找平层30厚 2.水泥浆铺600*600全瓷防滑地面砖 | ㎡ | 13 |
| 19 | 卫生间集成吊顶 | 轻钢龙骨集成吊顶 | ㎡ | 13 |
| 20 | 安装LED平板灯 | 600*600LED平板灯 | 套 | 6 |
| 21 | 卫生间安装平板灯 | 300*300LED平板灯 | 套 | 4 |
| 22 | 卫生间安装换气扇 | 含排气管道 | 套 | 2 |
| 23 | 安装吸顶灯 | 圆形吸顶灯 | 套 | 32 |
| 24 | 安装单控开关 | 1.暗装接线盒 2.房间、走廊、卫生间 | 个 | 23 |
| 25 | 安装五孔插座 | 暗装接线盒 | 个 | 54 |
| 26 | 安装空调插座 | 暗装接线盒 | 个 | 13 |
| 27 | 安装网线插座 | 暗装接线盒 | 个 | 13 |
| 28 | 电气线路安装（拆除原有强弱电线路） | 1.墙面刨沟埋设Ø20穿线管 2.空调采用4mm²铜芯线 3.插座及照明采用2.5mm²铜芯线 4.顶棚照明采用线槽板敷设 | ㎡ | 344 |
| 29 | 网线、电话线敷设 | 1.墙面刨沟埋设Ø20穿线管 2.敷设六类网线 | ㎡ | 344 |
| 30 | 防水涂料踢脚线 | 防水丙烯酸涂料踢脚线 | 米 | 324 |
| 31 | 走廊硅钙板吊顶 | 轻钢龙骨、600*600硅钙板 | ㎡ | 50 |
| 32 | 墙面、顶棚粉刷 | 1.铲除原涂料 2.粉刷墙固 3.刮腻子粉刷乳胶漆两遍 | ㎡ | 1420 |
| 33 | 垃圾清理外运 | 垃圾装车外运 | 项 | 1 |
| 34 | 竣工保洁擦洗 | 门窗、地面保洁擦洗 | ㎡ | 388 |
| 35 | 一楼安装带可视单元防盗门（3分机） | 拆除原铁栅门 | 套 | 1 |