明光市人民医院住院楼地下室生活用水泵房水箱项目

招 标 文 件

招   标  人：          明光市人民医院

招标代理机构：        盛唐工程咨询集团有限公司

日       期：      2023年04月07日

招标公告

| 项目名称 | 明光市人民医院住院楼地下室生活用水泵房水箱项目 |
| --- | --- |
| 项目地点 | 明光市境内 |
| 招标单位 | 明光市人民医院 |
| 投标资质要求 | 1、具有独立法人资格，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）； 2、投标人需提供关于质量管理体系认证证书，范围含不锈钢生活水箱。 3、投标人需有本项目相关作业人员操作证。 4、投标要求：投标单位须在招标文件领取时间截止前至代理公司处登记并领取招标文件等相关资料，否则投标不予以接收。 |
| 项目规模 | 项目估算价约26万元。 |
| 项目概况 | 明光市人民医院住院楼地下室生活用水泵房水箱项目,具体详见招标文件全部内容。 |
| 时间要求 | 公告发布时间（招标文件领取时间）：2023年04月07日至2023年04月12日12时00分截止； 开标时间：2023年04月12日15时00分 备注：公告发布时间既为本项目招标文件领取有效期，须在有效期内登记领取招标文件并参与投标，逾期不再接收（接受）投标单位投标。 |
| 信息内容 |
| 招标单位不组织集中勘察现场，投标单位需联系业主勘察现场，截止2023年04月11日17:30未勘察现场不接受投标。 |
| 评标办法：最低评标价法。 |
| 资金来源： | 自筹资金 | 项目款支付方式： | 详见招标文件 |
| 投标保证金：本项目无须提供。 |
| 招标文件获取方式：投标单位参与投标须提前至代理公司处登记单位并领取招标文件等相关材料（也可电话联系，并领取招标文件等相关资料），方可参与本次招标,否则投标按无效投标处理，投标不予以接收。 |
| 招标人：明光市人民医院 联系人：吕晓维 联系号码：18255062562 代理机构：盛唐工程咨询集团有限公司 联系人：徐瑶 联系电话：18861859861 |

明光市人民医院住院楼地下室生活用水泵房水箱项目招标文件

# 一、招标条件

1、工程名称：明光市人民医院住院楼地下室生活用水泵房水箱项目

2、招标人：明光市人民医院

3、资金来源：自筹资金

# 二、项目概况和招标范围

1、项目概况：明光市人民医院住院楼地下室生活用水泵房水箱项目，具体详见采购内容及参数要求。

2、工期:15天。

3、质量:符合相关生活用水水箱技术规范要求。

三、采购内容及参数要求：

| 不锈钢水箱（尺寸：10m*5m*2.5m） |
| --- |
| 名称 | 材质 | 参数 | 数量 | 备注 |
| 不锈钢压制板（顶) | 316/2B | 1.2mm*1000mm*1000mm | 50块 |  |
| 不锈钢压制板(侧1) | 316/2B | 1.5mm*1000mm*1000mm | 30块 |  |
| 不锈钢压制板(侧2) | 316/2B | 2.0mm*1000mm*1000mm | 30块 |  |
| 不锈钢压制板(侧3) | 316/2B | 2.5mm*1000mm*500mm | 30块 |  |
| 不锈钢压制板(底） | 316/2B | 2.5mm*1000mm*2000mm | 25块 |  |
| 立柱 | 316/2B | 1.2mm*40mm*40mm | 45支 |  |
| 外爬梯 | 316/2B | 25mm*25mm方管10米 | 10块 |  |
| 内爬梯 | 316/2B | 25mm*25mm方管10米 | 10块 |  |
| 人孔圈 | 316/2B |  | 1付 |  |
| 主拉筋第1层 | 316/2B | 2.5mm*40mm*40mm | 79支 |  |
| 主拉筋第2层 | 316/2B | 2.5mm*40mm*40mm | 7支 |  |
| 斜拉筋1层 | 316/2B | 2.5mm*20mm*33mm | 27支 |  |
| 斜拉筋2层 | 316/2B | 2.5mm*20mm*33mm | 27支 |  |
| 10号镀锌槽钢 |  | 37-38公斤/支 | 125块 |  |
| 前置过滤安装（包含应急排水安装及增加两处阀门） | 304不锈钢外壳、316不锈钢滤芯 | 流量≥20T/H、40μm精滤、可快速拆卸清洗或反冲洗功能 |  |  |
| 安装 |  |  |  |  |
| 配件 |  |  |  |  |
| 运费 |  |  |  |  |
| 拆除费 |  |  |  |  |
| 旧装置折价费 |  |  |  | 旧装置由投标人自行勘察现场进行折价估算，须体现在分项报价清单中，折价费直接抵扣报价 |
| 税费 |  |  |  |  |

# 注：

# 1、中标后要求中标人供货时，提供全新、原装、正宗合格正品，否则不予验收合格。

# 2、中标人须提供至少五年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中。

# 3、水箱需包含水位计（电子水位计）。

# 4、水箱安装需含有控制器（自动控制水位功能）。

# 5、水箱底部需有排水阀及高位溢水口。

# 四、投标人资格及要求：

1、具有独立法人资格，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）；

2、投标人需提供关于质量管理体系认证证书，范围含不锈钢生活水箱。

3、投标人需有本项目相关作业人员操作证。

4、投标要求：投标单位须在招标文件领取时间截止前至代理公司处登记并领取招标文件等相关资料，否则投标不予以接收。

# 八、报价及报价函要求

1、最高投标限价：26万元。

2、确定中标人的方法：采用低价方式确定中标单位。

3、投标文件正和副本密封于一个密封袋内。封套上写明招标人名称、项目名称、投标人名称，投标人地址，注明2023年04月12日15时00分之前不准启封，所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖投标人公章。

4、未按本章要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

5、因投标文件迟到或其他原因宣布不能接受该投标文件时，投标文件当面原封退回投标人。

6、如果因投标文件迟到或提交前遗失、或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

7、投标文件资料一式三份(一个正本、两个副本)密封后递交明光市人民医院会议室。报价人需在2023年04月12日15时00分做出一次性书面报价。地点明光市人民医院门诊一楼党员活动室会议室。

报价前，采购人组建的谈判小组对报价人提供的下列资料进行审验，审验合格者接受报价，否则拒绝其报价。

# 投标文件组成

# 1、凡有意向参加本项目的企业，请于开标时间前按下列要求编制投标文件：

投标文件组成（请按下文编制投标文件）

（1）投标单位确认投标的函；

（2）法定代表人本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

（3）有效的营业执照副本，组织机构代码证，税务登记证副本（或三证合一的有效证件）；

（4）投标函；

（5）分项报价清单；

（6）其他投标单位认为需要提供的材料。

备注：1、上述材料须一式三份逐页加盖公章，且密封装订在档案袋内；

2、手持法定代表人本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)。

2、被授权人逾时到达的或者未达到指定地点的或未按第1条要求递交投标资料的投标单位，招标人或其委托的代理机构有权拒收其投标资料。

# 十、投标须知

1、投标人自行勘察现场，按招标范围及内容，仔细核算费用。如有异议的，应当在开标前两日提出，如未提出即视同认可招标文件中的所有内容。中标后，不得放弃中标资格。

2、招标单位不组织集中勘察现场，投标单位需联系业主勘察现场，截止2023年04月11日17:30未勘察现场不接受投标。

3、中标单位需在3日内领取中标通知书，并在中标通知书发放后3日内按招标文件及投标函的相关内容与招标人订立书面施工合同。不得签订背离其实质性内容和其他协议。如因投标人原因未按规定时间内领取中标通知书或签订合同的，将取消中标资格。

4、中标总价按照明光市人民医院住院楼地下室生活用水泵房水箱项目的全部费用。本合同为固定单价合同。任何情况不予变更或增加费用。

5、履约保证金本项目无须缴纳。

# 十一、合同主要条款

1、付款方式：合同签订后无预付款，设备安装、调试完毕并经验收合格后，中标单位提供正规发票后货款一次性付清。

2、实施周期延误处罚：由于中标单位原因造成的延误，每延误一天罚款1000元。

3、采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调整和不可抗力以外的其他风险。风险费用的计算，投标人在投标时已考虑不再另行计取。

4、风险范围以外合同价款的调整方法

（1）经甲方书面认可的设计变更；

（2）合同价款调整的计价方法执行合同文本的通用条款。

# 十二、招标费用

1、招标代理服务费：1500元整。请各投标人在投标时予以考虑到成本费用中。

# 十三、成交原则

采购人将依据《政府采购法》的相关规定成立评标小组，对所有报价人的报价文件进行评审。1、由评标小组确认报价人提供的资质证明、质量和服务等均符合采购要求后，按价格最低，确定成交供应商。

2、该项报价一经谈判小组认可，即为签约的合同价。报价人可以不对本谈判文件做出报价，但一经做出报价，即为不可撤回。

3、报价人提交的投标文件，将作为合同的组成部分。

# 十四、其他事项

1、报价人应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。如需采购人配合，请与明光市人民医院联系。

2、中标人不得在成交后将成交项目转包，否则采购人有权中止合同。

3、勘察现场所发生的费用由报价人自己承担。采购人向报价人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能供报价人利用的资料。采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。报价人因自身原因未到供货现场实地勘察的，成交后签订合同时和履约过程中，报价人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、招标人将于3日内向中标人发出中标通知书。并在中标通知书发放后3日内按本招标文件及投标书的相关内容与招标人订立书面合同。

5、中标通知书须加盖招标人、招标代理机构公章，方可发出。

# 十五、联系方式

招 标 人：明光市人民医院

联 系 人：吕晓维

电    话：18255062562

招标代理机构：盛唐工程咨询集团有限公司

联 系 人：徐瑶

电    话：18861859861

- 合同格式

合同协议书（格式）

合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）    标段中所需（产品名称） 经招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

- 招标文件；

- 投标文件；

- 中标通知书；

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明。

2、采购标的、数量、质量要求

| 名称 | 材质 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢压制板（顶) | 316/2B | 1.2mm*1000mm*1000mm | 50块 |  |
| 不锈钢压制板(侧1) | 316/2B | 1.5mm*1000mm*1000mm | 30块 |  |
| 不锈钢压制板(侧2) | 316/2B | 2.0mm*1000mm*1000mm | 30块 |  |
| 不锈钢压制板(侧3) | 316/2B | 2.5mm*1000mm*500mm | 30块 |  |
| 不锈钢压制板(底） | 316/2B | 2.5mm*1000mm*2000mm | 25块 |  |
| 立柱 | 316/2B | 1.2mm*40mm*40mm | 45支 |  |
| 外爬梯 | 316/2B | 25mm*25mm方管10米 | 10块 |  |
| 内爬梯 | 316/2B | 25mm*25mm方管10米 | 10块 |  |
| 人孔圈 | 316/2B |  | 1付 |  |
| 主拉筋第1层 | 316/2B | 2.5mm*40mm*40mm | 79支 |  |
| 主拉筋第2层 | 316/2B | 2.5mm*40mm*40mm | 7支 |  |
| 斜拉筋1层 | 316/2B | 2.5mm*20mm*33mm | 27支 |  |
| 斜拉筋2层 | 316/2B | 2.5mm*20mm*33mm | 27支 |  |
| 10号镀锌槽钢 |  | 37-38公斤/支 | 125块 |  |
| 前置过滤安装（包含应急排水安装及增加两处阀门） | 304不锈钢外壳、316不锈钢滤芯 | 流量≥20T/H、40μm精滤、可快速拆卸清洗或反冲洗功能 |  |  |
| 安装 |  |  |  |  |
| 配件 |  |  |  |  |
| 运费 |  |  |  |  |
| 拆除费 |  |  |  |  |
| 旧装置折价费 |  |  |  | 旧装置由投标人自行勘察现场进行折价估算，须体现在分项报价清单中，折价费直接抵扣报价 |
| 税费 |  |  |  |  |

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

付款方式：合同签订后无预付款，设备安装、调试完毕并经验收合格后，中标单位提供正规发票后货款一次性付清

4、工期

（1）工期总日历天数：15天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（2）①中标后要求中标人供货时，提供全新、原装、正宗合格正品，否则不予验收合格。

②中标人须提供至少五年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中。

③水箱需包含水位计（电子水位计）。

④水箱安装需含有控制器（自动控制水位功能）。

⑤水箱底部需有排水阀及高位溢水口。

5、供货地点：货物运至招标人指定地点。

6、验收要求及违约责任：

7、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

8.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

9.发包人和承包人签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离

10、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式    份，双方各执     份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

## 二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和招标文件；

<5>有关标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合招标文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

目录

（1）投标单位确认投标的函；

（2）法定代表人本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

（3）有效的营业执照副本，组织机构代码证，税务登记证副本（或三证合一的有效证件）；

（4）投标函；

（5）分项报价清单；

（6）其他投标单位认为需要提供的材料。

投标单位确认投标的函

本人以企业法定代表人的身份郑重说明：

本公司参加                 （招标人）发布的关于                     （项目名称）的公告，我单位愿意参与本次招标并严格按照招标文件执行。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（盖章或签字）：

投标人名称（公章）：

年      月      日

## 授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我单位法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

后附授权人身份证复印件

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：              年    月    日

投  标  函

致： （招标人名称）

1、我们决定参加贵单位组织的“                   （项目名称）”的招标。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“项目名称                ”相关服务，投标总价为：（大写）         元（小写）          。维保周期：  15天,质量: 符合相关生活用水水箱技术规范要求。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：

（公    章）

投标单位授权代表姓名（签字或盖章）：

日  期：

电   话：

分项报价清单

| 不锈钢水箱（尺寸：10m*5m*2.5m） |
| --- |
| 名称 | 材质 | 参数 | 数量 | 备注 | 单价 | 总价 |
| 不锈钢压制板（顶) | 316/2B | 1.2mm*1000mm*1000mm | 50块 |  |  |  |
| 不锈钢压制板(侧1) | 316/2B | 1.5mm*1000mm*1000mm | 30块 |  |  |  |
| 不锈钢压制板(侧2) | 316/2B | 2.0mm*1000mm*1000mm | 30块 |  |  |  |
| 不锈钢压制板(侧3) | 316/2B | 2.5mm*1000mm*500mm | 30块 |  |  |  |
| 不锈钢压制板(底） | 316/2B | 2.5mm*1000mm*2000mm | 25块 |  |  |  |
| 立柱 | 316/2B | 1.2mm*40mm*40mm | 45支 |  |  |  |
| 外爬梯 | 316/2B | 25mm*25mm方管10米 | 10块 |  |  |  |
| 内爬梯 | 316/2B | 25mm*25mm方管10米 | 10块 |  |  |  |
| 人孔圈 | 316/2B |  | 1付 |  |  |  |
| 主拉筋第1层 | 316/2B | 2.5mm*40mm*40mm | 79支 |  |  |  |
| 主拉筋第2层 | 316/2B | 2.5mm*40mm*40mm | 7支 |  |  |  |
| 斜拉筋1层 | 316/2B | 2.5mm*20mm*33mm | 27支 |  |  |  |
| 斜拉筋2层 | 316/2B | 2.5mm*20mm*33mm | 27支 |  |  |  |
| 10号镀锌槽钢 |  | 37-38公斤/支 | 125块 |  |  |  |
| 前置过滤安装（包含应急排水安装及增加两处阀门） | 304不锈钢外壳、316不锈钢滤芯 | 流量≥20T/H、40μm精滤、可快速拆卸清洗或反冲洗功能 |  |  |  |  |
| 安装 |  |  |  |  |  |  |
| 配件 |  |  |  |  |  |  |
| 运费 |  |  |  |  |  |  |
| 拆除费 |  |  |  |  |  |  |
| 旧装置折价费 |  |  |  | 旧装置由投标人自行勘察现场进行折价估算，须体现在分项报价清单中，折价费直接抵扣报价 |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

投标单位名称：

（公    章）

投标单位授权代表姓名（签字或盖章）：

日  期：

电   话：