**保定天鹅新型纤维制造有限公司**

**电缆一批采购**

**招**

**标**

**文**

**件**

**保定天鹅新型纤维制造有限公司**

**2023年12月8日**

保定天鹅新型纤维制造有限公司按照《中华人民共和国招标投标法》及我公司招标管理规定，现对我公司生产所需电缆采购进行招标。

一、投标须知

1.招标材料名称：电缆一批

2.设备交货地点：河北省保定市顺平县蒲上镇高胜蒲村北，保定天鹅新型纤维制造有限公司。

3. 规格型号数量：详见附件1。

4. 投标文件内容：包含营业执照复印件、投标报价单（附件1），以上文件须密封装订成册并加盖公章。

二、 投标人资格要求：

1、参与投标的单位需具备并提供合法有效的三证合一营业执照等资质复印件一套，加盖公章，同时提供公司简介一份。须为独立法人单位，为一般纳税人，可开具增值税发票。

2、有不良行为记录的生产厂家，我公司不接受投标。

三、中标候选供应商确定及供货要求

1、按规定投标后经我公司招标会议评定，以投标报价总价由低到高排序，确定本项目中标候选供应商。中标候选供应商收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。

2、中标供应商负责将物资送到我公司指定仓库。

四、招标文件的获取

有意参加投标的公司，经资格审查合格后，到保定天鹅新型纤维制造有限公司经营部无偿领取或在我公司网站下载招标文件均可。

五、招投标文件递交的时间

投标截止日期： 2023年12月14日12时止。

投标文件按规定时间进行密封投递或送至我公司相关部门。

六、标书邮寄地址及收件人联系方式：

收件单位：保定天鹅新型纤维制造有限公司招标办

地 址：河北省保定市顺平县蒲上镇高胜蒲村北

（张石高速引线东侧）

收 件 人：齐先生 0312-7608189

七、业务联系人及电话 ：

刘先生： 0312-7608312 15930706004

路女士： 0312-7608032 13331013200

公 司 网 址 ：[**http://www.swanoricell.com/**](http://www.swanoricell.com/)

附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **保定天鹅新型纤维制造有限公司投标报价单** | | | | | | | |
| 联系人： 电话： 投标单位（盖章） | | | | | | | | |
| 序号 | 物资名称 | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价**  **（元/米）** | **金额（元）** | **交货周期** | **生产厂家** |
| 1 | 电缆 | VV-4\*120+1\*70 | 米 | 50 |  |  |  |  |
| 2 | 电缆 | ZA-BPYJVP-3\*10+3\*4 | 米 | 208 |  |  |  |  |
| 3 | 电缆 | ZA-BPYJVP-3\*120+3\*25 | 米 | 72 |  |  |  |  |
| 4 | 电缆 | ZA-BPYJVP-3\*16+3\*6 | 米 | 388 |  |  |  |  |
| 5 | 电缆 | ZA-BPYJVP-3\*2.5+3\*1.5 | 米 | 1172 |  |  |  |  |
| 6 | 电缆 | ZA-BPYJVP-3\*25+3\*6 | 米 | 1106 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆 | ZA-BPYJVP-3\*4+3\*1.5 | 米 | 492 |  |  |  |  |
| 8 | 电缆 | ZA-BPYJVP-3\*6+3\*2.5 | 米 | 424 |  |  |  |  |
| 9 | 电缆 | ZA-YJV-3\*120+2\*70 | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 10 | 电缆 | ZA-YJV-3\*35+2\*16 | 米 | 236 |  |  |  |  |
| 11 | 电缆 | ZA-YJV-4\*10 | 米 | 2106 |  |  |  |  |
| 12 | 电缆 | ZA-YJV-4\*120+1\*70 | 米 | 150 |  |  |  |  |
| 13 | 电缆 | ZA-YJV-4\*16 | 米 | 867 |  |  |  |  |
| 14 | 电缆 | ZA-YJV-4\*2.5 | 米 | 1733 |  |  |  |  |
| 15 | 电缆 | ZA-YJV-4\*4 | 米 | 634 |  |  |  |  |
| 16 | 电缆 | ZA-YJV-4\*50+1\*25 | 米 | 70 |  |  |  |  |
| 17 | 电缆 | ZA-YJV-4\*6 | 米 | 1206 |  |  |  |  |
| 18 | 电缆 | ZA-YJV-5\*10 | 米 | 162 |  |  |  |  |
| 19 | 电缆 | ZA-YJV-5\*6 | 米 | 110 |  |  |  |  |
| 20 | 电缆 | KVV3\*1.5 | 米 | 500 |  |  |  |  |
| 21 | 电缆 | KVV8\*1.5 | 米 | 3866 |  |  |  |  |
| 22 | 电缆 | KVVR10\*1.5 | 米 | 540 |  |  |  |  |
| 23 | 电缆 | KVVR2\*1.5 | 米 | 1555 |  |  |  |  |
| 24 | 电缆 | KVVR5\*1.5 | 米 | 1345 |  |  |  |  |
| 25 | 电缆 | KVVR7\*1.5 | 米 | 380 |  |  |  |  |
| 26 | 电缆 | KVVR8\*1.5 | 米 | 780 |  |  |  |  |
| 27 | 电缆 | KVVRP2\*1.5 | 米 | 589 |  |  |  |  |
| 28 | 电缆 | KVVRP3\*1.5 | 米 | 525 |  |  |  |  |
| 29 | 电缆 | ZA-YJV-8.7/15kV-3\*150 | 米 | 260 |  |  |  |  |
| 30 | 电缆 | ZA-KVVR2\*1 | 米 | 800 |  |  |  |  |
| 31 | 电缆 | ZA-KVVR3\*1.5 | 米 | 380 |  |  |  |  |
| 32 | 电缆 | ZA-KVVR8\*1.5 | 米 | 440 |  |  |  |  |
| 33 | 电缆 | ZA-KVVRP2\*1 | 米 | 800 |  |  |  |  |
| 34 | 电缆 | ZA-KVVRP2\*1.5 | 米 | 500 |  |  |  |  |
| 35 | 电缆 | ZA-KVVRP3\*1 | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 36 | 电缆 | ZA-KVVRP3\*1.5 | 米 | 799 |  |  |  |  |
| 37 | 电缆 | ZA-KVVRP4\*1 | 米 | 400 |  |  |  |  |
| 38 | 电缆 | ZA-KVVRP5\*1.5 | 米 | 550 |  |  |  |  |
| 39 | 电缆 | ZA-KVVRP8\*1.5 | 米 | 220 |  |  |  |  |
| 40 | 电缆 | ZA-VVR4\*6 | 米 | 500 |  |  |  |  |
| 41 | 电缆 | ZA-VVRP2\*2.5 | 米 | 100 |  |  |  | 黄绿色地线 |
| 42 | 电缆 | ZA-YJV-3\*2.5 | 米 | 755 |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  | 28070 |  |  |  |  |
| 付款方式（是否接受承兑）： | | | | | | | | |
| 发票税率（是否可开具专用增值税发票，如不是专用增值税，请标记出税率）： | | | | | | | | |
| 1、含税综合单价（所报价格包含设备价款、税费、运费等所有费用） | | | | | | | | |
| 2、报价单按要求填报价格，没有可空项，不得更改顺序，报价后加盖贵公司红章。 | | | | | | | | |
| 3、报价方式为密封报价，并附贵公司相关资质。 | | | | | | | | |
| 4、技术咨询：李靖 15127202952 | | | | | | | | |