**保定天鹅新型纤维制造有限公司**

**气动阀门采购招标文件**

保定天鹅新型纤维制造有限公司按照《中华人民共和国招标投标法》及我公司招标管理规定，现对我公司生产所需气动阀门采购进行招标。

1. 招标采购物资名称及数量：

气动阀门，10台。

 二、投标人资格要求

1、参与投标的单位需具备并提供合法有效的三证合一营业执照等资质复印件一套，加盖公章，同时提供公司简介一份。须为独立法人单位，为一般纳税人，可开具增值税发票。

2、有不良行为记录的生产厂家或经营公司，我公司不接受投标。

三、合同签订及供货要求

1、按规定投标后经我公司招标会议综合评定，确定此批气动阀门中标候选供应商。

2、中标供应商负责将物资送到我公司指定仓库。

四、招标文件的获取

有意参加投标的公司，经资格审查合格后，到保定天鹅新型纤维制造有限公司采购部无偿领取或在我公司网站下载招标文件均可。

五、招投标文件递交的时间

投标截止日期： 2021年12月31日16时

投标文件按规定时间进行密封投递或送至我公司相关部门。

六、标书邮寄地址及收件人联系方式：

收件单位：保定天鹅新型纤维制造有限公司招标办

地 址：河北省保定市顺平县蒲上镇高胜蒲村北

 （张石高速引线东侧）

收 件 人：颜先生 13091221193

七、业务联系人及电话 ：

刘先生： 0312-7608312 15930706004

孙先生： 0312-7608155 13582211119

公 司 网 址 ：**<http://www.swanoricell.com/>**

**附件：报价单**

保定天鹅新型纤维制造有限公司

2021年12月27日

|  |
| --- |
| **附件： 保定天鹅新型纤维制造有限公司报价单** |
|  投标单位联系人： 电话： 投标单位（盖章） |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 型号 | 品牌 | 货期 | 备注 |
| 1 | 气动调节阀 | DN40 流量特性：等百分比，带西门子PS2智能电/气阀门定位器带SMC空气过滤减压器 阀芯：304 阀体;WCB信号：4-20ma 法兰连接 | 个 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 科研2021-09 |
| 2 | 气动调节阀 | DN32流量特性：等百分比，带西门子PS2智能电/气阀门定位器带SMC空气过滤减压器 阀芯：304 阀体;WCB信号：4-20ma 法兰连接 | 台 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 科研2021-09 |
| 3 | 气动调节阀 | DN25 流量特性：等百分比，带西门子PS2智能电/气阀门定位器带SMC空气过滤减压器 阀芯：304 阀体;WCB信号：4-20ma 法兰连接 | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 科研2021-09 |
| 4 | 气动开关球阀 | DN50 阀体304 球体316 双作用气缸/ASCO电磁阀，APL位置开关 SMC过滤器 | 台 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 科研2021-09 |
| 5 | 气动开关球阀 | DN40 阀体304 球体316 双作用气缸/ASCO电磁阀，APL位置开关 SMC过滤器 | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 科研2021-09 |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 付款方式（预付款或者货到付款，是否接受承兑）： |
| 发票税率（是否可开具13%专用增值税发票）： |
| 1、含税单价（所报价格为一票到厂价，含送至招标方保定顺平新厂运费） |
| 2、报价单按要求填报价格，加盖贵公司红章。 |
| 3、请勿改动报价格式，如有不报可空项。 |
| 4、报价方式为密封报价，并附贵公司相关资质。 |
| 5、商务咨询：刘远东 0312-7608312 15930706004 技术咨询：田建东 0312-7608162 137852230086、报价前请与我公司技术人员沟通以确保所报产品满足我公司使用要求。 |