企事业单位环境信息公开表
单位基本信息

| 单位名称 | 南通通富微电子有限公司 | 组织机构代码 | 913206910943210153 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 江苏省南通市苏通科技产业园区江达路99号 | 地理位置 | 东经120º59ˊ22.72"北纬31º51ˊ27.86" |
| 法定代表人 | 石明达 | 环保负责人 | 吴品忠 | 联系电话 | 18962807861 |
| 行业类别 | C3963 | 邮政编码 | 226006 |
| 生产周期 | 360天 | 电子邮箱 | qian.pp@tfme.com |
| 单位简介 | 公司专业从事集成电路封装、测试。 | 污染源管理级别 | 无 |

废水排放信息

| 废水排放口位置 | 废水排放口1 | 执行的排放标准 | GB8978-1996表四中二类三级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水污染物种类 | CODcr 、NH3-N | 特征水污染物 | CODcr |
| 规定排放限值 | CODcr≤500mg/L 、 NH3-N≤45mg/L | 核定年排放废水总量 | 467706.9吨 |
| 实际排放浓度 | 见监测报告 | 实际年排放废水总量 | 388800吨 |
| 超标排放情况 | 无 | 超总量排放情况 | 无 |
| 排放方式 | 连续排放 | 排放去向类型 | 进入污水处理厂 |

废气排放信息

| 废气排放口位置 | 酸雾塔2台 活性炭吸附塔3台 | 执行的排放标准 | 硫酸雾执行GB219900-2008中标准限值 非甲烷总烃执行上海市（DB31/933-2015）中表1标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物种类 | 硫酸雾、非甲烷总烃 | 特征大气污染物 | 无 |
| 规定排放限值 | 硫酸雾≤30 mg/m3、非甲烷总烃≤70mg/m3 | 核定年排放废气总量 | / |
| 实际排放浓度 | 见监测报告 | 实际年排放废气总量 | / |
| 超标排放情况 | 无 | 超总量排放情况 | 无 |
| 排放方式 | 收集后集中排放 | 排放去向类型 |  |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | GB12348-2008中3类 | 规定排放限值 | 昼≤65 夜≤55 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 |  | 实际监测数值 | 见监测报告 |

固体（危险）废物排放情况

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量（吨） | 转移量（吨） | 贮存量（吨） | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 固废 | / | 2190桶 | 2190桶 | 0 | 环卫清运 |
| 污泥 | 危废 | 336-064-17 | 99.44吨 | 99.44吨 | 0 | 委托有资质单位处置 |
| 有机废液 | 危废 | 397-001-16 | 23.86吨 | 23.86吨 | 0 | 委托有资质单位处置 |
| 废塑料桶 | 危废 | 900-041-49 | 5.1吨 | 5.1吨 | 0 | 委托有资质单位处置 |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测 | 环境监测机构名称 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | 见监测报告 | 监测计划方案 | 见监测报告 |
| 未自行监测原因 | 无 | 监测年度报告 |  |
| 手工监测结果 | 无 | 超标情况 | 无 |
| 自动监测结果 | 见监测报告 | 超标情况 | 无 |

水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设施 | 2016年 | 混凝—絮凝 | 100m3/h | 30m3/h | 360天 | 正常 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸雾塔1 | 2016年 | 酸碱喷淋 | / | / | 360天 | 正常 |
| 酸雾塔2 | 2019年 |  |  |  | 360天 | 正常 |
| 活性炭吸附塔1 | 2016年 | 活性炭吸附 |  |  | 360天 | 正常 |
| 活性炭吸附塔2 | 2016年 | 活性炭吸附 |  |  | 360天 | 正常 |
| 活性炭吸附塔3 | 2019年 | UV+活性炭吸附 |  |  | 360天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能电源芯片封装测试项目 | 智能电源芯片封装测试项目环评批复 | 苏通科技产业园区环保局 | 通苏环表复【2014】15号 | 因文件太大，需要者与单位联系， 依申请提供复印件。 |
| 智能电源芯片封装测试项目 | 智能电源芯片封装测试项目验收 | 苏通科技产业园区环保局 | 苏通环验【2018】1号 | 因文件太大，需要者与单位联系， 依申请提供复印件。 |
| 通信用球栅阵列（BGA）封装测试技术项目 | 通信用球栅阵列（BGA）封装测试技术项目环评批复 | 苏通科技产业园区环保局 | 苏通环表复【2016】9号 | 因文件太大，需要者与单位联系， 依申请提供复印件。 |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 见电子版 |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 见电子版 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 公司每年组织一次应急演练。通过演练，检验企业应急救援指挥协调能力、基层应急救援人员对突发事故的应急处置能力。进一步明确各救援小组人员的职责，熟练掌握各小组的应急救援程序。寻找应急预案中存在缺陷，不断完善应急预案，以增强应急预案的针对性和实用性。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无 |
| 落实整改要求情况 | 无 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO14001环境管理体系认证 | BV | 2019日 | 通过 |  |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 | 于每年在中国人民财产保险股份有限公司参加了企业环境环境污染责任险。 |
| --- | --- |
| 缴纳排污费情况 | 排污税每季度按时缴纳 |
| 履行社会责任情况 | 做到“诚信经营，保护环境，利益共享，社会公益”。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环境方针：保护环境，遵守法律法规；预防污染，科学决策过程；节能降耗，实施综合利用；低碳减排，追求绿色增长清洁生产，美化周边环境；持续改进，提升环境绩效。年度环保目标：做到全年生产环境0投诉。三废全年处理达标率100% |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 每年会有固定的费用进行环保投资，保证环保设施正常的运行。 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 废弃物委托有资单位进行处理。 |
| 年度资源消耗总量 | 水630000吨/年，电3100万千瓦时 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |