## 商务分（20分）
序号 | 评审内容 | 评审标准 | 得分
1 | 营业收入 | 根据参选人提供的最新的财务报告中期末营业收入金额进行打分，采用排序法打分，中期末营业收入金额最高者得满分，第2名扣1分，第3名0分，以此类推。 注：参选人须提供最新财务报告相关证明文件，未提供合格的证明材料不得分。 | 2
2 | 利润总额 | 根据参选人提供的最新的财务报告中期末利润总额进行打分，采用排序法打分，中期末营业收入金额最高者得满分，第2名扣1分，第3名0分，以此类推。 注：参选人须提供最新财务报告相关证明文件，未提供合格的证明材料不得分。 | 2
3 | 成功的项目数 | 项目数量，根据以往的成功项目数量的多少进行排名打分，排名第一得10分，排名第二得8分，排名第三得6分，其它得4分。注：须在应答文件中并提供相关证明材料（合同扫描件），未提供合格的证明材料不得分。 | 10
4 | 管理体系认证 | 质量认证等证书齐全得4分；根据响应情况酌情打分。 优得4分；良得3-2分；一般得1-0分。 | 4
5 | 文件制作 | 应答文件清晰，内容完整，装订整齐，目录清晰查找方便，得(1.6-2.0]分； 应答文件较清晰，内容较完整，装订较整齐，目录较清晰查找方便，得(1.2-1.6]分； 应答文件制作一般，内容较齐全，装订一般，目录较清晰，得[0-1.2]分； | 2
6 | 不良履约（扣分项） | 对在通信系统相关项目的不良履约情况进行酌情扣分。（-20-0分）
| 合计 |  | 20

## 技术分（40分）
序号 | 评审内容 | 评审标准 | 得分
1 | 技术文件响应情况 | 对技术投标（应答）文件规范性、严谨性、逻辑性和内容是否齐全等响应情况进行综合评审。 优得10-8分； 良得7-5分； 一般得4-0分。 | 10
2 | 技术性能指标 | 投标设备对招标（采购）技术规范的响应情况，技术参数、性能指标、使用环境条件等。根据响应情况酌情打分。 优得15-20分； 良得10-15分； 一般得10-0分。 | 20
3 | 既有业绩 | 同种类产品，近三年销售或运行业绩数量、招标（采购）人要求的特定业绩情况。 优得5-4分； 良得3-2分； 一般得1-0分。 | 5
4 | 质量保证及售后服务 | 质量保证承诺、质量保证体系、售后服务情况等进行综合评审。 优得5-4分； 良得3-2分； 一般得1-0分。 | 5
合计 |  |  | 40

## 价格分（40分）
40分 | 价格评分采用基准价法计算；评审价为含税价。 价格计算公式： 等于基准价=价格分满分； 高于基准价的得分=价格分满分×（等于基准价/高于基准价）； 基准价的设定：最低价为基准价。