南通市殡仪馆消防维保项目

具体需求（要求）

一、供应商资格条件

1、符合政府采购法22条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的其他资格要求：

（1）具有独立法人资格且具备消防部门许可的消防维保资质（维保资质在有效期范围内）。

（2）项目负责人具有消防相关专业中级及以上技术职称，需提供证书复印件加盖公章。

4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

5.本项目不接受联合体投标。

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

二、商务要求

1、签订合同：自采购人中标（成交）通知书发出之日起3个工作日内按时签约。

2、维保时间：合同签订后，正式进入维保服务期。

成交供应商在合同履约完成后，经采购人考核评价良好，则采购人可以与其续签下一年度合同，但最多续签两次。成交供应商如在合同期内不能按采购人要求履行合同，则采购人有权不续签下一年度的合同，另行招标。

3、服务地点：南通市殡仪馆内。

4、服务内容：详见项目需求。

## 5、付款方式：

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效投标处理。

（1）合同服务期满后，经采购人进行考核评价，评价良好，一个月内一次性支付维保费用。

（2）最终以合同确定的为准执行。

6、其他：

响应报价应包括询价文件所确定的维保清单范围内所有费用，作为一名有经验的维保商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

三、项目需求

（一）维护保养范围

乙方负责南通市殡仪馆内所有建筑物室内外消防设施的维护保养技术服务。

1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、室内外消火栓；5、自动喷水灭火系统；6、防排烟系统；7、火灾应急照明和疏散指示标志；8、防火分隔设施；9、灭火器；10、其他建筑消防设施。

（二）维护保养方式

半包（材料由招标人承担并购买）。

（三）维修保养相关要求

1、应按照消防法律法规要求进行维护保养，并确保消防系统运行正常；

2、负责提供日常故障报修、24小时应急及突发故障报修技术服务；

3、应提供详细的年、季、月维护保养计划，并严格按照执行，确保消防设施通过年度检测；

4、委派的工作人员必须有消防设施维护、保养经验，且均需持有省级及以上相关部门颁发的消防维保从业人员上岗执业资格证；

5、每月保证正常维护保养一次，检查维护标准应符合相关消防法律、法规及提供的年、季、月维护保养计划要求，检查或维护保养完毕后，每月出具巡检报告和检查及维护保养记录单交采购人安全管理人员签字确认；

6、自行配备工作所需的工具及设备，并严格遵守南通市殡仪馆内部管理制度；

7、采购人有重大活动时，需派专人对消防设施所属楼宇区域进行现场值班维护，免费提供现场巡查指导服务；

8、协助采购人建立消防设施维护档案，配合采购人接受消防及上级主管部门监督检查；

9、每年配合采购人组织两次消防疏散演习。

10、每年必须组织两次对采购人的相关管理人员及消防控制室值班人员进行培训，对采购人新招聘的消防控制室值班人员进行岗前培训。

11、每次维修保养结束后除提供维保记录以外，对存在的问题或故障形成书面材料报采购人安全管理人员确认。

12、每次维修保养前必须先提供维修保养告知单请采购人的安全管理人员确认，告知单一式两份一份交安全管理人员备案一份交维保载体的管理人员，如遇非工作日维保请提前将告知单交安全管理人员确认。

13、每次进入采购人载体必须挂工作牌并告知采购人的安全管理人员及载体的管理人员，进入采购人载体必须服从采购人的相关管理规定。

14、必须做到随叫随到，修理保养按时完成，质量达标，确保消防系统正常运转，在接到故障通知后，两小时内必须赶到现场排除故障，如未准时到达每次罚款200元；一般故障必须在1小时内解决。

15、维保单位必须按规定流程进行维护保养，不按规定执行维修保养，一经发现将给予500元处罚，两次以上违规操作将取消维保资格（并取消参加南通市殡仪馆消防系统维保招投标资格，终止合同以书面通知时间为准）。

16、维保单位因维保不到位而导致系统不能正常运行的及在应急情况下系统无法使用的，产生的责任与经济损失由维保单位单独承担。

17、维保单位每半年不少于两次对维保的载体进行抽查，一是检查系统的运行情况；二是检查是否有损坏、改动消防设备设施的情况。相关情况需及时报采购人的安全管理人员并形成书面材料。

18、对材料设备提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障材料设备确需更换的，维保单位应提供书面更换报告与报价（询价响应文件中已列明的报价作为确认价，其余根据双方协商后的价格作为确认价），更换报告与报价经采购人书面确认后，由维保单位负责采购、更换（更换报告与更换下的零部件交由采购人核实），费用由维保单位先行垫付。维保单位提供的所有材料设备应为符合质量要求的产品，并有相关规范规定的保质期，且不少于1年。维保单位在合同期内提供所有的保养费、维修费、工具和安全防护用品等相关费用均含在合同价中。

四、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

五、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

六、开标、评标

1、时间：2022年08月22日14时；

2、地点：南通市殡仪馆二楼会议室（江苏省南通市通京大道100号），如有变动另行通知。

3、评标流程：评标委员会将根据招标文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交商。

4、评标委员会负责具体评标事务。

七、投标费用

1、无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目现场勘察、询价有关的全部费用。

2、询价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

八、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容

A、资格审查文件

1、法人代表人参加询价的提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，提供法人委托书、被委托人身份证复印件；

2、有效的三证合一的营业执照（副本）的复印件加盖公章；

3、符合政府采购法22条规定的声明；

4、无重大违法记录声明。

5、本项目的特定资格要求：

①具有独立法人资格且具备消防部门许可的消防维保资质（维保资质在有效期范围内）。

②项目负责人具有消防相关专业中级及以上技术职称，需提供证书复印件加盖公章。

B、商务报价响应文件

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

1.开标一览表。

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1、询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2、供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

（三）询价响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

3、询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

九、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效

1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标供应商的投标文件相互混装。

十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3、依据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

4、本项目如实质性响应供应商不足3家的，项目中止。

十二、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十三、成交通知

1、采购人自成交人确定之日起2个工作日内在指定网站上公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

十四、合同授予

一、成交人在接到招标单位发出送达的《成交通知书》后30日内与采购人签订政府采购合同[一式伍份，采购人执叁份、成交供应商执贰份]，所签合同条款不得对询价文件作实质性改变。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离本询价文件实质性内容的协议。

二、询价文件、成交人的询价响应文件及评审、询价过程中有关书面澄清、承诺等均应当作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

十五、履约验收及付款

一、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保提供优质服务。

二、采购人、中标人不按政府采购合同规定履约或履约中有违法违规行为的，一经发现，将严肃查处。构成犯罪的，移交司法机关依法追究法律责任。

三、按采购合同约定的方式，支付合同价款。

十六、质疑与投诉

（一）质疑的提出

1、质疑必须是直接参加本次项目询价活动的当事人（以下称质疑人）。

2、取得文件的供应商应根据询价文件中询价供应商须知的约定提出质疑，询价响应文件接收截止后未进行询价登记的供应商，不能就响应文件接收截止后的询价过程、成交结果提出质疑；在询价过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由询价供应商确认的事项，询价供应商当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购单位。采购人、采购单位不具有法定调查、认定的权限。

4、对本次项目询价活动有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

## （二）《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次询价项目被委托授权人送达采购单位和采购人。

2、对符合提出质疑要求的，采购人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

## （三）质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

质疑人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南通市殡仪馆书记室投诉。

十七、询价响应文件格式

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

##### 1.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

询价供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

##### 2.法定代表人授权委托书

：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

询价供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

##### 3.符合政府采购法二十二条的书面声明

南通市殡仪馆：

我单位           （供应商名称）郑重承诺：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

##### 4.无重大违法记录声明

南通市殡仪馆：

我单位               （投标人名称）郑重声明：

参加政府询价活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府询价网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府询价严重违法失信行为记录名单。

（说明：政府询价法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：             （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年  月  日

- 商务报价响应文件相关的格式文件及表格

##### 1、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：南通市殡仪馆消防维保项目

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 南通市殡仪馆消防维保项目 | 大写： 小写： （人民币） |
| 服务期 | 自合同签定之日起一年内。 |
| 付款方式 | 完全响应询价文件要求的付款方式 |

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

日  期：  年 月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、本项目最高限价2.8万元，各供应商的报价不得高于最高限价，超过该限价作无效响应文件处理。

3、报价应包括询价文件所确定的维保清单范围内维修保养、税金、管理费等所有费用，作为一名有经验的维保商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

4、有效评标价最低者成交。