S3001

定格電壓(V)：300/200

定格電流(A)：1/0.5

接點容量(W)：10/50

適合電線：22~24AWG

本體材質：POM

連接方式：JST/AMP/Other

通過認證：UL

產品圖示：