**江西中红普林医疗制品有限公司蒸汽发生器采购项目招标文件**

**一、项目名称：**江西中红普林医疗制品有限公司蒸汽发生器采购项目

**二、项目地址：**江西省湖口县银砂湾工业园区江西中红普林医疗制品有限公司

**三、招标范围及技术要求**

1.本次招标为导热油蒸汽发生器设计、采购和安装项目，具体设计参数如下：

导热油温度 ：出口油温275-280℃，回口油温246℃；

导热油循环量：1600m³/小时；

产生蒸汽压力：≥1.0MPa；

产生蒸汽温度：≥210℃（过热蒸汽）；

2.招标采购内容：

1. 蒸汽发生器采购数量：15吨导热油蒸汽发生器2台（每台产汽量不少于15吨），10吨导热油蒸汽发生器1台（产汽量不少于10吨）；
2. 项目设备和管道系统设计、土建基础和管道支架设计、管道支架施工、设备和管道安装、压力管道系统备案和验收等；（土建基础施工除外）

**四、投标保证金**

1、项目投标保证金为人民币**40,000.00元**整，投标方须在2024年1月16日上午9时前从本企业基本账户汇至招标方指定账户（到账时间以到账证明为准）：

公司名称：江西中红普林医疗制品有限公司

开户银行：中国建行湖口支行

账 号：3605 0164 1050 0000 0466

地 址：江西省九江市湖口县省级高新技术产业园银砂湾工业园区

2、未中标单位保证金在招标完毕后7个工作日内无息返还；在签订采购合同后，投标保证金无息返还中标方；投标单位如中标后反悔，投标保证金不予退还。

**五、投标文件的构成**

投标人提交的投标文件应包括以下内容（但不仅限于下列部分）：

1）开标一览表

2）开标一览明细表

3）技术规格响应/偏离表

4）商务条款响应/偏离表

5）法定代表人授权书

5-1法定代表人资格证明书

5-2法定代表人授权委托书（如适用）

6）资格证明文件

**六、投标人的资格条件：**

1. 投标时提供符合技术监督局要求的压力容器和管道设计、制造、安装、验收的所有资质资料；
2. 营业执照和资质扫描件加盖公章；
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明扫描件加盖公章）；
4. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函）；
5. 近三年内（本项目投标截止期前）未被《信用中国》（网站：www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人及重大税收违法案件；

**七、商务要求：**

**1.项目工期：**包括含方案设计、生产制造、现场安装、管道对接、备案和验收等所有阶段；项目工期各投标单位依据本单位实际情况自行填写，招标单位现场谈判确定。

**2.交货安装地址：**江西省湖口县省级高新技术产业园银砂湾工业园区江西中红普林医疗制品有限公司

**3.付款方式：**

（1）.合同签订生效后10日内支付合同总价款20%的预付款；设备到厂后支付合同总价款30%的货款；设备和管道安装完毕支付合同总价款30%的货款；通过技术监督局验收合格后支付合同总价款10%的货款；余款10%为设备质量保证金，质保期一年，质保期满在无质量问题的提前下10日内无息付清。

（2）.除预付款外，招标人付款前中标人需提供货物全额增值税专用发票。

**（3）.如投标单位付款方式有调整，可在商务条款响应/偏离表进行填写。**

**八、投标文件的密封与标志**

1．投标方将投标文件装入密封文件袋内密封，封皮上应注明竞标项目名称、招标材料名称、投标单位名称、联系人及联系方式等。

2．招标方拒收投标方未封装的投标文件。

**九、投标截止时间、开标时间及地点**

1.本项目投标截止时间为2024年1月16日09:00时（北京时间）。投标人应在投标截止时间前现场递交纸质版投标文件；

2.本次开标采用现场开标的方式，开标地点：中红普林集团北京总部，地址：北京市大兴经济技术开发区科创六街87号中红普林集团，招标单位联系人：高鹏13810718401

3．投标方在须向招标方指定邮箱发送电子标书，电子标书内容须同投标文件内容相同。

**指定邮箱地址：zbzy@zhonghongpulin.cn**

**十、评标方式：**公开招标，资格后审，招标方采用综合评分方式确定中标单位，参考因素：报价单位资质、项目报价、付款方式、项目工期、同类项目业绩等。

**十一、质量标准：合格**

**十二、其他事项**

1、本次招标结束后，招标方为中标单位发送中标通知函、未中标单位发送未中标通知函；

2、招标方确定中标单位后，与中标单位签署《廉洁合作协议书》。

3、如招标方在招标过程中有违法或违背招标文件相关要求的行为，投标单位可进行举报，举报邮箱：tsjb@zhonghongpulin.cn

4、无论是否中标，竞标人的投标文件概不退还。

5、竞标人参加竞标时的一切费用由竞标人负担。

**十三、联系方式**

招标方商务联系人：董运奎 联系电话：138 0315 3720 （微信同号）

江西中红普林医疗制品有限公司

2023年12月26日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评分项目** | **评分标准** | **分值** |
| **价格分（40分）** | 1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分。其它投标方的价格统一按照下列公式计算：（最后结果保留二位小数，第三位四舍五入）**投标价得分=（评分基准价/投标报价）×40分。****投标价格最低的投标报价是指开标现场谈判后最终合理报价 ；** | 40 |
| **技术评分****（50分）** | **设计方案(30分)** | 设计方案评审（最小评分单位为 0.1 分）1. 设计文件是否完整，是否符合有关国家、行业规范和标准；

（分值 5-10 分）1. 功能、设计指标、投资控制等是否符合招标文件提出的各项要求；（分值 5-10分）
2. 总体布局是否合理，对项目特点难点是否把握准确到位，关键问题解决方案是否完整、切实可行；

（分值 5-10分）**评审依据：以投标文件中提供的设计方案为依据。** | 30 |
| **安装方案****(20分)** | 安装方案评审（安装方案最小评分单位为 0.1 分）1. 安装工作的重点难点和相应的针对性措施；

（分值2-7 分）1. 安装进度计划和保证措施，工期的重要节点和管控措施；

（分值 2-7 分）1. 安装资源配置和管控措施；（分值 2-6 分）

**评审依据：以投标文件中提供的设计方案为依据。。** | 20 |
| **商务评分****（10分）** | **项目业绩****（4分）** | 2021年12月25日至2023年12月25日已完成的蒸汽发生器销售合同（合同需附产品图纸）；每提供一个得1分，最高得4分。**评审依据：投标人（或制造厂商）需提供合同扫描件并加盖制造厂商公章（复印件加盖制造厂商公章现场备查），未提供者或提供无效合同者得0分。** | 4 |
|  **付款方式（3分）** | 1. 投标人响应招标人提供的付款方式得1分，投标人承诺无预付款或全部货到付款加2分，最高得3分。

**评审依据：投标人（或制造厂商）在商务条款响应/偏离表填写。未提供不得分或提供无效者得0分。** | 3 |
| **项目工期****（3分）** | 1、所有投标人提供的项目合理工期最短的得3分（包含并列工期），剩余投标单位工期得1分。**评审依据：投标人（或制造厂商）在商务条款响应/偏离表填写。未提供不得分或提供无效者得0分。** | 3 |
| **分值构成****（总分100分）**  | **投标报价：40分；****技术评分：50分；****商务评分：10分；** | / |

**投标文件**

**项目名称：江西中红普林医疗制品有限公司蒸汽发生器采购项目**

投标单位（签章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日 期： 年 月 日

### 1.开标一览表（格式）

项目名称：江西中红普林医疗制品有限公司蒸汽发生器采购项目

 [货币单位：人民币元]

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **采购项目** |
| 1 | 江西中红普林医疗制品有限公司蒸汽发生器采购项目 |
| 合计总投标（含税）：人民币（大写）（￥） 税率：  |

注：1、合计总报价包含项目设备和管道系统设计、土建基础和管道支架设计、管道支架施工、设备和管道安装、项目备案和验收、材料费、机械费、人工费、辅材费、检测费、安全文明施工费和措施费、保险费、运费、税金等一切费用。

投标人代表签字或签章：

投标人（签章）：

日 期：2024年 月 日

### 2.投标明细表（格式）

投标人名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **制造商名称/品牌** | **规格/型号** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |
| **以上所有项目报价合计：（大写）** | **￥：（小写）** |
|  |

**投标人代表签字或签章：**

**投标人（签章）：**

### 3.技术规格响应/偏离表（格式）

投标人名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 招标文件的技术规格 | 投标文件的应答 | 响应/偏离 | 说明 |
| 1. | 江西中红普林医疗制品有限公司蒸汽发生器采购项目 | 导热油温度 ：出口油温275-280℃，回口油温246℃，导热油循环量1600m³/小时；产生蒸汽压力：≥1.0MPa；产生蒸汽温度：≥210℃（过热蒸汽）；15吨导热油蒸汽发生器2台（每台产汽量不少于15吨），10吨导热油蒸汽发生器1台（产汽量不少于10吨）； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：**1.投标人需按此表格要求对照招标文件第八条“技术要求”逐条如实填写响应/偏离情况。如供应商完全响应招标文件技术要求，应在本表中明确写明“无偏离”或“响应”。如不填写此表，则视为投标人不满足招标文件中技术要求的全部条款。

2.投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

**投标人代表签字或签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标人（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### 4.商务条款响应/偏离表（格式）

投标人名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答 | 响应/偏离 | 说明 |
| 1 | 项目工期 | 项目工期包括含方案设计、生产制造、现场安装、管道对接、备案和验收等所有阶段；项目工期各投标单位依据本单位实际情况自行填写，招标单位现场谈判确定。 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 | 合同签订生效后10日内支付合同总价款20%的预付款；设备到厂后支付合同总价款30%的货款；设备和管道安装完毕支付合同总价款30%的货款；通过技术监督局验收合格后支付合同总价款10%的货款；余款10%为设备质量保证金，质保期一年，质保期满在无质量问题的提前下10日内无息付清。 |  |  |  |
| 3 | 质保期 | 质保期一年（自验收合格之日起开始计算） |  |  |  |

**注：**1.投标人需按此表格要求对照招标文件第九条“商务要求”逐条如实填写响应/偏离情况。如供应商完全响应招标文件商务要求，应在本表中明确写明“无偏离”或“响应”。如不填写此表，则视为投标人不满足招标文件中商务要求的全部条款。

2.投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

**投标人代表签字或签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标人（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### 5.法定代表人授权书（格式）

**5-1 法定代表人资格证明书（格式）**

投标人名称：

单位性质：

单位地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人盖章：

日 期：

**附法定代表人身份证：**

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证正、反面粘贴处 |

**5-2 法定代表人授权委托书（如适用）**

（注：法定代表人参与投标的无需提供）

本授权书声明：注册于（**国家或地区的名称**）的（**投标人**）的在下面签字的 （**法定代表人姓名、职务**） 代表本公司授权（**被授权人的姓名、职务**） 为本公司的合法代理人，就（**项目名称**）参与投标，并以本公司名义处理一切与投标有关的事务。

本授权自 年 月 日签字之日起生效,特此声明。

代理人无转委托权。

法定代表人签字或签章：

授权代表签字：

投标人盖章：

**附授权代表身份证：**

|  |
| --- |
| 授权代表身份证正、反面粘贴处 |

### 6.资格证明文件

资格证明文件组成如下：

6-1 证明具有独立承担民事责任能力和项目设计资质、制造和安装资质证明文件的材料；

6-2 证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料；

6-3 证明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料；

6-4 证明在经营活动中没有重大违法记录的材料；

6-5招标文件要求的其他资格证明文件；

6-6 投标保证金缴纳凭证。

**6-1 证明具有独立承担民事责任能力的材料**

**提供材料说明：**

1.营业执照、项目设计资质、制造和安装资质证明扫描件加盖公章；

**6-2证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料**

**提供材料说明：**

1.提供经审计的财务报告；

2.如投标人为本年度新成立企业，仅需提供最近一期资产负债表和损益表；

**6-3证明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料**

**关于具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式）**

致：江西中红普林医疗制品有限公司

根据贵方为(**项目名称**)项目招标采购的投标文件。我公司在完全理解本项目采购标的质量技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，如获中标我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

投标人代表签字或签章：

投标人签章：

日 期：

**6-4证明参加本次招投标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的材料**

**6-4-1参加本次招投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）**

致：江西中红普林医疗制品有限公司

1.我公司在本项目投标截止日前3年内未被《全国企业信用信息公示系统》（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）列入严重违法企业名单。

2.我公司在本项目投标截止日前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.我公司在本项目投标截止日前3年内在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

特此声明。若以上声明不真实，我方全部承担虚假投标的责任，中标无效，并按法律、法规的规定接受处罚。

投标人代表签字或签章：

投标人签章：

日 期：

**6-4-2投标人信用信息自查记录：**

①提供在《信用中国》（网站：www.creditchina.gov.cn）中失信被执行人、重大税收违法案件信息自查记录截图。

**6-5 招标文件要求的其他资格证明文件**

**提供材料说明：**

1. 应提供招标文件中要求的其他资格证明文件；

**6-6投标保证金证明文件**

**提供材料说明：**

1. 投标人须在投标文件中提供证明其已缴纳投标保证金的证明文件或凭证；

2. 投标保证金需从投标人基本开户行转出。

### 7.技术文件

**提供材料说明：**

1. 项目设计方案；（包含设计图等）
2. 项目安装方案；

3.投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）；