## 滦南车间20条线~室内
滦南车间20条线——DN50及以下阀门清单
序号 | 名称 | 特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 介质、温度 | 备注
|  |  |  | 单条线 | 20条线合计
1 | 截止阀 | DN50 | 个 | 28 | 560 | 过热蒸汽280℃ | 换热器1
2 | 电动两通调节阀 | DN40 | 个 | 28 | 560
3 | 截止阀 | DN40 | 个 | 84 | 1680
4 | 过滤器 | DN40 | 个 | 28 | 560
5 | 截止阀 | DN50 | 个 | 2 | 40 | 过热蒸汽280℃ | 换热器2
6 | 电动两通调节阀 | DN32 | 个 | 2 | 40
7 | 截止阀 | DN32 | 个 | 6 | 120
8 | 过滤器 | DN32 | 个 | 2 | 40
9 | 电动两通调节阀 | DN40 | 个 | 1 | 20 | 过热蒸汽280℃ | 凝固剂槽
10 | 截止阀 | DN50 | 个 | 3 | 60
11 | 过滤器 | DN50 | 个 | 1 | 20
12 | 电动两通开关阀 | DN25 | 个 | 18 | 360 | 过热蒸汽280℃ | 其余加热槽
13 | 截止阀 | DN25 | 个 | 54 | 1080
14 | 过滤器 | DN25 | 个 | 18 | 360
| 小计一 |  |  |  | 5500
15 | 疏水阀 | DN25 | 个 | 30 | 600 | 凝结水 ＜130℃ | 换热器1、2
16 | 截止阀 | DN25 | 个 | 120 | 2400
17 | 止回阀 | DN25 | 个 | 30 | 600
18 | 疏水阀 | DN25 | 个 | 1 | 20 | 凝结水 ＜100℃ | 凝固剂槽
19 | 截止阀 | DN25 | 个 | 3 | 60
20 | 止回阀 | DN25 | 个 | 1 | 20
21 | 疏水阀 | DN25 | 个 | 18 | 360 | 凝结水 ＜100℃ | 其余加热槽
22 | 截止阀 | DN25 | 个 | 68 | 1360
23 | 止回阀 | DN25 | 个 | 34 | 680
24 | 疏水阀 | DN25 | 个 | 1 | 20 | 凝结水 ＜170℃ | 主蒸汽管道末端
25 | 截止阀 | DN25 | 个 | 3 | 60
26 | 止回阀 | DN25 | 个 | 1 | 20
27 | 疏水阀 | DN25 | 个 | / | 2 | 凝结水 ＜170℃ | 分汽缸
28 | 截止阀 | DN25 | 个 | / | 6
29 | 止回阀 | DN25 | 个 | / | 2
30 | 疏水阀 | DN50 | 个 | 1 | 20 | 凝结水 ＜130℃ | 闪蒸罐
31 | 截止阀 | DN50 | 个 | 2 | 40
| 小计二 |  |  |  | 6270
| 合计=小计一+小计二 |  |  |  | 11770

## 江西车间16条线~室内
江西车间16条线——DN50以下阀门清单
序号 | 名称 | 特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 介质、温度 | 备注
|  |  |  | 单条线 | 16条线合计
1 | 电动两通调节阀 | DN40 | 个 | 28 | 448 | 过热蒸汽220℃ | 换热器
2 | 截止阀 | DN50 | 个 | 112 | 1792
3 | 过滤器 | DN50 | 个 | 28 | 448
4 | 电动两通调节阀 | DN40 | 个 | 1 | 16 | 过热蒸汽220℃ | 凝固剂槽
5 | 截止阀 | DN50 | 个 | 3 | 48
6 | 过滤器 | DN50 | 个 | 1 | 16
7 | 电动两通开关阀 | DN25 | 个 | 21 | 336 | 过热蒸汽220℃ | 加热槽
8 | 截止阀 | DN25 | 个 | 63 | 1008
9 | 过滤器 | DN25 | 个 | 21 | 336
| 小计一 |  |  |  | 4448
10 | 截止阀 | DN25 | 个 | 19 | 304 | 闪蒸气或凝结水 ＜130℃ | 加热槽
11 | 疏水阀 | DN25 | 个 | 28 | 448 | 凝结水 ＜130℃ | 换热器
12 | 截止阀 | DN25 | 个 | 112 | 1792
13 | 过滤器 | DN25 | 个 | 28 | 448
14 | 止回阀 | DN25 | 个 | 28 | 448
15 | 疏水阀 | DN25 | 个 | 1 | 16 | 凝结水 ＜100℃ | 凝固剂槽
16 | 截止阀 | DN25 | 个 | 3 | 48
17 | 过滤器 | DN25 | 个 | 1 | 16
18 | 止回阀 | DN25 | 个 | 1 | 16
19 | 疏水阀 | DN25 | 个 | 1 | 16 | 凝结水 ＜170℃ | 主蒸汽管道末端
20 | 截止阀 | DN25 | 个 | 3 | 48
21 | 止回阀 | DN25 | 个 | 1 | 16
22 | 疏水阀 | DN25 | 个 | / | 2 | 凝结水 ＜170℃ | 分汽缸
23 | 截止阀 | DN25 | 个 | / | 6
24 | 止回阀 | DN25 | 个 | / | 2
25 | 疏水阀 | DN50 | 个 | 1 | 16 | 凝结水 ＜130℃ | 闪蒸罐
26 | 截止阀 | DN50 | 个 | 2 | 32
| 小计二 |  |  |  | 3674
| 合计=小计一+小计二 |  |  |  | 8122