施工组织设计方案

## 工程概况

### 工程简介

XXXX工程属于XXXX有限公司，位于XX市XX区XXX路XXX号，处于交通干道上。

工程类别为XXXX场所，因此按“无人值班”（少人值守）原则设计，采用计算机监控系统。

### 工程实施目标

#### 工期目标

工程建设施工工期，我方将按业主提出的要求合理安装工期，加强协调管理，使得各施工顺序，衔接关系适当，施工科学、合理，保证计划总工期实现，力争提前竣工。

#### 质量目标

加强质量检查管理，建立质量管理体系，狠抓施工过程控制，使项目各系统均符合国家现行各项智能化系统工程设计、施工规范和质量验收合格标准

#### 环境保护目标

采取有效措施，避免施工扰民，最大限度地减少对环境的污染。

#### 安全生产目标

建立完整的安全管理体系，整个工程期间杜绝死亡及重伤事故，轻伤事故不超过0.5%，年工伤频次在1‰以下。

#### 文明施工目标

配合土建、设备安装达到市级以上文明工地和标准化现场。

#### 工程特点

其特点体现在以下几个方面：

- 实用性：系统的配置和设计最大限度的满足大楼业务和物业管理的各项需求。

- 先进性：系统总体定位为国内领先，具备我国当今智能化大楼主流技术及性能，采用国际或国内目前的先进技术，并考虑到今后将会出现的新技术，设计具有一定的前瞻性，确保系统在建成运行后的较长时间内不落后。

- 可靠性：系统选用的技术或配套设备采用 “主流”技术和产品，是在实际工程广泛应用的成熟可靠的先进技术或产品，保证系统的长期正常运行。

- 整个智能化弱电系统相对独立，又存在着一定的相互关联，体现系统的整体性、相关性、联动性。

- 可扩展性：本次设计充分考虑到未来技术发展和使用要求的变化，系统功能扩展和技术提升的可能性，充分保护投资，保证可持续发展的要求，确保业主的投资效益。

- 设计符合相关国际、国家及行业规范及标准。采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍。

- 安全性：包括系统自身安全和信息传递的安全。

- 强调以人为本的设计思想，为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的生活、工作环境。

# 组织管理

### 现场组织结构

组织机构设置的目的，是为了产生组织功能，实现工程项目管理的总目标。施工管理机构的合理组织是整体施工中最主要的因素，将对保证工期、工程质量和安全文明施工起到关键性的作用，也是一个工程能够顺利完成的重要保证。

组织机构设置应遵循“因目标设事，因事设机构定编制，按编制设岗位定人员”原则。同时还应考虑工程项目的规模及本公司的具体情况。因此为确保本工程的工期、质量、安全文

施工达到预期目标，为了确保“家益庭园8号楼弱电系统”工程质量优良，满足各项要求，我司成立一个由具有丰富工程设计、实施经验及工程项目管理经验的精干人员组成的家益庭园8号楼弱电系统工程项目经理部（以下简称工程项目经理部

全面负责工程项目的设计、施工、管理和协调工作。

工程项目经理部机构见图：

### 项目班子配备人员

拟对本项目管理人员配备

项目人员组织表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 拟担任的职务 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

## 工程施工组织措施

### 工程文档管理措施

#### 施工准备文档管理

在施工人员进场前，设计人员要完成方案的深化设计，包括系统图、系统拓扑图、系统设备连线图、系统布线方案等工作的完成。这些设计文档的完成是工作顺利实施的基础。

在合同文档中，对于工程实施影响最大的是工期与设备供应清单两部分。这两部分是工程实施的基本依据和要求，也是工程验收的标准之一。因此工程实施过程中的合同管理，其最重要的工作是保证工程按照合同规定的要求顺利实施。

#### 施工过程文档管理

  - 管理要求

## 即时确认与存档

## 在目前的现实条件下，工程文档的书写是很不规范的，因此，项目经理人员必须向过程文档的发出方确认该文档的内容和有效性。

## 由于施工现场的工作条件比较艰苦，环境也比较恶劣，来往人员也比较复杂，因此，过程文档在签收后，必须要立即存档，并保存好原件。

## 即时处理

## 过程文档的同时，也要根据其中涉及的问题及时给出处理意见，在可能的情况下要立即采取相应的处理措施。

## 及时回复

## 工程过程文档一般是有针对性的工程指令、通知等，其涉及的内容往往很重要，因此，在及时采取相关措施的同时，还要根据进展情况及时向有关各方回复处理结果，以便互相协调工作。

  - 变更中的文档管理

更改文件时，应当考虑由于文件某一部分的更改可能对其他部分产生的影响。

应当对文件进行标记，以便证明它们是受控文件还是非受控文件，是最新的还是作废的文件。

#### 竣工验收文档的管理

- 凡要交工的材料/设备质量证明文件、合格证、试验报告等规格不符合A4纸型者，一律粘贴在或复印在A4纸型上后归档，其中将原件放在A本。

- 竣工技术资料书写，一律用钢笔或碳素笔，不可使用圆珠笔、铅笔或复写纸。也可以用计算机打印。

- 智能化系统工程办理中间交接（验收）后，应在一个季度内整编好竣工技术资料。按照监理单位、建设单位顺序审改，质量监督站检查。

- 凡在一个单位工程中，有几个施工单位分包的工程，各施工单位整编好自己承包工程范围内的竣工技术资料，交总包单位或建设单位统一整编、组卷。

- 质监站核定工程质量等级是以单位工程为核定单位，不按专业核定。

- 竣工图编制要求：

- 竣工图由施工企业负责整编。

- 竣工图的折叠式样及规格，按国家科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T11822-89）、技术制复制图的折叠方法（GB/0609-89）执行，图签外露。

- 竣工图编制完后，必须逐张加盖竣工图章。竣工图章采用国家档案局国档发（92）8号文件的规定执行，有关设计变更的竣工图，应加盖“此处有变见变更 —— 号”及“说明”印章。

- 变更不多的图纸，可将变更部分用碳素笔、墨水笔绘制在蓝图缝隙部位。

- 设计图的平面变更，结构重大变更应以设计单位重新绘制的图纸为准。

- 竣工图章一般要求盖在图签的上方，若上方无空位，则可盖在图纸背面。

- 竣工图样一律采用蓝图，不准用复印图、白图上交。

- 竣工技术资料组卷的质量和要求：

总的要求是字迹清晰，书面（图画）清楚，如实反映工程面貌，技术数据标准、可靠，图物相符，签字、盖章齐备。

### 安全文明生产技术措施

#### 安全生产技术措施

坚持“安全第一，预防为主”的方针，层层建立岗位责任制，贯彻执行国家及企业的安全规程，提高项目的安全技术管理水平，确保杜绝死亡、重伤及设备火灾事故，工伤频率控制在1‰以下的安全目标。

- 本工程以作好漏电保护、防机械伤害、高空坠落物体及防火为安全生产的重点，在制定施工方案或作业计划时，应按不同的施工阶段有所侧重，提出防范措施，并向所有施工人员作好安全技术交底，切实作好事故预防工作，确保生产安全。

## 遵守公司三级安全教育规定：凡新到现场或调换工作（岗位）的员工，上岗前必须进行安全教育，经考试合格方能入岗操作。特殊工种（如电工、焊工、起吊工、驾驶员）需参加主管部门的专业培训，考试合格后，持证上岗。

- 进入现场人员使用三宝，作好个人四口防护，并保证操作环境安全，凡作业高度在2米以上时，都必须搭设脚手架，并进行双人作业。

三宝：安全帽、安全带、安全网。

四口：通道口、楼梯口、电梯口、井道口。

- 项目经理或安全员，应定期对员工进行下述内容的安全教育，员工应自觉接受培训。

- 国家关于安全施工的法令、法规。

- 公司安全管理规章制度。

- 机电设备操作及各种安全技术规定。

- 安全事故的经验教训及预防措施。

- 三级（入公司、到现场、上岗位）安全教育内容。

- 项目经理和安全员定期对施工现场进行安全检查，每个员工或工作岗位都应自觉接受检查，查出安全守则遵守情况，不安全因素和故障隐患;。

- 进入施工现场，必须正确使用劳保用品，头戴安全帽，系好帽带，身着工作服，脚穿劳保鞋。高空作业必须系好安全带；禁止向上或向下扔工具、器材，高空作业、危险施工必须双人操作;

- 施工现场必须配置安全保护设施，设置安全标记，严禁随意挪动和拆除;

- 员工必须遵守安全施工纪律，严禁：

- 盲目冒险施工，违章作业；

- 施工现场打斗、戏闹、酒后上岗；

- 私拉临时用电线路，私自动用机电设备；无证人员从事特殊工种操作；

- 超负荷使用电源设备、电缆、导线。

- 施工用电须遵照安全用电100条规定，合理布线，作好接零接地，凡手持电动工具必须设漏电保护装置，由施工人员自行移动的照明灯具，必须用36V低压灯或用应急灯。在潮湿地点或表盘内作业必须穿绝缘鞋。8. 每日工作结束，收拾好施工工具、设备、材料，对已完的安装工程，库房中的设备、器具、材料应妥善保管，防止丢失、被盗;

- 使用的机具设备应加强维修保养，保持状态良好，以确保安全生产。

- 库房应干燥、无腐蚀性气体存在，防止库房设备、器材变质、霉烂、损坏，性能指标下降，库房应配置灭火消防设备;

- 严肃对待施工现场已发生或未遂事故，查明原因，采取纠正和预防措施，杜绝事故出现;

- 发生人员伤亡事故，必须马上抢救，保护现场，如实填写事故报告单、上报;

- 实行安全奖罚制，对安全先进个人给予适当奖励，对不遵守安全守则屡教不改者，给予批评、警告、经济处罚，直至开除。

#### 文明施工技术措施

为实现现场文明施工，贯彻"强化管理、落实责任、严肃法规、消灭违章"的要求，要求进入现场的施工队伍均应按照标准化工地的要求来进行。

- 施工现场必须按照甲方确定的平面布置图规划，机具设备、材料应按照指定地点安装或堆放，材料要分类立卡，按手续领取；

- 施工中的废弃物要及时清扫，干一层清一层，做到活完场清，保持现场整齐、清洁、道路畅通；

- 所有施工人员进入施工现场必须自觉遵守现场管理三十二条及有关部门规定，遵守各项规章制度，穿戴整齐，工作中要团结协作，互相帮助；

- 正确使用劳保用品

如：进入施工现场必须按规定戴好安全帽，穿好工作服和鞋。焊工还应使用合格的防护面罩、手套和鞋。电工应使用合格的绝缘手套和绝缘鞋；高空作业必须系安全带，以确保施工安全；

- 施工现场要有严格的分片包干和个人岗位责任制；

- 施工人员在工地期间不许打架、喝酒、泡工等；

- 现场办公室要经常保持清洁，空气清爽，图纸、餐具、衣物等应整齐有序。

- 施工场地的整洁，应符合有关环保、环卫、市容、规划等有关规定，施工中及时清扫现场，清理的废料垃圾，必须集中于指定地点，完工前应清理施工现场。

- 设备清洁时，应使用干棉布清理设备外壳上的污物、灰尘、如污尘较严重时，可用柔和中性清洁剂轻擦。

- 使用规定的搬运工具搬运设备，设备装卸要小心轻放。

- 工地代表负责施工场地文明卫生检查和督促工作，并按文明施工技术组织措施对施工人员进行考核。

### 消防保卫措施

- 严格执行现场出入制度，施工人员出入现场应主动出示证件，禁止无关人员出入现场，保证正常的施工秩序不受干扰。

- 所有安装材料、设备，按指定地点堆放，贵重器材、设备入库，由专人保管，严格领发制度及交接手续，防止丢失。

- 设备安装就位前，应安装好门窗，设专人看管，加强防范工作，避免造成损坏丢失。

- 施工人员要严格执行现场消防制度及上级有关规定，建立健全消防组织，专职消防人员要经常进行现场巡回检查，如有异常立即向上级汇报。

- 严格执行现场用火制度，主动接受消防人员检查。电、气焊用火前先办理动火证。进入现场不得随意吸烟，对易燃材料要集中管理，作好标识。

- 对设置的消防水泵、消防给水管道、消防水箱和消火栓等设施不得任意改装或挪用，严禁在消火栓周围堆放物品，以确保消防设施道路畅通。

### 成品保护措施

- 工程施工时，必须采取措施，如加固、复盖、搭脚手架等保护地面、墙面、门窗不受损坏。在吊顶内的安装施工与土建、设备安装、装饰安装施工安排好穿插顺序。龙骨上不得放置施工载荷。

- 严禁利用已安装好的设备、管道等作脚手架使用、吊拉承重件或焊吊、支架。

- 对已安装好的设备作好标识，注明设备名称、作业单位、施工人员、完成日期、质量等。对门窗未装好的房间内设备要采取防雨、防侵蚀措施，对易受破坏的设备做出醒目标志，对重要设备要设专人看管，防止丢失。

- 作业完毕，线槽、盒箱等加盖盖好，穿墙预留孔洞堵塞严密，不得在施工现场乱扔食物，防止鼠害。

## 工程进度计划安排及控制节点工期表

### 施工进度计划安排

工程实施总进度计划是本项目完成所需的工序及时间，项目负责人根据本进度计划表，合理安排工作，并根据现场情况，及时调整计划。

本“工程进度时间表”是依据招标文件相关内容，结合建筑智能化工程的施工要求和特点制定的。由于没有提供详细的工程总体时间进度表，所以本计划可根据现场实际情况（如施工现场天气变经、工程总体计划、土建工程进度计划、装修工程进度计划以及相关的进度变化等）作进一步细化和相应调整。

#### 计划开、竣工日期

计划开工日期为合同签订后即可开工，交工验收日期为12月30日

#### 工期承诺

本公司郑重承诺：

交工验收日期为12月30日

#### 进度计划管理内容

工程实施涉及到项目土建结构、强电、装修等方面的配合。由于这类工程的复杂性，其进度计划的管理和控制则显得尤为重要。进度安排要求做到非常详细，因为每项活动都关系着项目能否按期顺利完成。

进度计划内容应涵盖如下内容：

- 系统设备订货计划；

- 施工人员进场计划；

- 系统设备进场计划；

- 系统安装、调试计划；

- 系统测试计划；

- 系统验收计划；

- 系统试运行计划；

- 系统文档管理计划。

进度计划必须和项目土建结构、强电、装修等工程进度计划配合，特别当弱电系统的工程进度与土建结构、强电、装修进度计划发生冲突时，应在合同允许的范围内根据建筑总包方的进度计划进行调整。

#### 进度计划的编制

工程进度计划编制时，应估计每项任务活动的工期，确定整个项目的预计开始时间和要求完工时间，在项目的预计开始时间的基础上计算每项活动必须开始和完成的最迟时间，确定每项活动能够开始（或完工）与必须开始（或完工）时间之间的正负时差，确定关键（最长）活动路径

#### 施工进度控制流程

### 控制节点工期表

#### 进度控制的措施

项目正式开始后，就必须监控项目的进程，以确保每项活动按进度计划进行，因此必须掌握实际进度，并将它与进度计划进行比较。

在项目进行期间，一旦认定项目落后于进度计划，就必须采取纠正措施以维护进度的正常进行。有效项目进度控制要掌握以下几个方面：

- 项目控制过程的执行步骤；

- 确定实际进度完成情况对项目进度的影响；

- 将项目变更融入进度计划；

- 计算更新后的进度计划；

- 控制项目进度。

#### 编制月（周）作业计划和施工任务书

- 项目施工经理每周工作计划表

- 项目队长每周星期五向项目经理提交下一周工作计划表。

- 项目经理结合项目总体进度进行安排，以确保能按时按质完成工作计划中确认的各项任务。

- 施工队每日工作进度表

- 施工队长必须掌握施工队每日的工作进度，每日提交上一个工作日的工作进度汇报，供项目工地代表现场督导与跟踪。

- 特殊情况下的工作计划表

- 特殊情况是指甲方现场工地不能具备施工条件而影响计划中的工作，项目负责人有责任及时追踪了解甲方现场的条件变化，及时做出反应，此时应调整工作计划。

- 工程进度报告

- 可针对情况每周或某一阶段对工程进度详细的汇报。

#### 做好进度检查记录、掌握现场施工实际情况

在施工中，如实记载每项工作的开始日期、工作进程和结束日期，可为计划实施的检查、分析、调整、总结提供原始资料。要求跟踪记录人如实记录，并借助图表形成记录。施工进度的检查与进度计划的执行是融会在一起的。计划检查是计划执行信息的主要来源，是施工进度调整和分析的依据，是进度控制的关键步骤。进度计划的检查方法主要采用对比法，即将实际进度与计划进度进行对比，从而发现偏差，以便调整或修改计划。最好是在图上对比。鉴于智能化系统安装工程进度受较多的非乙方因素干扰，故公司主要采用的是横道计划检查：双线表示计划进度，在计划图上记录的黑线表示实际进度

#### 做好施工过程中的更改控制

工程的实施过程中，遇到的各种变数比较多，所有这些变化和更改，大都会影响到项目实施的进程和进度，所以必须对施工过程中的更改加以控制，以确保项目按时、按合同要求高品质地完成。

- 工程实施过程中的更改控制必须按照正常的处理程序操作，具体如下：

- 由项目更改提出方提交项目内容更改申请表

- 讨论项目内容更改申请

- 达成项目内容更改决议

- 执行项目更改决议

#### 调度工作

调度工作主要对进度控制起协调作用。协调配合关系，排除施工中出现的各种矛盾，克服薄弱环节，实现动态平衡。调度工作的内容包括：检查作业计划执行中的问题，找出原因，并采取措施解决；督促供应单位按进度要求供应资源；控制施工现场临时设施的使用；按计划进行作业条件准备；传达决策人员的决策意图；发布调度令等。要求调度工作做得及时、灵活、准确、果断。

## 与相关协作单位的协作计划安排

### 与建设单位的配合

## 企业依存于顾客，我公司在整个智能化系统工程实施过程中，始终把理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望为服务宗旨。在工程实施过程中与建设单位紧密配合。

## 指派负责人在施工现场，参加建设单位召开的一切会议，听取建设单位指令、意见、并认真执行。

## 及时交流信息，紧密配合建设单位在工程实施过程中一切活动。

## 认真对待建设单位的需求变化，并积极协商解决办法，最大限度的满足顾客需求，不贻误施工时机。

## 及时向建设单位通报施工中出现的问题和乙方需求，并通过协商寻求解决办法。

### 与监理单位的配合

监理单位是受建设单位委托，对工程建设项目实施专业化监督管理，其工作主要包括协助建设单位进行工程项目可行性研究，优化建设方案、建设单位和施工单位，审查设计文件，控制工程质量、造价和工期，监督、管理建设工程合同的履行，以及协调工程建设有关各方的工作关系等。

我公司作为智能化系统总集成单位将认真执行“GB50319-2000建设工程监理规范”中有关条款以及工程标准规范，按规范要求履行乙方责任。

- 在施工现场指派一名负责人作为与监理单位的联系接口，参加监理会议，听取监理意见，认真切实的执行。

- 及时申报工程实施中各种技术文件、管理文件、工作计划、工作总结以及材料/设备、工程质量记录，经确认后方能实施。

- 随时接受监理工程师质量检查，落实“监理工程师通知”，并通报（反馈）处理办法和结果。

- 协商交流标准引用、质量检验、实施方案、作业指导书、工程验收、交工资料整编等有关问题，并协商解决办法，作到技术文件充分、适用、有效、可操作，施工科学、有序。

### 与土建、安装、内装饰公司的配合

  - 按时参加甲方工程调度会和监理例会，涉及到施工配合问题除在会议上提出外，应以“工程联系单”的形式，详细将需配合的部位及重要事项交代清楚。

  - 预埋管件及预留孔洞的配合：施工前专业技术人员应核实位置、尺寸，预埋管和铁件施工时，应采取加固措施，防止浇铸时错位。

  - 配线和穿线工作，在土建工程完全结束以后，需与装饰工程同步进行，进度安排应避免在装饰工程结束以后，造成穿线敷设的困难。同时中央监控室的装饰也应与整体的装饰工程同步，在中央监控室基本装饰完毕前，应将中控台、电视墙、模拟屏定位。特别注意中控室的门锁一定要装好。

  - 土建总包单位应按有效的技术文件将弱电所需的预埋件、管施工到位，有关的设备用房应按时按质完工。

  - 单位应遵守土建总包单位制订的对工地管理的各项规章制度，做到文明施工、安全施工。

## 验收工作计划安排

### 项目试运行准备

项目试运行准备是指为项目调试通过后及时投入试运行而所需的各项准备工作，项目的试运行准备工作应与项目的施工调试同时进行，并在调试结束前完成全部准备工作。

工程项目进入系统调试阶段时，业主就应组建试运行管理机构，由其负责试运行准备、试运行管理。该机构由业主负责，监理协助，工程承包商和设备供应商作技术支持，物业部门具体操作实施。

调试阶段的试运行准备工作内容较为单一，机构的设置和人员配备不应过于复杂，但应兼顾试运行乃至正式运行后的组织管理模式和职责分工的衔接关系。

    - 试运行计划

试运行组织机构建立后，首先应编制试运行工作计划，试运行计划应包括项目试运行准备的全部工作内容，如管理机构设置、人员培训、技术支持、备品备件、配合协调、规章制度、总体进度、各系统试运行时间表等。

    - 技术准备

试运行前须做好以下技术准备工作：

方案设计审核；施工图审核；建立健全规章制度。

    - 物资准备

系统投入试运行时需准备一定数量的备品、备件、工具仪器及耗品等。因有些备件和工具是专业厂商供应或需要进口，且有一个供货周期，故必须事先签订供货合同，按系统试运行进程，分期分批进货，为项目试运行做好物资准备。

    - 配套与协调准备

## 建筑智能化系统工程，除了本身各子系统内部体系外，还有一个与其他相关系统和工程如强电、电梯、装修等的配合协调问题。这些配合和配套问题解决得好坏，对能否顺利进行试运行有着至关重要得影响。因此，在项目试运行前各项工程配合和配套协调工作，必须按运行需要，并结合工程进度逐项落实。必要时，应与配合、配套单位签订合同或协议，明确配合配套内容、时间、地点。

### 项目试运行实施

项目试运行阶段，我公司将协助业主实施项目的试运行，主要工作包括：

    - 严格按照操作程序使用系统

系统试运行时，操作人员必须严格按系统使用手册、执行操作规章制度，避免出现

危害工程质量和安全的操作事故。

    - 试运行过程的照管

试运行过程中，我公司将提供足够的技术支持包括对物业管理部门技术人员的帮

带、系统运行和操作的监督、紧急故障的抢修等。

### 系统竣工交付验收

#### 验收方式

验收应采用分系统、分阶段、多层次和先分散后集中的验收方式，整个系统验收按施工和调试运行阶段分成桥架、管线验收（隐蔽工程验收）、单体设备验收、子系统功能验收、系统联动（集成）验收、第三方测试验收、系统竣工交付验收6个层次的验收方式，如下图所示。

## 系统桥架、管线安装施工

## 系统设备安装施工

## 子系统调试

## 系统联动或系统集成调试

## 系统试运行

## 系统试运行、系统培训

#### 中间验收

中间验收是指对系统的桥架 、线管及线缆安装、敷设和测试完成后进行的阶段验收，桥架、管线验收是桥架 、管线施工和设备安装与调试的工作界面，由监理组织业主、施工单位、系统总包等共同参加。桥架、管线验收报告应包括桥架、管线施工图、施工的实际走向、长度与规格、安装质量、以及预埋及吊顶敷设、直埋电缆、接地极等隐蔽工程、线缆测试数据等。

#### 单体设备验收

单体设备验收是指安装前的检验测试及设备安装到位、通电试验后，对系统设备的验收，通常以现场安装设备为主。单体设备验收是进行系统调试的必要条件，同时也可以对设备安全质量、性能指标、产地证明、实际数量等及时核对清点，单体设备验收由监理、业主、安装单位、系统总包、设备供应商等共同参加。验收报告应包括：供货合同、随机资料、进口设备产地证明、报关单（商检证明）、设备安装施工平面图和工艺图，安装设备名称、型号规格、数量、测试数据等。

#### 系统集成验收

系统联动验收是一种对系统的功能性验收，与其它功能验收的区别在于：系统集成验收对象是各子系统正常运行条件下的系统间联动功能，或者说是各子系统的集成功能。验收可由监理组织业主、系统总包、物业管理部门等共同参加。

以上三层验收若发现质量问题，应填写不符合项质量报告单，并立即整改，纠正不符合项，经复检合格后，参与验收者在验收报告上签章归档，以备资料整编交工。

### 系统竣工交付验收

- 工程交付验收应由国家有关部门和业主上级单位组成的验收委员会主持，业主、监理、系统总包及有关单位参加，验收内容如下：

- 听取业主对项目建设的工作报告；

- 审核竣工项目移交使用的档案资料；

- 评审项目质量，对主要工程部位的施工质量进行复检、鉴定、对系统设计的先进性、合理性、经济性进行鉴定和评审；

- 审查系统运行操作规程，检查系统试运行情况；

- 核定收尾工程项目，对遗留问题提出处理意见；

- 检查前阶段竣工报告，签署验收鉴定书，对整个项目做出总的验收鉴定。

竣工验收流程图：

### 系统验收的文件及记录

1）工程合同技术文件

2）工程设计说明，包括系统选型论证，系统监控方案和规模容量说明，系统功能说明和性能指标等；

3） 工程竣工图纸，包括系统结构图、各子系统原理图、施工平面图、设备电气端子接线图、中央控制室设备布置图、接线图、设备清单等；

4） 系统的产品说明书、操作手册和维护手册：

5） 工程实施及质量控制记录：

6） 设备及系统测试记录；

7） 相关工程质量事故报告、工程设计变更单等。

## 质量保证体系构成及措施等

### 质量保证体系构成

#### 项目的质量管理

项目的质量管理是工程管理的重要组成部分，是工程的实施结果达到系统设计功能要求的保证。

项目的质量管理应包括以下内容：

- 建立工程项目的质量管理体系

项目质量管理人员负责对外部（最终用户或总承包商）就项目进行的各个环节的质量进行汇报和配合，同时对内部（本公司）的工程进展开展质量管理工作。

- 技术支持、技术督导

各智能化子系统必须配备专业人员负责系统方案的深化设计及与设计和工艺部门的协调，并负责现场施工的技术指导。同时各子系统配备专门质量人员就所负责的系统的进展进行技术监督和质量检查。

技术支持、技术督导在智能化系统工程的实施过程中非常重要，许多系统在实施过程中的工艺要求保证了系统的功能实现。

- 项目计划

完善的项目实施计划是保证项目质量的重要因素。没有一个周密的项目实施计划，在项目实施中，不可避免地会被各种突发因素影响工程进度和现场施工环境，进而导致质量问题。

由于与现场其他各系统的配合工作进行的时间较长，需要配合的方面较广，所以项目实施计划的制定工作一定要详细、科学地完成。并在项目实施中，根据实际工程情况及时做出修正。

- 项目实施跟踪

控制就是跟踪与反馈。只有在工程实例中密切掌握系统施工现况，并根据现场条件及时做出调整，才能避免不必要地损失，真正起到项目管理地作用。

- 质量检验

质量检验是工程质量管理和控制的关键手段，只有做好工程每个环节的质量检验及项目结束时的最终质量检验，才能实现真正的质量管理。设立专职质量检验人员，严格执行工程项目的质量管理程序，才能真正达到质量检验的效果。

- 纠错和预防措施

纠错和预防措施是为了预防工程项目不合格现象的再发生，消除不合格原因而采取的措施，它是质量体系不可缺少的一个因素。在项目的实施中往往会碰到许多未预料的问题，有系统设计方面的，也有现场施工和管理方面的，这就要求在项目计划中要充分考虑项目实施涉及的各个方面，制定预防措施以保证项目的顺利进展。

#### 设计过程的质量控制

设计是系统产品和工程质量的关键环节，它决定了系统的固有质量，只有在设计优良的前提下，再经过精心实施，才能提供优质的系统。智能化系统工程的设计应根据系统的规模、特点，明确各个阶段及相应重点。

对以下几个环节进行控制，保证设计和规范的质量：

- 制定设计方案

- 产品测试规范

- 设计的鉴定和确认

- 设计评审

- 设计变更控制

- 图纸的确认和签发

在智能化系统工程项目中，系统的设计，特别是每个智能化子系统的具体设计是智能化系统实现的基础，各子系统功能的设计一定要切实根据用户的需要，采用实用、成熟和优质的产品和系统。

深化设计阶段，系统的功能说明书、设备清单、到货及施工时间计划和施工组织结构等文档必须尽快完成，并作为合同的技术附件。

#### 控制流程

由于智能化系统的实施与建筑物土建、装修等其他系统的实施交叉进行，涉及的协调方面非常多，协调时间比较长，因此，施工质量的管理与控制非常重要。

施工质量的管理与控制示意图

### 质量保证措施

#### 技术保证措施

为防止安装工程中常见的质量通病，如支架固定不牢，间距过大，电气配管管口有毛刺，插入盒箱长度不一，盒箱标高不一，探头排列不整齐，接地不良等，特制定以下措施：

- 正确选用支架形式和固定方式，防止扭斜现象，保证支架平直牢固。

- 切割导线管时，用锉刀光口，管子穿入盒箱时必须在盒箱内外加锁紧螺母。

- 电气盒、箱安装时，按照土建装修统一预放的水平线定位。穿线前，应先清除盒、箱内灰渣，再刷防锈漆，土建装饰作业完毕，方能进行智能化系统设备安装。

- 电缆敷设前，根据设计图纸绘制“电缆敷设图”，图中应包括电缆根数、电缆型号规格、电缆放置顺序，便于查找，防止信息互相干扰。

- 顶棚上探头的安装应拉线定位，确定间距，探头排列整齐、端正。

- 接地母线与接地体之间连接应牢靠，连接前应除掉锈斑，确保导通良好，各接地线应合理选择接地汇合点。

#### 施工过程质量保证措施

- 施工图优化、细化之后，要及时将各控制室用电负荷告知电气专业。

- 室内吊顶装饰时 ，在楼板上打钻孔，易损伤（消防、电气）预埋线管和关内穿线，要提醒装修专业注意。

- 地面浇注混凝土时，泥浆易从地面线槽接头处渗入线槽内，使线槽内空间变小，故必须严格密封。线缆敷设完毕，严防线槽进水，以免线缆绝缘下降，后患无穷。

- 墙面（用石料、木板）装饰时、经常将墙面上的面板盒覆盖，要及时提醒装饰人员，把孔位开出。

- 地面线管交叉敷设时，应注意高度不得超出允许标高。

- 墙面上安装弱电插孔盒时，一定要兼顾电源插座的高度，保证一致。

- 线管从地面延至墙面时，在墙根处要做好线管弯角清根处理，既不能弯角太大，线管外露，也不能太小，线管扁裂。

- 桥架安装完毕，不要急于盖上线槽盖，要将盖子收集好，待系统调试完毕集中加盖，防止盖子丢失。盖子一定要盖严，特别在异型变径处更要注意，不得遗漏，防止鼠害。

- 在高空处与设备安装和装饰交叉做业时，要不失时机将弱电设备安装完毕，以免脚手架拆除无法施工。

- 施工中要特别留意，有人将电焊机地线接到弱电线缆上，一旦发生，必须更换线缆。

- 墙面开槽暗敷线管，要保证管顶部与墙面有20MM的深度，防止沟槽补抹以后，墙面开裂。

- 提醒业主尽早安装机房门窗、防静电地板、接地、防雷系统，以免耽误弱电施工。

- 采取措施保护成品，严防丢失。

- 预埋的线管清理疏通之后，必须再将管口赌住，以防混凝土、杂务掉进线管。

- 室外埋设线缆挖沟时，线缆沟的走向位置应通告电气、给排水、暖通风等专业，得到确认后方能施工，以免互相损伤。

#### 尽量避免“赶进度”现象

“赶进度”现象在施工中经常会出现，不管因为什么原因，都会对项目的质量、工程各专业间的配合造成影响。在“赶进度”过程中，施工中安全可能会被忽视，质量检验可能得不到保证，造成严重的质量隐患，这对系统将来的运行和维护带来许多麻烦。在可能的情况下，采取一切有效措施，尽量避免“赶进度”现象的发生

# Text boxes

调试工程师

项目经理

技术经理

施工班组

调试工程师

工 程 师

安装工程师

施 工 员

安全工程师

材 料 员

签订施工合同

编制施工总进度计划（公司）

审核施工总进度计划（项目经理）

进行修改调整

批准、进入实施阶段

编制详细的施工计划并按月上报实际施工进展情况（项目经理）

(当月计划完成工作量

(当月实际完成工作量

(累计计划完成额和实际完成额

(计划提前（拖后）原因分析

(拟采取的对策

进行进度计划与实际完成值的检查（施工队长）

两者对比

不符合

修改调整施工计划

继续执行计划直到工程竣工

系统桥架、管线验收

单体设备验收

子系统验收

系统集成验收

第三方验收

系统竣工交付验收

单项工程达到竣工条件

申请竣工验收

业主组织初步验收

第三方测试验收

整改

是否验收合格

全部达到竣工条件

申请竣工验收

业主组织验收

是否验收合格

不予验收

否

否

签收《交工验收证书》

上报主管部门批准

工程投入使用

是否有遗留问题

系统移交

工程投入使用

工程档案审核和决算审核

是

限期整改

整改合格

准备竣工资料

确定项目

制定项目计划

项目执行管理

项目竣工文档

系统实施保证检查

项目执行过程跟踪

项目状态报告

变更控制

项目实施检查